## Ark2
Langerud sykehjem | Utleier ansvar eller delansvar | Leietakers vedlikeholdsansvar | Leietakers driftsansvar | Hjelpetekst | Anleggsinformasjon
311-16 Bunnledninger, ledningsnett, isolasjon og armatur for sanitærinstallasjoner | X |  |  | Ledninger i grunnen under gulv. Alle ledninger over grunnen: Spillvann, overvann og forbruksvann. Ventiler og annet tilbehør f.eks. manometre, vannmålere m.v. i ledningsnett. Isolasjon av ledninger, armaturer og utstyr. | Gjeldende for alle bygg
315 Utstyr for sanitærinstallasjoner | X |  |  | Beredere, pumper, akkumulatortanker og sluk i teknisk rom | Veksler fra fjernvarme med akkumulatortank. 2 stk trykkutgjevningspumper merke Grundfoss, plassert i fyrhus.
315 Utstyr for sanitærinstallasjoner |  | X | X | Beredere som er plassert i arealer som benyttes eksklusivt av leietaker med begrenset tilgang eller leveranse av varmtvann utover primær. | ikke gjeldende for dette bygget
315 Utstyr for sanitærinstallasjoner | X |  | X | Servanter, klosettskåler, bidé, badekar, benkebeslag, blandebatteriet, tappekraner, dusjer, sluk | Gjeldende for alle bygg
315 Utstyr for sanitærinstallasjoner |  | X | X | Sanitærutstyr for virksomhet. For eksempel utstyr for tannlege, frisør og behandlingsbadekar | Frisør,fotterapeut og tannlege i 1 etg med utstyr. Arjo behandlingsbadekar plassert i sparom 2 etg.
321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner | X |  |  | F.eks. fjernvarmerør og interne varmerør for distribusjon, i grunn under gulv. | Fjernvarme med veksler fra Hafslund
322/324/326 Ledningsnett, armaturer og isolasjon for varmeinstallasjoner | X |  |  | Alle ledninger over grunnen. Isolasjon av ledninger, armaturer og utstyr. Ventiler og andre armaturer i ledningsnettet. | Gjeldende for alle bygg
325 Utstyr for varmeinstallasjoner. | X |  |  | Radiatorer, vannbåren gulvvarme | Radiatoroppvarmet, egne kurser for varmebatterier i ventilasjonsanlegg, samt for snøsmelteanlegg.
325 Utstyr for varmeinstallasjoner. | X |  |  | Prefabrikkerte piper, pumper, varmevekslere, kjeler, oljetankens plassering og kapasitet mm | ASEA elektrodekjele, står som reserve til fjernvarme.
331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | X |  |  | Brannslanger | Gjeldende for alle bygg
332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | X |  |  | Hva er sprinklet? | Delsprinklet. Sprinkelsentral plassert i fyrhus i kjeller
333 Installasjon for brannslokking med vanntåke | X |  |  | Hva har vanntåke? | ikke gjeldende for dette bygget
334 Installasjon for brannslokking med pulver | X |  |  | Pulverapparat, skum og CO2 | Gjeldende for alle bygg
339 Andre deler av installasjoner for brannslokking. |  | X | X | Branntepper | Gjeldende for alle bygg
341 Installasjon til gass for bygningsdrift. | X |  |  | Eks oppvarming av bygg eller forbruksvann | ikke gjeldende for dette bygget
342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg. |  | X | X | Innstallasjoner for peiser og ovner for virksomheten | ikke gjeldende for dette bygget
343 Installasjon til medisinske gasser. |  | X | X | Plassering og uttak | ikke gjeldende for dette bygget
345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg. |  | X | X | Plassering og uttak | Trykkluft til tannlege. Kompressor plassert i rom158
346 Installasjon til medisinsk trykkluft. |  | X | X | Plassering og uttak | ikke gjeldende for dette bygget
347 Vakuumsystemer |  | X | X | egne systemer som driftes av vakum, omfatter ikke avfallsystemet | ikke gjeldende for dette bygget
351 Kjøleromsystemer. |  | X | X | Kalde rom over 0 grader: Avfallsrom, morsrom, matlager | 1 i hovedkjøkken av merket Pego
352 Fryserom systemer. |  | X | X | Kalde rom under 0 grader: Matlager | 1 i hovedkjøkkenav merket Pego.
353 Kjølesystemer for virksomhet. |  | X | X | Kjøling av utstyr benyttet i virksomhet, eks. datasentral, telesentral | Varmepumpe i datarom u-38. Merke Airwell. Kjøling av matavfall i rom u-85, merke Coldest. 1 stk varmepumpe Airwell på tannlegekontor.
354 Kjølesystemer for produksjon. |  | X | X | Kjølesystemer for produksjonsprosesser som for eksempel vaskeri og medisinrom | 2 stk Varmepumpe på vaskeri, uren og ren sone merke Airwell. Varmepumpe i rom u-14 merke Carel. Varmepumpe i rom skittentøy merke Carel
361 Kanalnett i grunnen for luftbehandling. | X |  |  | Kanalnett i grunn. | ikke gjeldende for dette bygget
362 Kanalnett for luftbehandling. | X |  |  | Omfatter kanaler i bygg for ventilasjonsanlegget | Gjeldende for alle bygg
362 Kanalnett for luftbehandling. |  | X | X | Omfatter kanaler i bygg spesifikt for virksomheten.Eks. medisinavsug. Kanalnett for røykerom. Kanalnett for avtrekk kjøkken | Lab skap med sug i medesin rom 2 etg.
364 Utstyr for luftfordeling. | X |  |  | Gitre, luftehetter, ventiler, dyser for ventilasjonsanlegget | Gjeldende for alle bygg
364 Utstyr for luftfordeling. |  | X | X | Gitre, luftehetter, ventiler, dyser for virksomhet. Eks. røykerom med egne filter og ventiler | Ikke gjeldende for dette bygget
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilasjonsanlegg og utstyr for generell luftbehandling som endrer luftens tilstand i anlegget. | Bygget har 7 ventilasjonsanlegg: 36.05, 36.06, 36.07 plassert i underetasje. Resterende på plan 7.
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilering: fyrrom | Gjeldende for alle bygg
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilering: teknisk rom | Gjeldende for alle bygg
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilering: Heismaskinrom | Avtrekk i heismaskinrom.
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilering: Tilfluktsrom | Tilfluktsrom i kjeller med egen ventilasjon, merke Noratom fra 1975.
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilering: Krypkjeller | Gjeldende for alle bygg
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilering: Brann og røyk.( Luker og vifter) | Røykeventilasjon i trapperom
365 Utstyr for luftbehandling. | X |  |  | Ventilering: Fukt og Radon | ikke gjeldende for dette bygget
365 Utstyr for luftbehandling. |  | X | X | Ventilatorer postkjøkken | Gjeldende for alle bygg
365 Utstyr for luftbehandling. |  | X | X | Ventilering: Fyrsteder og piper | ikke gjeldende for dette bygget
366 Isolasjon av installasjon for luftbehandling. | X |  |  | Isolasjon av kanaler og luftbehandlingsutstyr for generell ventilasjon | Gjeldende for alle bygg
375 Utstyr for komfortkjøling. | X |  |  | Komfortkjøling gjennom byggets ventilasjonsanlegg | Sentral isvannsmaskin som produserer isvann for kjølebatterier i ventilasjonsanleggene. 1500 l. plassert på plan 7.
375 Utstyr for komfortkjøling. |  | X | X | Komfortkjøling utover byggets primære ventilasjon | Gjeldende for alle bygg
381 Systemer for rensing av forbruksvann. | X |  |  | Legionellaanlegg | ClO2-anlegg fra 2014
381 Systemer for rensing av forbruksvann. | X |  |  | Filter på vanninntak | Vannfilter med tilbakespyling, merke Honywell.
381 Systemer for rensing av forbruksvann. |  | X | X | Filter og siler på armaturer, dusjslanger mm | Gjeldende for alle bygg
382 Systemer for rensing av avløpsvann. |  | X | X | Fettutskiller, Lofilter til vaskeri m.m. | fettutskiller plassert i kjeller rom u-34
382 Systemer for rensing av avløpsvann. | X |  |  | Sandfeller o.l. for overvann | Gjeldende for alle bygg
383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng. |  | X | X | Gjelder svømmebasseng og ikke vannspeil | ikke gjeldende for dette bygget
386 Innendørs fontener og springvann. |  | X | X |  | ikke gjeldende for dette bygget
411-412 Systemer for kabelføringer og jording. | X |  |  | Kabelstiger, kabelbrett, kabelkanaler mv | Gjeldende for alle bygg
413 Systemer for lynvern. |  | X | X | Alt materiell til lynavledersystemer | ikke gjeldende for dette bygget
414 Systemer for elkraftuttak. |  | X | X | Installasjonskanaler med integrert utstyr for virksomheten. Eks. sykehjemsrom med gass, trykkluft og vann | ikke gjeldende for dette bygget
421 Fordelingssystemer. | X |  |  | Kabler, inklusive mekanisk beskyttelse og spesiell merking | Gjeldende for alle bygg
422 Nettstasjoner. | X |  |  | Trafo som er integerert i bygget | Innebygd trafo ved Containerrom.
431-432 System for elkraftinntak og hovedfordeling. | X |  |  | Inntaksledninger med skinner mv. Hovedtavle og stigekabler | Kjeller rom u-36
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk. | X |  | X | Undersentral og fordelinger(sikringskap) til alminnelig forbruk som lys, stikkontakter, direkte el varme og normalt teleteknisk utstyr. | Kun instruert personell
434 Elkraftorddeling til driftstekniske installasjoner. | X |  | X | Krafttilførsel til virksomhetsrelaterte systemer | Gjeldende for alle bygg
434 Elkraftorddeling til driftstekniske installasjoner. | X |  |  | Krafttilførsel til VVS-installasjoner, heiser, porter og bommer og andre driftstekniske installasjoner | Gjeldende for alle bygg
435 Elkraftfordeling til virksomhet. | X |  | X | Krafttilførsel til installasjoner til virksomheten i bygget f.eks. til uttak for produksjonsutstyr, storkjøkken m.m. | Strømmåler er elektronisk og plassert i hovedtavlerom
442 Belysningsutstyr. | X |  | X | Innvendige belysning: fellesområde med korridorer | Gjeldende for alle bygg
442 Belysningsutstyr. | X |  | X | Innvendige belysning: beboerrom | Gjeldende for alle bygg
442 Belysningsutstyr. | X |  | X | Innvendige belysning: kontorer | Gjeldende for alle bygg
442 Belysningsutstyr. | X |  |  | Innvendige belysning: tekniske rom og anlegg som heis | Gjeldende for alle bygg
442 Belysningsutstyr. |  | X | X | Lyskilder utover primærbelysning | Gjeldende for alle bygg
443 Nødlysutstyr. | X |  |  | Etterlysende nød-og markeringslys. Nødlyssentral/nødlysutstyr. Antipanikklys | Heldekkende nød/ledelyssystem med sentral plassert i kjeller i batterirom.
443 Nødlysutstyr. | X |  | X | Nødlysutstyr (integrerte ledelys regnes som belysningsutstyr) | Ledelys system integrerte med sentral i kjeller i batterirom.Merke Schnider
452 Varmeovner | X |  |  | Omfatter varmeovner av enhver art for montering på gulv vegg eller tak | Varmegardin ved hovedinngang og båreutgang ved kapell. Merke Thermo
452 Varmeovner |  | X | X | Omfatter varmeovner av enhver art for montering på gulv vegg eller tak | ikke gjeldende for dette bygget
453 Varmeelementer for innebygging. | X |  |  | Varmekabler i gulv, konvektor eller flatvarmeelementer | Varmekabler gulv på bad
454 Vannvarmere og elektrokjeler. |  | X | X | Elektrisk varmepumpe med sluttet system for et bestemt areal med inne og utedel | Ikke gjeldene for dette bygget
461 Elkraftaggregater | X |  |  | Komplett innstallasjon inklusive kontrolltavle, drivstoff, eksos og kjøleanlegg som forsyner byggets primære funksjoner som heis, belysning, brannalarm etc | Nødstrømsaggregat plassert i rom u-42 i kjeller etasje. Merke SISU Insight 5000 helautomatisk Forsyner utelukkende heisene og egene kurser i avdelingene.
461 Elkraftaggregater |  | X | X | Komplett innstallasjon inklusive kontrolltavle, drivstoff, eksos og kjøleanlegg som forsyner virksomhetens funksjoner som sykesignalanlegg og medisinskutstyr | ikke gjeldende for dette bygget
462 Avbruddsfri kraftforsyning. | X |  |  | Batterier og UPS som forsyner byggets primære funksjoner | Gjeldende for alle bygg
462 Avbruddsfri kraftforsyning. |  | X | X | Batterier og UPS som forsyner virksomhetens funksjoner | Gjeldende for alle bygg
511 Systemer for kabelføring. | X |  |  | Egne bæresystemer for tele og automatisering som ikke inngår i 411 | Finnes ikke egne tegninger for føringer. All ny eller endring av kabling må avklares/bestilles av OBY.
512 Jording. | X |  |  | Spesiell jording til tele og automatisering som ikke inngår i 412 | Gjeldende for alle bygg
514 Inntakskabler for teleanlegg. | X |  |  | Plassering av inntakskabler for teleanlegg og plassering av byggets hovedrom for IKT | Hovedfordeler i U38. Eget gulvrack. 1 x accessswitch 24 p 3560c og 1 stk. 8 p c3560. VPN router er ikke operativ, men står fortsatt i rack. (Kan fjernes). Rommet har riktig temperaturr og trenger bare lett rydding.
515 Telefordelinger | X |  |  |  | Gjeldende for alle bygg
521 Kabling for IKT. | X |  |  | Felles kabling for IKT systemer. Internkabling | Nyere kabling.
522 Nettutstyr. | X |  |  | Utstyr for IKT nettverk, som skap, porter og switcher | Fordelt på U38 og 5 stk etasjefordelere. (EF) Oversikt over nettverksutstyr og plassering er i henhold til OK-MAN vedlegg. Totalt antall porter med aksessswitch er 656 porter, fordelt på 16 switcher.
523 Sentralutstyr. | X |  |  | OKMAN (Omfatter både maskinvare og programvare) | Aksess SYE-2881.
523 Sentralutstyr. | X |  |  | LAN (Omfatter både maskinvare og programvare) | Gjeldende for alle bygg
523 Sentralutstyr. |  | X | X | Basestasjoner (Omfatter både maskinvare og programvare) | Trådløst WiFi nett er standard løsning med Cisco basestasjoner/aksesspunkt.
532 Systemer for telefoni. |  | X | X | Omfatter hustelefonsentraler med kurser, sentralutstyr og terminalutstyr | Cisco Callmanager med faste IP apparater og Polycom Kirk DECT/IP bærbare telefoner på sykehjemmet. Sentral SYE løsning.
534 Systemer for porttelefoner. | X |  |  | Porttelefon eller ringeanlegg med kurser, sentralutstyr og terminalutstyr | Aiphone GH m/kamera ved hovedinngang og varelevering. Går til hver etasje og avdeling.
535 Systemer for høyttalende hustelefoner |  | X | X | Callinganlegg ol. | ikke gjeldende for dette bygget
536 Systemer for personsøking. |  | X | X | Trådløse og trådbundene herunder også mottakere/ utstyr for GPS | ikke gjeldende for dette bygget
542 Brannalarm. | X |  |  | Kurser der dette ikke inngår i 521. Buskabling | Gjeldende for alle bygg
542 Brannalarm. | X |  |  | Sentralutstyr som hovedsentral, undersentraler og Slavepaneler | Hovedinngang . Hovedsentral rom u-38. Slavepanel på vaktrom. Merke TAC. Varsler også opp mot Dect telfon.
542 Brannalarm. | X |  |  | Detektorer, meldere, alarmorganer mv som KAC bokser for manuell utløsing av alarm | Gjeldende for alle bygg
542 Brannalarm. | X |  |  | Kobling mot talevarslingsanlegg | Gjeldende for alle bygg
542 Brannalarm. | X |  |  | Nødåpnere og lukkere for dører | Gjeldende for alle bygg
542 Brannalarm. | X |  |  | Dørholdere eller skinner for dører? (holdemagneter) | Dørholdere eller skinner for dører(holdemagneter)
542 Brannalarm. | X |  |  | System oppkobling mot Brann og redningsetaten | System oppkobling mot BRE
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. |  | X | X | Innvendig og utvendig adgangskontrollsystem med kurser, sentraler og programmvare, kortlesere og kodepaneler | Kortsystem. Esmikko system, plassert på rom 123. Kortleser plassert i hele bygget. Administrasjon av kort er leietagers. Lenel kortbasert adgangskontroll til medisinrom på hver avdeling og på et skap i hvert medisinrom. (Standard løsning for SYE). Leietager har ansvar for administrasjon av kort og bruker på eget system.
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. |  | X | X | Tyverialarm med kurser, sentraler, detektorer og alarmorgan | Tyverialarm er montert i dagsenter.
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. |  | X | X | Overfallsalarm med kurser, sentraler, detektorer og alarmorgan | ikke gjeldende for dette bygget
543 Adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. | X |  |  | Forbikoblere og nødåpnere av dører som følge av behov for rømning og brann | Nødåpnere dører med KAC bokser
544 Pasient signal. |  | X | X | Sykesignalanlegg med kurser og sentralutstyr | NESKsykesignal Panel på vaktrom og i korridor. Varsler også på Dect telefoner.
544 Pasient signal. |  | X | X | Sykesignalanlegg med utstyr for anrop, tilstedemarkering, anropsvisning mv. | håndsett DECT Spectralink.
544 Pasient signal. |  | X | X | Sykesignalanlegg grensesnitt | Neskanlegg, Trådløse håndsett
545 Uranlegg og tidsregistrering |  | X | X | Annlegg inkludert kurser, sentralutstyr og terminaler | Uranlegg, sentral merke Weserstrand i rom 182.
549 Andre deler for alarm og signal. | X |  |  | Heisalarmer | Heisalarm for 4 stk heiser
552 Fellesantenner. |  | X | X | Omfatter ansvar for antenner og dekodere. Utleier har ansvar for kabling og RJ45 boksene. | Coaxanlegg med romfordeling i hver etasje. RiksTV
553 Internfjernsyn. |  | X | X | Overvåkningsanlegg med kurser, forsterkere kamera, monitorer og velgerutstyr | Ikke gjeldende for dette bygget
554 Lyddistribusjon. |  | X | X | Talevarslingsanlegg med kurser, forsterkere, lydkilder, mikrofoner og høyttalere mm | Forsterker og høytalere i kapell.
555 Lydanlegg. |  | X | X | Lydforsterkning internt i rom, inklusive utstyr for overføring til høreapparat som teleslynge, radio og annen overføring | Teleslynge på dagsenter, kapell og konferansesal rom 186 merke Ampetronic
556 Bilde og AV- systemer. |  | X | X | Informasjons-og AV-systemer inklusive skjermer og tavler som inngår i dette. Her inngår også fremvisere, monitorer, høyttalere og tavler som er integrert i systemet | ikke gjeldende for dette bygget
562 Sentral driftskontroll og automatisering. | X |  |  | Omfatter utstyr for automatisering av alle typer bygningsinnstallasjoner. SD-anlegg med kurser, sentralutstyr, følere,givere, forstillingsorgan mv | SD anlegg fra GK, styres av OBY
563 Lokal automatisering. | X |  |  | Primærutstyr for automatisering av alle bygningsinstallasjoner der dette gjennomføres lokalt for hvert enkelt anlegg. Eks er ventilasjonsanlegg og heis | ikke gjeldende for dette bygget
563 Lokal automatisering. |  |  | X | Virksomhetsrelatert utstyr for automatisering av alle bygningsinstallasjoner der dette gjennomføres lokalt for hvert enkelt anlegg. Eks er solavskjerming, automatiske døråpnere | Automatisk vind og sol føler på solavskjerming. Tidsstyring av hoveddører fra adgangskontrollsystemet.
563 Lokal automatisering. | X |  |  | Dørautomatikk på alle utgangsdører | Hovedinngang 2 stk skyvedør med dørautomatikk, merke Dorma
564 Buss-systemer. | X |  |  | Kurser og utstyr for byggets primærfunksjoner med buss-system | Gjeldende for alle bygg
564 Buss-systemer. |  | X | X | Kurser og utstyr for byggets virksommhetsrelaterte utstyr med buss-system | Gjeldende for alle bygg
565 FDVUS: Administrative systemer. | X |  | X | Omfatter utstyr, dokumenter og programvare for oversikt og kontroll forvaltning, drift, vedlikehold, utvikling og service. Plassering av FDV dokumentasjon, branndokumentasjon, innmedling av avvik mm | Alt er lagret på vaktmesters kontor
573 Instrumentering for måling av trykk. | X |  |  | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter | ikke gjeldende for dette bygget
574 Instrumentering for måling av temperatur. | X |  |  | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter | ikke gjeldende for dette bygget
475 Intstrumentering for måling av lengde, | X |  |  | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter | ikke gjeldende for dette bygget
576 Instrumentering for måling av vekt. | X |  |  | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter | ikke gjeldende for dette bygget
577 Instrumentering for måling av elektriske størrelser. | X |  |  | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter | ikke gjeldende for dette bygget
578 Instrumentering for analyse. | X |  |  | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter | ikke gjeldende for dette bygget
579 Annen insttrumentering. | X |  |  | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter | ikke gjeldende for dette bygget
614 Skjermrom. |  | X | X | Rom for elektromagnetisk skjerming av følsomt elektronisk utstyr. | ikke gjeldende for dette bygget
621 Heiser. | X |  |  | Personheiser, sengeheiser og kombinerte person- og vareheiser | Bygget har 3 stk heiser, levert av Myhre. Ombygget i 2003 3 stk ved hovedinngang, 1Det er også 1 stk Lifttech heis plassert ved hovedkjøkken.
622 Rulletrapper. | X |  |  |  | ikke gjeldende for dette bygget
624 Løftebord. |  | X | X |  | ikke gjeldende for dette bygget
625 Trappeheiser. |  | X | X |  | ikke gjeldende for dette bygget
626 Kraner. |  | X | X | Personløfter med alt utstyr, inkludert skinner og føringsveier, raverskraner, elektrotaljer mv. | Human Care takskinne på beboerrom og tannlege. Takskinne med kran vaskeri, merke Hort Conveyor. Tøykrarusell på skittentøy rom i kjeller, merke WTM AB.
627 Fasade- og takvask. | X |  |  | Omfatter adkomstsystemer for renhold m.v. av fasader og glasstak, inkl. driv- og styresystemer. | ikke gjeldene for dette bygget
651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall. |  | X | X | For eksempel søppelkomprimatorer | Søppelkontainer fra ENVAC innendørs ved varemottak. Papppresse i rom u-32
652 Sentralstøvsuger. |  | X | X | Omfatter aggregater, rørsystem og brukerutstyr | ikke gjeldende for dette bygget
653 Pneumatisk søppeltransport. |  | X | X | Anlegg for transport av søppel, vanligvis pakket i sekker eller poser, i et avsugsystem. | Søppelnedkast med egen kanal til container.ENVAC søppel avsug, med styreskap og kompressor i rommet.
66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet |  | X | X | Omfatter spesialutrustning og utstyr som krever bygningsmessig tilpasning og/eller fast tilknytning til teknisk infrastruktur f.eks. storkjøkkenutstyr | Gjeldende for alle bygg. Skittentøynedkast med kanal til skittentøyrom i kjeller. Nøkkelskap. Key Watcer system plassert i rom 176
67 Løs spesialutrustning for virksomhet |  | X | X | Omfatter spesialutrustning og utstyr som verken krever bygningsmessig tilpasning eller fast tilknytning til teknisk infrastruktur. | Gjeldende for alle bygg
711 Grovplanert terreng. | X |  |  | Uteområdet generellt med unntak av sansehager | Gjeldende for alle bygg
713 Forsterket grunn. | X |  |  | Harde flater utendørs med unntak av sansehager | Gjeldende for alle bygg
714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner. | X |  |  | Utendørs konstruksjoner for tekniske anlegg. Eks. vvs, el.kraft, tele og automatisering. | Gjeldende for alle bygg
719 Annen terrengbearbeiding. |  | X | X | Sansehager og sansestier | Gjeldende for alle bygg
721 Støttemurer og andre murer | X |  |  | Inkl. støyskjermer utført som voll/mur. | Gjeldene for alle bygg
722 Trapper og ramper i terreng. | X |  |  | Inkl evt rekkverk mv. | Trapp i enden av bygget syd
723 Frittstående skjermtak, leskur mv. | X |  |  | Eks. sykkelskur og utvendige scener | Gjeldende for alle bygg
723 Frittstående skjermtak, leskur mv. | X |  | X | Søppelskur og småbygg som krever renhold etter leietakers bruk | Gjeldende for alle bygg
724 Svømmebassenger |  | X | X | Gjelder svømmebasseng og ikke vannspeil | ikke gjeldende for dette bygget
725 Gjerder, porter og bommer. | X |  |  | Eks. Garasjeporter, bommer mv
725 Gjerder, porter og bommer. |  | X | X | Eks. Rullegitter til kantine og resepsjon | El-Garasjeport til containerrom. Merke Nassau
726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner. | X |  |  | Eks. Gjelder arealer som kun nyttes for å nå byggets primære tekniske anlegg | Kulvert med inngang gjennom luke i rom 185
727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner. | X |  |  | Eks. Pumpekummer for kloakk og spillvann | Gjeldende for alle bygg
727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner. |  | X | X | Eks. Fettutskiller og oljeutskillere | Gjeldende for alle bygg
731 Utendørs VA. | X |  |  | Anlegg for vannforsyning, spillvann og for bortledning av overflatevann fra taknedløp, veier og plasser inkl nødv. Renner og sluk. | Gjeldene for alle bygg
732 Utendørs varme. | X |  |  | Omfatter vannbåren varme for fortau, gater, plasser for snøsmelting og opptørking. | Fjernvarme ved hovedinngang med atomatikk i rom innenfor rom u-25
733 Utendørs brannslokking. | X |  |  | Omfatter brannkummer og hydranter med anlegg for vanntilførsel. | ikke gjeldende for dette bygget
734 Utendørs gassinstallasjoner. | X |  |  | Gasstanker og gassledninger med fylleanordninger og ventiler kun for primæroppvarming. | ikke gjeldende for dette bygget
734 Utendørs gassinstallasjoner. |  | X | X | Gasstanker og gassledninger med fylleanordninger og ventiler for virksomheten. Eks gasspeiser og storkjøkken | ikke gjeldende for dette bygget
736 Utendørs luftbehandlingsanlegg. | X |  |  | Omfatter kanaler i grunnen, kummer for luftavkast, frittstående piper for luftinntak og/eller luftavkast. | ikke gjeldende for dette bygget
737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi. | X |  |  | Anlegg for fjernvarme/kjøling.
738 Utendørs fontener og springvann, (basseng) |  |  | X | Omfatter også evnt. Særskilte pumper og renseanlegg med tilhørende utstyr selv om dette er plassert innendørs | Springvannfontene ved hovedinngang. Vannpåfylling og avløp fra rom u-82
74 Utendørs el.kraft | X |  |  | Alle elkraftinstalasjoner og anlegg for elkraft utenfor bygget, men ikke instalasjoner på bygget. | Gjeldende for alle bygg
743 Utendørs lavspent forsyning. | X |  | X | Motorvarmere og Elbil ladere | Ikke gjeldene dette bygget
744 Utendørs lys. | X |  |  | Utendørs belysning på bygg og uteområder med unntak av sansehager og belysning som kun nås ved å gå inn i bygget | Gjeldende for alle bygg
744 Utendørs lys. | X |  | X | Utendørs belysning på balkonger og arealer som kun kan nås gjennom å gå inn i bygget | Gjeldende for alle bygg
745 Utendørs elvarme. | X |  |  | Eks. Snøsmelteanlegg? Varmekabler. Husk plassering av kontrollpaneler. | Ikke gjeldene for dette bygget
761 Veier. | X |  |  | Kjøre, sykkel og gangveg | Gjeldende for alle bygg
762 Plasser. | X |  | X | Parkering og lekeplasser. | Gjeldende for alle bygg
763 Skilter. |  | X | X | For frittstående skilter inkl. montasjeutstyr/ fundament | Gjeldende for alle bygg
764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. | X |  |  | "Guard-rails" | Gjeldende for alle bygg
771 Gressarealer. | X |  |  |  | Gjeldende for alle bygg
772 Beplantning. |  | X | X | Blomsterbed beregnet for sesongbeplantning | Gjeldende for alle bygg
773 Utstyr. | X |  |  | Stasjonære benker, søppelkasser, askebegre og blomsterkasser utenom innhold | Gjeldende for alle bygg
773 Utstyr. | X |  |  | Flaggstenger og annen 'utsmykking. | Flaggstang ved hovedinngang
SYEs renholdsansvar omfatter ansvar for renhold av alle tekniske anlegg og andre installasjoner som befinner seg i lokalene
som SYE benytter i sin virksomhet, uavhengig av hvem som har vedlikeholds- og utskiftningsansvar for disse.