Kravspesifikasjon

etablering av 
tilbygg til grendehus i Bydel Bjerke

Innledning

Byggeoppdraget går ut på å oppføre et tilbygg til Sletteløkka Grendehus. Huset er godkjent som en vinterhage av PBE. Tilbygget skal bygges med en kombinasjon av ombruksvarer og materialer fra et hus som har stått i Tokyo i Japan. Oppdragsgiver fremskaffer materialer til påbygget. Leverandøren har prosjekterings- og utførelsesansvar for fundamenteringen, inkludert levering av nødvendige materialer. Øvrige arbeider utføres etter byggherres prosjekteringsunderlag.

1. Formål

Formålet med anskaffelsen/prosjektet er å etablere et tilbygg til Sletteløkka Grendehus.

# Oppdraget er å etablere et tilbygg til Sletteløkka Grendehus. Hensikten er å skape gode multifunksjonelle rom som skal fremme beboerdrevne kulturelle og økologiske aktiviteter. Sletteløkka Japanhus forvandler ombruk av materialer til et dynamisk rom for kunst, samvær og urban dyrking i fellesskap mellom beboere. Prosjektet er et kunstverk av kunstner Alexander Eriksson Furunes og arkitekt Kozo Kadowaki.

2. Bakgrunn
Prosjektet er et lokalt kunst- og drivhusprosjekt som er støttet av KORO (Kunst i offentlig rom), Sparebankstiftelsen DnB, Enova og Groruddalsatsningen. Det inngår i Nærmiljøprogrammet, som er et av tre program i Områdesatsningene i Oslo. Japanhuset er et hus fra Tokyo i Japan, der det ble demontert og stilt ut på Veneziabiennalen. Etter utstillingen ble det fraktet til Oslo og Sletteløkka. Prosjektet har internasjonal interesse, særlig i Japan. Alle materialene er registrert med strekkoder og i xl-ark. Disse er nå lagret hos Ombygg på Økern. Se filmen Japansk hus

Tilbygget skal bestå av det demonterte huset. Det skal kombineres med ombruksmaterialer, som er godkjent etter norske standarder. Hovedkonstruksjonen skal bygges av de fremskaffede ombruksmaterialene, da det ikke er mulig å sertifisere materialene fra JapanHuset til norsk standard. Oppdragsgiver foretar selv anskaffelse av dette materialet. Resirqel/Ombygg er engasjert til å fremskaffe og klassifisere ombruksmaterialer. Det er krav om at dette kan brukes som nytt virke. Om det ikke er mulig å fremskaffe ombruksmaterialer, vil det anskaffes nytt materiale. Oppdragsgiver vil også sortere ut og merke det materiale som skal brukes fra det gamle Japanhuset. Unntaket er fundamentering. Her skal leverandør fremskaffe materialer som skal brukes.

Bygningskonstruksjonen er godkjent av Plan- og bygningsetaten som vinterhage jf. TEK 17.

Saksinnsyn - Plan- og Bygningsetaten, Oslo kommune

Oppdragsgiver omtales heretter som Byggherre (BH) i dokumentet.

3. Generelle Krav

  - Byggherre-leveranser - ombruksvarer

Konstruksjonen består av en kombinasjon av klassifiserte ombruksmaterialer og ombrukte treelementer fra Japanhuset.

Ombruksmaterialer/byggematerialer som Byggherre anskaffer regnes som BH-leveranser. Det er Byggherre som skal ta ansvar for koordinering med Leverandør mht. leveranser av materialer.

Byggherre bærer ansvar for kvalitet/egnethet/FDV for BH-leverte materialer. Leverandør bærer ansvar for montasje/funksjon.

  - Tilbudt personell

Leverandøren skal ha tilstrekkelig personell også ved uforutsette hendelser, sykdom, ferie etc. Leverandør skal tilby personell innen følgende kategorier:

- 3.2.1 Nøkkelpersoner

Nøkkelpersoner for denne kontrakten skal minimum bestå av prosjektleder og arbeidsledere og fagansvarlige.

Alle nøkkelpersoner må beherske norsk godt, både muntlig og skriftlig. Nøkkelpersoner må ha tilstrekkelig kompetanse i norsk, både muntlig og skriftlig, for å kunne delta i faglige drøftinger innenfor sitt fagområde. Dette er nødvendig for å sikre effektiv kommunikasjon og forståelse av kontraktsvilkår og oppgaver. Språknivået skal tilsvare nivå B2 eller høyere.

Oppdragsgiver skal godkjenne eventuelt bytte av nøkkelpersoner etter kontraktinngåelse. Nytt personell må oppfylle minimumskravene.

- 3.2.2 Prosjektleder

Prosjektleder skal være oppdragsgivers kontaktpunkt. Det er denne personen som skal stille på driftsmøter/byggemøter, befaringer og har hovedtyngden av all kommunikasjon med oppdragsgiver. Personen skal være oppdatert på alle arbeider som foregår på kontrakten og skal i normal arbeidstid kunne svare oppdragsgiver på alle spørsmål rundt drift i løpet av kort tid.

Hvis prosjektleder er fraværende, skal leverandøren skriftlig opplyse om hvem som fungerer som stedfortreder.

Krav til kompetanse:

- Minimum fagskole, bachelor eller tilsvarende relevant byggfaglig utdanning.

- erfaring fra tilsvarende prosjekter

Dokumenteres gjennom CV og fagbrev.

- 3.2.3 Arbeidsledere/fagansvarlige

Arbeidsleder og fagansvarlige er personer som har hovedansvar for at arbeidene som knytter seg til sine ansvarsområder blir utført på riktig måte.

Krav til kompetanse:

- Fagbrev (tømrer, betong, VVS, elektro eller tilsvarende)

- Minimum 3 års relevant erfaring fra tilsvarende byggeprosjekter

- Erfaring med praktisk utførelse av konstruksjoner og tilpasning av materialer

Leverandør skal i tilbudet vedlegge dokumentasjon på at tilbudt personell fyller kravene til kompetanse.

4.	Miljøkrav

  - Klima- og miljøkrav til kjøretøy, maskiner og utstyr

Det stilles minstekrav til kjøretøy og maskiner som skal benyttes i forbindelse med utførelse av kontrakten, jf. Kontraktbestemmelsene under punkt 27. Kravene skal være oppfylt ved kontraktstart.

Leverandøren skal ha tilstrekkelig utstyr, maskiner og kjøretøy også ved uforutsette hendelser, i forbindelse med service, reparasjon, lang leveringstid, etc.

  - Avfallshåndtering

Alt avfall som oppstår i forbindelse med arbeidet, skal leveres til godkjente avfallsmottak i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser for avfallshåndtering. Mengde og type avfall levert til avfallsmottak skal loggføres og skal kunne dokumenteres på forespørsel fra oppdragsgiver.

I tråd med hensynet til bevaring av ressurser og sirkulær økonomi, skal leverandør vurdere om avfall og overskuddsmaterialer kan resirkuleres.

5.	Administrativt

- 5.1.	Rapportering/Avvik

Leverandør skal rapportere fortløpende til Byggherre på eventuelle avvik. Alle endringer skal varsles skriftlig og godkjennes av Byggherre før eventuell igangsetting av tiltak.

  - Driftsmøter/kommunikasjon

Det skal holdes fortløpende møter med avklaringer mellom Byggherre og Leverandør. Normalt er det driftsmøter hver 14. dag. Ved behov må påregnes daglige møter dersom Byggherre eller Leverandør har behov for dette.

# 5.3 	Prising av tilbudet

Alle kostnader ifm. etablering av tilbygget må innkalkuleres i prisingen, med unntak av kostnader til byggematerialer/ombruksmaterialer. Oppdragsgiver vil ta ansvar for å anskaffe materialer via egen avtale. Listen er ikke uttømmende. Tilbyder skal levere tilbud på grunnlag av en samlet fastpris for kontraktsarbeidene. Hvis det er noe som ikke er medtatt, må det nevnes særskilt.

Kostnader som er nødvendige for å levere et komplett og funksjonsdyktig tilbygg skal anses inkludert, selv om de ikke uttrykkelig fremgår av opplistingen nedenfor.

- Grunnarbeid/fundamentering og alle kostnader i forbindelse med etablering inkludert materiell, forskalling etc.

- Sementgulv i 1. et

- Festemateriell og beslag

- Rivning av eksisterende bygg

- Etablering av dør til eksisterende lokale

- Etablere tilbygget etter byggherres prosjekteringsunderlag.

- El-arbeid – stikkontakter og strømtilførsel/strømkabler frem til belysningspunkter, etter oppdragsgivers tegning

- VVS Etablering av utslagsvask i rustfritt stål med veggmontert armatur og vannslange på trommel i stål.

- Etablere lagringsplass/driftstomt ved behov

- Etablere rutiner for varsling og loggføring og rapportering

- Risikovurderinger

- Kontroll av tilstand på anleggstomt

- Oppstartbefaring

- Møter, avklaringer og generell kommunikasjon (muntlig/digital)

- Befaringer for kontraktsarbeid og tilleggsarbeider

- Utforming og oppfølging av fremdriftsplan for eget kontraktsarbeid og angitt rapportering

- Oppfølging og gjennomføring av HMS-aktiviteter for eget kontraktsarbeid

- Oppfølging av kvalitetsplan for eget kontraktsarbeid inkludert dokumentert egenkontroll, angitt rapportering og deltagelse i oppdragsgivers eventuelle kvalitetsrevisjon.

- Deltagelse i drifts- og kontraktsmøter

- Eventuelle kostnader knyttet til håndtering og avhending av farlig avfall

- Eventuelle kostnader til lagring/driftstomt

- Koordinering med arkitekt rundt designløsninger som dukker opp

Ombruksmateriale 
Leverandøren plikter å varsle dersom BH-leverte materialer fremstår som åpenbart uegnede eller ikke samsvarer med kontraktens forutsetninger.

Leverandøren skal ved mottak gjennomgå og kontrollere BH-leverte ombruksmaterialer. Eventuelle innsigelser eller avvik skal meldes skriftlig til Byggherre uten ugrunnet opphold. Materialer som er mottatt og ikke påklaget innen rimelig tid anses akseptert for videre bruk innenfor de forutsetninger som følger av kontrakten.

Leverandøren overtar ansvar for leveransen og skal sikre forsvarlig mottak, kontroll og lagring av materialene etter overtakelse.

6.	Krav til fundamentering

6.1 Oppdrag

# Leverandøren har prosjekteringsansvar for fundamentering og utførelse av fundament.

# Fundamenteringsløsning skal optimaliseres for lavt materialforbruk og lavt CO2e. Det skal vurderes bruk av resirkulert tilslag i betong som likeverdig løsning, med dokumentert kvalitet iht. RIBs krav. Leverandør skal levere klimagassregnskap for fundamentposten (A1–A3), med alternativ sammenligning (resirkulert tilslag vs. referanse).

Fundamentering skal prosjekteres og utføres i samsvar med geotekniske forutsetninger, RIBs beregningsgrunnlag, TEK17 og gjeldende krav til frostfri fundamentering.

# Se Bilagsliste.

# 6.2 Eksisterende ledninger og kabler

Det er leverandørens fulle ansvar å få påvist nøyaktig beliggenhet av kabler og ledninger for utførelse av kontraktsarbeid og tilleggsarbeid. Det skal sørges for kabelpåvisning, og gravemeling ved behov. Likeledes er det Leverandørens fulle ansvar å sikre alle kabler og ledninger forsvarlig. Eventuelle kostnader knyttet til dette inkluderes i enhetspriser for aktuelle poster og tilleggsarbeider.

7.	Krav til konstruksjon og overflater

7.1 Primærstruktur
Konstruksjonen skal oppføres i samsvar med vedlagte tegninger, detaljer og statiske beregninger. Konstruksjonen består av en kombinasjon av ombruksmateriale fra norsk konstruksjonsvirke og ombrukte treelementer fra Japanhuset.

Oppdragsgiver prosjekteringsgrunnlag foreligger i:

- Tegninger og detaljer fra arkitekt og byggeteknisk rådgiver RIB

- Statiske beregninger fra RIB

7.2 Farlige stoffer

Produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratets prioritetsliste og kandidatliste (REACH) skal ikke benyttes. Produkter skal ha komplette sikkerhetsdatablad på norsk som kan forevises oppdragsgiver på forespørsel. Substitusjonsvurderinger kan gjøres og godkjennes av oppdragsgiver i en fravikssøknad.

7.3 Elektro

Relevante NEK-standarder skal følges, med de krav som defineres for tilbygget.

Det skal legges strømtilførsel frem til belysningspunkter, etter tegning, se vedlagte tegningsliste

Fordelingskurser skal sikres iht. NEK 400 med minimum 16 A.

Det skal monteres 8 doble stikkontakter i hver etasje, samt én dobbel stikkontakt i tilleggsetasjen, jf. vedlagte tegninger.

Stikk i utsatte områder skal beskyttes mot påkjørsel/hærverk av for eksempel flytting av møbler.

7.4 VVS
Utslagsvask i rustfritt stål med veggmontert armatur i 1. etasje mot veggen til Grendehuset. Vannrør legges fra HC toalett i Grendehuset og avløpsrør ligger i kjeller under Grendehus.

Det skal også etableres en vannslange med solid trommel i stål, for bruk til vanning i uteområdet.

Naturlig ventilasjon – 4 stk. 20x20 cm klaffventiler med snor.

7.5 Blikkenslagerarbeid/overvann 
Det skal utføres blikkenslagerarbeid på taket og rundt tilleggsetasje. Det inkluderer takrenner, snøfangere og nedløpsrør som skal føres ut til nedbørsbedd. Nedbørsbedd er ikke en del av oppdraget.

# 7.5 Tilpasning og rivning av eksisterende tilbygg
Det er en garasje med en vareinngang på deler av arealet der tilbygget skal etableres. Garasjen skal bestå og bli et rom i tilbygget. Vareinngangen skal rives av Leverandør. Den består av porebetong som er kledd med panel. Rivningsmaterialene skal håndteres som avfall etter gjeldende miljøkrav, evt. leveres til ombruk.

# Det skal etableres en dør mellom eksisterende lokaler og påbygget. Det er et vindu der det skal settes inn en dør. Leverandør må tilpasse åpningen med utskjæring av betongvegg og sette inn ny dør.