## Innvendige materialer
Romprogram Waglesgårdveien BOF
ROM / FUNKSJON |  | M2 BRA | Gulv |  |  |  | Vegg |  | Himling |  | Kommentar | Div tilpassning
| Benevnelse |  | Vinylbelegg = X. Enkelte andre valg er spesifisert | Flis | Parkett | Laminat | Sparklet og malt gips = X. Enkelte andre valg er spesifisert | Fliser= X. Eller våtromsplater | Sparklet og malt gips | Systemhimling
FELLESAREAL
Korridor |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Fellesstue |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Hcwc |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Bøttekott |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Teknisk rom |  |  | x |  |  |  | x |  | x (ikke sparklet og malt)
LEILIGHET 1 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken |  |  | X |  |  |  | X |  | x |  |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov |  |  | X |  |  |  | X |  | x |  |  | Høyde vask på bad | vanlig standard
Bad |  |  | X |  |  |  |  | Våtromsplater (eks fibotrespo eller lignende) | x |  |  | Annen baderoms innredning | Nei
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | X |  | x |  |  | Skap under vask | Ja
Entre |  |  | X |  |  |  | X |  | x |  |  | Spyl og føn toalett | nei
LEILIGHET 2 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov |  |  | Vegg til vegg-teppe |  |  |  | X |  |  | X |  | Høyde vask på bad | vanlig standard
Bad |  |  | X |  |  |  |  | Våtromsplater (eks fibotrespo eller lignende) | x |  |  | Annen baderoms innredning | Nei
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | X |  |  | X |  | Skap under vask | Ja
Entre |  |  | X |  |  |  | X |  |  | X |  | Spyl og føn toalett | Nei
LEILIGHET 3 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken | [5 empty] | X | Spon |  | x |  |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov | [5 empty] | X | Spon |  | x |  |  | Høyde vask på bad | vanlig standard
Bad |  |  |  | X |  |  |  | X | x |  |  | Skap under vask | Ja
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | Spon |  | x |  |  | Annen baderoms innredning | Nei
Entre | [5 empty] | X | Spon |  | x |  |  | Spyl og føn toalett | Nei
LEILIGHET 4 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken |  |  |  |  | x |  | X |  | x |  |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov |  |  |  |  | x |  | X |  | x |  |  | Høyde vask på bad | 85 cm
Bad |  |  | X |  |  |  |  | Våtromsplater (eks fibotrespo eller lignende) | x |  |  | Skap under vask | Ja
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | Smartpanel, ferdigmalt |  | x |  |  | Annen baderoms innredning | Nei
Entre |  |  |  |  | x |  | X |  | x |  |  | Spyl og føn toalett | Ja
LEILIGHET 5 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken |  |  | X |  |  |  | X |  |  | x |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov |  |  | X |  |  |  | X |  |  | x |  | Høyde vask på bad | vanlig standard
Bad |  |  | X |  |  |  |  | Våtromsplater (eks fibotrespo eller lignende) |  | x |  | Skap under vask | Ja
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | X |  |  | x |  | Annen baderoms innredning | Nei
Entre |  |  | X |  |  |  | X |  |  | x |  | Spyl og føn toalett | Nei
LEILIGHET 6 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken | [5 empty] | X | X |  | x |  |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov | [5 empty] | X | X |  | x |  |  | Høyde vask på bad | vanlig standard
Bad |  |  |  | X |  |  |  | X | x |  |  | Skap under vask | Ja
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | X |  | x |  |  | Annen baderoms innredning | Nei
Entre |  |  |  | X |  |  | X |  | x |  |  | Spyl og føn toalett | Nei
LEILIGHET 7 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken | [5 empty] | X | X |  |  | x |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov | [5 empty] | X | X |  |  | x |  | Høyde vask på bad | vanlig standard
Bad |  |  | x |  |  |  |  | X |  | x |  | Skap under vask | Ja
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | X |  |  | x |  | Annen baderoms innredning | Nei
Entre | [5 empty] | X | X |  |  | x |  | Spyl og føn toalett | Nei
LEILIGHET 8 | [11 empty] | tilbakemeldt | FALSE
Stue / kjøkken | [5 empty] | X | X |  | x |  |  | Høyde kjøkkenbenk | vanlig standard
Sov | [5 empty] | X | X |  | x |  |  | Høyde vask på bad | vanlig standard
Bad |  |  |  | X |  |  |  | X | x |  |  | Skap under vask | Ja
Bod/Teknisk bod |  |  | x (tilpasset våtrom) |  |  |  | X |  | x |  |  | Annen baderoms innredning | Nei
Entre | [5 empty] | X | X |  | x |  |  | Spyl og føn toalett | nei
PERSONAL/ANSATTBASE
Møte/personalrom |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Garderobe |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Kontor |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Hcwc |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
WC |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
Hvilerom |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x
UTVENDIGE BODER
Boder til leilighetene, 8 stk |  | ca 6 kvm | Sålglattet og impregnert betonggulv |  |  |  | Reisverk med utvendig kledning | Isolert | Reisverk med taktekking
Fellesbod |  | Ca 7,7 kvm | Sålglattet og impregnert betonggulv |  |  |  | Reisverk med utvendig kledning | Isolert | Reisverk med taktekking
Søppelbod |  |  | Asfalt |  |  |  | Reisverk med spilekledning | Ikke isolert | Reisverk med taktekking
Miljøkrav
Alle innvendige malingsprodukter skal være miljømerket type 1.
Innvendig laminatgulv og vinyl skal være miljømerket type 1.

## Utvendige materialer
Type | Materialforslag | Farge
Hovedbygg
Kledning bygg | Stående trekledning | Se fasadetegninger
Tak bygg | Dobbeltkrum takstein | Mørk grå/sort
Vinduer | Trevinduer med aluminium utvendig. Selvrensende | Hvit innvendig
Dører - ytterdører | Dobbel eller halv-annen dør ut til ute areal | Skille farge på beboer dører og alle andre dører.
Veranda, gulv | Impregnert terrassebord
Boder
Kledning boder | Stående kledning i tre | samme som bolig
Tak boder | Sort takpapp | Sort
Port | leddport med motor
Utomhus
Parkering | Asfalt med oppmerkede parkeringsplasser | Sort
Areal rundt bygg | Asfalt | Sort
Areal rundt boder | Asfalt | Sort
Skillevegger mellom verandaer | Alle skillevegger som er mellom leiligheter skal være 2 meter høye. Ende skillevegger lave. | Samme farge som resten av kledningen
Ute oppholds areal/felles terasse? | Impregnert terrassebord