## Sterilisator
Sterilisator
Åpne felt fylles inn av leverandør/tilbyder
Beskrivelse | Enhet | Maksimal verdi per maskin
Kaldt vann
Vannmengde | l/min
Forventet tilgjengelig temperatur | °C
Forventet tilgjengelig trykk | bar
Trykkluft
Trykkluftsmengde | Nm³ /h
Forsyningstrykk | bar
Isvannskjøling
Temperatur | °C
Isvannsmengde | l/min
Minimumstrykk | bar
Maksimumstrykk | bar
Effekt | kW
Avløp
Avløpsmengde | l/min
Forventet avløpstemperatur | °C
Varmeavgivelse til omkringliggende arealer (forutsatt 100 % samtidighet)
Innlasting maskin i drift (lukket dør) | W
Maks varmeavgivelse til rom ved åpning av dør (kortvarig last) | W
Maskin i drift (egenvarmeavgivelse) | W
Utlasting maskin i drift (lukket dør) og utstyr/racks i rommet | W
Elektrisk tilkobling
Nominell spenning | V
Merkeeffekt | kW
Merkestrøm | A
Startstrøm | A

## Dampgeneratorer
Dampgeneratorer
Åpne felt fylles inn av leverandør/tilbyder
Beskrivelse | Enhet | Maksimal verdi per maskin
Damp som produseres skal infri EN 285
RO-vann Grad 2/Type 2 - ISO 3696 og filtrert iht. EN285
RO-vannmengde | l/min
Forventet tilgjengelig temperatur | °C
Forventet tilgjengelig trykk | bar
Vannforbruk/syklus | liter
Elektrisk forsyning
Nominell spenning | V
Maksimalt elektrisk effektbehov | kW
Produsert damp
Dampmengde | kg/h
Damptrykk | bar
Damptemperatur | °C
Trykkluft
Trykkluftsmengde | Nm³/h
Forsyningstrykk | bar