Vedlegg 1 – Kravspesifikasjon

1. Om oppdragsgiver

Norsk jernbanemuseum (NJM) er oppdragsgiver for denne anskaffelsen.

Norsk jernbanemuseum har siden 1896 hatt ansvar for å dokumentere jernbanens historie i Norge og dens betydning for samfunnsutviklingen. Museet ligger på Hamar og er et nasjonalt museum med ansvar for innsamling, bevaring, forskning, formidling og utstilling av jernbanehistorisk materiale.

2. Anskaffelsens formål

Norsk jernbanemuseum skal anskaffe rådgivning, prosjektering, levering, installasjon og idriftsettelse av profesjonell museumsbelysning i vognremissen fra Otta og Dovregubbens vognhall.

Anskaffelsen omfatter også service- og vedlikeholdstjenester for de installerte belysningsanleggene.

Formålet med anskaffelsen er å etablere belysningsløsninger som:

- framhever museumsobjektene på en estetisk og formidlingsmessig god måte

- støtter bevaring av kulturhistoriske gjenstander

- gir fleksibel og fremtidsrettet lyssetting

- ivaretar antikvariske hensyn og kulturhistoriske verdier

- gir god driftssikkerhet og lave livssykluskostnader

3. Anskaffelsens omfang

Anskaffelsen omfatter:

Rådgivning og prosjektering

- befaring og kartlegging

- lysdesign og utarbeidelse av lyskonsept

- lysberegninger

- prosjektering

- nødvendig koordinering med museets representanter

- dokumentasjon og sluttunderlag

Installasjon

- levering og montering av belysningsutstyr

- elektrikerarbeider

- kabling

- styringssystemer og programmering

- testing og idriftsettelse

Belysningsutstyr

Levering av armaturer, styringsutstyr, festemateriell, kabler og øvrige komponenter som er nødvendige for et komplett funksjonelt anlegg.

Service og vedlikehold

Årlig service og vedlikehold i henhold til kravene i kapittel 10.

4. Beskrivelse av utstillingsområdet

Vognhallen består av:

- vognremissen fra Otta

- vognremissen fra Gjøvik

- en midtseksjon med verkstedmaskiner

Denne anskaffelsen omfatter kun vognremissen fra Otta samt tilstøtende areal i Dovregubbens vognhall.

Dovregubbens vognhall er et tilbygg til vognremissen og har glassvegger på tre sider.

I vognremissen fra Otta står flere store og mørke kjøretøy som krever målrettet og kraftig belysning for å komme til sin rett visuelt.

5. Objekter som skal belyses

Leverandøren skal prosjektere belysning for følgende objekter:

Damplokomotiv Dovregubben

- utvendig belysning fra begge sider

- belysning av førerhuset

Kongevogn Ao 200

- utvendig belysning fra én side

- innvendig belysning av kupé

- innvendig belysning av toalettrom

Personvogn B 209

- utvendig belysning fra én side

- innvendig belysning av kupéer

Damplokomotiv type III nr. 21 Alf

- utvendig belysning fra én side

- belysning av førerhus

Damplokomotiv Loke

- utvendig belysning fra én side

- belysning av førerhus

Motorvogn type Cmb nr. 2664

- utvendig belysning fra én side

- belysning av kupé

- belysning av førerrom

Personvogn Co 303

- utvendig belysning fra én side

- innvendig belysning

Damplokomotiv type XIII nr. 7

- utvendig belysning fra én side

- belysning av førerhus

Lampesamlingen

- belysning forfra

6. Funksjonelle krav til belysningsløsningen

Leverandøren skal utarbeide et helhetlig lyskonsept for anlegget.

Løsningen skal:

- framheve objektenes form, detaljer og historiske karakter

- sikre riktig lysnivå for visning og bevaring

- ha høy fargegjengivelse (CRI/Ra minimum 90)

- ha tilpasset fargetemperatur for museumsformål

- gi fleksibel lyssetting som kan justeres over tid

- kunne dimmes individuelt

- muliggjøre programmering av ulike lysscener

- minimere blending og refleksjoner

- ha lav varmeutvikling

- ikke avgi UV-stråling eller annen skadelig stråling

- være egnet for kalde og varierende klimaforhold

- være robust og driftssikker

7. Antikvariske hensyn

Museets bygninger og samlinger har kulturhistorisk verdi.

Leverandøren skal:

- tilpasse installasjonene til bygningenes kulturhistoriske karakter

- begrense fysiske inngrep til et minimum

- benytte reversible løsninger der dette er mulig

- dokumentere hvordan antikvariske hensyn er ivaretatt

Alt arbeid skal utføres i tett dialog med museets representanter.

8. Levering og installasjon

Leverandøren skal:

- stå ansvarlig for prosjektering, levering, installasjon og igangsetting

- gjennomføre nødvendig testing og funksjonskontroll

- levere komplett FDV-dokumentasjon, eller tilsvarende

- gjennomføre opplæring av museets personell i bruk av anlegget

Museet stiller godkjent stillas og stige til disposisjon ved behov.

Installasjonen skal være ferdigstilt senest 31.12.2026.

9. Krav til kompetanse

Lysdesigner

Leverandøren skal disponere en dedikert lysdesigner med:

- relevant utdanning innen lysdesign eller tilsvarende

- minimum 5 års relevant erfaring

- erfaring fra minst tre sammenlignbare prosjekter innen museum, kulturbygg, utstilling eller verneverdige bygninger

Det er en fordel dersom lysdesigner har mottatt faglige utmerkelser eller priser for lysdesignprosjekter.

Elektrofaglig ansvarlig

Leverandøren skal disponere elektrofaglig ansvarlig person med nødvendige autorisasjoner og relevant erfaring fra tilsvarende installasjoner.

10. Miljøkrav

Leverandøren skal tilby løsninger som bidrar til redusert miljøbelastning gjennom:

- lavt energiforbruk

- lang levetid

- høy reparerbarhet

- utskiftbare komponenter

- tilgjengelige reservedeler

- redusert materialforbruk

- mulighet for ombruk og fremtidig tilpasning

Emballasje skal i størst mulig grad være resirkulerbar.

Leverandør skal opplyse om

- produktenes forventede levetid (timer/år)

- garantitid

- tilgjengelighet av reservedeler (antall år)

- andel utskiftbare komponenter

- effektforbruk (W)

- beskrivelse av ombruksmuligheter

11. Service- og vedlikehold

Det skal inngås service- og vedlikeholdsavtale for installerte anlegg.

Responstid

Ved driftskritiske feil skal leverandøren svare innen 4 timer i ordinær arbeidstid (08:00-16:00).

Forebyggende vedlikehold

Minst én gang årlig skal det gjennomføres:

- visuell inspeksjon

- funksjonstesting

- kontroll av styringssystemer

- etterjustering av armaturer

- kontroll av festepunkter

- rengjøring ved behov

Korrektivt vedlikehold

Leverandøren skal:

- rette meldte feil

- skifte defekte komponenter

- sikre at utskiftet utstyr har tilsvarende eller bedre tekniske egenskaper enn originalinstallasjonen

Dokumentasjon

Etter hver service skal leverandøren levere:

- servicerapport

- oversikt over utførte arbeider

- registrerte avvik

- anbefalte tiltak

- oversikt over eventuelle utskiftede komponenter

12.  Fremdrift og leveranse

Leveranse og installasjon skal være ferdig innen uke 47

13. Befaring

Det blir befaring hos Norsk jernbanemuseum

- Dato: 18.08.2026

- Tid: 12:30

- Sted: Norsk jernbanemuseum, Strandvegen 132, 2317 Hamar

Påmelding sendes i KGV innen 17.08.2026