## Byggliste
Prisskjema |  | Utstyrsoversikt pr bygg. NB: Medtar kun det som er angitt i seneste rapporter og gir ikke full sannhet om antall. | [15 empty] | Pris
Bygning | Aktivitetsnavn | Sløyfer | Betjeningspaneler | Sentraler | Batterier 24t | Optiske detektorer | Multikriteriedetektorer | Varme- detektorer | Manuelle meldere | Alarmorganer klokker | Alarmorganer sirener | Alarmorganer optiske varslere | Adresseenheter | Aspirasjon | Linje- detektorer | Talevarsling høyttalere | Talevarsling kurser
Alta helsesenter | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer Alta helsesenter og Opptreningssenteret, men verken Alta helsebad eller Klinikk Alta) |  | 9 | 9 | 14
Alta helsesenter | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer kun Alta helsebad) |  | 1 | 1 | 2
Alta Museum | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer Stornaustet) | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 |  |  | 2 |  | 1
Alta ungdomsskole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer også Basen/SPA) | 14 | 2 | 4 | 8 | [8 empty] | 2 | 2
Aronnes barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2 | 24 |  |  | 3 | 4 | 2 | 17
Aronnes skole og grendehus - skolebyggene | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer skolebygg og adm.-bygg, men ikke grendehuset) |  | 1 | 1 | 2 | 53 |  |  | 5
Aronnes skole og grendehus - Grendehuset | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer kun grendehuset) | 1 | 1 | 2 |  | 30 |  |  | 7
Bossekop skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer alle byggene) |  | 3 | 2 | 4 | 102 |  | 7 | 16
Skansen aktivitetssenter | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 2 | 2 | 4 | 117 |  |  | 6 |  |  | 27
Ekornsvingen | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 88 |  | 2 | 8
Elvebakken skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 83 |  | 2 | 21
Gakori LOM | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2 | 29 | 3 |  | 5
Gakori skole/grendehus | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2
Kaiskuru Nærmiljøsenter | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 2 | 4 | 130 | 27 | 4 | 18 |  |  | 10 | 3
Komsa skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer alle byggene) | 6 |  | 2 | 12
Kronstad barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2 | 34 |  |  | 7 |  | 7 | 1
Kronstad vel barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll
Langfjordbotn oppvekstsenter | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1
Rådhus Løkkeveien 35 | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2
Guovddáš mánáidgárdi (tidl: Midtbakken barnehage) | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 26 |  |  | 4
Barneavlastning - Sandfalltunet | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 2 | 1 | 2 | 102 |  |  | 11
Rafsbotn skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer A-B, C, D-E, Adm., SFO og MGH) |  | 2 | 2 | 4 | 91 |  |  | 20
Rådhuset, Gamle | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 64 |  | 7 | 26
Sentrum barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 21 |  |  | 4
K13 | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 36 |  |  | 3
Talvik barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2 |  | 21 |  | 3 |  | 7 | 4
Talvik Bofellesskap | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2
Talvik skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 2 | 4 | 82 |  | 3 | 3
Talvik svømmehall | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 4 | 2 | 2 | 147 |  | 7 | 16
Tverrelvdalen skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 2 | 2 | 4 | 122 |  |  | 11
Ungdommens Hus - 'Huset' | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 2 | 1 | 2 | 35 |  | 4 | 6
Vertshuset | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 2 | 2 | 4 | 239 |  | 32 | 49 |  |  |  | 1
Øvre Alta skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2 | 59 |  |  | 11
Saga skole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 157 |  |  | 14 |  |  |  | 2
Altagårdshagen | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll | 2 | 1 | 1 |  | 169 |  | 9 | 24 | [6 empty] | 6 | ?
Sandfallet ungdomsskole | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll (inkluderer også Kantinebygg (bygg B)) |  |  | 6
Tverrelvdalen barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 47 |  |  | 6
Breidablikk barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 39 |  | 1 | 6 | 10 | 2
BUL-hallen | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2
Øyra - Verksted med service og personal | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2 | 7 |  |  |  |  | 11
Saga barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 58 |  |  | 8
Komsa fjellhall | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 2 | 1 | 2 | 21 |  |  | 4 | 6 |  |  |  | 1
Barneavlastning - Tiltaksbasen (Skjæreredet) | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 23 |  | 3 | 1
Altagård | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 |  | 63 |  | 4
Oterfaret barnehage | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2 | 44 |  |  | 9 |  | 1
Alta integrerings- og kompetansesenter | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 2 | 2 | 4 | 106 |  |  | 8
Alta omsorgssenter | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 6 | 6 | 62 | 1433 |  | 11 | 73 |  | 380 |  | 108 | 2 |  | 712 | 45
Alta brannstasjon | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  | 1 | 1 | 2 | 111 | 21 | 8 | 17 |  | 44 |  | 12
Marienlund 36 - bygg A | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2
Marienlund 46 - bygg B | Brannalarmanlegg - fagkyndig kontroll |  |  | 1 | 2
Note on A6: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Opsjon

## Anleggsfabrikater
Talevarslingsanlegg | Brannalarmanlegg
Previdia Vox / Nortek | Eltek Delta/Honeywell
Boch / 4EVAC | Autronica Autrosafe
Autronica Autoprime
Nortek
Elotek