## Forside
2026/80396
Endoskopisk forbruksmateriell for ryggkirurgi til Vestre Viken HF
Kravspesifikasjon

## Innledning
Innledning
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket.
Forklaring til hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut:
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Krav nummer
Krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Minstekrav eller evalueringskrav
· Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon ja eller nei mht. hvorvidt kravet er oppfylt. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype M.
· Evalueringskrav til aktuell vare/tjeneste er relatert til et tildelingskriterium. Besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. I kravspesifikasjonstabellene under forkortet til kravtype E.
Vekting av evalueringskrav | Evalueringskravene er prioritert etter betydning, der E angir lav prioritet, E1 angir viktig, E2 angir svært viktig og E3 angir høyest prioritet i evalueringen.
Tildelings-kriterium | Hvilket tildelingskriterium som det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til.
Ikke aktuelt for minstekrav.
Tilbyders svar/ beskrivelse | Her skal Tilbyder besvare alle krav. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet.
Dersom Tilbyder har utfyllende informasjon relevant for å utdype mer detaljer av svaret, så kan man henvise til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.
Informasjon | I noen konkurranser kan det være lagt inn supplerende informasjon til Tilbyder i kravspesifikasjonstabellen, for å bidra til økt forutsigbarhet. I tabellen er tilhørende felt forkortet til "I" "Informasjon til Tilbyder" er ikke direkte relatert til minstekrav eller evalueringskrav og Tilbyder skal ikke besvare feltet "Tilbyders svar/beskrivelse".
Det poengteres at der det er angitt ulike priselementer så er det viktig både å beskrive innhold og omfang i Bilag 2 – Kravspesifikasjon (dette dokumentet),
samt å føre opp hvorvidt dette er inkludert/gratis eller med angitt tilbudspris i Bilag 1 – Prisskjema.

## Kravspesifikasjon
Tilbyders navn: < Navn fylles ut av tilbyder>
Generelle krav |  | Informasjon til tilbyder | Type krav | Tildelingskriterie | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders svar/beskrivelse
Krav til endoskopiutstyr til ryggkirurgi
1 | Tiltenkt bruk. Vestre Viken HF skal anskaffe forbruksmateriell til endoskopisk ryggkirurgi mot at 1 stk endoskopisystem til ryggkirurgi, 2 stk interlaminære instrumentsett og 2 stk transforminale instrumentsett lånes ut kostnadsfritt i en periode på 4 år med mulighet for forlengelse med 1+1 år. Endoskopiutstyret skal benyttes til prolapsinngrep. Det gjennomføres ca. 150 prolapsinngrep årlig. Det skal kunne gjennomføres 2 stk transforminale og 2 stk intralaminære inngrep om dagen, èn dag i uken. På sikt kan det bli aktuelt å benytte utstyret til stenoseinngrep. Martina Hansen Hospital har pr i dag 1 stk endoskopisytem til ryggkirurgi fra Arthrex og planlegger å benytte dette utstyret videre, dersom det er hensiktsmessig. Tilbyder kan velge å gjenbruke det eksisterende utstyret om det er mulig. Det eksisterende utstyret er oppgitt i fane Eksisterende utstyr. Dersom det eksisterende utstyret ikke kan benyttes eller det er komponenter som mangler i det eksisterende utstyret for å få et komplett endoskopisystem, skal dette spesifiseres i vedlegg Prisskjema. Det benyttes pr i dag shaver fra regional rammeavtale i Helse Sør-Øst. Dersom det ikke kan benyttes shaver og shaverblad fra regional rammeavtale skal dette prises i vedlegg Prisskjema. |  | M
2 | Utplassering av utstyr. I avtaleperioden skal tilbyder utplassere alt utstyr til endoskopisk ryggkirurgi, som er nødvendig for å kunne gjennomføre transforminale og interlaminære prolapsinngrep. Utstyret skal utplasseres kostnadsfritt. Utstyret skal registreres i sykehusets register over medisinsk teknisk utstyr og skal derfor leveres via medisinsk teknisk avdeling for registrering både ved utplassering av nytt utstyr og for loggføring i forbindelse med service og vedlikehold. I tillegg skal tilbyder føre en oversikt over utplassert utstyr på det enkelte sykehus. Utstyret som utplasseres på sykehusene eies av tilbyder. Tilbyder er ansvarlig for service samt periodisk vedlikehold i kontraktsperioden iht. produsents anbefaling. Service skal utføres uoppfordret. Ved utløp av avtalen vil utstyret bli returnert til tilbyder. Krav til utplassering av flergangsutstyr/konsignasjonslager følger av vedlegg Konsignasjonslager og utlån av instrumenter. |  | M
3 | Konsignasjonslager. Det stilles krav til konsignasjonslager på endoskopiutstyr og instrumentsett. Konsignasjonslager og utlån av instrumentsett i avtaleperioden vil styres i henhold til vedlegg Konsignasjonslager og utlån av instrumenter. |  | M
4 | Utstyret skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende standardkrav i forhold til tiltenkt bruk (intended use). Tilbyder skal gi en oversikt over de internasjonale standarder dette utstyret produseres i henhold til. |  | M
5 | Tilbyder bør tilstrebe å sjekke konsignasjonslageret 2 ganger i året. |  | E1 | Produkt
Krav til utstyr
6 | Vannpumpa må ha spesifikk Spine funksjon. |  | M
7 | Det skal være mulighet for interlaminar- og transforaminal tilgang. |  | M
8 | Utstyret skal kunne brukes til diskektomi og benet dekompresjon. |  | M
9 | Forbruksartikler for prosedyrene skal prises i vedlegg Prisskjema. |  | M
10 | Nødvendig forbruksmateriell skal beskrives. Det estimeres ca. 150 prosedyrer/operasjoner per år. Vennligst beskriv hvilket forbruksmateriell som tilbys. Nødvendig forbruksmateriell skal prises i vedlegg Prisskjema, fane Forbruksmateriell. |  | M
11 | Oppgi fysiske mål på RF generator. |  | M
12 | Oppgi fysiske mål på vannpumpe. |  | M
13 | Utstyret skal være i bruk og anerkjent ved flere institusjoner internasjonalt. Legg ved dokumentasjon fra litteratur og forskning. |  | M
14 | Endoskopisk optikk skal leveres med tilpasset vaskerist, slik at skopene ikke ligger løs i vaskeristen under vask i instrumentvaskemaskin. Vennligst bekreft. |  | M
15 | Endoskopisk optikk skal leveres med standard øyemussling / kamerakobling. |  | M
16 | Det skal følge med nok utstyr til 2 instrumentsett til interlaminære prosedyrer og 2 til transforaminale prosedyrer. | Det er behov for to sett slik at det er mulig å utføre to inngrep etter hverandre, uten å måtte desinfisere settene mellom hvert inngrep. | M
17 | Opptikk til stenoser prises som opsjon i Prisskjema, fane Forbruksmateriell. |  | M
18 | Leveringstid på forbruksvarer skal ikke overstige 2 dager fra elektronisk bestilling er mottatt. |  | M
19 | Det er ønskelig at RF-generator og pumpe leveres på egen tralle. Dersom tralle tilbys, beskriv tralle. |  | I
20 | Utstyret bør generere lite støy. |  | E1 | Produkt
21 | RF-konsoll bør kunne leveres med fotpedal. |  | E1 | Produkt
22 | Pumpe og RF-konsoll bør kommunisere med hverandre. |  | E1 | Produkt
23 | Ablatoren, RF-probe, bør ikke avgi for mye varme når den kommer for nær strukturer. Oppgi intervall. |  | E1 | Produkt
24 | Optikken bør være i stand til å framstille naturtro bilde av høy kvalitet (4K), også under krevende forhold. |  | E3 | Produkt
25 | Instrumenter bør være utformet slik at det gir god ergonomi. |  | E3 | Produkt
26 | Oppgi de ulike lengdene på shaveren som tilbys. Det er en fordel med ulike størrelser for å ivareta ergonomien til operatør. |  | E3
27 | Bindende leveringstid for forbruksmateriell bør være så kort som mulig. Den oppgitte leveringstiden vil være grunnlaget for rammeavtalen på forbruksvarer. |  | E1 | Produkt
Krav til dokumentasjon
29 | Tilbyder må bekrefte at en kort brukerveiledning på norsk vil bli levert sammen med utstyret. Komplett brukerveiledning på engelsk eller et skandinavisk språk må leveres sammen med utstyret, fortrinnsvis i elektronisk format. |  | M
30 | Utstyret/produktene må innen tilbudsfristens utløp være CE-merket, individuelt og i system, i henhold til det direktiv som gjelder for utstyret/produktene: Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (Medical Device Regulation – MDR) Samsvarserklæring for hvert utstyr/produkt, tilbehør og forbruksmateriell skal vedlegges tilbudet på engelsk eller skandinavisk språk. |  | M
31 | Tilbyder er ansvarlig for at utstyret blir meldt inn til NKKN før levering til Oppdragsgiver (https://nkkn.nhn.no/nkkn). |  | M
Krav til opplæring
32 | Leverandør skal tilby opplæring av brukere av utstyret kostnadsfritt. Opplæring skal foregå på norsk og skje ved brukerstedet etter avtale. | Formålet med opplæring er å sikre at utstyret blir brukt riktig i henhold til leverandørens anbefalinger. Med brukere menes kirurger, operasjonssykepleiere og personell ved sterilsentralen. | M
33 | Leverandøren skal tilby opplæring i kadaverlaboratorium/opptreningslaboratorium. Reise og opphold skal være inkludert i tilbudsprisen. Prises som opsjon i vedlegg Prisskjema. |  | M
34 | Tilbyder bør kunne tilby elektronisk opplæringsmateriell på norsk som kan legges inn i Helse Sør-Øst sin Læringsportal. Dette materiellet bør kunne videreutvikles, gjerne i samarbeid med leverandør. Oppgi pris i vedlegg Prisskjema. |  | I
35 | Produktspesialist Leverandøren skal kunne stille med produktspesialist og nødvendig tilleggsutstyr for å yte nødvendig bistand, dersom kunden ber om dette. |  | M
Krav til opplæring medisinsk teknisk personell
36 | Tilbyder må ved levering av utstyret gi teknisk personell en innføring i utstyrets virkemåte og funksjon samt enkel testing. |  | M
Krav til service og vedlikehold
39 | Service/vedlikehold: Tilbyer skal være ansvarlig for service og vedlikehold av utstyret i avtaleperioden. Ved feil skal tilbyder stille til rådighet utlånsutstyr i serviceperioden eller bytte utstyr. Erstatnings-/utlånsutstyr skal være levert på sykehuset innen 2 virkedager fra feilen er meldt til tilbyder. |  | M
40 | Det vil bli vektlagt at tilbyder har rask responstid ved akutte feil. Oppgi lengste responstid fra feilmelding til fysisk oppmøte hos oppdragsgiver innenfor normal arbeidstid på hverdager 0730-1530. |  | E1 | Leverandør-tjenester
Krav til IKT
41 | Tilbyder skal oppgi om tilbudt utstyr kan lagre personopplysninger/ personidentifiserende opplysninger. |  | M
Krav til Hygiene
42 | Utstyr som skal inn gjennom huden skal kunne tåle desinfeksjon i en vaskedekontaminator og tåle sterilisering med godkjente metoder som benyttes i sykehuset, dvs. autoklav med varme. Kjemisk desinfeksjon av utstyr godkjennes ikke som metode. Skriftlig fremgangsmåte for rengjøring og desinfeksjon og sterilisering skal legges ved. Utstyret må tåle rengjøring og desinfeksjon med desinfeksjonsmidler. Det skal følge en bruksanvisning for følgeutstyr og flergangsutstyr om eventuelt skifteintervall, beskrivelse for rengjøring og desinfeksjon og eventuell sterilisering. Utstyr som kommer inn under huden skal være sterile. Kjemisk desinfeksjon av flergangsutstyr godkjennes ikke som metode. Det skal være tydelig beskrevet hvilket utstyr som er engangs, der det skal tydelig beskrives i fremgangsmåte at dette skal byttes etter hver pasient. |  | M
43 | Utstyr som er i direkte kontakt med pasient og kontaktpunkter som helsepersonell berører ved bruk av utstyret skal tåle rengjøring og desinfeksjon. Med desinfeksjon menes desinfeksjon med godkjent desinfeksjonsmiddel til bruk i helseinstitusjoner i Norge (type 70 % desinfeksjonssprit, Virkon og/eller Perasafe eller tilsvarende). Fremgangsmåte for hvordan produktet skal rengjøres og desinfiseres må vedlegges, dette skal være på norsk. |  | M
44 | Vedlegg Krav til smittevern skal fylles ut. |  | M
45 | Det bør være tilrettelagt for å rengjøre apparatet raskt og det bør være enkelt å rengjøre utstyret. Beskriv anbefalt prosedyre for rengjøring, desinfeksjon og sterilisering. |  | E1 | Produkt
Miljørelaterte krav
46 | Produktene skal, så langt det er mulig, produseres uten miljø- og helseskadelige stoffer. Valgt leverandør skal ved avtalestart ha sendt inn utfylt vedlegg Miljøskjema for avtaleprodukter. |  | M
47 | Tilbyder skal tilby oppetidsgranti på 96% for utplassert endoskopiutstyr i låneperioden. |  | M
48 | Instrumentsett skal være flergangsutstyr. Oppgi antatt antall reprosesseringer på flergangsutstyr. |  | M
49 | For samtlige tilbudte produkter, skal inngående materiale/råvare kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. |  | M
50 | Alle forbruksvarer skal være tilgjengelig i utstyrets låneperiode. |  | M
51 | Hvis emballasjen er i plast, skal PE (LDPE, HDPE, LLPDE), PP eller transparent PET benyttes som hovedkomponent (>70 % av totalvekten til emballasjen). | Dokumentasjon på at krav er oppfylt skal sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel og innen 3 måneder etter avtaleoppstart. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør. | M
52 | Hvis emballasje og/eller bruksanvisning/folder er fiberbasert: • Minst 70 % FSC/PEFCsertifiserte fibre (eller lignende sertifisering) eller resirkulerte fibre. • Hvis emballasje og/eller bruksanvisning/folder ikke er fiberbasert, gjelder ikke dette kravet. | Egenerklæring fra produsent. Eventuell sertifisering oppgis på emballasjen. Dersom sertifisering ikke er trykket på emballasjen, sendes sertifikat til Sykehusinnkjøp innen avtalestart. | M

## Eksisterende utstyr
Eksisterende utstyr
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Leverandør
AR-3210-0029 | Synergy UHD4K camera | Arthrex
AR-3200-0021 | Synergy UHD4 console | Arthrex
AR-9800 | Synergy RF | Arthrex
AR-8305 | Synergy Resection Console | Arthrex
AR-6480 | DualWave | Arthrex
AR-3250-3209 | Synergy UHD 4k monitor | Arthrex