## Forside
Tømrer- og murertjenester til Vestre Viken HF
2023/16442
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | Hvilke vekt eller prioritering evalueringskravet vil ha i evalueringen av tilbudene. Krav merket «Høy» anses som viktige og gis ekstra poeng ved evalueringen
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav
Fagspesifikke krav
Miljø

## Krav
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
|  |  | E |  |  | Nei
|  |  | I |  |  | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav
1 | Krav til påkrevde godkjenninger, autorisasjoner m.m. Tilbyder skal inneha nødvendige virksomhetsrelaterte godkjenninger for å kunne levere på avtalen, dersom slike kreves. Tilbyders personell som skal utføre arbeid for Kunden skal ha alle nødvendige autorisasjoner, sertifikater, fagbrev, etc., som kreves for å lede og utføre det aktuelle arbeidet. Tilbyder og tilbyders personell skal ha nødvendig kunnskap vedrørende sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA). Leverandøren skal på forespørsel kunne fremlegge dokumentasjon på virksomhetens og personellets kvalifikasjoner. Kunden forbeholder seg retten til å godkjenne eller avvise tilbudt personell. |  | M
2 | Krav ihht interne rutiner/instrukser: Ved inngåelse av kontrakt skal leverandøren gjennom kontraktsarbeidet bidra til å opprettholde eiendommenes standard og kvalitet, samt å holde driftsutgiftene nede. Alt arbeid skal foregå ihht interne instrukser innen ulike områder (innleide håndverkere, servicearbeidere og lignende, for varme arbeider og brannhensyn, for utkobling av brannalarmanlegg, for hulltaking og gjennomføringer i røykskiller, brannceller og –seksjoner, mv). Lærlinger skal alltid jobbe under oppsyn av ansvarlig person fra Tilbyder på Oppdragsgivers eiendommer. |  | M
3 | Krav til hygiene og smittevern: Håndverkere og andre personell som utfører arbeid for Vestre Viken skal til en hver tid følge gjeldende nasjonale og lokale krav til hygiene og smittevern. |  | M
4 | Personell: Tilbyder skal tilby én fast administrativ kontaktperson som skal være tilgjengelig for oppdragsgiver i løpet av avtaleperioden, blant annet for oppfølging av inngått avtale. Det skal i tillegg tilbys en fast stedfortreder for kontaktpersonen ved sykdom og ferie. Det skal utpekes en fast kontaktperson og stedfortreder for hvert leveranseområde. |  | M
5 | Personell: Tilbyder skal tilby en fast utførende kontaktperson og en stedfortreder for denne, med ansvar for utførelse av alle leveranser per leveranseområde. Det skal alltid være én fast utførende kontaktperson pr. leveranseområde til stede ved utførelse av oppdrag hos Oppdragsgiver. Dersom fast utførende kontaktperson slutter, skal dette meddeles Oppdragsgiver. Forslag til ny fast utførende kontaktperson, inkludert personalia/CV skal skriftlig legges frem for Oppdragsgiver ved merkantil kontaktperson for godkjenning. Personen skal skriftlig godkjennes av Oppdragsgiver gjennom såkalt Endringsavtale til selve Rammeavtalen. Tilbyder er selv ansvarlig for opplæring og gjennomgang av det aktuelle leveranseområdets bygningsmasse/anlegg for ny fast utførende kontaktperson. |  | M
6 | Gjennomgang av område: Oppdragsgiver vil ved oppstart av en eventuell rammeavtale gjennomføre en opplæring/ gjennomgang av det aktuelle leveranseområdets bygningsmasse/anlegg. Dette vil ikke være fakturerbart fra valgt leverandørs side. Deretter vil det i hovedsak være valgt leverandørs ansvar å overføre denne kunnskapen internt. |  | M
7 | Utføring av oppdrag : Ved utføring av oppdrag bestilt av Eiendomsavdelingen skal man alltid melde fra til lokal Eiendomsavdeling ved ankomst, og deretter rapporterer på utført arbeid før avreise. |  | M
8 | Responstid ved akutte situasjoner: Ved akutte situasjoner skal tilbyder komme samme dag, og utføre nødvendige midlertidige tiltak. |  | M
9 | Responstid ved ordinære og planlagte oppdrag: Krav til responstid ved ordinære og planlagte oppdrag er inntil 3 virkedager. Med responstid menes tiden fra bestilling hos oppdragsgiver til arbeidet startes på aktuell lokasjon. |  | M
10 | Forbehold vareuttak: Rammeavtalen gjelder primært kjøp av tjenester (arbeid/utførelse). Oppdragsgiver er ikke forpliktet til å kjøpe varer. Oppdragsgiver står fritt til å anskaffe varer gjennom andre avtaler eller fra andre leverandører dersom dette anses hensiktsmessig. |  | M
11 | Språkkrav: Personell som tilbyder planlegger å benytte i denne avtalen skal både forstå, snakke, lese og skrive tilstrekkelig godt norsk til å utføre arbeidet på en forsvarlig måte. Språknivået skal minimum tilsvare nivå B1. |  | M
12 | Avfallshåndtering: Tilbyder skal selv ta hånd om avfall relatert til den jobb som utføres, og fortløpende rydde etter eget arbeid. Avfall skal sorteres og deponeres ihht gjeldende lover og forskrifter. Oppdragsgiver kan gi tillatelse til å benytte sine avfallscontainere/ deponeringssteder. En slik tillatelse gis ikke på generell basis, men kun fra oppdrag til oppdrag. |  | M
13 | Konsekvens av manglende overholdelse av avfallshåndtering/fortløpende rydding: Dersom leverandøren ikke overholder ovennevnte krav til avfallshåndtering og fortløpende rydding, kan Oppdragsgiver (etter å ha gitt leverandøren skriftlig varsel) fakturere leverandøren for den tid Oppdragsgiver må benytte for å rydde etter leverandøren. Oppdragsgiver har da anledning til å benytte leverandørens timepris for Formann/Bas. |  | M
14 | Tiltransportering: Byggherren kan overføre denne kontrakten til en annen entreprenør. Dersom dette besluttes, vil det fremgå av den konkrete bestillingen (avrop på rammeavtalen). Byggherren kan også pålegge entreprenøren å inngå i byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll (sideentrepriser). |  | M
15 | Ved bruk av underleverandører: Hovedleverandør er ansvarlig for hele avtalen. Hovedleverandør står fritt til å benytte underleverandører for å utføre arbeidet, men er til enhver tid hovedansvarlig for leveransen, herunder kvalitet, fremdrift og utførelse av tjenester. Oppdragsgiver skal kun forholde seg til hovedleverandør i alle forhold knyttet til avtalen. All fakturering skal skje via hovedleverandør. Personell som leverandør benytter for å oppfylle sine forpliktelser, regnes som leverandørens egne ressurser og gir ikke grunnlag for vederlag for tiltransportering og/eller administrasjon. |  | M
16 | Ekstern leie av utstyr: Ekstern leie av utstyr (f.eks. lift, stillas og kjerneboreutstyr) faktureres basert på entreprenørens mottatte faktura, med påslag iht. prisskjema. Entreprenørens påslag skal ikke overstige det avtalte generelle påslaget (se priskjema). All ekstern leie av utstyr skal avtales med oppdragsgiver. |  | M
17 | Lån av Oppdragsgivers utstyr: Som utgangspunkt skal valgt leverandør alltid selv ha med seg det som trengs av utstyr for å utføre et oppdrag. Skulle det likevel være behov for å låne noe utstyr (som f.eks. jekketraller, sekketraller, andre transporttraller el) skal det alltid først innhentes tillatelse, og benyttet utstyr skal settes tilbake på plass. |  | M
18 | Kjøp av varer/materiell : Faktureres basert på entreprenørens mottatte faktura, med et på forhånd avtalt påslag. Kopi av mottatt faktura skal vedlegges leverandørens faktura til oppdragsgiver Entreprenørens påslag skal ikke overstige det avtalte påslaget. |  | M
19 | Leveranse av Materialer/komponenter: Dersom det ved avrop ikke presiseres annet, skal det i leveransen inngå levering av nødvendig materiale som medgår til å utføre de aktuelle oppdrag. Leverandøren er forpliktet til å benytte materiell som tilfredsstiller offentlige krav, forskrifter og alminnelige bransjenormer. Om nødvendig skal leverandør fremlegge dokumentasjon på aktuelle produkter. Leverandør vil benytte sitt kontaktnett for å få materiell til lavest mulig innkjøpspris. Netto innkjøpspris, som danner grunnlag for påslag, skal til enhver tid være lavest mulig og i alle tilfeller konkurransedyktig. Oppdragsgiver kan også velge å selv levere materiell, slik at det kun er selve tjenesten som faktureres. Dette avtales i så fall ved bestilling av oppdraget. Dette gjelder vanligvis ved spesielle prosjekter og/eller der oppdragsgiver har vesentlige bedre nettopriser enn de leverandøren tilbyr gjennom denne avtalen. |  | M
20 | Lån av lagerplass til utstyr/materiell: Skulle det være behov for å låne plass/rom til mellomlagring av utstyr/materiell, skal det alltid først innhentes tillatelse, og disponert plass/rom skal etterlates i den stand det var ved utlån. |  | M
21 | Krav til HMS-kort: Det er krav til registrering inn og ut på bygg. Alle personell som utfører oppdrag for Vestre Viken HF, skal bære gyldig HMS-kort utstedt av egen arbeidsgiver. HMS-kortet skal være synlig under hele oppdragets varighet. |  | M
22 | Krav til samsvarserklæring: Leverandøren skal alltid utstede samsvarserklæring etter endt utført arbeid der dette er påkrevet ihht lov/forskrift. Denne skal sendes/overleveres til den som har bestilt oppdraget, og aldri sendes sammen med faktura. |  | M
23 | Priser: Leverandøren må disponere egen bil, samt eget arbeidsutstyr og egne arbeidsklær relevant for denne type tjeneste. Alle kostnader for dette, inkludert all kjøring og utgifter til parkering, bompenger skal være inkludert i timeprisen som tilbys. |  | M
24 | Kostnader som ikke honoreres: Medgått tid til intern administrasjon hos tilbyder, deltakelse i befaringer samt arbeid med kalkulasjon og utarbeidelse av pristilbud i forbindelse med avrop, skal ikke honoreres. |  | M
25 | Kvalitetssjekk: Arbeidene skal inneha en slik kvalitet at det ikke skal være nødvendig for oppdragsgiver å kontrollere disse. Kvaliteten på utført arbeid skal inngå i leverandørens internkontroll og være godkjent i henhold til disse før arbeidene meldes ferdig utført til oppdragsgiver. Oppdragsgiver vil foreta kvalitetssjekk underveis og gjennomføre sluttkontroll når arbeidet er ferdigstilt. |  | M
26 | Arbeidets kvalitet Arbeidet skal utføres fagmessig og i samsvar med gjeldende bransjestandarder. Dersom resultatet har mangler etter gjennomført sluttkontroll, skal Tilbyder snarlig utbedre arbeidet uten kostnad. |  | M
27 | Krav til materiell og produkter: Alt materiell og alle produkter som benyttes av Tilbyder skal være beregnet for profesjonell bruk og være lovlige å bruke i Norge. Produktene skal holde fagmessig kvalitet. |  | M
28 | Lærling: Leverandøren og eventuelle underleverandører som leverandøren støtter seg på for å levere tjenesten, skal ha godkjenning som lærebedrift. Dokumenter dette. Leverandør skal benytte seg av lærlinger etter avtale. |  | M
29 | Utførelse ved rent og tørt bygg: Kunde har enheter hvor hele eller deler av enheten har rene soner. Leverandørens personell skal forholde seg til merking og informasjon fra Kunde og sykehusets ansatte i hvert enkelt tilfelle. |  | M
30 | Utførelse av arbeid med støy: Dersom det skal utføres arbeid som medfører støy, støv, vibrasjon eller luktplager til omkringliggende arealer, skal dette varsles i god tid og planlegges nærmere i samarbeid med Kunde. |  | M
Fagspesifikke krav
31 | Kompetanse: Tilbyder skal være registrert med godkjent tømrer-/byggmester eller tilsvarende. |  | M
32 | Kompetanse og kapasitet: Det skal tilbys et kjerneteam bestående av fagarbeider og Formann/Bas. Fagarbeider skal ha fagbrev som tømrer-/byggmester, samt ufaglært tømrer for utførelse av arbeid i kontraktsperioden. |  | M
33 | Kapasitet: Tilbyder skal levere en oversikt over antall personer som er tiltenkt benyttet i avtalen, fordelt på faglærte, ufaglærte og lærlinger. Antallet skal angis per delområde. |  | E |  | Kvalitet
34 | Krav til Formann/Bas: Formann/Bas må ha fagbrev som tømrer-/byggmester og minimum 2 års erfaring som Formann/Bas fra bygg med tilsvarende kompleksitet (Bygningstype). |  | M
35 | Kompetanse Det er ønskelig at personellet har relevant utdanning og erfaring knyttet til arbeidet som skal utføres. CV skal leveres for tilbudt personell, med unntak av hjelpearbeidere og lærlinger. CV skal oppgis per delområde. Evalueringen vil bli gjennomført på grunnlag av blant annet formell utdanning, antall års erfaring og erfaringens relevans. Erfaring fra relevant arbeid i sykehus i drift, større private og offentlige bygg vil bli vektlagt. | Vedlegg 6 Svarskjema referanser CV skal fylles ut. | E | Høy | Kvalitet
36 | Kompetanse og videreutvikling av faglærte personell: Beskriv hvordan kompetansen til faglært personell vedlikeholdes og videreutvikles i kontraktsperioden, herunder gjennom kurs, sertifiseringer, faglig oppdatering, intern opplæring og annen relevant kompetanseheving. |  | E |  | Kvalitet
Miljø
37 | Krav til miljøvennlige produkter og miljømerking: Det skal benyttes miljøvennlige produkter der dette er mulig og hensiktsmessig. Produkter som fugemasser, lim, impregnering og overflatebehandling skal ha lavt innhold av helse- og miljøskadelige stoffer. |  | M
38 | Leverandøren skal planlegge arbeidet slik at materialsvinn begrenses mest mulig. |  | M
39 | Av fare for kontaminering skal utførende på avtalen alltid stille med rent arbeidstøy/sko og verktøy. |  | M
40 | Leverandøren skal ha dokumenterte rutiner for avfallshåndtering i henhold til gjeldende regelverk |  | M