## Veiledning & oppsummering
STAMDATA OG LEVERANSE
Eiendomsnavn:
Bygningsnr. / Eiendomsnr.:
Arbeidsordrenummer (AO):
Dato for utført analyse:
Leverandør:
Utførende heismontør:
Statsbyggs kontaktperson:
INSTRUKSER TIL LEVERANDØR | Frister og formatering: | Rapport oversendes innen utløpet av februar. Excel-fil og PDF-rapport skal følge standard mal.
| Krav til Tilstandsgrad (TG): | Vurder alle 5 hovedkomponenter per heisanlegg i Fane 2 (Drivmaskineri, Styresystem, Bæremidler, Dører, Kabin/sjakt).
| Krav til Restbrukstid: | Estimert restbrukstid må oppgis i antall år for alle hovedkomponenter, uavhengig av om TG er 0, 1, 2 eller 3.
| Krav ved avvik (TG 2 / TG 3): | Spesifiser utløsende underkomponent, avviksbeskrivelse, bakenforliggende årsak, utbedringstiltak og entreprisekostnad i NOK (eks. mva).
| Fotodokumentasjon: | Bildereferanser i Fane 3 må slutte på .jpg for automatisk opplasting til MMFM.
Feltene nedenfor er autogenererte
Overordnet Tilstandssammendrag | Totalt antall heiser vurdert | 1
| Komponenter med TG 0 / TG 1 (OK) | 0
| Komponenter med TG 2 (Vesentlig avvik) | 0
| Komponenter med TG 3 (Stort/akutt avvik) | 0
Økonomisk Sammendrag | Kortsiktig utbedringsbehov (År 1) | 0
| Langsiktig vedlikeholdsbehov (År 2–5) | 0
| Totalt estimert investeringsbehov | 0
Spesielle Risikoområder | Kritisk reservedelstilgang (Utgått) | 0
| Sikkerhetsrisiko / Utdatert programvare | 0
Samlet tilstandsvurdering | TG 0/1 (OK) – Ingen spesielle risikoområder

## Tilstandsregistrering
System ID (MMFM) | Heisanlegg (Navn) | NIREG-nummer | Produsent / Fabrikat | Hovedkomponent | Utløsende underkomponent | Tilstandsgrad (TG) | Konsekvensgrad (KG) | Konsekvenstype | Avvik og Årsaksbeskrivelse | Anbefalt tiltak & Konsekvens | Restlevetid | Gjennomføringsår | Entreprisekostnad (eks. mva) | Reservedelstilgjengelighet | Cybersikkerhet / Programvare | Forskriftsavvik | Bildereferanse

## Bilderegister
Ref. | Systemnummer | Systemnavn | Bilde 1 til Bilde 10
1 | 631.001 | Heis 1 | 631.001_Heis 1.jpg
2 | 631.002 | Heis 2 | 631.002_Heis 2.jpg
3 | 631.003 | Heis 3 | 631.003_Heis 3.jpg
4 | 631.004 | Heis 4 | 631.004_Heis 4.jpg
5 | 631.005 | Heis 5 | 631.005_Heis 5.jpg
6 | 631.006 | Heis 6 | 631.006_Heis 6.jpg
7 | 631.007 | Heis 7 | 631.007_Heis 7.jpg
8 | 631.008 | Heis 8 | 631.008_Heis 8.jpg
9 | 631.009 | Heis 9 | 631.009_Heis 9.jpg
10 | 631.010 | Heis 10 | 631.010_Heis 10.jpg

## Kodeverk
Tilstandsgrader (TG) | Konsekvensgrader (KG) | Konsekvenstype | Hovedkomponenter | Gjennomføringsår | Reservedelstilgjengelighet | Cybersikkerhet / Programvare
TG 0 - Ingen avvik | KG 0 | Personsikkerhet | 1. Drivmaskineri og motor | År 1 | God | Tilfredsstillende
TG 1 - Mindre eller moderat avvik | KG 1 | Funksjonalitet/verditap | 2. Styresystem og elektrisk | År 2-5 | Begrenset | Oppdatering anbefales
TG 2 - Vesentlige avvik | KG 2 | Inneklima | 3. Bæremidler |  | Utgått/Kritisk | Utgått support / Høy risiko
TG 3 - Stor eller alvorlige avvik | KG 3 | Ytre miljø | 4. Dører og dørmekanikk
TGIU - Ikke undersøkt |  | Estetikk | 5. Kabin og sjakt
Energibruk
Kulturminner