## Forside
2026/96142
Øyeimplantater til Helse Bergen: toriske linser og BIL (bag-in-the-lens)
Bilag 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Vekting/prioritering | E1 vil ha vesentlig vekting, mens E2 vil ha mindre vekting.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Toriske linser
Delkontrakt 2 | BIL (Bag- in-the-lens)

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
E
I
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
| Informasjon til tilbyder. | Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at kravene til de enkelte deltilbud vil tillegges høyere vekting enn de generelle kravene som gjelder alle deltilbud. | I
1 | Tiltenkt bruk: Produktene skal være hensiktsmessige slik at de minimum kan benyttes til tiltenkt bruk (intended use). | Bekreft. | M
2 | Samsvarsvurdering/CE-merking ved tilbudsfrist: Produktene skal oppfylle de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Forskrift om medisinsk utstyr. Produktene skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til den forordning som gjelder for produktet ved tilbudsfrist. Samsvarserklæring skal fremlegges på forespørsel. | Bekreft. | M
3 | Produktdatablad: Produktdatablad skal vedlegges tilbudet. | Bekreft. | M
4 | Brukerveiledning: Brukerveiledning skal leveres hvor det er relevant på et skandinavisk språk eller engelsk ved tilbudsfrist. Ved avtaleoppstart skal brukerveiledning foreligge på norsk. | Bekreft. | M
5 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å gi nødvendig informasjon om produktene som er omfattet av rammeavtalen. Ved behov skal tilbyder gi opplæring i bruk av produktene til alle brukersteder ved implementering av rammeavtalen. Utover dette skal tilbyder på forespørsel kunne stille med kvalifisert personell ved kundenes lokasjoner i hele avtaleperioden. Dette skal skje uten ekstra kostnader for kunden. | Bekreft. | M
6 | Leveringstid: Oppdragsgiver krever maksimum 3 virkedager leveringstid ved bestilling innen kl. 12.00 (bestillingsdag=0). Ved leveringsproblemer på varer i bestilling skal Kunden orienteres om dette, og forventet leveringstid skal oppgis. | Bekreft. | M
7 | Sterilitet/Holdbarhet: Tilbudte produkter (ekskludert eventuelt flergangsinjektor) skal være sterile. For alle sterile produkter må det være tydelig merket med holdbarhet. Steril holdbarhet skal være minimum 1,5 år fra leveringsdato. | Bekreft og oppgi steril holdbarhet på produktene | M
8 | Merking av forpakning/emballasje: Forpakning skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres og bruker enkelt vil forstå innholdet (produkt, produktnavn, produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming, utløpsdato sterilisering, antall i kartong etc.). Merking skal fremkomme på både ytter- og inneremballasje. | Bekreft. | M
9 | Linser skal kunne bestilles i stykk. | Bekreft. | M
10 | Forpakning: Forpakningene skal være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/revner, slik at produktet beskyttes fram til pakningen åpnes. Emballering av sterile produkter skal være tilfredsstillende for å ivareta hensyn til sterilitet frem til bruk av produktet. | Bekreft | M
11 | Emballasje: Hvis emballasjen er i plast, skal PE (LDPE, HDPE, LLPDE), PP eller transparent PET benyttes som hovedkomponent (>95% av totalvekten til emballasjen). | Bekreft. Dokumentasjon på at krav er oppfylt skal leveres senest ved avtalestart. Slik dokumentasjon kan være egenerklæring fra emballasjeleverandør | M
12 | Emballasje skal stå i forhold til produktet. Leverandøren skal arbeide for at emballasjen reduseres til et nødvendig minimum, uten at det går utover eller skader produktene ved oppfyllelse av avtalen. | Bekreft. | M
13 | Miljøskadelige stoffer: Produktene skal ikke inneholde stoffer på europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier i helsevesenet over 0,1 vektprosent (w/w). Eventuelle unntak fra ett eller flere krav vil fremgå under de enkelte delkontrakter. | Dokumentasjon på informasjonen skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6966/2021-11-29_FINAL_European-healthcare-phase-out-list.pdf (engelsk) og https://www.sykehusinnkjop.no/49612c/siteassets/dokumenter/om-oss/samfunnsansvar/europeisk-utfasingsliste.pdf (norsk)
14 | Emballasje: - Utforming av emballasjen: bør være utformet minst mulig, både av hensyn til lagerplass og miljø - Hvor tydelig og intuitiv merking av emballasje er - Hvor lett emballasjen er å åpne i minste forbruksenhet | Vennligst beskriv emballasjens egenskaper. | E | E2 | Kvalitet
Delkontrakt 1 | Toriske linser
1.1 | Det skal tilbys linser som benyttes til grå stær kirurgi der man også korrigerer astigmatisme over 1.0 dioptrier. Linsene skal tilbys som et komplett system med linser i ønskede styrker inkludert injektorløsning. Hovedsortimentet skal være på +6.0 til +30.0 dioptrier. | Bekreft. | M
1.2 | Linsene skal være one-piece design. | Bekreft. | M
1.3 | Konsignasjonslager og utlån av instrumenter Alle vilkår for opprettelse og drift av konsignasjonslager, samt lån av instrumentarium er beskrevet i Bilag 10 Avtalevilkår til konsignasjonslager og utlån av instrumenter. | Bekreft at vilkår beskrevet i Bilag 10 vil bli oppfylt ved en eventuell tildeling av avtale. | M
1.4 | Linsene skal kunne implanteres gjennom et snitt opptil 2.4mm. | Bekreft. | M
1.5 | Funksjonalitet og brukervennlighet: Produktet må løse sin tiltenkte bruk på en god måte og ha en klinisk dokumentert god kvalitet. Her vil blant annet følgende bli vektlagt: - Dokumentert kvalitet over tid på optikk og stabilitet (legg ved dokumentasjon) - Bør kunne leveres i bredt spekter, både høye, lave dioptrier i sfærisk styrke (halve dioptrier) og cylinder - Lav PCO rate -Tåle manipulering - Dokumentert rotasjonsstabilitet | Beskriv og understøtt med dokumentasjon. | E | E1 | Kvalitet
Delkontrakt 2 | BIL (Bag- in-the-lens)
2.1 | Det skal tilbys bag-in-the-lens (IOL)til bruk hos voksne og barn, både monfokal og torisk variant. Hovedsortimentent skal ha styrke +10.0-+30.0 dioptrier for voksen og barn, med både hele og halve dioptrier. | Bekreft. | M
2.2 | Linsene må kunne injiseres med injektor som skal medfølge i tilbudet. | Bekreft. | M
2.3 | Det skal tilbys caliper ring type 4L og 5. | Bekreft. | M
2.4 | Funksjonalitet og brukervennlighet: Produktet må løse sin tiltenkte bruk på en god måte og ha en klinisk dokumentert god kvalitet. | Beskriv og understøtt med dokumentasjon. | E | E1 | Kvalitet