## Kontrollomfang pr. lokasjon
| utføres i perioden januar–september etter avtalt fremdriftsplan | [5 empty] | Utføres iht. intervall i avtaleperioden |  |  | inngår i avtalen fra oppstart og skal utføres i 2027 |  | X = Kontroll inngår Tom celle = Ikke aktuelt
Lokasjon | Årlig Sprinkler | Årlig Brannslange | Årlig Håndslukker | Årlig Gasslukkeanlegg | Årlig Vanntåkeanlegg | Årlig Røykluker/Røykventilasjon | Halvårlig Tørranlegg | 3-årig Service Våtanlegg | 3-årig Service Tørranlegg | 5 - årskontroll Sprinkler (utføres 2027) | 5-årig Service Håndslukker (utføres 2027) | Merknader / Spesialanlegg
Bærum sykehus | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | Preaction-anlegg (MR2). Totalt 8 gasslukkeanlegg (Novec 1230, Inergen og JamoTek). Delvis/fullsprinklet bygningsmasse med flere sprinklersentraler. Røykventilasjonsanlegg, alarmoverføring til 110-sentral og reservekraft.
Gamle Drammen sykehus | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | Tidligere sykehusbygg. Flere våtsprinkleranlegg fordelt på Sentralblokk, Forsyningssentral, Pasienthotellet og Nordfløyene. 2 gasslukkeanlegg i datarom (1. etasje Sentralblokk og 5. etasje Vestfløy). Alarmoverføring til 110-sentral, FireWin og reservekraft. Branntekniske anlegg opprettholdes og vedlikeholdes inntil videre.Røykventilasjon/røykluker.
Drammen sykehus | X | X | X | X |  | X |  | X |  | X | X | Sentralbygget med heldekkende sprinkleranlegg, preaction-anlegg, 8 Novec-gasslukkeanlegg, røykluker, omfattende røykventilasjon, 2 brannmannsheiser, stigeledninger/tørropplegg samt helikopterplattform med skumslokkeanlegg. Adkomstbygg (bygg K) med røykventilert og seksjonerende glassgate, talevarsling og røykventilasjon. Psykiatribygg med QR- og HQR-2-sprinklere, talevarsling og alternative slokkeanlegg i tekniske rom. Helikopterplattformen har aktiv serviceavtale for skumslokkeanlegget.
Hallingdal sjukestugu | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Våtsprinkleranlegg med alarmoverføring til 110-sentral og reservekraft. Totalt 15 brannslanger fordelt på Basebygget, K-bygget, Psyk.pol og PA-bygget.
Kongsberg sykehus | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Vanntåkeanlegg (ca. 7 239 m²), 2 Novec 1230-gasslukkeanlegg (Advanced EX3001), glykolanlegg i kalde soner, utvendig tørr fasadesprinkler og røykventilasjon. Alarmoverføring til 110-sentral og reservekraft.
PHR Drammen: | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Samlelokasjon bestående av Rådhusgata 33, Haugesgate 89A, Valbrottveien 17/23/25 og Thorsberg. Sprinkleranlegg finnes kun i Thorsberg tilbygg (bygg 135). Øvrige lokasjoner har manuelle slokkesystemer og brannalarmanlegg.
1. Rådhusgata 33 |  | X | X | [7 empty] | X | Brannslanger og håndslukkere
2. Haugesgate 89 A |  | X | X | [7 empty] | X | Brannslanger og håndslukkere
3. Valbrottveien 17 og 23/25 |  |  | X | [7 empty] | X | Håndslukkere. Ingen dokumenterte spesialanlegg.
4. Thorsberg | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Tilbygg (bygg 135) med sprinkleranlegg og sprinklersentral. Kvartalskontroll sprinkler. Brannslanger og håndslukkere.
PHR Blakstad | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | Tidligere psykiatrisk sykehusområde med flere bygg. 3 tørrsprinkleranlegg, våtanlegg samt spesialslokkeanlegg (FirePro Aerosol og inertgass). Røykventilasjon i flere bygg. Branntekniske anlegg opprettholdes og kontrolleres inntil videre.
Ringerike sykehus, Røyse | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | 6 Novec-gasslukkeanlegg (Kidde MXGO 3001 og Sigma XT Novec 1230), glykolanlegg, tørr fasadesprinkler, røykluker og røykventilasjon. Flere bygg på samme sykehusområde, inkludert DPS, Somatikk, Teknisk sentral, Legevakt og Røysetoppen. Aktiv serviceavtale med Brannslokkesystemer.
Martina Hansens Hospital | X | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | Delvis sprinklet sykehus. Ca. 10 200 m² sprinklet areal. 2 våtanlegg, 1 tørranlegg (Tyco DV-5a), preaction-anlegg, 3 sprinklersentraler og totalt 6 gasslukkeanlegg (5 Novec 1230 og 1 Inergen). Røykluker og røykventilasjon. Tekniske slokkeanlegg i hovedtavler, UPS-rom og datarom.
Sikta | X | X | X |  |  |  |  | X |  | X | X | Våtanlegg med glykol
Dr.Høstsvei |  | X | X |  |  | X |  |  |  |  | X | Røykventilasjon/røykluker, brannslanger og håndslukkere.
Bjerketun |  | X | X | [7 empty] | X | Brannslanger og håndslukkere.

## Lokasjonsoversikt for prising
Lokasjon | Kommune | Byggnr | Byggnavn | Adresse | NettoAreal
Bærum sykehus | Bærum kommune | 101 | 82 Blokka | Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum | 33840
Bærum sykehus | Bærum kommune | 102 | Ny Nordfløy | Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum | 8592
Bærum sykehus | Bærum kommune | 103 | Gamle Bærum Sykehus | Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum | 10364
Bærum sykehus | Bærum kommune | 110 | Fyrhus | Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum | 929
Bærum sykehus | Bærum kommune | 111 | Ambulansegarasje | Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum | 550
Bærum sykehus | Bærum kommune | 116 | Narverudgården | Sykehusveien 33, 1346 Gjettum | 216
Bærum sykehus | Bærum kommune | 117 | Brinchmansgården | Sykehusveien 31, 1346 Gjettum | 304
Bærum sykehus | Bærum kommune | 121 | Nødstrøm | Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, 1346 Gjettum | 209
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 55004 m²
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 101 | Varmesentral | Bergstien 3 | 1438
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 102 | Forsyningssentral | Dronningt. 28 | 6883
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 103 | Sentralblokk | Dronningt. 28 | 36679
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 104 | Garasje | Dronningt. 28 | 176
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 105 | Modulbygg 2 | Dronningt.29 | 691
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 107 | Vestre nordfløy+Vest, Øst, Midt og Østre Nordfløy | Dronningt. 28 | 18657
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 113 | Brakke | Dronningt. 28 | 114
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 114 | Patologibygg | Amtmand Bangs gate 20 | 888
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 119 | Lido | Dronningt. 28 | 193
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 120 | Svanevillaen | Bergstien 24 | 545
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 122 | Tybringsgate 6 | Tybringsgt. 6 | 348
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | 125 | Welhavensgate 1 | Welhavensgate 1 | 2953
Gamle Drammen Sykehus | Drammen kommune | L | Helikopterplass | Dronningt. 28 | 0
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 68 565 m²
Hallingdal sjukestugu | Ål kommune | 301 | Basebygget | Helsetunveien 23, 3570 Ål | 1281
Hallingdal sjukestugu | Ål kommune | 303 | K-bygget | Helsetunveien 15, 3570 Ål | 1245
Hallingdal sjukestugu | Ål kommune | 304 | Psyk pol | Helsetunveien 21, 3570 Ål | 356
Hallingdal sjukestugu | Ål kommune | 305 | PA-bygget | Helsetunveien 21, 3570 Ål | 1347
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 4 229 m²
Kongsberg sykehus | Kongsberg kommune | 101 | Hovedbygg | Drammensveien 4, 3612 Kongsberg | 16327
Kongsberg sykehus | Kongsberg kommune | 102 | Modulbygg | Drammensveien 4, 3612 Kongsberg | 696
Kongsberg sykehus | Kongsberg kommune | 108 | Ambulansestasjon | Wergelandsvn 1, 3613 | 299, 29
Kongsberg sykehus | Kongsberg kommune | 103 | BUP | Klemsgate 11, 3613 | 1620
Kongsberg sykehus | Kongsberg kommune | 104 | DPS | Wergelandsvei 2, 3613 | 3725
Kongsberg sykehus | Kongsberg kommune |  | Bolig 4 mans Drv _6 | Drammensveier 6, 3612 | 307, 56
Kongsberg sykehus | Kongsberg kommune |  | Boligheter W 23 | Wergelandsvei 23, 3613 | 187.2
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 23 162 m²
PHR Drammen | Drammen kommune | 126 | Rådhusgata 33 | Rådhusgata 33 | 2476
PHR Drammen | Drammen kommune | 129 | Haugesgate 89 A | Haugesgate 89 A | 2335
PHR Drammen | Drammen kommune | 131 | Torsberg - Hovedbygning | Torsbergveien 20 | 1744
PHR Drammen | Drammen kommune | 132 | Torsberg - Paviljong | Torsbergveien 20 | 525
PHR Drammen | Drammen kommune | 135 | Torsberg - Tilbygg | Torsbergveien 20 | 925
PHR Drammen | Drammen kommune | 141 | Valbrottveien - Habilitering | Valbrottveien 17 | 2069
PHR Drammen | Drammen kommune | 142/143 | Valbrottveien - Ungdomsenhet | Valbrottveien 23/25 | 2065
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 12 139 m²
PHR Blakstad | Asker kommune | 101 | Bygg 01 Seng.p | Strandveien 35-61 | 5032
PHR Blakstad | Asker kommune | 102 | Bygg 02 Seng.p | Strandveien 35-61 | 3145
PHR Blakstad | Asker kommune | 103 | Bygg 03 Seng.p.Eiendom | Strandveien 35-61 | 1941
PHR Blakstad | Asker kommune | 104 | Bygg 04 Økonomi | Strandveien 35-61 | 479
PHR Blakstad | Asker kommune | 105 | Bygg 05 Tillitsv.Aula.Prest.Tannl | Strandveien 35-61 | 501
PHR Blakstad | Asker kommune | 106 | Bygg 06 Administrasjon | Strandveien 35-61 | 1805
PHR Blakstad | Asker kommune | 107 | Bygg 07 Leger | Strandveien 35-61 | 978
PHR Blakstad | Asker kommune | 108 | Bygg 08 Seng.p.Trykker | Strandveien 35-61 | 3144
PHR Blakstad | Asker kommune | 109/110 | Bygg 09/10 Kantine.Aula | Strandveien 35-61 | 3022
PHR Blakstad | Asker kommune | 111 | Bygg 11 Vepsebolet b.h. | Strandveien 35-61 | 581
PHR Blakstad | Asker kommune | 112 | Bygg 12 Huset.Kultur | Strandveien 35-61 | 497
PHR Blakstad | Asker kommune | 113 | Bygg 13 Villa Utsikten | Strandveien 35-61 | 295
PHR Blakstad | Asker kommune | 114 | Bygg 14 Låven | Strandveien 35-61 | 649
PHR Blakstad | Asker kommune |  | Bygg 15 Lagerbyggning | Strandveien 35-62, 1393 Vettre | 180
PHR Blakstad | Asker kommune | 122 | Bygg 22 Dumpa Barnehage | Strandveien 35-61 | 640
PHR Blakstad | Asker kommune | 123 | Bygg 23 Sengepost USU | Strandveien 35-61 | 365
PHR Blakstad | Asker kommune | 124 | Bygg 24 Sengepost USU | Strandveien 35-61 | 362
PHR Blakstad | Asker kommune | 125 | Bygg 25 Treningsbolig | Strandveien 35-61 | 366
PHR Blakstad | Asker kommune | 126 | Bygg 28 Lærings og mestringss. | Strandveien 35-61 | 529
Hvalstad | Asker kommune | 434 | Hvalstadåsen | Hvalstadåsen 6, 1395 Hvalstad | 564
PHR Blakstad | Asker kommune | 134 | Modulbygg/ Tilbygg | Strandveien 35-61 | 1245
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 26 320 m²
Bjerketun | Bærum kommue | 601 | Skogstua | Sopelimkroken 14, 1341 Slependen | 611.97
Bjerketun | Bærum kommue |  | Stabbur | Sopelimkroken 14, 1341 Slependen | 65.6
Bjerketun | Bærum kommue | 603 | Tunet | Sopelimkroken 14, 1341 Slependen | 441.48
Bjerketun | Bærum kommue | 604 | Borgen | Sopelimkroken 14, 1341 Slependen | 1366.97
Bjerketun | Bærum kommue | 605 | Granum | Sopelimkroken 14, 1341 Slependen | 844.28
Bjerketun | Bærum kommue |  | Hybelhus. | Sopelimkroken 7, 1341 Slependen | 413.7
Bjerketun | Bærum kommue |  | Bolig.Tidl.vaktmester. | Sopelimkroken 11, 1341 Slependen | 103.35
Bjerketun | Bærum kommue |  | Bolig.Tidl.styrer. | Sopelimkroken 9, 1341 Slependen | 107.81
Bjerketun | Bærum kommue |  | Garasje.Verksted | Sopelimkroken 14, 1341 Slependen | 78
Bjerketun | Bærum kommue |  | Garasje | Sopelimkroken 14, 1341 Slependen | 53
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 4086.16
Sikta | Asker kommune |  | Sikta | Røykenveien 170, 1386 Asker | 1948,59 m²
Dr. Høsts vei. | Bærum kommue |  | Hovedbygg | Dr. Høsts vei 35/37, 1346 Gjettum | 2306
Dr. Høsts vei. | Bærum kommue |  | Internatbygg | Dr. Høsts vei 39, 1346 Gjettum | 1692
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 3998 m²
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 101 | DPS | Arnold Dybjordsvei 1 | 1373
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 102 | Hovedkomplekset | Arnold Dybjordsvei 1 | 18907
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 103 | Somatikk | Arnold Dybjordsvei 1 | 10086
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 104 | Teknisk sentral | Arnold Dybjordsvei 1 | 1111
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 105 | Arnegårdsvn. 5 | Arnegårdsveien 5 | 946
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 110 | Rekkehus A11 | Arnegårdsveien 11 | 306
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 901 | Legevakt /Ambulanse | Trygstadveien 8 | 2200
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 114 | Aggregat 1 | Arnold Dybjordsvei 1 | 32
Ringerike sykehus | Ringerike kommune | 115 | Aggregat 2 | Arnold Dybjordsvei 1 | 32
Røyse | Hole kommune | 201 | Røysetoppen | Skinnilvegen 56, 3530 Røyse | 4181
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 39 174 m²
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 121 | Behandlingsbygg A | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 24083
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 122 | Behandlingsbygg B | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 24082
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 140 | Servicebygg C | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 3941
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 151 | Poliklinikkbygg D | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 8634
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 152 | Poliklinikkbygg E | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 9790
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 131 | Psykiatri bygg F | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 6066
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 132 | Psykiatri bygg G | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 6809
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 133 | Psykiatri bygg H | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 110 | Adkomstbygg K | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 11759
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 123 | Glassgata | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 1900
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 160- 162 | Sengebygget 1 og 2 | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012
Drammen Sykehus | Drammen kommune | 163 | Helikopterlandingsplass | Jacob Borchs gate 6, Brakerøya, 3012 | 90
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 122 000 m²
Martina Hansens Hospital | Bærum kommune | 01H | Hovedbygg | Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
Martina Hansens Hospital | Bærum kommune | 05V | Porten Sør | Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
Martina Hansens Hospital | Bærum kommune | 03N | Porten Nord | Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
Martina Hansens Hospital | Bærum kommune | 02Ø | Aggregatbygg | Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
Martina Hansens Hospital | Bærum kommune | 21A | Teknisk bygg | Dønskiveien 8, 1346 Gjettum
|  |  |  | Samlet NTA (m²) | 15 300 m²