## Prisskjema
Bilag 6 Pris og prisbestemmelser
PRISVILKÅR - Alle priser skal oppgitt i NOK ekskl. mva. Leverandøren skal for hver prislinje bekrefte at det tilbudte materiell/tjenester oppfyller krav som måtte fremgå av kolonne C og kravspesifikasjonen i Bilag 1, ved å krysse av på "ja". Kryss ja = krav oppfylles, kryss nei = krav oppfylles ikke. Materiell/tjeneste som tilbys skal beskrives som anvist i kolonne F. Dersom leverandøren har ett eller flere avvik vil disse bli gjenstand for en konkret vurdering opp mot avvisningsreglene i anskaffelsesregelverket. Dersom ett eller flere avvik samlet anses som vesentlige vil det medføre avvisning. Estimatene i rad I er basert på fem gjennomsnittlige oppdrag. Disse estimatene er ikke bindende for Kunden, og benyttes kun i evalueringsøyemed. Beregningen vil bli kontrollert for formelfeil etter tilbudsåpning.
|  | Leverandøren fyller ut i kolonnene i hvitt under. |  |  |  | Estimater skal ikke endres av leverandøren
MATERIELL - ENHETSPRISER
Ref. | Beskrivelse av materiell som skal prises | Krav oppfylles? |  | Varenavn og varenummer på tilbudt materiell | NOK ekskl. mva | Estimat | Sum
| PRIS PER PUNKT | JA | NEI |  | Pris. pr. punkt
1 | Pris pr. dobbelt punkt cat. 6 (uskjermet materiell) |  |  |  |  | 20 | 0
2 | Pris pr. dobbelt punkt cat. 6A (skjermet materiell) |  |  |  |  | 400 | 0
3 | Pris pr. dobbelt punkt cat. 7 (skjermet materiell) |  |  |  |  | 400 | 0
4 | Pris pr. multimodus OM4 50/125ɥm fiberpunkt med SC-konnektor |  |  |  |  | 20 | 0
5 | Pris pr. multimodus OM4 50/125ɥm fiberpunkt med LC-konnektor |  |  |  |  | 20 | 0
6 | Pris pr. singelmodus OS2 9/125ɥm fiberpunkt med SC-konnektor |  |  |  |  | 20 | 0
7 | Pris pr. singelmodus OS2 9/125ɥm fiberpunkt med LC-konnektor |  |  |  |  | 20 | 0
| STAMKABLING | JA | NEI |  | Pris. pr. stk.
8 | 6 pars multimodus OM4 50/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med SC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
9 | 12 pars multimodus OM4 50/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med SC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
10 | 24 pars multimodus OM4 50/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med SC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
11 | 6 pars multimodus OM4 50/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med LC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
12 | 12 pars multimodus OM4 50/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med LC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
13 | 24 pars multimodus OM4 50/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med LC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
14 | 6 pars singlemodus OS2 9/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med LC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
15 | 12 pars singlemodus OS2 9/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med LC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
16 | 24 pars singlemodus OS2 9/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med LC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
17 | 6 pars singlemodus OS2 9/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med SC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
18 | 12 pars singlemodus OS2 9/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med SC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
19 | 24 pars singlemodus OS2 9/125ɥm levert på patchepanel i begge ender med SC-konnektorer |  |  |  |  | 5 | 0
| TP - PATCHEKABLER (skal kunne leveres i forskjellige farger) | JA | NEI |  | Pris pr. stk
20 | 0,3m cat. 6 patchekabler (uskjermet) |  |  |  |  | 1000 | 0
21 | 1,0 m cat. 6 patchekabler (uskjermet) |  |  |  |  | 100 | 0
22 | 2,0 m cat. 6 patchekabler (uskjermet) |  |  |  |  | 300 | 0
23 | 3,0 m cat. 6 patchekabler (uskjermet) |  |  |  |  | 300 | 0
24 | 10,0 m cat. 6 patchekabler (uskjermet) |  |  |  |  | 20 | 0
25 | 15,0 m cat. 6 patchekabler (uskjermet) |  |  |  |  | 20 | 0
26 | 1m cat. 6 krysset patchekabel - gul kabel |  |  |  |  | 10 | 0
27 | 2m cat. 6 krysset patchekabel - gul kabel |  |  |  |  | 10 | 0
28 | 0,3m cat. 6A patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
29 | 1,0 m cat. 6A patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
30 | 2,0 m cat. 6A patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
31 | 3,0 m cat. 6A patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
32 | 10,0 m cat. 6A patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
33 | 15,0 m cat. 6A patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
34 | 1m cat. 6A krysset patchekabel - gul kabel (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
35 | 2m cat. 6A krysset patchekabel - gul kabel (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
36 | 0,3m cat. 7 patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
37 | 1,0 m cat. 7 patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
38 | 2,0 m cat. 7 patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
39 | 3,0 m cat. 7 patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
40 | 10,0 m cat. 7 patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
41 | 15,0 m cat. 7 patchekabler (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
42 | 1m cat. 7 krysset patchekabel - gul kabel (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
43 | 2m cat. 7 krysset patchekabel - gul kabel (skjermet) |  |  |  |  | 10 | 0
| FIBER - PATCHEKABLER (skal kunne leveres i forskjellige farger) | JA | NEI |  | Pris pr. stk
44 | 1,0 m multimodus OM4 50/125ɥm LC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
45 | 2,0 m multimodus OM4 50/125ɥm LC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
46 | 5,0 m multimodus OM4 50/125ɥm LC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
47 | 1,0 m multimodus OM4 50/125ɥm LC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
48 | 2,0 m multimodus OM4 50/125ɥm LC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
49 | 5,0 m multimodus OM4 50/125ɥm LC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
50 | 1,0 m multimodus OM4 50/125ɥm SC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
51 | 2,0 m multimodus OM4 50/125ɥm SC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
52 | 5,0 m multimodus OM4 50/125ɥm SC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
53 | 1,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm SC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
54 | 2,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm SC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
55 | 5,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm SC-SC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
56 | 1,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm SC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
57 | 2,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm SC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
58 | 5,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm SC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
59 | 1,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm LC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
60 | 2,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm LC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
61 | 5,0 m singelmodus OS2 9/125ɥm LC-LC dobbel patchekabel |  |  |  |  | 30 | 0
| LÅSBARE BOKSER FOR DATAUTTAK OG USB | JA | NEI |  | Pris pr. stk.
62 | Låsbar veggsboks for 3 x RJ45 og 3 x 2 m USB kabel for terminering i apparatboks i begge ender. Brukes for å knytte sammen skranke med utstyr foran skranken, f.eks. biometrikiosker. Veggboksen skal være av en slik modell at den kan låses med nøkkel, og at et evt. forsøk på å åpne boksen uten nøkkel vil sette synlige spor. Boksen trenger ikke å være innbruddssikker utover dette. |  |  |  |  | 10 | 0
| RACK OG TILBEHØR | JA | NEI |  | Pris pr. stk.
63 | 19" ca. 42U kablingsramme beregnet for å skru fast i vegg eller gulv. |  |  |  |  | 1 | 0
64 | 60cm x 60cm 42 U (BxDxH) rack uten dør, bakplate og sidevegger |  |  |  |  | 1 | 0
65 | 80cm x 60cm 42 U (BxDxH) rack uten dør, bakplate og sidevegger |  |  |  |  | 1 | 0
66 | 80cm x 60cm 45-48 U (BxDxH) rack uten dør, bakplate og sidevegger. |  |  |  |  | 1 | 0
67 | 60cm x 110cm 42 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 5 | 0
68 | 80cm x 110cm 42 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 5 | 0
69 | 60cm x 100cm 42 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 5 | 0
70 | 80cm x 100cm 42 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 5 | 0
71 | 60cm x 110cm 45-48 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 1 | 0
72 | 80cm x 110cm 45-48 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 1 | 0
73 | 60cm x 100cm 45-48 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 1 | 0
74 | 80cm x 100cm 45-48 U (BxDxH) rack med låsbar dør, bakplate og sidevegger. Dør og bakplate skal være perforert. Sideplater skal kunne demonteres. |  |  |  |  | 5 | 0
75 | 19’’ veggmontert dataskap 60cm x 50cm x 50cm. (BxDxH) |  |  |  |  | 5 | 0
76 | 19’’ veggmontert dataskap 60cm x 50cm x 60cm. (BxDxH) |  |  |  |  | 5 | 0
77 | 19’’ veggmontert dataskap 60cm x 60cm x 60cm. (BxDxH) |  |  |  |  | 5 | 0
78 | 19’’ strømlist med minimum 6 stk 16A Schuko strømuttak tilpasset montasje i tilbudte dataskap. Listen skal ha minimum 1,8m ledning med 16A Schuko-plugg. |  |  |  |  | 5 | 0
79 | 19’’ strømlist med minimum 6 stk 16A Schuko stømuttak tilpasset montasje i tilbudte dataskap. Listen skal minimum 1,8m ledning med 16A IEC 60320 C14 plugg. |  |  |  |  | 5 | 0
80 | 19’’ strømlist (med minimum 8 stk apparatkontakter (IEC 320 C13)) tilpasset montasje i tilbudte dataskap. Listen skal ha minimum 1,8m ledning med IEC 60320 C20 plugg |  |  |  |  | 10 | 0
81 | Full-lengde 19’’ hylle for montering i tilbudte dataskap |  |  |  |  | 10 | 0
82 | 19’’ frontmontert modemhylle for montering i tilbudte dataskap |  |  |  |  | 5 | 0
83 | Rackskruer og rackmuttere til tilbudte skap, pr. pose (min. 50 stk) |  |  |  |  | 15 | 0
84 | Rackmontert patchepanel for uskjermet kabel (24 porter) |  |  |  |  | 15 | 0
85 | Rackmontert patchepanel for skjermet kabel (24 porter) |  |  |  |  | 15 | 0
| KABLER | JA | NEI |  | Pris pr. meter
86 | Pris pr. meter cat. 6 kabel, enkelt kabel (4 par) |  |  |  |  | 1 | 0
87 | Pris pr. meter cat. 6 kabel (LSZH), enkel kabel (4 par) for utendørs bruk. |  |  |  |  | 1 | 0
88 | Pris pr. meter cat. 6A kabel ,enkelt kabel (4 par) |  |  |  |  | 50000 | 0
89 | Pris pr. meter cat. 7 kabel ,enkelt kabel (4 par) |  |  |  |  | 50000 | 0
90 | Pris pr. meter ett pars OM4 50/125ɥm multimodus fiberkabel |  |  |  |  | 1000 | 0
91 | Pris pr. meter ett pars OS2 9/125ɥm singelmodus fiberkabel |  |  |  |  | 1000 | 0
92 | Pris pr. meter 6 pars OM4 50/125ɥm multimodus stamfiberkabel |  |  |  |  | 200 | 0
93 | Pris pr. meter 12 pars OM4 50/125ɥm multimodus stamfiberkabel |  |  |  |  | 200 | 0
94 | Pris pr. meter 24 pars OM4 50/125ɥm multimodus stamfiberkabel |  |  |  |  | 200 | 0
95 | Pris pr. meter 6 pars OS2 9/125ɥm singelmodus stamfiberkabel |  |  |  |  | 200 | 0
96 | Pris pr. meter 12 pars OS2 9/125ɥm singlemodus stamfiberkabel |  |  |  |  | 200 | 0
97 | Pris pr. meter 24 pars OS2 9/125ɥm singlemodus stamfiberkabel |  |  |  |  | 200 | 0
| SUPPLERING AV EKSISTERENDE FØRINGSVEI | JA | NEI |  | Pris pr. meter
98 | Supplering av eksisterende føringsvei TEK100/52 eller tilsvarende kompatibel føringsvei pr. meter |  |  |  |  | 50 | 0
99 | Supplering av eksisterende føringsvei TEK123/72 eller tilsvarende kompatibel føringsvei pr. meter |  |  |  |  | 50 | 0
100 | Supplering av eksisterende føringsvei TEK100/52 eller tilsvarende kompatibel føringsvei pr. meter til et rom uten behov for hulltagning i vegg |  |  |  |  | 200 | 0
101 | Supplering av eksisterende føringsvei TEK123/72 eller tilsvarende kompatibel føringsvei pr. meter til et rom uten behov for hulltagning i vegg |  |  |  |  | 200 | 0
| KABELGATER OVER HIMLING | JA | NEI |  | Pris. pr. meter
102 | Kabelgate (20cm bredde), pris pr. meter |  |  |  |  | 100 | 0
103 | Kabelgate (30cm bredde), pris pr. meter |  |  |  |  | 200 | 0
104 | Kabelgate (40cm bredde), pris pr. meter |  |  |  |  | 300 | 0
TJENESTER - ENHETSPRISER
Ref. | Beskrivelse av tjeneste som skal prises |  |  |  | NOK ekskl. mva
| Timespriser |  |  |  | Pris pr. time
105 | Timespris administrativt forarbeid og etterarbeid ifm. oppdrag. Timeprisen skal gjelde uavhengig dag og klokkeslett. |  |  |  |  | 50 | 0
| Montørarbeid ved utenriksstasjon | [5 empty] | 0
106 | Mandag - fredag klokken 07.00 - 1500 |  |  |  |  | 400 | 0
107 | Mandag - fredag klokken 1500 – 2100 |  |  |  |  | 100 | 0
108 | Mandag – fredag klokken 2100 - 0700 |  |  |  |  | 20 | 0
109 | Lørdag – mandag + helligdag klokken 0700 - 0700 |  |  |  |  | 100 | 0
Montørarbeid i Oslo og Akershus
110 | Mandag - fredag klokken 07.00 - 1500 |  |  |  |  | 10 | 0
111 | Mandag - fredag klokken 1500 – 2100 |  |  |  |  | 5 | 0
112 | Mandag – fredag klokken 2100 - 0700 |  |  |  |  | 1 | 0
113 | Lørdag – mandag + helligdag klokken 0700 - 0700 |  |  |  |  | 1 | 0
114 | Prosjektarbeid i Oslo/Akershus - prosjektering |  |  |  |  | 50 | 0
EVALUERINGSSUM | [6 empty] | 0