## Forside
Veiledning for utfylling av prisskjemaet
Prisskjema består av følgende faner:
Veiledning |  | Til info
Pristilbuddel 2 og totaltilbud | Til evaluering | Tilbyder fyller inn i orange felt
Pristilbud L+MIRA+Ræl+N+E |  | Tilbyder fyller inn i orange felt
Data | Tabeller som inngår i faneblad Pristilbud L+MIRA+Ræl+N+E | Til info

## Pristilbud del 2 og totaltilbud
Tilbyder:
Pristilbud ventilasjonsfilter og reimer for kommunene Lillestrøm, Nittedal, Enebakk og Rælingen, Gran med flere
Tilbyder må fylle ut orange felt.
PRISTILBUD (50%) | Enhet | År Multiplikator | Priser til evaluering (1 år) | Priser til evaluering (3/4 år)
Totalpris for tilbudte filter Lillestrøm+MIRA+Rælingen | Total | 3 | 3029.4 | 9088.2
Totalpris for tilbudte filter Nittedal+Enebakk | Total | 4 | 1393.7 | 5574.8
Totalpris for tilbudte reimer Nittedal+Enebakk | Total | 4 | 3727.5 | 14910
Totalpris for tilbudte reimer Lillestrøm+MIRA+Rælingen | Total | 3 | 3990 | 11970
Sum totatpris for tilbudte filter og reimer 3/4 år |  |  |  | 41543
Timespris
Arbeid forbundet med å lage oversikt over ventilasjonsanlegg | Pr. time | 50 |  | 0
Sum totalpris (til evaluering) |  |  |  | 0
KLIMA OG MILJØ (40%) |  | Multiplikator |  | Til evaluering
|  |  | Priser til evaluering (1 år) | Priser til evaluering (3/4 år)
1. Energiklasse/energimerke | 30%
Lillestrøm+MIRA+Rælingen | Total | 3 | 11016 | 33048
Nittedal+Enebakk | Total | 4 | 5068 | 20272
2. Filterklasse | 10%
Lillestrøm+MIRA+Rælingen | Total | 3 | 13360 | 40080
Nittedal+Enebakk | Total | 4 | 0 | 0
KVALITET (10%) |  |  | Priser til evaluering (1 år) | Priser til evaluering (3/4 år)
4. P-merkede filer | 10%
Lillestrøm+MIRA+Rælingen | Total | 3 | 2754 | 8262
Nittedal+Enebakk | Total | 4 | 1267 | 5068
Påslagsprosent øvrig sortiment for alle deltakerkommuner (både filter og reimer): |  |  | Påslag
Påslag filter |  |  | 10%
Påslag reimer |  |  | 5%

## Pristilbud L+MIRA+Ræl+N+E
Informasjon og veiledning: | [5 empty] | Tilbyder:
1. Leverandør skal kun fylle ut de gulorange cellene, og ellers ikke gjøre endringer i faneblad Pristilbud
2. Tilbudt påslagsprosent legges inn i kolonne T (T14) og kolonne F (F248) og skal være minimum 0%. Disse påslagsprosentene gjelder også for øvrige filter som ikke er spesifisert i prisskjemaet (kantsortiment) og for reimer og gjelder for alle deltakerkommunene.
3. Alle priser skal oppgis i NOK ekskl. mva. og inkludere alle kostnader og avgifter, herunder emballasje, toll, frakt, lagerhold, gebyrer og øvrige tillegg. Oppdragsgiver aksepterer ingen form for gebyrer. Dette i form av fakturagebyr, forsikringsgebyr, miljøgebyr, administrasjonsgebyr o.l. Alle avgifter eller gebyrer skal være tatt hensyn til i de prisvilkår som gjelder.
4. For ePM1-filter med poselengde i kolonne F på 535 mm kan 520-540 mm aksepteres, for 635 mm kan 620-640 mm aksepteres. Ved slike aksepterte avvik fra poselengden i kolonne F skal tilbudt lengde oppgis i kolonne K. Dersom det er avvik for andre poselengder eller noe annet ved filteret bør leverandøren stille spørsmål om dette i god tid før tilbudsfristen.
5. ePM1-filter med dimensjonene 592x592x520-540 og 592x592x620-640 skal ha minimum engergiklasse B.
6. Filter uten energiklasse og filter med energiklasse E får 0 energiklasseposeng. Filter uten energiklasse skal allikevel, om mulig, være av tilsvarende kvalitet som de andre tilbudte filtrene. Poengnøkkelsen for energiklassepoeng finnes i faneblad Data. Det blir beregnet ut i fra anslått forbruk.
7. Oppdragsgiver ønsker primært filterklasse ePM1 60% eller høyere. Filterklassen skal legges inn i kolonne Q. Flest poeng gis til 60% eller høyere. Poengnøkkelsen for energiklassepoeng finnes i faneblad Data.
8. P-merkede filter får 1 poeng per antall filter anslått i kolonne H
9. Tilbudt pris skal oppgis i NOK eks mva.
10. Ved hver rullemeny tilknyttet hver celle i kolonne N-R kan man trykke på aktuell celle og få opp rullemeny på høyre side av cellen og velger korrekt rammetype/filtermedium/Filterklasse i prosent/Ja-Nei/Eurovent energimerke.
11. Alle etterspurte produkter i prisskjema skal prises. Dersom enkelte produktlinjer ikke er priset i tilbyders tilbud vil oppdragsgiver legge til grunn høyeste tilbudte pris i konkurransen, med et påslag på 15%. Dette vil gjelde både der produktet ikke er priset, eller der tilbudt produkt avviker fra hva som er etterspurt. Dersom avvikene samlet sett anses som vesentlige, vil tilbudet kunne bli avvist.
12. Oppdragsgiver forbeholder seg retten til å unnta varelinjer fra evalueringen dersom tilbudene ikke er sammenlignbare.
| Behov for kommunene Lillestrøm, Rælingen og MIRA | [5 empty] | Tilbyder må fylle ut alle de gule feltene (eventuelle mangler/avvik i kommentarfelt Y) | [8 empty] | Tilbudt påslagsprosent i avtaleperioden: (gjelder også på kantsortiment) |  | 10% | Prisberegning og evaluering
|  | Filterstørrelse mål i mm |  |  |  | Anslått antall forbruk pr. år | [10 empty] | Kostpris NOK eks. mva |  | Beløp lagt til grunn for evaluering (1 år). | Energiklasse-poeng (1 år) | P-merkings-poeng (1 år) | Filterklasse-poeng (1 år) | Kommentar
Kommune | Filterklasse (minimum) | Filter bredde | Filter høyde | Filter dybde | Ant poser |  | Oppgi artikkelnummer | Oppgi artikkelnavn | Poselengde hvis avvik fra kolonne F | Antall lommer | Lenke til produktdatablad med bilde eller henvisning til fil | Oppgi material i ramme: stål, plast, tre, papp, aluminium | Oppgi filtermedium | Filterklasse i prosent | Oppgi om filteret er p-merket Ja/Nei, jmf. Punkt 2.4.4 i kravspesifikasjon | Oppgi Eurovent energimerke |  | Tilbudt pris inkl. påslagsprosent (eks. mva)
| Eksempellinje |  |  |  |  | 307 |  |  |  | 10 |  | Stål | Syntetisk | ≥60% | Ja | C | 325.25 | 357.775 | 109836.925 | 1754.2857 | 307 | 3070 | Avvik på lengde
Behov for Lillestrøm kommune:
Lillestrøm | ISO ePM2,5 | 592 | 592 | 535 | 10 | 3 | x |  |  | 10 |  | Papp | Glass | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 3.3 | 12 | 3 | 30
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 592 | 300 | 10 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ISO ePM10 | 592 | 287 | 535 | 10 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM10 | 592 | 592 | 535 | 10 | 5 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 5.5 | 20 | 5 | 50
Lillestrøm | ePM Grov | 287 | 892 | 300 | 3 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 592 | 48 | 0 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM10 | 250 | 653 | 300 | 4 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM10 | 490 | 592 | 300 | 6 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ISO ePM10 | 287 | 592 | 535 | 5 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM10 | 287 | 592 | 535 | 4 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM10 | 592 | 592 | 535 | 8 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ePM Grov | 192 | 476 | 225 | 2 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM10 | 592 | 892 | 300 | 8 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 592 | 360 | 8 | 8 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 80
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 592 | 360 | 6 | 7 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 7.7 | 28 | 7 | 70
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 287 | 635 | 10 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 490 | 635 | 10 | 54 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 59.4 | 216 | 54 | 540
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 592 | 535 | 5 | 44 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 48.4 | 176 | 44 | 440
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 592 | 535 | 10 | 10 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 11 | 40 | 10 | 100
Lillestrøm | ISO ePM2,5 | 592 | 287 | 535 | 10 | 3 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 3.3 | 12 | 3 | 30
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 490 | 635 | 8 | 24 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 26.4 | 96 | 24 | 240
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 892 | 535 | 10 | 56 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 61.6 | 224 | 56 | 560
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 490 | 535 | 8 | 14 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 15.4 | 56 | 14 | 140
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 892 | 535 | 5 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 892 | 490 | 535 | 12 | 16 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 17.6 | 64 | 16 | 160
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 592 | 535 | 10 | 483 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 531.3 | 1932 | 483 | 4830
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 490 | 360 | 12 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 355 | 425 | 360 | 6 | 8 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 80
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 592 | 535 | 8 | 8 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 80
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 592 | 635 | 5 | 16 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 17.6 | 64 | 16 | 160
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 592 | 635 | 8 | 24 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 26.4 | 96 | 24 | 240
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 892 | 635 | 10 | 56 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 61.6 | 224 | 56 | 560
Lillestrøm | ISO ePM1 | 792 | 392 | 535 | 10 | 8 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 80
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 490 | 535 | 8 | 16 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 17.6 | 64 | 16 | 160
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 490 | 635 | 10 | 10 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 11 | 40 | 10 | 100
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 592 | 500 | 10 | 12 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 120
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 490 | 535 | 10 | 28 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 30.8 | 112 | 28 | 280
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 490 | 635 | 8 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 287 | 635 | 5 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 492 | 392 | 535 | 8 | 12 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 120
Lillestrøm | ISO ePM1 | 892 | 380 | 535 | 12 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 490 | 360 | 5 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 792 | 535 | 10 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ISO ePM1 | 790 | 287 | 360 | 12 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 592 | 360 | 10 | 9 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 9.9 | 36 | 9 | 90
Lillestrøm | ISO ePM10 | 550 | 315 | 535 | 10 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 550 | 315 | 535 | 10 | 18 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 19.8 | 72 | 18 | 180
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 287 | 635 | 8 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 287 | 535 | 10 | 127 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 139.7 | 508 | 127 | 1270
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 287 | 635 | 6 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 892 | 409 | 360 | 14 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 650 | 287 | 300 | 9 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 592 | 535 | 6 | 8 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 80
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 485 | 635 | 8 | 16 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 17.6 | 64 | 16 | 160
Lillestrøm | ISO ePM1 | 447 | 400 | 300 | 9 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 892 | 535 | 8 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 430 | 439 | 360 | 6 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 490 | 535 | 4 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 650 | 287 | 300 | 10 | 8 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 80
Lillestrøm | ISO ePM1 | 742 | 392 | 360 | 12 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 510 | 345 | 635 | 9 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 892 | 500 | 10 | 24 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 26.4 | 96 | 24 | 240
Lillestrøm | ISO ePM1 | 292 | 592 | 535 | 4 | 12 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 120
Lillestrøm | ISO ePM1 | 490 | 742 | 635 | 10 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ISO ePM10 | 287 | 592 | 300 | 5 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ISO ePM10 | 550 | 315 | 535 | 8 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 625 | 600 | 535 | 12 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ePM Grov | 592 | 892 | 300 | 10 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 585 | 340 | 500 | 8 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 892 | 535 | 4 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 550 | 470 | 535 | 10 | 8 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 80
Lillestrøm | ISO ePM1 | 892 | 315 | 535 | 10 | 3 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 3.3 | 12 | 3 | 30
Lillestrøm | ISO ePM1 | 592 | 692 | 360 | 12 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM1 | 446 | 380 | 535 | 8 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 256 | 236 | 380 | 5 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM2,5 | 592 | 450 | 535 | 6 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ISO ePM1 | 545 | 285 | 175 | 8 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM1 | 513 | 230 | 300 | 10 | 20 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 22 | 80 | 20 | 200
Lillestrøm | ePM Grov | 592 | 592 | 70 | 0 | 6 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 60
Lillestrøm | ePM Grov | 592 | 592 | 70 | 0 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 496 | 892 | 96 | 0 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM10 | 336 | 892 | 96 | 0 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 404 | 790 | 92 | 0 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM1 | 315 | 680 | 45 | 0 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 174 | 820 | 47 | 0 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ISO ePM1 | 287 | 592 | 48 | 0 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 200 | 458 | 70 | 0 | 4 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 40
Lillestrøm | ISO ePM1 | 285 | 700 | 23 | 0 | 1 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 10
Lillestrøm | ISO ePM1 | 360 | 390 | 55 | 0 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Lillestrøm | ePM Grov | 332 | 332 | 350 | 3 | 2 | [7 empty] | ≥60% | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 20
Behov for både Lillestrøm og Rælingen:
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 490 | 592 | 635 | 10 | 44 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 48.4 | 176 | 44 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 287 | 592 | 635 | 6 | 53 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 58.3 | 212 | 53 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 742 | 635 | 10 | 40 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 44 | 160 | 40 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 287 | 742 | 635 | 5 | 18 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 19.8 | 72 | 18 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 440 | 515 | 360 | 6 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 490 | 892 | 635 | 10 | 18 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 19.8 | 72 | 18 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 490 | 635 | 10 | 96 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 105.6 | 384 | 96 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 287 | 892 | 635 | 6 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 592 | 635 | 10 | 295 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 324.5 | 1180 | 295 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 653 | 305 | 300 | 10 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0
Lillestrøm+Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 287 | 635 | 10 | 86 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 94.6 | 344 | 86 | 0
Behov for Rælingen kommune:
Rælingen | ePM Grov | 490 | 592 | 635 | 10 | 44 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 48.4 | 176 | 44 | 0
Rælingen | ePM Grov | 287 | 592 | 635 | 6 | 53 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 58.3 | 212 | 53 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 742 | 635 | 10 | 40 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 44 | 160 | 40 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 287 | 742 | 635 | 5 | 18 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 19.8 | 72 | 18 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 440 | 515 | 360 | 6 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 490 | 892 | 635 | 10 | 18 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 19.8 | 72 | 18 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 490 | 635 | 10 | 96 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 105.6 | 384 | 96 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 287 | 892 | 635 | 6 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 592 | 635 | 10 | 295 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 324.5 | 1180 | 295 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 653 | 305 | 300 | 10 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 287 | 635 | 10 | 86 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 94.6 | 344 | 86 | 0
Rælingen | ISO ePM10 | 650 | 250 | 300 | 8 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 592 | 292 | 635 | 10 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0
Rælingen | ISO ePM10 | 135 | 389 | 250 | 2 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0
Rælingen | ePM Grov | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0
Rælingen | ePM Grov | 1080 | 1120 | 0 | 0 | 12 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 0
Rælingen | ePM Grov | 1125 | 1200 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0
Rælingen | ePM Grov | 2000 | 2000 | 0 | 0 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0
Rælingen | ISO ePM10 | 290 | 390 | 96 | 0 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 510 | 525 | 45 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 113 | 335 | 130 | 0 | 8 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 117 | 292 | 130 | 0 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 122 | 287 | 130 | 0 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 185 | 365 | 48 | 0 | 10 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 11 | 40 | 10 | 0
Rælingen | ISO ePM1 | 257 | 575 | 48 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0
Behov for MIRA:
MIRA | ISO ePM1 | 592 | 287 | 635 | 10 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0
MIRA | ISO ePM1 | 287 | 592 | 635 | 5 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0
MIRA | ISO ePM1 | 592 | 592 | 635 | 10 | 22 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 24.2 | 88 | 22 | 0
MIRA | ISO ePM1 | 592 | 287 | 380 | 10 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0
[19 empty] | 3029.4 | 11016 | 2754 | 13360
| Behov for kommunene Enebakk og Nittedal | [5 empty] | Tilbyder må fylle ut alle de gule feltene (eventuelle mangler/avvik i kommentarfelt Y) | [11 empty] | Prisberegning
Kommune | Filterklasse (minimum) | Filterstørrelse mål i mm |  |  |  | Anslått antall forbruk pr. år |  |  | Poselengde hvis avvik fra kolonne D-F | [5 empty] | Oppgi om filteret er p-merket Ja/Nei, jmf. Punkt 2.4.4 i kravspesifikasjon |  | Kostpris NOK eks. mva | Tilbudt pris inkl. påslagsprosent (eks. mva) | Beløp lagt til grunn for evaluering (1 år). Enhetspris x antall filtre | Energiklasse-poeng (1 år) | P-merkingspoeng (1 år) | Filterklasse-poeng (1 år) | Kommentar | Info til tilbyder fra dagens leverandør
|  | Filter bredde | Filter høyde | Filter dybde | Ant poser |  | Oppgi artikkelnummer | Oppgi artikkelnavn |  | Antall lommer | Lenke til produktdatablad med bilde eller henvisning til fil | Oppgi material i ramme Stål, plast, tre, papp, aluminium | Oppgi filtermedium | Filterklasse i prosent |  | Oppgi Eurovent energimerke | [7 empty] | % | Type
Behov for Enebakk kommune:
Enebakk | ePM1 | 257 | 220 | 50 | 0 | 8 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Enebakk | ePM1 | 795 | 380 | 85 | 0 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 55 | Ecopleat Eco
Enebakk | ePM1 | 365 | 245 | 30 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Enebakk | ePM1 | 620 | 390 | 45 | 0 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Enebakk | ePM1 | 270 | 430 | 24 | 0 | 7 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 7.7 | 28 | 7 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Enebakk | ePM1 | 120 | 280 | 94 | 0 | 12 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Enebakk | ePM1 | 592 | 892 | 520 | 10 | 8 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 200 | 880 | 370 | 4 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 530 | 539 | 520 | 8 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 892 | 490 | 520 | 18 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 490 | 592 | 300 | 10 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 892 | 490 | 370 | 14 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 425 | 211 | 300 | 4 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 550 | 500 | 370 | 9 | 47 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 51.7 | 188 | 47 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 197 | 429 | 200 | 3 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 320 | 400 | 520 | 5 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Enebakk | ePM1 | 446 | 390 | 370 | 7 | 8 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7
Enebakk | ePM1 | 592 | 392 | 520 | 10 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7
Enebakk | ePM1 | 592 | 490 | 296 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 60 | Opakfil ES 0160
Enebakk | ePM1 | 592 | 287 | 296 | 0 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Opakfil ES 0160
Enebakk | ePM1 | 280 | 120 | 45-FG12 | 0 | 7 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 7.7 | 28 | 7 | 0 |  | 60 | ECOPLEAT ECO
Enebakk | G4 | 445 | 622 | 44 | 0 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  |  | AeroPleat Eco CO65
Enebakk | G4 | 365 | 500 | 48 | 0 | 12 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 0 |  |  | AeroPleat Eco CO65
Enebakk | ePM1 | 592 | 592 | 300, 19m2 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 75 | CamGT 4V-300-F7 Std
Behov for Nittedal kommune:
Nittedal | ePM1 | 750 | 410 | 96 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco ePM1 55
Nittedal | ePM1 | 592 | 490 | 50 | 0 | 8 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 8.8 | 32 | 8 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Nittedal | ePM1 | 500 | 245 | 45 | 0 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco ePM1 55
Nittedal | ePM1 | 680 | 315 | 45 | 0 | 16 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 17.6 | 64 | 16 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco ePM1 55
Nittedal | ePM1 | 698 | 308 | 100 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco ePM1 55
Nittedal | ePM1 | 800 | 450 | 45 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Nittedal | ePM1 | 892 | 435 | 94 | 0 | 3 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 3.3 | 12 | 3 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Nittedal | ePM1 | 892 | 405 | 94 | 0 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 55 | Panelfilter
Nittedal | ePM1 | 490 | 742 | 520 | 8 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 294 | 250 | 12 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 436 | 236 | 370/100 | 6 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 790 | 287 | 370 | 12 | 3 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 3.3 | 12 | 3 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 892 | 640 | 12 | 30 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 33 | 120 | 30 | 0 |  | 60 | Hi-Flo ML7 0160
Nittedal | ePM1 | 287 | 892 | 300 | 4 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 892 | 300 | 8 | 10 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 11 | 40 | 10 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 742 | 640 | 10 | 38 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 41.8 | 152 | 38 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 892 | 287 | 640 | 18 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 174 | 338 | 370 | 3 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM10 | 903 | 320 | 600 | 12 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 892 | 490 | 640 | 12 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 750 | 434 | 370 | 12 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 490 | 892 | 640 | 10 | 28 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 30.8 | 112 | 28 | 0 |  | 60 | Hi-Flo NL7 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 592 | 300 | 12 | 16 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 17.6 | 64 | 16 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 792 | 520 | 9 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 174 | 338 | 250 | 3 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 430 | 439 | 370 | 8 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 235 | 470 | 300 | 3 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 287 | 742 | 640 | 6 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 472 | 279 | 300 | 8 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 287 | 287 | 370 | 5 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 0160
Nittedal | ePM1 | 287 | 592 | 640 | 5 | 52 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 57.2 | 208 | 52 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 0160
Nittedal | ePM1 | 287 | 287 | 640 | 5 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 287 | 520 | 10 | 34 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 37.4 | 136 | 34 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 0160
Nittedal | ePM1 | 490 | 592 | 370 | 8 | 12 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/370 0160
Nittedal | ePM1 | 353 | 425 | 370 | 6 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/370 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 392 | 370 | 10 | 4 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 4.4 | 16 | 4 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/370 0160
Nittedal | ePM1 | 792 | 392 | 370 | 12 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/370 0160
Nittedal | ePM1 | 650 | 394 | 370 | 10 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo G 0160
Nittedal | ePM1 | 790 | 375 | 370 | 13 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo G 0160
Nittedal | ePM1 | 287 | 742 | 640 | 5 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 903 | 384 | 370 | 12 | 1 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 1.1 | 4 | 1 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal | ePM1 | 592 | 592 | 296 | 0 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Opakfil ES 0160
Nittedal | ePM1 | 740 | 370 | 640 | 10 | 2 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 2.2 | 8 | 2 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Behov for kommunene Nittedal og Enebakk:
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 270 | 165 | 48 | 0 | 18 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 19.8 | 72 | 18 | 0 |  | 55 | EcoPleat Eco 0155
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 592 | 742 | 520 | 10 | 34 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 37.4 | 136 | 34 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 490 | 742 | 640 | 8 | 10 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 11 | 40 | 10 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 287 | 742 | 520 | 5 | 12 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 0 |  | 60 | Hi-Flo 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 592 | 592 | 520 | 10 | 140 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 154 | 560 | 140 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 287 | 592 | 520 | 5 | 33 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 36.3 | 132 | 33 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 592 | 592 | 640 | 10 | 236 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 259.6 | 944 | 236 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 592 | 287 | 640 | 10 | 78 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 85.8 | 312 | 78 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/640 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 490 | 592 | 640 | 8 | 22 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 24.2 | 88 | 22 | 0 |  | 60 | EcoPleat Eco ePM1 55
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 490 | 592 | 520 | 8 | 12 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 13.2 | 48 | 12 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 592 | 490 | 640 | 10 | 70 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 77 | 280 | 70 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/640 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 592 | 490 | 520 | 10 | 34 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 37.4 | 136 | 34 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/520 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 490 | 490 | 640 | 8 | 76 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 83.6 | 304 | 76 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/640 0160
Nittedal+Enebakk | ePM1 | 490 | 490 | 520 | 8 | 6 | [8 empty] | Ja | D | 1 | 1.1 | 6.6 | 24 | 6 | 0 |  | 60 | Hi-Flo XLT 7/520 0160
[19 empty] | 1393.7 | 5068 | 1267 | 0
Påslagsprosent øvrig sortiment(både filter og reimer):
Påslag filter | 10%
Påslag reimer | 5%
Behov for kommunene Nittedal og Enebakk (halvert pga nedadgående behov). Hentet fra NRI-21-048 med fradrag for Aurskog Hølands kjøp siste år: | Reimer | Tilbudt påslagsprosent: (gjelder også på kantsortiment) |  | 5% | [6 empty] | Hentet fra Lillestrøm-23/042 (halvert pga. nedadgående behov) | Reimer | Tilbudt påslagsprosent: (gjelder også på kantsortiment) |  | 5%
Reim | Stipulert volum pr. år | Tilbyders varenummer | Kostpris NOK eks. mva i meter/stk | Tilbudt pris inkl. påslagsprosent (eks. mva) | Beløp lagt til grunn for evaluering (1 år). Tilbudt pris x antall est. volum | Kommentar |  |  |  |  | Reim | Stipulert volum pr. år | Tilbyders varenummer | Kostpris NOK eks. mva | Tilbudt pris inkl. påslagsprosent (eks. mva) | Beløp lagt til grunn for evaluering (1 år). Tilbudt pris x antall est. volum | Kommentar
Eksempellinje | 10 | 1234 | 200 | 210 | 2100 | [5 empty] | Eksempellinje | 10 | 1234 | 325.25 | 341.5125 | 3415.125
XPA 1950 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | Kilereim skjøtbar rem A-profil | 4 |  | 50 | 52.5 | 210
XPA 1982 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPA 0800 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
XPZ 850 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105 | [5 empty] | XPA 1060 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5
XPZ 1037 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPA 1207 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
XPA 1250 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPA 1500 | 6 |  | 50 | 52.5 | 315
XPA 1400 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPA 1700 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
XPZ 837 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPA 2432 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
XPZ 987 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPZ 612 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5
XPZ 1000 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPZ 630 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
XPZ 1037 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5 | [5 empty] | XPZ 850 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
XPZ 1060 | 3 |  | 50 | 52.5 | 157.5 | [5 empty] | XPZ 900 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
XPZ 1212 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105 | [5 empty] | XPZ 950 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5
XPZ 1287 | 3 |  | 50 | 52.5 | 157.5 | [5 empty] | XPZ 987 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5
XPZ 2000 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105 | [5 empty] | XPZ 1000 | 4 |  | 50 | 52.5 | 210
Rem A-13 Grønn m/hull | 50 |  | 50 | 52.5 | 2625 | Volum pr år: 50 meter | Pris per meter |  |  |  | XPZ 1012 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5
Totalsum |  |  |  |  | 3727.5 | [5 empty] | XPZ 1030 | 6 |  | 50 | 52.5 | 315
[11 empty] | XPZ 1120 | 6 |  | 50 | 52.5 | 315
[11 empty] | XPZ 1212 | 8 |  | 50 | 52.5 | 420
[11 empty] | XPZ 1250 | 4 |  | 50 | 52.5 | 210
[11 empty] | XPZ 1287 | 6 |  | 50 | 52.5 | 315
[11 empty] | XPZ 1437 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | XPZ 1500 | 1 |  | 50 | 52.5 | 52.5
[11 empty] | XPZ 2120 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
[11 empty] | XPZ 2240 | 5 |  | 50 | 52.5 | 262.5
[11 empty] | XPZ 912 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
[11 empty] | XPZ 937 | 2 |  | 50 | 52.5 | 105
[11 empty] | Totalsum |  |  |  |  | 3990
Note on N16: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Rammetype velges fra rullemeny tilknyttet hver celle nedenfor til det enkelte filter. Trykk på celle O19 og får opp rullemeny på høyre side av cellen og velger korrekt rammetype.
Note on R16: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: Energiklasse velges fra rullemeny tilknyttet hver celle nedenfor til det enkelte filter. Trykk på celle S19 og får opp rullemeny på høyre side av cellen og velger korrekt energiklasse.

## Data
Miljø |  |  | Droppes
Energiklassenøkkel |  | Filterklasse |  | Material i ramme | p-merket |  | Filtermedium
A+ | 10 | ≥60% | 10 | Stål | Ja | 1 | Syntetisk
A | 8.8889 | 55 | 6 | Plast | Nei | 0 | Glass
B | 7.619 | 50 | 2 | Tre |  |  | Annet
C | 5.7143 | <50 | 0 | Papp
D | 4 | Ukjent | 0 | Aluminium
E | 0 |  |  | Annet
Ikke energimerke | 0 |  |  | Vet ikke