## INFO
Dette er en oversikt over filter i de ulike bygg i tidligere Sørum kommune.
Oversikten er ikke oppdatert, og det kan være bygg som ikke er i bruk i dag, men oversikten gir en pekepinn på hva som er i denne delen av Lillestrøm kommune.

## Bekkedroga
Sørum Sykehjem - Heggelia 3 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Botjenesten Bekkedroga - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
|  | 23754306 | F7 | 490x390x300 | 1

## Bekkefaret
Sørum Sykehjem - Heggelia 3 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Botjenesten Bekkefaret - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Villavent VX500EV |  | 2379980 | F7 | 436x236x380/160 | 2 | Tilluft
|  | Metall |  | 285x440x8,7 | 2 | Avtrekk
Bestiller flere skift hver gang

## Bergerjordet
Fjuk Skole - Skåningsrudvegen 1 - 1925 Blaker | [5 empty] | Lev. Adresse
Omsorgsbase Bergerjordet - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
|  | 10977G1112 | F7 | 355x425x350/6 | 4

## Bingsfosshallen
Bingsfoss U.Skole - Vendom - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Bingsfosshallen - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
|  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 8 | Tilluft
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 4
|  | SPZ 2120 |  | Kilerem | 3
|  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 8 | Avtrekk
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 4
|  | SPZ 2240 |  | Kilerem | 3

## Bingsfoss U.Skole
Bingsfoss U.Skole - Vendom - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Bingsfoss Ungdomsskole - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
| 360.04 | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 8 | Tilluft
|  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 8 | Avtrekk
| 360.03 | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 2 | Tilluft
|  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 2 | Avtrekk
Menerga |  | 159980 | F7 | 892x336x96 | 2 | Superpleat Z
|  | 109759980 | F5 | 592x892x300 | 2
| 360.01 | 23784510 | F7 | 792x392x500 | 4 | Tilluft
|  | 23784510 | F7 | 792x392x500 | 4 | Avtrekk
| 360.02 | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 3 | Tilluft
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 3
|  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 3 | Avtrekk
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 3
System Air |  | 237VX40T |  | 256x236x380/150 | 2

## Blaker Barnehage
Fjuk Skole - Skåningsrudvegen 1 - 1925 Blaker | [5 empty] | Lev. Adresse
Blaker Barnehage - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Blaker Barnehage |  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 1 | Tilluft
|  | XPZ 630 |  | Kilerem | 1
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 1 | Avtrekk
|  | XPZ 630 |  | Kilerem | 1

## Fjuk Skole
Fjuk Skole - Skåningsrudvegen 1 - 1925 Blaker | [5 empty] | Lev. Adresse
Fjuk Skole - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Fjuk SFO & Kontor |  | 23767610 | F7 | 592x742x635 | 2 | Tilluft
|  | XPZ 1000 |  | Kilerem | 2
|  | 23767610 | F7 | 592x742x635 | 2
|  | XPZ 950 |  | Kilerem | 2
Fjuk Gammel Del |  | 23765510 | F7 | 592x490x500 | 1 | Tilluft
|  | XPA 1180 |  | Kilerem | 1
|  | 23765510 | F7 | 592x490x500 | 1 | Avtrekk
|  | XPA 1107 |  | Kilerem | 1
Fjuk Villavent |  | 237VX700 | F7 | 436x236x380/150 | 1 | Tilluft
|  | Stål |  | 440x284 | 1 | Avtrekk
Fjuk Midtbygg |  | 10974 | G4 | 550x510x300 | 1
Gym/Garderobe |  | Blindlokk |  | 230x510 | 1 | Ved 1 bestilling
Fjuk Midtbygg |  | 10974 | G4 | 990x630x190 | 1 | Evnt 2 filter
Garderobe
Fjuk Midtbygg |  | 157KP563 | F7 | 490x592x292 | 2 | Tilluft
Basseng
|  | 157KP563 | F7 | 490x592x292 | 2 | Avtrekk
MITTET AS
Postboks 5540
6025 Ålesund
Tlf:70175300 Fax:70175390
Mail: www.mittet.com

## Fjuk Bofellesskap
Fjuk Skole - Skåningsrudvegen 1 - 1925 Blaker | [5 empty] | Lev. Adresse
Fjuk Bofellesskap - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Bofellsskap |  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 4 | Tilluft
|  | 23763610 | F7 | 592x287x635 | 2
|  | XPZ 1400 |  | Kilerem | 2
|  | XPZ 1437 |  | Kilerem | 2

## Frogner Barnehage
Frogner Skole - Trondheimsvegen 364 - 2016 Frogner | [5 empty] | Lev. Adresse
Frogner Barnehage - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
| VA.2 | 23793510 | F7 | 892x287x500 | 2
|  | XPA 1060 |  | Kilerem | 2 | TV AV
| VA.1 | 23793510 | F7 | 892x287x500 | 1
|  | XPA 1120 |  | Kilerem | 2 | TV AV
| VA.1 | TF 85-39

## Frogner Skole
Trondheimsvegen 364 - 2016 Frogner | [5 empty] | Lev. Adresse
Frogner Skole - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Hovedanlegg | Sys.1 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | 23763610 | F7 | 592x287x635 | 2
|  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | 23736604 | F7 | 287x592x635 | 2
Gamleskolen |  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 4
|  | XPZ 750 |  | Kilerem | 2
Gamle delen |  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 4
|  | XPZ 1340 |  | Kilerem | 4
Gymsal | Sys.2 | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 2

## Frogner Helsestasjon
Frogner Skole - Trondheimsvegen 364 - 2016 Frogner | [5 empty] | Lev. Adresse
Frogner Helsestasjon | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
36.01 |  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | 23736604 | F7 | 287x592x635 | 2
|  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 2
|  | XPZ 900 |  | Kilerem | 4
|  | XPZ 1000 |  | Kilerem | 4

## Haugtun Skole
Fjuk Skole - Skåningsrudvegen 1 - 1925 Blaker | [5 empty] | Lev. Adresse
Haugtun Skole - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Loft |  | 23756608 | F7 | 492x592x635 | 2 | Tilluft
|  | 23763610 | F7 | 592x287x635 | 1
Leveres med extra tetning
|  | 1197466306 | G4 | 592x592x360 | 1 | Send klipsrammer
|  | 1197436306 | G4 | 287x592x360 | 1 | Send klipsrammer
|  | 1197433303 | G4 | 287x287x360 | 1 | Send klipsrammer
|  | 1197463306 | G4 | 592x287x360 | 1 | Send klipsrammer
SFO |  | 23795610 | F7 | 892x490x635 | 2
|  | XPZ 710 |  | Kilerem | 4 | Leveres 2013

## Heggelia 5
Sørum Sykehjem - Heggelia 3 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Botjenesten Heggelia 5 | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
|  | 157KP563 | F7 | 490x592x292 | 2

## Kuskerudgården
Sørum Rådhus - Kuskerudvegen 11 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Kuskerudgården - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Kuskerudgården |  | 23765510 | F7 | 592x490x500 | 4

## Melvold U.Skole
Trondheimsvegen 376 - 2016 Frogner | [5 empty] | Lev. Adresse
Melvold Ungdomsskole - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Basseng |  | 23766308 | F7 | 592x592x300 | 4 | ??
|  | 963 | F7 | 892x592x300 | 2
Gymsal |  | 23769310 | F7 | 592x892x635 | 2
|  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 1
Klasserom/Kontor | 36.01 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 8
|  | 23666610 | F7 | 592x592x635 | 6
|  | XPA 2800 |  | Kilerem | 2 | TV
|  | XPA 2800 |  | Kilerem | 2 | AV
|  | 23769610 | F7 | 592x892x635 | 1
Fritidsklubb |  | 23763210 | F7 | 592x287x250 | 4

## Nordli B.Hage
Sørum Kommune | [5 empty] | Firma
Nylandsvegen 17 - 1923 Sørum | [5 empty] | Lev. Adresse
Nordli Barnehage - | [5 empty] | Bygg/avd.
Per Erik Mytting - Tlf: 474 86 029 - SK3127 | [5 empty] | Referanse
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
|  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 3 | Tilluft
|  | 23765610 | F7 | 592x490x635 | 3
|  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 1
|  | 23755608 | F7 | 490x490x635 | 1
|  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 3 | Avtrekk
|  | 23765610 | F7 | 592x490x635 | 3
|  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 1
|  | 23755608 | F7 | 490x490x635 | 1
MITTET AS
Postboks 5540
6025 Ålesund
Tlf:70175300 Fax:70175390
Mail: www.mittet.com

## Sennerud B.Hage
Sørum Sykehjem - Heggelia 3 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Sennerud Barnehage - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Loft |  | 23795410 | F7 | 892x490x400 | 2

## Servicesenter for eldre
Sørum Sykehjem - Heggelia 3 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Servicesenter for Eldre | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
|  | 23736504 | F7 | 287x592x500 | 1

## Skåningsrud
Fjuk Skole - Skåningsrudvegen 1 - 1925 Blaker | [5 empty] | Lev. Adresse
Skåningsrud Skole og Ressurssenter | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Kontor & Adm |  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 2 | Tilluft
Ny Del |  | XPA 1120 |  | Kilerem | 2 | TV/AV
Skolen |  | 23756508 | F7 | 490x592x500 | 2 | Tilluft
Gml Del |  | XPA 1000 |  | Kilerem | 2
|  | 23736504 | F7 | 287x592x500 | 2 | Avtrekk
|  | XPA 1000 |  | Kilerem | 2
SFO |  | 23795610 | F7 | 890x490x635 | 2 | Tilluft
|  | XPZ 710 |  | Kilerem | 2
|  | 23795610 | F7 | 890x490x635 | 2 | Avtrekk
|  | XPZ 710 |  | Kilerem | 2
Bofellsskap |  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 4 | Tilluft
|  | 23763610 | F7 | 592x287x635 | 2
|  | XPZ 1400 |  | Kilerem | 2
|  | XPZ 1437 |  | Kilerem | 2

## Sørum Rådhus
Kuskerudvegen 11 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Sørum Rådhus | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Helsebygget |  | 2379980 | F7 | 813x548x280 | 2 | TV / AV
Kjeller | Aggr.6 | 159980 | G3 | 100x56cm | 1 | ved behov
|  | XPA 957 |  | Kilerem | 1
Kjeller Vest |  | 23765510 | F7 | 592x490x500 | 2 | Tilluft
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 2
|  | XPA 1757 |  | Kilerem | 2
|  | 23765510 | F7 | 592x490x500 | 2 | Avtrekk
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 2
|  | XPA 1557 |  | Kilerem | 2
|  | 194100020G | G4 | Rull 200g 1x20m | 1 | Ved behov
Tak |  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 2 | Tilluft
|  | XPZ 1120 |  | Kilerem | 2
|  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 2 | Avtrekk
|  | XPZ 850 |  | Kilerem | 2

## Sørumsand Skole
Magnus Sørlis veg 1 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Sørumsand Skole | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Gymsal |  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 4
|  | XPZ 937 |  | Kilerem | 2 | AV
|  | XPZ 1060 |  | Kilerem | 2 | TV
Klossen |  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 4
|  | 23736504 | F7 | 287x592x500 | 2
Lærerværelse |  | 23767610 | F7 | 592x742x635 | 4
|  | 23737604 | F7 | 287x742x650 | 2
|  | XPZ 1210 |  | Kilerem | 3 | TV
|  | XPZ 1287 |  | Kilerem | 3 | AV
Gamleskolen |  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 4
|  | XPZ 912 |  | Kilerem | 4
Nybygg | 360.01 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 12
|  | 23736604 | F7 | 287x592x635 | 6

## Sørum Skole
Bingenvegen 2-4 - 1923 Sørum | [5 empty] | Lev. Adresse
Sørum Skole | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Nybygg |  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 4 | TV/AV
|  | 23736504 | F7 | 287x592x500 | 2
|  | XPZ 1000 |  | Kilerem | 4
Hovedanlegg |  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 12
|  | XPZ 1800 |  | Kilerem | 6
Gamleskolen |  | 23784510 | F7 | 792x392x500 | 8
|  | XPZ 1180 |  | Kilerem | 4
Gym Garderobe |  | 23755608 | F7 | 492x492x635 | 3 | Tilluft
|  | 23735604 | F7 | 287x492x635 | 3
|  | 23755608 | F7 | 492x492x635 | 3 | Avtrekk
|  | 23735604 | F7 | 287x492x635 | 3

## Sørum Sykehjem
Sørum Sykehjem - Heggelia 3 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Sørum Sykehjem | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Vaskeri Kjøkken | 365.01 | 23736604 | F7 | 287x592x635 | 1 | Tilluft
|  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | XPA 1060 |  | Kilerem | 1
|  | 23736604 | F7 | 287x592x635 | 1 | Avtrekk
|  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | XPA 1060 |  | Kilerem | 1
Rehab | 365.02 | 1197766510 | F7 | 592x592x500 | 1 | Tilluft
|  | 1197756508 | F7 | 490x592x500 | 1
|  | 1197736504 | F7 | 287x592x500 | 1
|  | XPZ 937 |  |  | 2
|  | 1197766510 | F7 | 592x592x500 | 1 | Avtrekk
|  | 1197756508 | F7 | 490x592x500 | 1
|  | 1197736504 | F7 | 287x592x500 | 1
|  | XPZ 1000 |  |  | 2
2-3 etg | 365.03 | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 3 | Tilluft
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 3
|  | 23766510 | F7 | 592x592x500 | 3 | Avtrekk
|  | 23763510 | F7 | 592x287x500 | 3
Menerga |  |  | F7 | 596x998x48 | 1 | Superpleat Z
|  |  | G4 | 596x998x48 | 1 | Superpleat Z

## Sørumsand Idrettspark
Parkvegen 10 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Idrettsparken Barnehage | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Hovedanlegg |  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 4 | Tilluft
|  | 23754608 | F7 | 490x392x635 | 4
|  | 23756608 | F7 | 490x592x635 | 4 | Avtrekk
|  | 23754608 | F7 | 490x392x635 | 4

## Sørvald Bo & Bhs.
Haldenvegen 483 - 1923 Sørum | [5 empty] | Lev. Adresse
Sørvald Bo og Behandlingssenter | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
| 36.01 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2 | Tilluft
|  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2 | Avtrekk
| 36.02 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2 | Tilluft
|  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2 | Avtrekk
Menerga | 36.03 | 159980 | F7 | 287x592x48 | 1 | Superpleat Z
|  | 159980 | F7 | 490x592x48 | 1 | Superpleat Z
|  | 10975 | F5 | 287x592x300 | 1 | Avtrekk
|  |  | F5 | 490x592x300 | 1
|  | 194100020G | G4 | Rull 200g 1x20m
| 36.05 | 23766610CARB | F7 | 592x592x635 | 4 | Kull 1 kg
| 36.06 | 23769610 | F7 | 592x890x635 | 6 | TV/AV

## Vektergården
Sørum Rådhus - Kuskerudvegen 11 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Vektergården | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Vekterbygget |  | 23769510 | F7 | 592x890x500 | 6

## Verkstedgården
Sørumsand Skole - Magnus Sørlis veg 1 - 1920 Sørumsand | [5 empty] | Lev. Adresse
Verkstedgården - | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Loft |  | 23769510 | F7 | 592x890x500 | 3 | Tilluft
|  | 23793510 | F7 | 890x287x500 | 3
|  | XPB 2240 |  | Kilerem | 2 | Tilluft
|  | XPB 2500 |  | Kilerem | 2 | Avtrekk

## Vesterskaun Skole
Vilbergvegen 3 - 2016 Frogner | [5 empty] | Lev. Adresse
Vesterskaun Skole - SK3227 | [5 empty] | Bygg/avd.
FILTEROVERSIKT
Installasjonssted | Agg.nr | Varenummer | EU | Mål | Ant. | Anmerkning
Basseng |  | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | XPA 1357 |  | Kilerem | 1 | Tilluft
|  | XPZ 1437 |  | Kilerem | 1 | Avtrekk
Gymsal | VA.3 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | B55 |  | Kilerem | 1 | Tilluft
|  | SPZ 1537 |  | Kilerem | 1 | Avctrekk
Gymsal del | VA.2 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 2
|  | XPZ 1800 |  | Kilerem | 2 | Tilluft
|  | XPZ 1537 |  | Kilerem | 2 | Avtrekk
Nydel | VA.4 | 23766610 | F7 | 592x592x635 | 4
|  | XPZ 1180 |  | Kilerem | 4