## Ark1
26/2285: (26186) Kumrenovering, rammeavtale
Tilbyder skal ikke gjøre endringer i oppsettet og skal fylle ut grønne punkter.
Evalueringssum (gult felt) overføres til Mercell Tendsign (KGV).
Oppgitte volumer er satt kun for å sammenligne tilbyderne og er ikke bindende for oppdragsgiver.
Post | Beskrivelse | Enhet | Volum | Din pris | Sum
1. | Bilder/rapportering
1.1 | Oppmøte, rigg, rapportering. | stk. | 30 | 0 | 0
1.2 | Bilder av kum, dybde inntil 4 meter. | stk. | 20 | 0 | 0
1.3 | Bilder av kum, dybde mer enn 4 meter. | stk. | 10 | 0 | 0
2. | Renovering av kumbunn.
2.1 | Oppmøte, rigg. | stk. | 30 | 0 | 0
2.2 | Klargjøring/rengjøring DN1000-DN1200. | stk. | 30 | 0 | 0
2.3 | Klargjøring/rengjøring DN1400-DN2000. | stk. | 10 | 0 | 0
2.4 | Renovering av kumbunn, TYPE 1. | stk. | 10 | 0 | 0
2.5 | Renovering av kumbunn, TYPE 2. | stk. | 20 | 0 | 0
2.6 | Renovering av kumbunn, TYPE 3. | stk. | 10 | 0 | 0
2.7 | Tetting av kum, liten innlekking. | stk. | 1 | 0 | 0
2.8 | Tetting av kum, middels innlekking. | stk. | 1 | 0 | 0
2.9 | Tetting av kum, stor innlekking. | stk. | 1 | 0 | 0
2.10 | Nedleggelse av innløp, DN150-300. | stk. | 5 | 0 | 0
2.11 | Tetting av utsparinger i kumgjennomføringer, HxB= ca. 400x400 mm. | stk. | 15 | 0 | 0
2.12 | Støping av understøttelse for vannledningsarmatur, DN150-DN250 vannledning. | stk. | 5 | 0 | 0
2.13 | Støping av forankring i kum, DN150-DN250 vannledning. | stk. | 5 | 0 | 0
2.14 | Tette kumskjøter ved injisering. Kumdiameter mindre enn DN1200. | stk. | 10 | 0 | 0
2.15 | Tette kumskjøter ved injisering. Kumdiameter større enn DN1200. | stk. | 10 | 0 | 0
2.16 | Rapportering iht. utførelse | stk. | 30 | 0 | 0
2.17 | Støping av overløpskant | stk. | 5 | 0 | 0
3. | Regningsarbeid. Timepriser/påslag
3.1 | Ufaglært/Lærling | timer | 15 | 0 | 0
3.2 | Hjelpemann | timer | 15 | 0 | 0
3.3 | Formann(Prosjektplanlegger) | timer | 10 | 0 | 0
3.4 | Fagarbeider - (Utførende inkl. plassledelse) | timer | 20 | 0 | 0
| Totalpris (overføres til Visma Tendsign) |  |  |  | 0