## Forside
2026/91897
Desinfeksjonsservietter til helseforetakene i Norge
Bilag
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Desinfeksjonsservietter, teknisk, overflate

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M |  | Kvalitet | Ja
|  |  | E |  |  | Nei
Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Vekting/ prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
G.1 | Helse- og miljøskadelige stoffer Produktene skal ikke inneholde stoffer på utfasingslisten til europeisk helsevesen over 0,1 vektprosent (W/W). Utfasingslisten til europeisk helsevesen finnes på https://noharm-europe.org/sites/default/files/documents-files/6966/2021-11-29_FINAL_European-healthcare-phase-out-list.pdf (engelsk) og https://www.sykehusinnkjop.no/49612c/siteassets/dokumenter/om-oss/samfunnsansvar/europeisk-utfasingsliste.pdf (norsk oversettelse) | Utfylt miljøskjema sendes til Sykehusinnkjøp HF sammen med tilbudet. Dokumentasjon på informasjonen som oppgis skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
G.2 | Konserveringsmiddel. Tilbudte produkter skal ikke inneholde isothiazolinones. Isothiazolinones inkluderer methylisothiazolinone, også kalt MIT og MI. |  | M
G.3 | Miljø-/materialkrav produkter: For samtlige tilbudte produkter, skal opplysninger om inngående materiale /råvare kunne oppgis på forespørsel fra Oppdragsgiver. |  | M
G.4 | Produktdatablad: Produktdatablad (detaljert produktinformasjon) skal vedlegges tilbudet for alle tilbudte produkter. Bilde og beskrivelse av produktet, standarder, bruk, egenskaper, artikkelnummer og beskrivelse, størrelse, forpakning, reguleringer, materiale, lagring og holdbarhetstid med mer) |  | M
G.5 | Brukerveiledning: Brukerveiledning skal leveres på et skandinavisk språk eller engelsk ved tilbudsfrist. Ved avtaleoppstart skal brukerveiledning foreligge på norsk. |  | M
Logistikk
G.6 | Minste salgsenhet: Antall produkter i minste salgsenhet skal være i håndterbar mengde, og ikke være så mange at de er uegnet for lagerhold ved sykehusavdelingene. Tilbyder bes oppgi minste salgsenhet. | Se Logistikkbetingelser Vedlegg 2: Krav til den fysiske leveransen. (Se prisskjema og "Artikkel", kolonne B) | M
G.7 | Minste forbruksenhet Leverandøren skal i sitt tilbud alltid oppgi minste forbruksenhet på tilbudte produkter i forhold til tilbudt salgsenhet/ forpakningsenhet. Minste forbruksenhet er definert som minste nedbrytbare enhet eller sterileforpakning. |  | M
G.8 | Holdbarhetstid: Holdbarhetstid skal være angitt for produktene på forpakningen/produktet. |  | M
G.9 | Holdbarhet: Produkter skal ha minst 75 % holdbarhetstid igjen ved levering. Tilbyder skal bekrefte at kravet oppfylles. |  | M
Emballasje
G.10 | Størrelse på forpakning/emballasje: Forpakningens antall og størrelse skal stå i rimelig forhold til produktets form, funksjon og volum både for inner- og ytterforpakning. Tilbyder bes beskrive løsning. |  | M
G.11 | Håndtering av forpakning/emballasje for det enkelte produkt: Forpakningene skal være enkle å åpne og laget av et solid materiale som ikke lett går i stykker/revner, slik at produktet beskyttes fram til pakningen åpnes. |  | M
G.12 | Merking av forpakning/emballasje: Forpakning skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres og bruker enkelt vil forstå innholdet (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming, utløpsdato sterilisering, antall i kartong etc.). Merking skal fremkomme på både ytter- og inneremballasje. |  | M
G.13 | Materialkrav til produkter Opplysninger om alle inngående materialer/råvarer for samtlige tilbudte produkter, skal oppgis på forespørsel fra oppdragsgiver. | Dokumentasjon skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel innen 2 måneder. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
G.14 | Hvis tertiær- og/eller sekundæremballasjen er fiberbasert: Minst 50 % FSC/PEFC-sertifisert (eller på annen måte sertifisert for å komme fra bærekraftige kilder) fibre eller resirkulerte fibre. | Egenerklæring fra produsent. Eventuell sertifisering oppgis enten på emballasjen eller på faktura. | M
Ny avtale
G.15 | Implementering av ny avtale Se vedlegg Logistikkbetingelser og Vedlegg 3: Krav til implementering av avtale og artikler. Leverandøren skal bidra til en best mulig implementering av ny avtale for Kunden. |  | M
G.16 | Elektronisk varekatalog Elektronisk varekatalog i henhold til "Prisliste MAL" skal være innlevert og godkjent av Sykehusinnkjøp før kontrakt signeres. |  | M
G.17 | Konverteringsliste Leverandør skal ved behov bistå Oppdragsgiver med utarbeidelse av konverteringslister fra gammelt til nytt avtaleprodukt. |  | M
Delkontrakt 1 | Desinfeksjonsmidler, kluter/serviettørk, teknisk, overflate
1.1 | Produktet skal enten være godkjent som biocid og/eller CE-merket som medisinsk utstyr. Biocidet (Desinfeksjonsmidlet) skal innfri krav gitt i biocidforskiften (Forskrift om biocider) som implementerer EUs biocidforordning (REGULATION (EU) No 528/2012). Enkelte desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie kan i en overgangsperiode være godkjent av Direktorat for medisinske produkter (DMP) i henhold til "Forskrifter om kjemiske desinfeksjonsmidler til teknisk bruk i helse- og sykepleie". Produkter som er å anse som medisinsk utstyr skal være samsvarsvurdert og CE-merket i henhold til Lov og tilhørende forskrifter om medisinsk utstyr og til Forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr (MDR). Samsvarserklæring på engelsk eller skandinavisk språk skal kunne fremlegges på forespørsel, men må ikke vedlegges tilbudet. |  | M
1.2 | Egnethet: Produktet skal være egnet til desinfeksjon av overflater og/eller medisinsk utstyr. Tydelig brukerveiledning på norsk skal følge produktet ved kontraktsstart, herunder beskrivelse av nødvendig beskyttelsesutstyr. Enten vedlagt i kolli eller elektronisk fil. Utfyllende produktinformasjon vedrørende produktets egenskaper og dokumentasjon av effekt vedlegges tilbudsinnlevering. Beskriv hva produktet er egnet for og hva det ikke er egnet for, tiltenkt bruk. |  | M
1.3 | Virkestoff: Produktets virkestoff skal være hydrogenperoksid og skal ha konsentrasjon av virkestoffet lavere enn 0,4 %. |  | M
1.4 | Tilbudte produkt skal ikke inneholde PHMB eller kvartære ammoniumsforbindelse, QAC. Det kan gis unntak for enkelte stoffer på produktnivå. Det fremgår av kravspesifikasjonen der stoffene etterspørres. |  | M
1.5 | Desinfeksjonsmiddel skal være godkjent for vegetative bakterier, sopp og virus. Leverandør skal dokumentere at produktet er testet og godkjent i henhold til: NS-EN 13624:2021 - mugg-/gjærsopp NS-EN 14476:2013+A2:2019 - virucid NS-EN 16615: 2015 - gjærsopp Testresultater for standardene skal oppgis i tabellform. |  | M
1.6 | Desinfeksjonsmiddelet bør være testet og godkjent i henhold til: NS-EN 14563:2008 - mykobaktericid/tuberculocid, instrumenter NS-EN 17126:2018 - sporicid NS-EN 14561:2006 - bactericid, instrumenter NS-EN 14348:2005 - mykobaktericid NS-EN 14562: 2006 - muggsopp, instrumenter Testresultater for standardene skal oppgis i tabellform. |  | E |  | Kvalitet
1.7 | Midlene må være testet under urene forhold mot alle aktuelle mikroorganismer, slik det er spesifisert i de obligatoriske NS-EN-standarder i punkt 1.4. Som minimum kreves en inaktiveringsfaktor som er minstekravet i de aktuelle standardene (5 eller 4 logaritmer avhengig av mikrobe) etter 15 minutter for kluter. |  | M
1.8 | Brukervennlighet og virketid: Oppdragsgiver vil særlig vurdere: Kort og mest mulig ensartet virketid. Tilbyder bes oppgi hvilken log-reduksjon desinfeksjonsmiddelet oppnår under urene forhold på ulike mikrober 15 minutter for kluter, i henhold til relevant EN-standard i obligatorisk krav ovenfor (jf. standardens minimumskrav til log-reduksjon). Er produktet ikke testet under urene forhold, oppgis log-reduksjon under rene forhold. Log-reduksjon etter 15 minutter evalueres etter forholdsmessig metode. Svært ulike virketider på forskjellige mikrober vil gi trekk. |  | E |  | Kvalitet
1.9 | Brukervennlighet og funksjonalitet: Oppdragsgiver vil særlig vurdere: Om produktet er enkelt i bruk og produktets egenskaper som tilstrekkelig fukt, lavt fiberslipp, svak/nøytral lukt og slitestyrke samt hensiktsmessig størrelse. |  | E |  | Kvalitet