## Forside
2024/25452
Artroskopiske produkter til sykehusene i Helse Midt-Norge
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet. For noen delkontrakter kan det være lagt inn informasjon om tiltenkt bruk eller annen supplerende informasjon som ikke knytter seg til et bestemt krav. Da vil det stå Tiltenkt bruk eller Informasjon til tilbyder i denne cellen, og beskrivelsen/informasjonen vil stå i cellen for Utfyllende informasjon.
Utfyllende informasjon | Dette er opplysninger Oppdragsgiver gir for å bidra til økt forutsigbarhet og for å bidra til at tilbudene inneholder de opplysninger Oppdragsgiver trenger for få sammenlignbare tilbud. Eks: Hvordan det skal dokumenteres at krav er oppfylt. Hva tilbyder må/bør oppgi. Detaljer mht. prising. Evalueringsmåte (vareprøve, utprøving osv.).
Type krav | Her vil det stå: M eller E for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning p.g.a. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Evalueringskrav er krav som vil være gjenstand for evaluering og som knytter seg til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av evalueringskrav vil ligge til grunn for Oppdragsgivers evaluering og karaktersetting. Evalueringskrav er merket som "E" i kolonnen for "Type krav".
Prioritering | Hvilken prioritering evalueringskravene vil ha i evalueringen av tilbudene.
Tildelingskriterium | Hvilket tildelingskriterium det aktuelle evalueringskravet relaterer seg til. Kolonnen vil være tom for minstekrav.
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Her skal Tilbyder besvare kravene. Svaret skal inneholde tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan foreta en fullstendig evaluering av tilbudet. Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte. Eventuelle bilder må legges ved i form av vedlegg, og ikke kopieres inn under tilbyders svar/ beskrivelse.

## Omfang
OMFANG
Anskaffelsens omfang og innhold
Se Konkurransebestemmelser, punkt 1.2
Oversikt over delkontrakt
Delkontrakt | Beskrivelse
Generelle Krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
Delkontrakt 1 | Shaver med håndtak, artroskopipumpe, shaverblader og shaverfres
Delkontrakt 2 | RF-generator og prober

## Kravspesifikasjon
[6 empty] | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
[5 empty] | Kvalitet | Ja
|  |  | M |  |  | Nei
|  |  | E |  |  | Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Prioritering | Tildelings-kriterium | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders besvarelse
Generelle krav | Generelle krav som gjelder alle delkontrakter
G.1 | Lovkrav, tiltenkt bruk og CE-merking: Utstyret/produktene skal tilfredsstille de til enhver tid gjeldende lovkrav, og standardkrav i forhold til tiltenkt bruk. Herunder, Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr og nye forordninger om medisinsk utstyr (Forordning 2017/745 MDR). Produkter på avtale skal være CE-merket i henhold til det direktiv som gjelder for produktet/produktene. Bekreft |  | M
G.2 | Rengjøring og sterilisering: Instrumenter og utstyr til gjenbruk skal kunne dekontamineres og steriliseres. Varmeømfintlig utstyr må kunne tåle maskinbasert rengjøring (i vaskedekontaminator)/termokjemisk desinfeksjon, dampsterilisering og plasmasterilisering. Kirurgisk utstyr til gjenbruk må kunne demonteres hvis dette er nødvendig for tilfredsstillende rengjøring/desinfeksjon og sterilisering. Bekreft |  | M
G.3 | Merking: - Produktene skal være tydelig merket med alle nødvendige opplysninger. - Merkingen skal inneholde type produkt, størrelse, antall, utløpsdato, sterilitetsdato for sterile produkter og produksjonsdato for usterile produkter. - Inner- og ytteremballasje må være merket med nødvendig informasjon for rask og entydig identifikasjon av produktet. - Forpakningen må også være merket med produksjonsserie (lot/batchnr). Produkter skal være merket med UDI der relevant. Bekreft at kravet er oppfylt. Bekreft. |  | M
G.4 | Oppbevaringsløsning Tilbyder skal ved behov, tilby utlån av egnede oppbevaringsløsninger til forbruksmateriell i form av flyttbare skap med hjul og dører, uten ekstra kostnad for kunden. Bekreft. |  | M
G.5 | Brukerveiledning: Tilbyder skal, innen tilbudsfristens utløp, bekrefte at brukerveiledning (eksempelvis: DFU - Directions For Use \ kortversjon med bilder der hvor det er hensiktsmessig) blir gjort tilgjengelig til bruker for det som tilbys, ved avtalestart. Veiledningen skal kunne leveres på norsk og engelsk med mindre annet er avtalt. Produktbeskrivelse og brukerveiledning skal være tilgjengelig digitalt. Bekreft. | Det er ikke nødvendig å levere inn dokumentasjonsbevis for dette kravet. Brukerveiledninger skal leveres ved eventuell tildeling av avtale. | M
G.6 | Opplæring i bruk av produktene: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehusene i HMN i forbindelse med implementering av avtalen, og skal på forespørsel stille med kvalifisert personell ute hos kunden i hele avtaleperioden. Opplæring/etterutdanning skal sikre at produktene kan benyttes på en slik måte at det gir et kvalitativt godt resultat. • Tilbyder skal gi full brukeropplæring for å sikre faglig og økonomisk riktig bruk av produktene til involverte kirurger, operasjonspersonell og annet hjelpepersonell. • Tilbyder skal tilby opplæring på brukerstedet, både før igangsetting og som oppfølging i avtaleperioden. Alle kostnader ved opplæring skal være inkludert i anskaffelseskostnadene. Dette gjelder også eventuelle reise- og oppholdskostnader som er direkte knyttet til opplæringen. Tilbyder bes om å beskrive sitt opplæringstilbud når det gjelder art, omfang og innhold for opplæring, etterutdanning og oppfølging i bruk av apparater og forbruksmateriell. Dette vil gjelde både for involverte kirurger, operasjonspersonell, MTA-miljøene ved HF’ene og annet hjelpepersonell. Bekreft og legg ved opplæringsplan |  | M
G.7 | Teknisk opplæring: Teknisk gjennomgang skal inkluderes for personell på medisinsk teknologisk avdeling. Dette skal normalt avholdes i forbindelse med igangsetting av utstyret. Gjennomgangen skal minimum omfatte enkel bruk, teknologi og prinsipper, preventivt vedlikehold og korrigerende vedlikehold Bekreft |  | M
G.8 | Krav til registrering av utstyr i NKKN - (Norsk Klassifisering, Koding og Nomenklatur) Før mottakskontroll kan gjennomføres, med registrering av utstyret til utstyrsregister, skal leverandøren i god tid ha meldt inn utstyret til NKKN, der det får sin egen kode til bruk for registrering. For mer informasjon om dette, se http://nkkn.medtekn.no/ |  | M
G.9 | Krav til oppetid Under avtaleperioden stilles det krav om minimum 95% oppetid på utstyret (hverdager 08:00-16:00), dvs. at normale driftsoppgaver kan gjennomføres. Oppetid skal avregnes kvartalsvis. Starttidspunkt for nedetid regnes fra første henvendelse opp mot leverandør ved driftstans. Oppgi hvor og hvordan melding om driftsstans skal gis slik at nedetid blir registrert. Brudd på oppetidsgaranti Dersom leverandøren ikke oppfyller sine garantier vedrørende oppetid og fremmøtetid, vil sykehuset fremme krav om kr 5.000 pr. dag i erstatning. |  | M
G.10 | Miljø: Produktene skal ikke inneholde stoffer på utfasingslisten til europeisk helsevesen over 0,1 vektprosent (W/W). Utfasingslisten til europeisk helsevesen finnes på https://europe.noharm.org/sites/default/files/documents-files/6966/2021-11-29_FINAL_European-healthcare-phase-out-list.pdf (engelsk) og https://www.sykehusinnkjop.no/49612c/siteassets/dokumenter/om-oss/samfunnsansvar/europeisk-utfasingsliste.pdf (norsk oversettelse) | Dokumentasjon på informasjonen skal være tilgjengelig hos tilbyder og sendes til Sykehusinnkjøp på forespørsel. Slik dokumentasjon kan være analyseprotokoll, fullstendig innholdsfortegnelse eller egenerklæring fra produsent. | M
G.11 | Tilbyder skal være ansvarlig for service og vedlikehold av apparatene i avtaleperioden. Ved feil på apparat skal tilbyder stille til rådighet utlånsapparat i serviceperioden eller bytte apparatet. Utrykning av servicepersonell og/eller erstatnings-/utlånsapparat skal være levert på sykehuset innen 2 dager fra feilen er meldt til leverandør. Tilbyder bes om å bekrefte at krav til service og vedlikehold vil bli overholdt, samt oppgi: - responstid - leveringstid i dager på erstatnings-/utlånsapparat. Begge faktorer vil bli vektlagt under tildelingskriteriet kvalitet ved evaluering av de enkelte produktgruppene | Oppgi responstid. Oppgi leveringstid i dager på erstatnings-/utlånsapparat. | E | 2 | Kvalitet
Delkontrakt 1 | Shaver med håndtak, artroskopipumpe, shaverblader og shaverfres
1.1 | Håndtakene skal kunne rengjøres i vaskemaskin og autoklaveres |  | M
1.2 | Skal kunne brukes til både store og små ledd. Skulder, albue, håndledd, hånd, hofte, kne, ankel og fot. |  | M
1.3 | Skal ha mulighet til å kunne kjøres både fremover, tilbake og oscillere |  | M
1.4 | Skal kunne styres på hastighet (omdreininger) |  | M
1.5 | Mulighet til å velge mellom håndstyrt og pedalstyrt |  | M
1.6 | Regulerbart sug |  | M
1.7 | Engangsblader/-freser |  | M
1.8 | Trykkbasert regulering av inflow/outflow, trykket må kunne avleses på pumpe | Pumpe | M
1.9 | Lavage/flush-funksjon | Pumpe | M
1.10 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet Under evalueringen, vil blant annet følgende bli vektlagt: - Ergonomi og utforming på shaverhåndtaket, feste av shaverblad. - Ergonomi og utforming på pedal. - Hvor enkel innstillingen av apparatet er, hvor enkelt det er å koble sammen og demontere utstyret. - Presis kommunikasjon med pumpe for best mulig trykkregulering i ledd. - Varmeutvikling og støy fra apparatet. - Mulighet for trådløs pedal. - Hvor enkelt det er å koble sammen og demontere slangesett. - Makstrykk, arbeidstrykk, «maks-flow» og mulighet for å holde stabilt trykk ved bruk av shaver og fres. - Emballasjens brukervennlighet. |  | E | 1 | Kvalitet
1.11 | Sortimentsbredde. For shaver, -håndtak, -blader og -fres: Forskjellige lengder, bredder, diameter, utforming og typer av blad/fres. For pumpe og slangesett: Slangesett utover standard dagsett og komplette engangs pasientsett, f.eks. pasientsett med pasientkobling. |  | E | 2 | Kvalitet
Delkontrakt 2 | RF-generator og prober
2.1 | Avsug (gjelder ikke på type med krok - "Hook") |  | M
2.2 | Skal være mulighet til å velge mellom håndstyrt og pedalstyrt. |  | M
2.3 | Brukervennlighet/funksjonalitet/materialkvalitet Under evaluering vil blant annet følgende bli vektlagt: - Ergonomi og utforming på håndtaket. - Hvor enkel innstillingen av apparatet er. - Hvor enkelt det er å koble sammen og demontere utstyret. - Utforming av prober(spesielt i forbindelse med hofteskopi). - Varmeutvikling og støy. - Temperatursensor. - Mulighet for trådløs pedal. - Mulighet for kompatibilitet med artroskopipumpe. |  | E | 1 | Kvalitet
2.4 | Sortimentsbredde. Herunder: Prober for ulike formål. Spesialprober for brusk. |  | E | 2 | Kvalitet