## Risikoanalyse
Bygningsdel | Risiko nr | Hvilke hendelser kan skje | Hvor er risikoen aktuell | Mulige konsekvenser | Risiko |  |  | Tiltak for å redusere risiko | Rest risiko |  |  | Tiltak utført
[5 empty] | S | K | R |  | S | K | R | Dato/sign. BH/KP/KU/PL
Eksempel: | RP-001 | Ved utskifting av stikk, kan masse rase ut | I grøft | klemskade, kveling | 2 | 3 | 6 | 1. En person som passer på 2. Etablere grøftekasser | 1 | 3 | 3 | 10.08.26 BH: Morten Braut
Bygg i drift |  | Brannalarmanlegg | Kun risiko når den er koblet ut |  | 2 | 4 | 8 | Brannvakt mens den er koblet ut | 1 | 1 | 1
|  | Ventilasjon | Ved utkobling |  | 1 | 1 | 1 | Minimere nedetiden | 1 | 1 | 1
|  | Sprinkleranlegg | Ved påkobling og stengning av vannet til bygget |  | 1 | 1 | 1 | Minimere nedetiden og varsle ansatte og beboere
|  | Støy og støv |  |  | 3 | 1 | 1 | Ukentlig rengjøring og stenge av opp til 2 etasje
Rigg og driftsforhold
|  | Parkering |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | Parkering skal skje på p plassen ved Lundehaugen u skole
Grunn, terreng og fundamenter
Bæresystem
Yttervegger
Innervegger
Dekker
Ytterak
Fast inventar
Trapper og balkonger
Andre bygnings-messige deler
VVS installasjoner |  | Etablering av sprinkler |  |  | 1 | 1 | 1 | Minimere stengetiden på vannet inn til bygget
Elektro
Tele og automatisering
Heis og andre elektriske installasjoner
Riving
Organisatoriske forhold
Mellom-mennenskelige forhold
Ergonomiske forhold
Andre farlige forhold
Forholdet til tredjemann |  | Beboere i 2 etasje og nabobygget |  |  | 1 | 1 | 1 | Støy og vibrasjoner
Note on C1: Pedersen, Stian: Hver identifiserte fare får sitt eget unike nummer, Betegnet som RP-001, osv eller RU-001, osv. * RP-001 betyr første risikoforhol som er identifisert i Prosjekteringsfasen * RU-002 betyr det andre risikoforholdet som er identifisert i utførelsesfasen
Note on G2: Pedersen, Stian: Sannsynlighet (1-5)
Note on H2: Pedersen, Stian: Konsekvens (1-5)
Note on I2: Pedersen, Stian: Risiko (1-25)
Note on K2: Pedersen, Stian: Sannsynlighet (1-5)
Note on L2: Pedersen, Stian: Konsekvens (1-5)
Note on M2: Pedersen, Stian: Risiko (1-25)
Note on A84: Pedersen, Stian: Ikke et krav ift. byggherreforskriften, men må risikovurderes da ansvar etter erstatningsrettslige- eller andre strafferettslige regler kan gjøre seg gjeldende. Dette vil typisk gjelde prosjekter hvor det samtidig er drift eller hvor naboforhold eller andre offentlige forhold tilsier at her er det en risiko for tredjepart.

## Fare bibliotek
Risikoforhold
Arbeid nær installasjoner i grunnen
Arbeid nær høyspentledninger og elektriske installasjoner
Arbeid på steder med passerende trafikk
Arbeid hvor arbeidstakere kan bli utsatt for ras eller synk i gjørme
Arbeid som innebærer bruk av sprengstoff
Arbeid i sjakter, underjordisk masseforflytning og arbeid i tunneler
Arbeid som innebærer fare for drukning
Arbeid i senkekasser der luften er komprimert
Arbeid som innebærer bruk av dykkerutstyr
Arbeid som innebærer at personer kan bli skadet ved fall eller av fallende gjenstander
Arbeid som innebærer riving av bærende konstruksjoner
Arbeid med montering og demontering av tunge elementer
Arbeid som innebærer fare for eksponering for støv, gass, støy eller vibrasjoner
Arbeid som utsetter personer for kjemiske eller biologiske stoffer som kan medføre en belastning for SHA, eller som innebærer et lov- eller forskriftsfestet krav til helsekontroll
Arbeid med ioniserende stråling som krever at det utpekes kontrollerte eller overvåkete soner
Arbeid som innebærer brann- og eksplosjonsfare
Arbeid som innebærer fare for helseskadelig ergonomiske belastninger
Varme arbeider

## Veileder utfylling
Betegnelse | Hva gjelder dette og hva skal fylles ut | Eksempel
Risikonummer | Hver identifiserte fare får sitt eget unike nummer, Betegnet som RP-001, osv eller RU-001, osv. * RP-001 betyr første risikoforhol som er identifisert i Prosjekteringsfasen * RU-002 betyr det andre risikoforholdet som er identifisert i utførelsesfasen | RP-006
Farlig forhold | Kort beskrivelse av en identifisert risiko, farlig forhold, farekilde,