## Forklaring_kravspesifikasjon
Vedlegg 2 Kravspesifikasjon
2024/19235 Kanylebøtter og risikoavfallsbeholdere til helseforetaken i Norge
Innhold
Dette dokumentet består av 4 arkfaner: 1. Forklaring til kravspesifikasjonen 2. Omfang⁠—definerer omfanget av anskaffelsen 3.Generelle krav⁠—MÅ alltid fylles ut 4. Spesifikke krav⁠—må fylles ut for de delkontrakter/produkter som tilbys.
Krav til og beskrivelse av leveransen
Leverandøren skal med utgangspunkt i kravspesifikasjonens rammer gi tilbud på forespurte produkter og beskrive hvordan kravene som stilles vil bli oppfylt. Leverandøren er ansvarlig for at leveransen til enhver tid dekker kravene som er spesifisert i dette dokumentet.
Leverandør skal besvare kravene direkte i kravspesifikasjonen og henvise til egne vedlegg ved behov. Henvisningen skal gi informasjon om navn på dokument, side og avsnitt. En besvarelse som for eksempel "se katalog/brosjyre" er ikke ønskelig, og kan føre til at tilbudet blir evaluert uten at Oppdragsgiver har kjennskap til alle egenskaper ved tilbudet/produktet. En tydelig besvarelse vil lette Oppdragsgivers evaluering av tilbudet og sikre at korrekt informasjon blir brukt.
Kravene er utformet som Obligatoriske krav (O-krav) og Evalueringskrav (EV-krav).
Obligatoriske krav er minstekrav til produktet. Alle obligatoriske krav må være oppfylt for at produktet skal bli evaluert. Manglende oppfyllelse av obligatoriske krav er et vesentlig avvik fra kravspesifikasjonen og vil medføre at tilbudet for det aktuelle produktet, eller den delkontrakten produktet tilhører, avvises fra konkurransen.
Evalueringskrav er momenter som vil bli tillagt vekt i evalueringen av tildelingskriteriet kvalitet og er knyttet til underkriteriene i tabellen under.
Underkriterier Kvalitet
Brukervennlighet/Funksjonalitet og Materialkvalitet (BFM)
Brukervennlighet/Funksjonalitet (BF)
Sortimentsbredde (SB)
Emballasje og Lager (EL)
Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS_K)
Hvite felt skal fylles ut av leverandør. Leverandør skal ikke legge til eller slette linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Leverandør skal angi "Ja" eller "Nei" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet.

## Omfang
Anskaffelse | 2026/92781 Smitteavfallsesker til helseforetakene i Helse Midt-Norge og Helse Sør-Øst
Tilbyders navn
Org. Nummer
Omfang
Generelle krav - Må fylles ut
Spesifikke krav
# | Navn
1 | Smitteavfallsesker

## Generelle krav
Generelle krav til produktene
Du har glemt å fylle ut Tilbydernavn og Organisasjonsnummer i arkfane Omfang |  |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnr. | Beskrivelse av krav for Generelle krav | Krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedlegg | Link (URL-adresse) til evt. bilde | Oppfylles kravet?
G1 | Samsvarsvurdering/CE-merking: Produkter som er å anse som medisinsk utstyr skal være samsvarsvurdert og CE- merket i henhold til Direktiv om medisinsk utstyr. | O
G2 | Tiltenkt bruk: Produktene skal minimum kunne benyttes til tiltenkt bruk (intended use) | O
G3 | Opplæring: Tilbyder forplikter seg til å tilby opplæring i bruk av produktene til alle sykehus i forbindelse med implementering av avtalen (etter behov og i samarbeid med) og i hele avtaleperioden ute hos kunden uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver eller helseforetakene. | O
G4 | Miljø-/materialkrav produkter: Produktene skal ikke inneholde stoffer på Europeisk utfasingsliste for helse- og miljøskadelige kjemikalier i helsevesenet over 0,1 vektprosent (vedlegg X) | O
G5 | Miljø-/materialkrav produkter: Skal bestå av gjennvunnet PCR-plast og/eller biomateriale (ikke fossilt materiale). Andel PCR-plast/Biomateriale i produktene skal være minimum 50% (beholder+lokk totalt) i gjennomsnitt for tilbudt sortiment inennfor den enkelte delkontrakt. Tilbyder må vedlegge dokumentasjon på at kravet er oppfylt. | O |  | Med PCR-plast (post consumer recycled) menes brukt plast som er gjenvunnet og ikke produksjonsspill.
G6 | Miljø-/emballasjekrav, plast: Plast i emballasje skal ikke inneholde klorert plast (eksemplevis PVC og PVdC). | O
G7 | Miljø-/emballasjekrav papir/kartong: Cellulose i emballasje skal være av returmasse, ubleket masse eller masse bleket uten klorgass, dvs. i samsvar med TCF- eller EFC-metoden. AOX-utslippet til mottaker skal ikke overstige 0,25 kg/tonn masse. | O
G8 | Forsyningssikkerhet: Tilbuder skal minimum ha 30 dagers sikkerhetslager. | O
G9 | Forpakning/emballasje: Tilbudte produkter skal være pakket på en hensiktsmessig måte for tiltenkt bruk, og på en slik måte at produktene ikke ødelegges under transport og/eller lagring. | O
G10 | Merking: Forpakninger skal være tydelig merket slik at innholdet entydig kan identifiseres (produsentens/leverandørens artikkelnr, batchnr/lotnr, størrelse, lengde, dimensjon, utforming etc.) | O

## Spesifikke krav
Spesifikke krav til produktene
1 | Smitteavfallsesker
Delkontrakt 1, Smitteavfallsesker — Obligatoriske krav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av obligatorisk krav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde | Oppfylles kravet
SP01_O01 | Smitteavfallsesker skal være godkjent i henhold til ADR/RID 2025 og UN3291. Tilbyder bes beskrive hvilke komponenter som gjør at risikoavfallsesken er godkjent ihht UN3291 og bes å legge ved godkjenningen.
SP01_O02 | Smitteavfallseskene skal være merket med UN3291 og gul farge, og med teksten "SMITTEFARLIG AVFALL"
SP01_O03 | Smitteavfallseskene skal være flatpakket.
SP01_O04 | Smitteavfallsesker skal ha et bærehåndtak som ikke /ryker/revner ved maksimum vekt på 15 kg.
SP01_O05 | Smitteavfallsesker skal tåle transport av minimum 4 esker i høyden.
SP01_O06 | Smitteavfallseskene skal ha ytre mål som gjør at de ved stabling ved siden av hverandre fyller en europall (800x1200 mm).
Delkontrakt 1, Smitteavfallsesker — Evalueringskrav
Oppdragsgivers kravspesifikasjon |  |  |  | Leverandørens besvarelse
Kravnummer | Beskrivelse av evalueringskrav | Underkriterium | Utfyllende informasjon | Beskrivelse/henvisning til vedleg | Link(URL-adresse) til evt.bilde
SP01_EV01 | Smitteavfallseskene bør være enkle å brette ut, montere, lukke og transportere. | BF