## Vedlikeholdsplan
FDV - Utdrag for vedlikehold og drift |  |  |  | Entr fyller inn kun hvite celler | År overtakelse | = | 2019 |  | 365 |  | Vedlikehold |  |  |  | 4500 | Utskifting |  |  | 700000 |  |  | 1900-01-01
Anlegg | Blokkajordet BHG | [9 empty] | Priser basert på Holthe år: |  | 2019 |  |  | Priser basert på Holthe år: |  | 2019
Prosjektnr:
Protokollpunkt beskrivelse 2 siffret bygningsdelstabell | 3-siffret bygningsdel nr. | Systeminformasjon | Leverandør | Produsent | Lokasjon (på romnr eller så detaljert som mulig) | Antall | Enhet | Dato overtakelse | Garanti år | Garanti utgår | Planlagt vedlikehold; Tiltak | Enhetspris planlagt vedlikehold | Frekvens år | Årstall for vedlikeholdstiltak | Kostnad totalt | Antatt levetid | Enhetspris utskifting hele komponenten | Årstall for utbytting | Kostnad totalt | Driftstiltak; Beskrivelse | Frekvens | Tidsbruk (tt:mm) | Filnavn FDV-dokumentasjon 1 | Filnavn FDV-dokumentasjon 2 | Filnavn FDV-dokumentasjon 3 | Ansvar OBY vs Kunde
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
36 Luftbehandling | 360 Ventilasjonanlegg | CKAA09 | Covent AS | Covent AS | Teknisk rom kjeller | 1 | Stk | 2019-11-04 | 3 | 2022-11-03 | Service | 4500 | 1 | 2020-11-03 | 4500 | 20 | 700000 | 2039-10-30 | 700000 | Gjevnlig service og oppfølging | Å | 1900-01-01 | 360 Ventilasjonsanlegg - Covent AS - 360.01 - CKAA09 - FDV |  |  | OBY
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
[10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
Formulas:
Garanti utgår = ([Garanti år]*J1)+[Dato overtakelse]
Årstall for vedlikeholdstiltak = ([Frekvens år]*J1)+[Dato overtakelse]
Årstall for utbytting = ([Antatt levetid]*J1)+[Dato overtakelse]

## Veiledning
Veiledning for regnark pr kollonne
Generelt:
Kolonner med hvit farge skal fylles ut av entr.
Alle kolonner skal være fylt ut. Der det ikke er data skal det stå kode "IA" for Ikke Aktuelt eller verdi 0.
Ordet komponent er brukt som et fellesbegrep i denne veiledningen selv om det kan omfatte hele systemer mm.
Rad 6 i skjema er et eksempel som er ment som hjelp til utfylling. Verdier i denne raden er ikke med kakulasjoner for FDV
Kolonne A: | Protokollpunkt beskrivelse 2 siffret bygningsdelstabell
Fylles ut med samme benevnelser som brukt i bygningsdelstabellen iht NS 3451:2009 på 2-siffret nivå. Kap 3.
Definisjoner i NS 3451:2009 kap 2 legges til grunn.
Kolonne B: | 3-siffret bygningsdel nr.
Fylles ut med samme benevnelser som brukt i bygningsdelstabellen iht NS 3451:2009 på 3-siffret nivå. Kap 3.
Definisjoner i NS 3451:2009 kap 2 legges til grunn.
Kolonne C: | Systeminformasjon
Fylles ut med benevnelsen på bygningsdelskomponenten
Det skal angis størrelse der det er aktuelt.
Komponenter med samme benevnelser som brukt i bygningsdelstabellen iht NS 3451:2009 på 3-siffret nivå. Kap 3 skal deles på flere linjer dersom det er forskjellig på type, fabrikat, mål mm.
Kolonne D: | Leverandør
Fylles ut navn på Firma/UE som leverer komponenten
Kolonne E: | Produsent
Fylles ut navn på firma som har produsert komponenten
Kolonne F: | Lokasjon (på romnr eller så detaljert som mulig)
Fylles ut med lokasjon på så detaljert nivå som mulig. Helst rom nr hvis mulig.
Komponenter som ikke tilhører rom skal det angis etg og nærmere lokasjon. Eks utvendig panel: 2 etg, fasade S,Ø
Systemkomponenter som omhandler hele bygget skal angis med " Hele bygget". Eks rør VVS.
Kolonne G: | Antall
Fylles ut med riktig antall iht enhet i kolonne H.
Antall kan i denne sammenheng være STK, LM, L, M2
Kolonne H: | Enhet
Fylles ut med den mengdeenheten som passer best for komponenten.
Følgende mengdenheter skal benyttes:
STK; M; M2; M3; LM
Kolonne I: | Dato overtakelse
Fylles ut med den datoen komponenten formelt er blitt overlevert fra entr.
fylles ut med dd.mm.åå
Kolonne J: | Garanti år
Fylles ut med den garantien som følger komponeneten.
Angis i hele år
Kolonne K: | Garanti utgår
Fylles IKKE ut
Regner automatisk fra "Dato overtakelse - Garanti år"
Kolonne L: | Planlagt vedlikehold; Tiltak
Fylles ut med de vedlikeholdstiltakene som er angitt for komponenten.
Dersom det er flere tiltak med forskjellige frekvens, må disse angis på egen rad.
Kolonne M: | Enhetspris planlagt vedlikehold
Fylles ut med totalkostnad for gjennomføring av vedlikeholdstiltaket (arbeidskostnad + materialkostnad)
Angis i hele kr
Kolonne N: | Frekvens år
Fylles ut med antall år til vedlikeholdstiltaket skal utføres.
Dersom det er flere tiltak med forskjellige frekvens, må disse angis på egne rader.
Kolonne O: | Årstall for vedlikeholdstiltak
Fylles IKKE ut
Regner automatisk fra "Dato overtakelse - Frekvens år"
Kolonne P: | Kostnad totalt
Fylles IKKE ut
Regner automatisk fra "Antall - Enhetspris planlagt vedlikehold"
Kolonne Q: | Antatt levetid
Fylles ut med antall år komponenten er ment å vare før utskifting.
Kolonne R: | Enhetspris utskifting hele komponenten
Fylles ut med totalkostnad for utskifting av hele komponenten (arbeidskostnad + materialkostnad)
Angis i hele kr
Kolonne S: | Årstall for utbytting
Fylles IKKE ut
Regner automatisk fra "Dato overtakelse - Antatt levetid"
Kolonne T:
Fylles IKKE ut
Regner automatisk fra "Antall - Enhetspris utskifting hele komponenten"
Kolonne U: | Driftstiltak; Beskrivelse
Fylles ut med alle driftstiltakene som er angitt for komponenten med samme frekvens ( se kolonne V) .
Dersom det er flere tiltak med forskjellige frekvens, må disse angis på egne rader.
Kolonne V: | Frekvens
Fylles ut med frekvens for angitt driftstiltak
Følgende frekvenser skal benyttes:
D | = | Daglig
U | = | Ukentlig
Mnd | = | Månedlig
Kv | = | Kvartalsvis
År | = | Årlig
Kolonne W: | Driftstiltak; Beskrivelse
Fylles ut med totalt forbruk av tid for gjennomføring av alle driftstiltakene som er angitt for komponenten med samme frekvens .
Angis i antall timer og minutter
Format = | tt:mm
Kolonne X, Y, Z: | Filnavn FDV-dokumentasjon 1
Fylles ut med eksakt filnavn for gitt komponent
Alle filnavn skal følge lik struktur:
3 siffret bygningsdelkomponent+beskrivelse (lik kolonne B) + løpenr ( dersom det er filer for samme komponent som ellers har samme navn) +
Produsent ( lik kolonne E) +
Systeminformasjon (lik kolonne C) +
Beskrivelse av innholdet (godkjenning, datablad, drift, vedlikehold mm)
Viktig at strukturen følger denne rekkefølgen for angivelse av filnavn