## Ark1
INFORMASJON OM PRISSKJEMA Alle gule celler i kolonnene skal fylles ut. Alle priser oppgis i NOK ekskl. mva. Prisene inkluderer alle kostnader. Det skal ikke oppgis beløp for overtid i prisskjemaet. Timeprisene gjelder for normal arbeidstid, se Kontraktsformular for rammeavtale. Påslagprosent for denne avtalen er 15% for materiell og tjenester Leverandøren skal ikke gjøre endringer i oppdragsgivers prisskjema. For nærmere informasjon vises det til Kontraktsformular for rammeavtale punkt 4.
| Enhetspriser for service | Enhet | Enhetspris ekskl. mva
1 | Service aggregat med varme varmefunksjon < 10 000 m3/h | stk
2 | Service aggregat med varme varmefunksjon > 10 000 m3/h | stk
3 | Service aggregat med varme- og/eller kjølefunksjon < 10 000 m3/h | stk
4 | Service aggregat med varme- og/eller kjølefunksjon > 10 000 m3/h | stk
5 | Energivurdering ventilasjon | stk
6 | Service og funksjonskontroll frittstående avtrekksvifte | stk
7 | Service og funksjonskontroll frittstående tilluftsvifte | stk
8 | Service varmepumpe luft-til-luft | stk
9 | Service varmepumpe luft-til-vann | stk
10 | Service varmepumpe jordvarme | stk
11 | Service kjølemaskin < 30 kg | stk
12 | Service kjølemaskin >30 kg | stk
13 | Service svømmehallanlegg | stk
13.1 | Svømmehallanlegg energivurdering | stk
14 | Service isolat-anlegg inkl. energivurdering | stk
14.1 | Isolat-anlegg energivurdering | stk
15 | Funksjonskontroll av kjøkkenavtrekk | stk
Enhetsprisene vil ganges med et fastsatt volum for evaluering etter tilbudsåpning.
| Enhetspriser for enkelttiltak |  | Enhetspris ekskl. mva
16 | Vannanalyse av vannbårne varmesystemer | stk
17 | Sjekk av VAV - spjeld ihht ytelsesbeskrivelse | stk
18 | Montering av renseluker i kanal ifbm med sjekk av VAV spjeld | stk
19 | Pris for kanalrens pr lm Ø125-Ø400, fastpris for materiell og arbeid | stk
20 | Pris for kanalrens pr lm Ø500-Ø1200, fastpris for materiell og arbeid | stk
21 | Vaktutrykning, inkl. 2 timers arbeid | stk
Enhetsprisene vil ganges med et fastsatt volum for evaluering etter tilbudsåpning.
| Timepriser eks. mva. - Ordinær Arbeidstid | Enhet | Timepriser ekskl. mva.
22 | Prosjektleder/prosjekterende/serviceleder/saksbehandler | Pr. time
23 | Servicetekniker/ventilasjonstekniker | Pr. time
24 | Kjølemontør m. fagbrev | Pr. time
25 | Blikkenslager m. fagbrev | Pr. time
26 | Elektriker m. fagbrev | Pr. time
27 | Automatiker m. fagbrev | Pr. time
28 | Ingeniørtimer | Pr. time
29 | Innreguleringstekniker m. dokumentert kompetanse | Pr. time
30 | Lærling elektro | Pr. time
31 | Lærling rørfag | Pr. time
32 | Rådgivning ved forprosjekt | Pr. time
Timeprisene vil ganges med et fastsatt volum for evaluering etter tilbudsåpning.
| Påslagsprosent |  | Påslagsprosent
33 | Påslagsprosent på nettofaktura (Innkjøpt materiell og tjenester) |  | 15% | Påslagsprosent på 15 prosent er låst, og skal ikke endres
| Rabatt* |  | Rabattprosent
35 | *Levering og utskiftning av filter, remmer, reserveremmer, reimhjul og boss prises som rabatt på offentlig tilgjengelig bruttoprisliste eks mva
36 | Filter
37 | Remmer
38 | Reimhjul / Boss
Rabattene vil ganges med et fastsatt volum for evaluering etter tilbudsåpning.
Total evalueringssum (fylles ut av oppdragsgiver etter tilbudsåpning)