## Innholdsfortegnelse
Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen
Vedlegg 2 - Kravspesifikasjon
Anskaffelse: | Rammeavtale om levering av fyringsolje og autodiesel i bulk til kommunene og IKS i Kongsvingerregionen 2026 - 2030
Saksnummer: | XXXX
Versjon: | 1.0
Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
INNHOLDSFORTEGNELSE
Forklaring til kravspesifikasjon
Krav til leveransen
Krav til produkter

## Forklaring til kravspes.
Tilbake til innholdsfortegnelsen
FORKLARING TIL KRAVSPESIFIKASJON
Rammeavtale om levering av fyringsolje og autodiesel i bulk til kommunene og IKS i Kongsvingerregionen 2026 - 2030
Beskrivelse av krav
Oppdragsgiver har gitt hvert linje i kravspesifikasjonen et unikt identifikasjonsnummer. Dette for lettere å kunne henvise til riktig punkt i kravspesifikasjonen ved behov.
Oppdragsgiver har beskrevet ulike krav til produktet i form av obligatoriske krav (O-krav) og evalueringskrav (EV-krav).
Krav-type
Obligatoriske krav (O-krav) er minstekrav som må være oppfylt for at tilbudet skal anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Det er imidlertid ikke absolutte minstekrav slik at ethvert avvik fra kravspesifikasjonen vil ikke automatisk medføre avvisning. Dersom det er avvik, vil oppdragsgiver foreta en vurdering av størrelsen på avviket, betydningen for oppdragsgiver og betydningen for konkurransen. Det presiseres at et enkelt avvik kan være vesentlig. Obligatoriske krav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "O".
Eventuelle punkter til informasjon til tilbyder angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "I". Teksten som står i kolonnen for "Beskrivelse av krav" inneholder i disse tilfellene kun informasjon til tilbyder. Dette er ikke krav som underlegges evaluering.
Evalueringskrav (EV-krav) er ikke minstekrav. Tilbudets oppfyllelse av EV-krav vil bli evaluert under evalueringen av tildelingskriteriene (TK). Det tilbudet som oppfyller EV-kravet best vil få flest poeng. Evalueringskrav angis av oppdragsgiver i kolonnen for "Krav-type" som "EV".
Tilbyders utfylling i kravspesifikasjonen:
Hvite felt skal fylles ut av tilbyder. Tilbyder skal ikke legge til eller slette verken linjer eller kolonner i kravspesifikasjonen.
Oppfylles kravet?
Tilbyder skal her krysse av med "X" for om det tilbudte produkt oppfyller kravet som angis i punktet.
Kryss i kolonnen for "Ja" = Kravet er oppfylt.
Kryss i kolonnen for "Nei" = Kravet er ikke oppfylt.
Beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
Tilbyder skal i dette feltet kort beskrive hvordan kravet er oppfylt. Hvis tilbyder krysser for at et obligatorisk krav er oppfylt, er det valgfritt om en ønsker å kommentere oppfyllese av kravet ytterligere. Unntaket er de kravene der det anmodes om noe annet, eks. at det må redegjøres for oppfyllelse av kravet. En tydelig og poengtert besvarelse her vil lette oppdragsgivers evaluering av tilbudet. Det skal også her henvises til hvor i besvarelsen utdypende beskrivelse finnes.

## Krav til leveransen
| Krav til leveransen |  |  |  |  | Tilbake til innholdsfortegnelsen
Rammeavtale om levering av fyringsolje og autodiesel i bulk til kommunene og IKS i Kongsvingerregionen 2026 - 2030
< Navn fylles ut av tilbyder>
Ref. | Kravspesifikasjon | Type krav | TK | Oppfylles kravet? |  | Tilbyders svar/beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
|  |  |  | Ja | Nei
1 | Administrasjon av avtale
1.1 | Regionalt Innkjøp i Kongsvingerregionen (RIIK) skal utvikles til en selvfinansiert støtteordning for kommunene, kommunale selskaper og foretak i Kongsvingerregionen. Dette løses gjennom innkreving av et sekretariatsbidrag fra den enkelte avtale. RIIK er et non-profit interkommunalt samarbeid, og denne løsning er kun for å dekke de utgifter som trengs for å drive ordningen. Bidraget utgjør 1,5 % av hele omsetningen over avtalen, eksklusive merverdiavgift. Bidraget utbetales etterskuddsvis til RIIK hvert år før 31. januar. Tilbyder bes om å bekrefte aksept av et sekretariatsbidrag på 1,5% av omsetningen over hele avtalen ekskl. MVA. Tilbyder bes videre om å bekrefte at sekritariatsbidraget inngår i de tilbudte priser (påslag). | O
1.2 | Leverandøren skal utpeke en person som skal være ansvarlig for oppfølgingsmøter og rådgivning i avtaleperioden. Vedkommende skal beherske norsk, skriftlig og muntlig. Leverandør bes oppgi kontaktinformasjon på avtaleansvarlig, herunder navn, e-post og telefonnr. | O
1.3 | Det skal holdes oppfølgingsmøter mellom oppdragsgiver ved behov. Kostnader som leverandør pådrar seg i forbindelse med oppfølgingsmøter dekkes ikke av oppdragsgiver. | O
1.4 | Leverandør skal ha en plan for oppstart og gjennomføring, herunder installasjon av tankeanlegg på/ved: - Hernesmoen (GIR IKS) - GBI IKS på tre stasjoner i Eidskog kommune, Kongsvinger kommune og Grue kommune - Sør-Odal kommune i nærheten av brannstasjonen Planen skal legges ved tilbudet. | O
2 | Bestillingsløsninger/e-handel
2.1 | Det skal være mulig å legge inn bestillinger hos leverandør ved henvendelser til leverandørs kundeservice og/eller kontaktperson på e-post eller telefon. Kontaktopplysninger skal oppgis. | O
2.2 | Tilbyder skal oppgi sine øvrige bestillingsløsninger. | O
2.3 | Tilbyder skal ha døgnvakttelefon 24/7. | O
2.4 | Kongsvinger kommune har innført e-handel (Visma), de øvrige kundene vil kunne innføre e-handel i kontraktsperioden. | I
3 | Bestilling
3.1 | Alle organisatoriske enheter hos hver enkelt kunde har rett til å foreta avrop på avtalen. | O
4 | Levering, avbestilling, retur
4.1 | Bestillinger skal leveres innen 2 kalenderdager regnet fra og med dagen etter at bestillingen ble sendt av kunde. | O
4.2 | Hastebestillinger skal leveres innen 24 timer fra tidspunktet bestillingen er mottatt (24/7/365). | O
4.3 | Levering skal skje innenfor ordinær arbeidstid og i tidsrommet kl. 08:00 – 15:00. | O
4.4 | Leverandøren bes oppgi eventuell kostnad forbundet med hasteleveranser hvor levering blir utført utenfor ordinær arbeidstid (mandag - fredag kl 08:00 - 15:00). | O
4.5 | Det skal gis beskjed til bestiller når leveranse ikke kan skje innen normal leveringstid. | O
4.6 | Ved levering forplikter leverandøren seg til å ringe bestiller/oppgitt kontaktperson 30 minutter før ankomst/levering. | O
4.7 | Restleveringer innebærer avvik iht. til bestilling. Restleveringer skal unngås. Restlevering skal normalt skje innen en uke etter hovedlevering. Tidspunkt for restlevering skal angis ved ordrebekreftelse. | O
4.8 | Tilbyder skal beskrive sine avbestillingsordninger. | O
4.9 | Tilbyder skal ved krisesituasjoner som følge av streik, katastrofer, lock-out eller andre forhold som resulterer i vareknapphet ha et beredskapslager av avgiftspliktig og -fri diesel samt fyringsolje. | O
4.10 | Oppdragsgiver ønsker å fremme gode miljøprestasjoner i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten. Bruk av el-biler i forbindelse med oppfyllelse av kontrakten vil gi positiv uttelling. Se fane INFO TIL TRANSPORT for mer informasjon og veiledning. Fane TRANSPORT skal fylles ut. | EV | M
4.11 | Leverandøren skal varsle kunde ved eventuelle tilfeller av spill, søl og lekkasjer på oppdragsgivers eiendom i forbindelse med levering. Leverandør har ansvar for å fjerne spill, søl eller lekkasje. | O
5 | Fakturering
5.1 | Kunder har innført elektronisk fakturabehandling, og leverandørens skal kunne sende fakturaer elektronisk i EHF-Format. Som følge av at kommunene har innført skanning og tolking av fakturainformasjon, samt automatiserte interne attestasjons- og anvisningsrutiner settes krav til leverandørfakturaens innhold. Mangelfull merking av faktura vil medføre retur til leverandør. | O
5.2 | Faktura skal klart angi hva fakturaen gjelder og rekvisisjonsnummer eller andre referanser som oppdragsgiver krever. | O
5.3 | Leverandør skal oppgi profil-id til oppdragsgivers mottaker av faktura (profil-id oppgis av oppdragsgiver). Leverandøren skal oppgi denne profil-id på ett av følgende elementer i XML-filen: 1. I elementet <AccountingCost> på linjenivå, eksempelvis slik: <cbc:AccountingCost>AA12345</cbc:AccountingCost> 2. I elementet <AccountingCost> på hodenivå, eksempelvis slik: <cbc:AccountingCost>AA12345</cbc:AccountingCost> 3. I elementet AccountingCustomerParty/Party/Contact/ID, eksempelvis slik: <cac:AccountingCustomerParty><cac:Party><cac:Contact><cbc:ID>AA12345</cbc:ID> | O
6 | Avvik og oppfølging
6.1 | Tilbyder skal ha rutiner for håndtering av avvik fra avtalen. Redegjør kort for rutinene for avvikshåndtering. | O
6.2 | Valgte leverandør skal på forespørsel levere salgsstatistikk over den enkelte virksomhets og kommunens samlede forbruk. | O

## Krav til produkter
| Krav til produkter |  |  |  |  | Tilbake til innholdsfortegnelsen
Rammeavtale om levering av fyringsolje og autodiesel i bulk til kommunene og IKS i Kongsvingerregionen 2026 - 2030
< Navn fylles ut av tilbyder>
Ref. | Kravspesifikasjon | Type krav | TK | Oppfylles kravet? |  | Tilbyders svar/beskrivelse/henvisning til nærmere beskrivelse
|  |  |  | Ja | Nei
1 | Generelle krav
1.1 | Tilbyder er ansvarlig for at leveransen er i overensstemmelse med norske lover og forskrifter. | O
1.2 | Produktene som tilbys skal tilfredsstille krav utarbeidet av Norsk Petroleumsinstitutt, ”Norsk bransjestandard for drivstoff og fyringsprodukter” revidert våren 2024, | O
https://www.drivkraftnorge.no/Drivstoff-og-energi/bensin-og-diesel/norsk-bransjestandard/
1.3 | Leverandøren må kunne dokumentere at testing av produktene skjer i samsvar med gjeldende standarder. | O
1.4 | Produkt- og sikkerhetsdatablader for tilbudte produkter skal være tilgjengelig på Netpower.no eller tilsvarende online stoffkartotek eller oversendes kunde før avtalestart. Datablader skal være på norsk. | O
1.5 | Produkter som leveres i kanne skal ha etiketter på norsk. | O
1.6 | Leveranser skal skje med biler som oppfyller krav om euroklasse 6. | O
1.7 | Tilbyder skal se til at kjøretøy og annet utstyr som benyttes til leveranser i denne avtalen til enhver tid er i forskriftsmessig stand. | O
2 | Krav til bioolje
2.1 | Bioolje skal være andregenerasjons, og ha kuldeegenskaper minimum ned til -20°C. | O
3 | Fast plasserte tank- og pumpeanlegg
3.1 | Leverandøren skal kunne tilby leie av fast plassert tank- og pumpeanlegg for avgiftspliktig og avgiftsfri autodiesel plassert på lokasjon/tomt for kunde på avtalen for fylling av kundens egne kjøretøy. | O
3.2 | Anlegget skal eies og driftes av leverandøren, som har ansvar for at tank- og pumpeanlegg til enhver tilfredsstiller forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff (bensinstasjon, marina o.l) og andre relevante lover og forskrifter. | O
3.3 | Det skal føres eksternt tilsyn av drivstoffpumpe (Justervesenet) | O
3.4 | Ønsket størrelse på tank er i størrelsesorden 30 000 liter for avgiftsfri diesel og 30 000 liter for klar diesel. | O
3.5 | Leverandør har selv ansvar for å etterfylle tank før den er tom, og iverksette nødvendige tiltak som er nødvendig for at dette skal foregå uten at kunde må foreta seg noe (feks fjernavlesning/varsling) | O
3.6 | Anlegg skal leveres med kort- eller brikkesystem som skal benyttes før tanking kan utføres. | O
3.7 | Forbruk skal logges mot det enkelte kjøretøy (feks basert på brikke/kort som er brukt), og det skal klart fremgå av faktura forbrukt volum og kostnad for det enkelte kjøretøy. | O
3.8 | Avgiftsfri/avgiftspliktig autodiesel fra tank-/pumpeanlegg faktureres basert på faktisk forbrukte mengder uttatt fra tanken, med månedsfaktura. | O
3.9 | Leverandør skal ha vakttelefon for melding av feil på anlegget, og feilretting skal være utført innen 24 timer. | O
3.10 | Leverandør skal uten kostnad for kunde fjerne tank- og pumpeanlegg ved avslutning av avtale om leie. | O
4 | Mobile tankanlegg
4.1 | Leverandøren skal kunne tilby leie av mobile tankanlegg for drivstoff, for eksempel plassert på anleggsplass beregnet for kundens anleggskjøretøy. | O
4.2 | Anlegget skal eies og driftes av leverandøren, som har ansvar for at tankanlegget til enhver tilfredsstiller relevante lover og forskrifter. | O
4.3 | Ønsket størrelse på tank er i størrelsesorden 900 - 3 000 liter. Tilbyder bes oppgi hvilke tankstørrelse som kan tilbys. | O
4.4 | Mobilt tankanlegg skal leveres klargjort for løfting med gaffel. | O
4.5 | Mobilt tankanlegg skal leveres klargjort med egnet pumpe som kunde benytter ved fylling av kjøretøy. Anlegg skal også leveres med standard hurtigkobling for tilkobling til anleggsmaskin som kan benyttes med anleggsmaskinens sugepumpe. | O
4.6 | Leverandør etterfyller tank på bestilling av kunde. | O
4.7 | Kunde betaler for og eier hele volumet som fylles opp i tanken ved oppfylling. | O
4.8 | Leverandør skal ha vakttelefon for melding av feil på anlegget, og feilretting skal være utført innen 24 timer. | O
4.9 | Leverandør skal uten kostnad for kunde lever og fjerne tank- og pumpeanlegg ved avslutning av avtale om leie. | O

## TRANSPORT
Versjon feb. 2023
| Drivstoffteknologi | Poeng 0-10 | Første kontraktsår: Andel oppmøter i prosent | Andre kontraktsår: Andel oppmøter i prosent | Tredje kontraktsår: Andel oppmøter i prosent | Fjerde kontraktsår: Andel oppmøter i prosent | Kommentar / tilleggsopplysninger
| Elektrisitet, hydrogen eller biogass | - | 0% | 0% | 0% | 0% | Minimumskrav oppgitt i konkurransegrunnlag. Kan ikke endres.
| Batterielektrisk / hydrogen | 10
| Biogass | 10
| HVO / Biodiesel / Bioetanol | 0
| Diesel / Bensin / Naturgass / Hybrid | 0
| SUM (skal bli 100 i hver kolonne): |  | 0% | 0% | 0% | 0%
| VIKTIG! Før opp registreringsnummer på kjøretøyene her |  | Drivstoff (rullegardin) | Startdato/-periode |  | Status for utfylling av skjema:
1. | [5 empty] | Mangelfull utfylling
2.
3. | [5 empty] | Tilbyder med høyest karakter vil bli justert til 10 poeng. Øvrige tilbydere vil få sin karakter juster slik at den gjenspeiler relevante forskjeller mellom beste og øvrige tilbud.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

## INFO TIL TRANSPORT
Versjon feb. 2023
ANDEL OPPMØTER - INFORMASJON OG VEILEDNING
Informasjon
I evalueringen vil oppdragsgiver gi uttelling for andelen av oppmøter i kontrakten som blir utført med kjøretøy på elektrisitet, biogass og hydrogen for hvert av kontraktsårene. Tilbyder skal fylle ut fanen "Transport" slik at summen for hvert av kontraktsårene blir 100. I evalueringen vil besvarelsen for alle 4 årene inngå.
Listen med registreringsnummer på kjøretøy må også fylles ut. Formålet med å oppgi registreringsnummeret, drivstofftyper og periode er å dokumentere at tilbyder har tilstrekkelig med nullutslipp- og biogasskjøretøy til å gjennomføre oppdraget i henhold til oppgitte prosentandeler i matrisen. Det kan med andre ord benyttes andre kjøretøy på elektrisitet, hydrogen og biogass enn oppgitt i tilbudet så lenge prosentandelen av andel oppmøter angitt i tilbudet blir overholdt. Det er altså ikke nødvendig å dedikere kjøretøy til kontrakten.
Alle oppmøter på oppdragsgivers lokasjoner i kontrakten telles likt uavhengig av hvor oppmøte finner sted. Et oppmøte regnes som en levering eller stopp ved oppdragsgivers virksomhet. Dersom det leveres flere leveranser på en rute, telles ett oppmøte per lokasjon. Oppmøter til andre formål enn leveranser eller utføring av oppdrag for denne kontrakten skal ikke medregnes.
Utfylt skjema skal legges som vedlegg ved tilbudet. Informasjonen oppgitt i tilbudet er forpliktende og bindende for hvert kontraktsår i avtaleperioden, inkludert opsjonsårene.
Dokumentasjonskrav ved tilbudsinngivelse
Ved tilbudsinngivelse skal leverandøren i dette regnearket oppgi registreringsnummer for kjøretøy som skal benyttes i fanen "transport". For kjøretøy som er under bestilling eller skal bestilles av leverandør (eller underleverandør) hvis kontrakten tildeles, skal det legges ved dokumentasjon fra enten forhandler, importør eller utleie- eller leasingselskap med bekreftelse på at kjøretøy enten er bestilt eller kan bestilles og med forventet leveringsdato.
Dokumentasjonskrav i kontraktsperioden
Leverandør skal uoppfordret levere statistikk som dokumentasjon på at andel oppmøter er gjennomført i henhold til beskrevet i tilbudet. Se konkurransedokumentene for mer informasjon. Dersom statistikken viser at andel fossilfri transport i innleverte tilbud ikke er oppfylt vil det anses som mislighold av avtalen.
Poenggivning og evaluering
Poengene for bruk av ulikt type drivstoff er angitt i matrisen under fanen "Transport".
Oppmøter med kjøretøy på elektrisitet (hel-elektrisk), biogass og hydrogen gir 10 poeng. Øvrige drivstoff gir 0 poeng. Utgangspunkt for skjemaet er drivstoffmatrisen som er utarbeidet av DFØ, Miljødirektoratet og Transportøkonomisk institutt. Matrisen er tilgjengelig på DFØs sine nettsider: https://www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/drivstoffmatrise-tunge-kjoretoy-til-veitrafikk
Skjemaet skal fylles ut for hvert av kontraktsårene. Første kontraktsår gjelder fra og med oppstartsdato på kontrakten og til og med tilsvarende dato påfølgende år.
Hver av kontraktsårene teller likt i evalueringen.
Oppdragsgiver likestiller bruken av kjøretøy som går på elektrisitet, hydrogen og biogass og premierer ikke bruk av biodrivsroff. Det nasjonale omsetningspåbudet for biodrivstoff innebærer at det blandes inn en viss prosentandel biodrivstoff i det fossile drivstoffet. Fra 1.1 2021 var andelen 24,5 %. Denne andelen beregnes utfra totalt omsatt volum blant omsetterne av drivstoff til veitrafikk. I praksis kan derfor en forhandler, som leverer 100 % biodrivstoff til en kunde, redusere mengden biodrivstoff som leveres til andre kunder i Norge. Dette betyr at klimaeffekten ved å benytte 100% biodrivstoff i offentlige anskaffelser i praksis nulles ut. Dette skjer altså fordi forhandlerleddet kan bruke salg av 100 % biodrivstoff til å selge mer fossilt drivstoff til andre kunder, liter for liter. Les mer om Miljødirektoratets vurdering av bruk av biodrivstoff i offentlige anskaffelser her: Kjøpe inn klimavennlige kjøretøy og maskiner - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no) se Relevante dokumenter ; "Miljødirektoratets vurdering av system for overoppfyllelse av omsetningskrav for biodrivstoff"