## 1. GENERELLE KRAV
1. GENERELLE KRAV TIL BÅDE ARMATURFAMILIE A OG ARMATURFAMILIE B
ID | BESKRIVELSE | KRAV | KRAVTYPE | ER KRAVET OPPFYLT? (JA/NEI) | SÆRLIGE KRAV TIL LEVERANDØRENS SVAR (UTENOM JA/NEI I KOLONNE E)
1.1 | Leveringstid på Direkte sortiment og Øvrig sortiment. | Leverandøren skal levere Produkter i Direkte sortiment og Øvrig sortiment innen 40 virkedager. | MINSTEKRAV
1.2 | Leveringstid på Direkte sortiment, evalueringskrav kvalitet. | Leverandøren bør garantere en kortere leveringstid for Direkte sortiment enn minstekravet på 40 virkedager. | EVALUERINGSKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi garantert leveringstid for Direkte sortiment i hele Virkedager]
1.3 | Garanti på Produkter i Direkte sortiment. | ≥10 år Se nærmere i Bilag 1 for mer info. | MINSTEKRAV
1.4 | Garanti på Produkter i Øvrig sortiment. | ≥5 år Se nærmere i Bilag 1 for mer info. | MINSTEKRAV
1.5 | Statens vegvesen og NEK600 | Armaturene skal, ved valg av ulike lysfordelinger og lysfluks, kunne oppfylle kravene til samtlige belysningsklasser for vei- og gatebelysning samt intensivbelysning, i henhold til Statens vegvesens vegnormal N100 (gjeldende utgave) og NEK 600:2025. Armaturen skal ikke måtte vippes for å oppnå disse kravene. | MINSTEKRAV
1.6 | Lysberegninger og lysteknisk data | Leverandøren skal alltid bruke leverandørnøytralt lysberegningsprogram i oppdrag fra Selskapet. Leverandøren skal på forespørsel levere originale lysberegninger som beregningsfiler (Dialux- og Relux- filer). Leverandøren skal kunne levere lystekniske data for samtlige varianter av armaturer i sitt sortiment i relevante filformat og/ eller plug-ins for Dialux og Relux lysberegningsprogrammer. | MINSTEKRAV
1.7 | NMF01 | Armaturer skal tilfredsstille alle relevante krav for veilys beskrevet i NMF01:2026 LED luminaires – requirements, Edition 6.0 (04.05.2026). Noen av disse kravene er listet opp i egne kravpunkter i dette bilag med referanse til gjeldende kapittel/tabell. Eventuelle krav utover denne spesifikasjonen er spesifisert på de aktuelle kravpunktene. | MINSTEKRAV
1.8 | Sertifisering | CE- og ENEC- sertifisert. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal ved tilbudsinngivelse legge ved dokumentasjon på ENEC-sertifisering]
1.9 | Effektfaktor | iht. NMF01:2026 kap. 6.1-5 | MINSTEKRAV
1.10 | Armaturen, inkludert all elektronikk, skal fungere uten feil ved angitt omgivelsestemperatur | iht. NMF01:2026, kap. 6.1-6 (-35 ≤ ta ≤ +25°C ) | MINSTEKRAV
1.11 | Beskyttelsesklasse | iht. NMF01:2026 kap. 6.1-7 (II) | MINSTEKRAV
1.12 | Overspenningsvern | iht. NMF01:2026 kap. 6.2-3 (≥6kV DM og ≥10kV CM, integrert) | MINSTEKRAV
1.13 | Levetid LED/forkoblingsutstyr | iht. NMF01:2026, kap. 7.3 og Tabell 7.3 (road luminare) | MINSTEKRAV
1.14 | Kontroll for å sikre jevn belysning i hele armaturens levetid | iht. NMF01:2026, kap. 7.6 (CLO-control) | MINSTEKRAV
1.15 | MacAdam Step (SDCM) | iht. NMF01:2026 kap. 7.9 - tabell 7.9 (for lysinstallasjoner med avstand > 5m mellom armaturer (SCDM ≤7 gjennomsnittlig i forhold til angitte fargekoordinater)) | MINSTEKRAV
1.16 | MacAdam Step (SDCM), evalueringskrav kvalitet | SCDM ≤5 (gjennomsnittlig i forhold til angitte fargekoordinater) Leverandør får uttelling på kvalitet for å oppfylle dette kravet. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV
1.17 | Kapslingsgrad | iht. NMF01:2026, kap. 8.1 (≥ IP66) | MINSTEKRAV
1.18 | Korrosjonsklasse | iht. NMF01:2026, kap. 8.1 - Tabell 8.1 - (for kystområder med høyt saltinnhold ≥ C5 ) | MINSTEKRAV
1.19 | Slagfasthet | iht. NMF01:2026, kap. 8.2-1 ( ≥ IK08) | MINSTEKRAV
1.20 | Lysstyring, Driver | iht. NMF01:2026 kap. 9.3-1 (Zhaga D4i certified/DALI Part 251) | MINSTEKRAV |  | [Leverandørene skal ved tilbudsinngivelse legge ved dokumentasjon på sertifisering]
1.21 | Korrelert fargetemperatur (K) | Armatur skal leveres med alternativene 2200K, 2700K og 3000K. | MINSTEKRAV
1.22 | Fargegjengivelse (Ra), ved 2200K, konstant gjennom hele levetiden | ≥70 | MINSTEKRAV
1.23 | Fargegjengivelse (Ra), ved 2700K og 3000K, konstant gjennom hele levetiden | Armatur skal leveres med alternativene ≥70 og ≥80. | MINSTEKRAV
1.24 | Avskjerming | Armaturer skal kunne leveres med avskjermingstilbehør. Avskjermingen skal skjerme for lys bakover fra armaturen og være mulig å ettermontere. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi løsning for avskjerming per armaturfamilie, med referanse til eventuelt vedlegg]
1.25 | Opplys | Alle tilbudte veilysarmaturer skal ha en Upward Light Output Ratio (ULOR) på 0,0 % ved tiltenkt monteringsvinkel (0° tilt) i henhold til kravene for begrensning av lysforurensning i Statens vegvesen håndbok N100. | MINSTEKRAV
1.26 | Projisert vindflate | Armaturens projiserte vindflate (EPA/vindflate) skal oppgis i m² i produktdokumentasjon (datablad, monteringsanvisning eller tilsvarende dokumentasjon fra produsenten) | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi hvor dette er beskrevet]
1.27 | Kabel | Armaturer skal leveres med påmontert 2,5 mm² Cu-kabel i lengder tilpasset mastehøyder fra 4-14m. Tilpasses behov som angis i de enkelte bestillingene. | MINSTEKRAV
1.28 | Montering/vedlikehold | Armaturer skal leveres med hurtigkobling mellom armaturkabel og driver | MINSTEKRAV
1.29 | Emballasje, merking | Armatur skal leveres med tydelig merking på eske/emballasje som identifiserer armaturvarianten. Merkingen skal minst angi lysfordeling, lysfluks, fargetemperatur, fargegjengivelse og RAL-farge på armatur. Eske/emballasje og pakkseddel skal itillegg merkes tydelig med oppdragsgivers ønskede påskrift, for eksempel UP-nummer eller tilsvarende identifikasjon iht. hver enkelt bestilling. | MINSTEKRAV
1.30 | Armatur , merking, QR Evalueringskrav kvalitiet | Armaturen bør ha en QR‑kode som ved avlesning oppgir variant‑ID, serienummer, modellnavn, egenskaper og idriftsettelsesdato. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV
1.31 | Emballasje, miljø | All emballasje skal være materialgjenvinnbar. Emballasjen skal ikke inneholde unødvendig bruk av engangsplast. | MINSTEKRAV

## 2. SPESIFIKKE KRAV A
2. SPESIFIKKE KRAV TIL ARMATURFAMILIE A
ID | BESKRIVELSE | KRAV | KRAVTYPE | ER KRAVET OPPFYLT? (JA/NEI) | SÆRLIGE KRAV TIL LEVERANDØRENS SVAR (UTENOM JA/NEI I KOLONNE E)
2.1 | Form, armaturhus | Form: Rektangulær Montering: Mast, vegg | MINSTEKRAV
2.2 | Dimensjoner, armaturer | Leverandøren skal som minimum tilby ulike størrelser av armaturhus nødvendig for å klare samtlige situasjoner i lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 2A. | MINSTEKRAV |  | [Leverandør skal oppgi antall ulike størrelser og tilhørende dimensjoner av armaturer innenfor armaturfamilien]
2.3 | Materiale, armaturhus | iht. NMF01:2026 kap. 8.1-9 | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi materiale]
2.4 | Innfestning, mast | Armaturen skal være kompatibel med innfestninger på mast definert iht. NMF01:2026, kap. 8.2-5 I tillegg skal alternativet Ø89mm for toppmontert på mast kunne leveres. Eventuelle overgangsstykker skal være inkludert i pris. | MINSTEKRAV
2.5 | Lysstyring, sokkel | Armatur skal leveres med 2stk. Zhagasokler (sertifisert iht. Zhaga Book 18 ED 4.0) per armatur med følgende plassering: • 1stk sokkel skal være plassert på oversiden av armatur • 1stk sokkel skal være plassert på underside av armatur | MINSTEKRAV
2.6 | Montering og vedlikehold | Armatur skal kunne åpnes ovenfra, og skal kunne åpnes uten verktøy. Driver skal kunne byttes uten bruk av verktøy. | MINSTEKRAV
2.7 | RAL-farge | Armaturhuset skal leveres i Selskapets standardfarger RAL7042, RAL6009, RAL9005, RAL6012 og RAL5008, samt Leverandørens øvrige standardfarger, uten ekstra kostnad for Selskapet. Hele armaturhuset skal være lakkert. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi Leverandørens standardfarger utover Selskapets definerte]
2.8 | Glansgrad | Armaturhus lakkert i en RAL farge skal kunne leveres i minst én glansgrad som ligger i området 60-80. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi standard glansgrad(er) for armaturfamilien]
2.9 | RAL-farge Evalueringskrav, pris | Leverandøren bør tilby valgfri RAL-farge utenom standardfarger oppgitt i krav ID 2.7, uten ekstra kostnad for Selskapet. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Hvis kravet ikke oppfylles, skal Leverandøren angi pris for valgfri RAL-farge i Bilag 3.1 - Prisskjema, Produkt # 0.2 i Armaturfamilie A]
2.10 | Glansgrad Evalueringskrav, pris | Leverandøren bør tilby valgfri glansgrad uten ekstra kostnad for Selskapet. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Hvis kravet ikke oppfylles, skal Leverandøren angi pris for valgfri glansgrad i Bilag 3.1 - Prisskjema, Produkt # 0.3 i Armaturfamilie A]
2.11 | Lysberegningsoppgaver | Leverandøren skal utføre lysberegningsoppgaver for den tilbudte armaturfamile på vedlegg 2a. Lysberegningsoppgave A i egen fane i dette dokumentet - iht instruks og veiledning oppgitt i oppgaven. Minstekrav gitt i oppgaven skal være oppfylt, og etterprøvbare. | MINSTEKRAV |  | [Oppgi henvisning til vedlagte lysberegningsoppgaver/-rapporter]
2.12 | Lysberegningsoppgaver, evalueringskrav Klima og miljø | I lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 2A, for situasjoner med antatt volum ≥ 1000 stk. (ref. bilag 3.1 Prisskjema), vil total maksimal masteavstand inngå som evalueringsgrunnlag for ressursbesparelser. Økt masteavstand kan redusere materialforbruk og dermed gi en dokumenterbar klima- og miljøgevinst. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Resultater føres inn av leverandør i vedleggsfane 2A. Leverandør trenger dermed ikke å fylle in info i kolonne E/F her]
2.13 | Lysberegningsoppgaver, evalueringskrav Klima og miljø | I lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 2A, for situasjoner med antatt volum ≥ 1000 stk. (ref. bilag 3.1 Prisskjema), vil samlet lysutbytte og effekt per kilometer vei legges til grunn ved evaluering av potensielle energibesparelser. Redusert energiforbruk gir en dokumenterbar klima- og miljøgevinst. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Resultater føres inn av leverandør i vedleggsfane 2A. Leverandør trenger dermed ikke å fylle in info i kolonne E/F her]
2.14 | Lysfordeling | Leverandøren skal som minimum tilby ulike typer optikker innenfor armaturfamilien som er nødvendig for å klare samtlige situasjoner i lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 2A. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal levere en oversikt over ulike optikker som kan benyttes i tilbudt armaturfamilie]

## 2A. LYSBEREGNINGSOPPGAVE A
VEDLEGG 2A. LYSBEREGNINGSOPPGAVE A (ARAMTURFAMILIE A)
Situasjon | Beskrivelse | Masteplassering | Kjørebanebredde / bredde på GS-veg | Fortau bredde - venstre side | Fortau bredde - høyre side | Belysningsklasse for kjørebane / GS-veg | Maksimal masteavstand [m] | Oppvipp | Armaturtype (Vei- og gatebelysning - Armaturfamilie A) | Lysfordeling/ Optikk | Armaturens effektforbruk [W] | Lysutbytte [lm/W] | Effekt per km vei [W/km] | Belysningsklasse [P] oppnådd for fortau på masteside | Belysningsklasse [P] oppnådd for fortau på motsatt side | Blendingstall fTI [%] | Armaturens blendingsklasse (D)
A1 | Typisk veg - 8m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 7,0m | 2,5m | 2,5m | C3 | [10 empty] | -
A2 | Typisk veg - 8m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 7,0m | 2,5m | 2,5m | C4 | [10 empty] | -
B1 | Typisk veg - 7m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 6,0m | 2,5m | 2,5m | C3 | [10 empty] | -
B2 | Typisk veg - 7m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 6,0m | 2,5m | 2,5m | C4 | [10 empty] | -
C1 | Typisk veg - 6m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 5,0m | 2,5m | 2,5m | C3 | [10 empty] | -
C2 | Typisk veg - 6m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 5,0m | 2,5m | 2,5m | C4 | [10 empty] | -
D | Typisk veg - 7m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 7,0m | - | - | C3 | [7 empty] | - | - |  | -
E | Typisk veg - 6m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 6,0m | - | - | C4 | [7 empty] | - | - |  | -
F | Typisk veg - 5m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 5,0m | - | - | C4 | [7 empty] | - | - |  | -
G | Typisk veg - 5m rette master uten utligger (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 4,0m | - | - | C5 | [7 empty] | - | - |  | -
H1 | Typisk separat G/S-veg - 5m rette master uten utligger | 0,5m fra kant av GS-veg | 3,5m | - | - | P3 | [7 empty] | - | -
H2 | Typisk separat G/S-veg - 4m rette master uten utligger | 0,5m fra kant av GS-veg | 3,5m | - | - | P3 | [7 empty] | - | -
I | Typisk landeveg - 12m rette master uten utligger | 3,0m fra kjørebanekant | 7,0m | - | - | M3 | [7 empty] | - | - |  | -
J | Typisk landeveg - 10m rette master uten utligger | 3,0m fra kjørebanekant | 6,5m | - | - | M3 | [7 empty] | - | - |  | -
K1 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m rette master uten utligger) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 8,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
K2 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m rette master uten utligger) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 7,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
K3 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m rette master uten utligger) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 6,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
K4 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m rette master uten utligger) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 5,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
Veiledning:
Samtlige hvite celler i lysberegningsoppgaven skal fylles ut. Andre felt skal ikke fylles ut eller endres.
Følgende korrelerte fargetemperatur og fargegjengivelsesindeks (Ra) skal benyttes for Vei- og gatebelysning - Armaturfamilie A: 2200 K og Ra ≥ 70
Utførelse av lysberegningsoppgaven:
- Alle relevante belysningskrav i henhold til gjeldende Statens vegvesen vegnormal N100 skal oppfylles for kjørebane / GS-veg. Lysteknisk dimensjonering og dokumentasjon utføres i henhold til NEK 600:2025, basert på NS‑EN 13201‑serien
- For fortau skal oppnådde belysningsklasser føres inn i skjemaet. Belysningsstyrke på fortau skal være innenfor to belysningsnivåklasser i forhold til belysning på kjørebanen. På fortau på masteside tillates avvik.
- Beregnede blendingstall fTI[%] skal føres inn i skjemaet for alle belysningssituasjoner i henhold til NS-EN 13201-2 (Tabell 1 for M-klasser og i henhold til Annex C for C- og P-klasser)
- Intensivbelysning skal utføres med to master diagonalt plassert i henhold til NEK600:2025 (oppvipp tillates ikke)
- Maksimal oppnåelig masteavstand med alle relevante krav ivaretatt skal føres inn i skjemaet
- Armaturens innfestningspunkt skal korrespondere med masteplassering
- Armaturtype, lysfordeling/optikk,effektforbruk, lysutbytte og effekt per km vei skal føres inn i skjemaet
- Vedlikeholdsfaktor(fm) skal defineres i henhold til NEK 600, D20 - D23, med bakgrunn i armaturdata og angitt masteplassering og mastehøyde for belysningsoppgaven.
- Lysberegninger skal utføres i leverandørnøytralt beregningsprogram (Dialux eller Relux)
- Lysberegninger i form av beregningsfiler fra benyttet programvare (Dialux- eller Relux- filer), samt beregningsutskrift (PDF), skal legges ved tilbudet.

## 3. SPESIFIKKE KRAV B
3. SPESIFIKKE KRAV TIL ARMATURFAMILIE B
ID | BESKRIVELSE | KRAV | KRAVTYPE | ER KRAVET OPPFYLT? (JA/NEI) | SÆRLIGE KRAV TIL LEVERANDØRENS SVAR (UTENOM JA/NEI I KOLONNE E)
3.1 | Form, armaturhus | Form: Halvkule Montering: Mast, vegg, i wire | MINSTEKRAV
3.2 | Dimensjoner, armaturer | Leverandøren skal som minimum tilby ulike størrelser av armaturhus nødvendig for å klare samtlige situasjoner i lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 3A. | MINSTEKRAV |  | [Leverandør skal oppgi antall ulike størrelser og tilhørende dimensjoner av armaturer innenfor armaturfamilien.]
3.3 | Materiale, armaturhus | iht. NMF01:2026 kap. 8.1-9 Merk at det kan aksepteres annet materiale for armaturfamilie B dersom dette er påkrevd for radiokommunikasjon (iht. NMF01 pkt 8.1-9 NOTE 2 ) | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi materiale]
3.4 | Mast, toppdiameter/ wire | Armatur skal ha innfestning til mast fra toppen av armaturhuset. Armatur skal kunne leveres tilpasset buet mast ø42, ø60 og skal kunne festes i wire. Leverandøren må kunne levere armatur for mast med følgende alternativer: • Innfestning til buet utliggerarm for side • Innfestning til buet utliggerarm for topp | MINSTEKRAV
3.5 | Lysstyring, sokkel | Armatur skal leveres med 2stk. Zhagasokler (sertifisert iht. Zhaga Book 18 ed.4.0) per armatur med følgende plassering: • 1 eller 2 stk sokkel skal være plassert på utsiden av armatur • 1stk sokkel kan være plassert innvendig i armaturhus, med forutsetning om at materialet på armaturhus tillater radiokommunikasjon. | MINSTEKRAV
3.6 | RAL-farge, armaturhus og innfestning | Armaturhuset skal leveres i Selskapets standardfarger RAL7042, RAL6009, RAL9005, RAL6012 og RAL5008, samt Leverandørens øvrige standardfarger, uten ekstra kostnad for Selskapet. Hele armaturhuset skal være lakkert. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi Leverandørens standardfarger utover Selskapets definerte]
3.7 | Glansgrad | Armaturhus lakkert i en RAL farge skal kunne leveres i minst én glansgrad som ligger i området 60-80. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal oppgi standard glansgrad(er) for armaturfamilien]
3.8 | RAL-farge Evalueringskrav, pris | Leverandøren bør tilby valgfri RAL-farge utenom farger oppgitt i krav ID 3.6, uten ekstra kostnad for Selskapet. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Hvis kravet ikke oppfylles, skal Leverandøren angi pris for valgfri RAL-farge i Bilag 3.1 - Prisskjema, Produkt # 0.2 i Armaturfamilie B]
3.9 | Glansgrad Evalueringskrav, pris | Leverandøren bør tilby valgfri glansgrad uten ekstra kostnad for Selskapet. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Hvis kravet ikke oppfylles, skal Leverandøren angi pris for valgfri glansgrad i Bilag 3.1 - Prisskjema, Produkt # 0.3 i Armaturfamilie B]
3.10 | Lysberegningsoppgaver | Leverandøren skal utføre lysberegningsoppgaver for den tilbudte armaturfamile på vedlegg 3a. Lysberegningsoppgave B i egen fane i dette dokumentet - iht instruks og veiledning oppgitt i oppgaven. Minstekrav gitt i oppgaven skal være oppfylt, og etterprøvbare. | MINSTEKRAV |  | [Oppgi henvisning til vedlagte lysberegningsoppgaver/-rapporter]
3.11 | Lysberegningsoppgaver, evalueringskrav Klima og miljø | I lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 3A, for situasjoner med antatt volum ≥ 1000 stk. (ref. bilag 3.1 Prisskjema), vil total maksimal masteavstand inngå som evalueringsgrunnlag for ressursbesparelser. Økt masteavstand kan redusere materialforbruk og dermed gi en dokumenterbar klima- og miljøgevinst. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Resultater føres inn av leverandør i vedleggsfane 3A. Leverandør trenger dermed ikke å fylle in info i kolonne E/F her]
3.12 | Lysberegningsoppgaver, evalueringskrav Klima og miljø | I lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 3A, for situasjoner med antatt volum ≥ 1000 stk. (ref. bilag 3.1 Prisskjema), vil samlet lysutbytte og effekt per kilometer vei legges til grunn ved evaluering av potensielle energibesparelser. Redusert energiforbruk gir en dokumenterbar klima- og miljøgevinst. Se nærmere i ITT, kap 6 for mer info om tildelingskriterier. | EVALUERINGSKRAV |  | [Resultater føres inn av leverandør i vedleggsfane 3A. Leverandør trenger dermed ikke å fylle in info i kolonne E/F her]
3.13 | Lysfordeling | Leverandøren skal som minimum tilby ulike typer optikker innenfor armaturfamilien som er nødvendig for å klare samtlige situasjoner i lysberegningsoppgaven på vedleggsfane 3A. | MINSTEKRAV |  | [Leverandøren skal levere en oversikt over ulike optikker som kan benyttes i tilbudt armaturfamilie]

## 3A. LYSBEREGNINGSOPPGAVE B
VEDLEGG 3A. LYSBEREGNINGSOPPGAVE B (ARMATURFAMILIE B)
Situasjon | Beskrivelse | Masteplassering | Kjørebanebredde / bredde på GS-veg | Fortau bredde - venstre side | Fortau bredde - høyre side | Belysningsklasse for kjørebane / GS-veg | Maksimal masteavstand [m] | Oppvipp | Armaturtype (Vei- og gatebelysning - Armaturfamilie B) | Lysfordeling/ Optikk | Armaturens effektforbruk [W] | Lysutbytte [lm/W] | Effekt per km vei [W/km] | Belysningsklasse [P] oppnådd for fortau på masteside | Belysningsklasse [P] oppnådd for fortau på motsatt side | Blendingstall fTI [%] | Armaturens blendingsklasse (D)
A1 | Typisk veg - 8m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 7,0m | 2,5m | 2,5m | C3 | [10 empty] | -
A2 | Typisk veg - 8m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 7,0m | 2,5m | 2,5m | C4 | [10 empty] | -
B1 | Typisk veg - 7m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 6,0m | 2,5m | 2,5m | C3 | [10 empty] | -
B2 | Typisk veg - 7m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 6,0m | 2,5m | 2,5m | C4 | [10 empty] | -
C1 | Typisk veg - 6m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 5,0m | 2,5m | 2,5m | C3 | [10 empty] | -
C2 | Typisk veg - 6m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 2,5m fra kjørebanekant (i bakkant av fortau) | 5,0m | 2,5m | 2,5m | C4 | [10 empty] | -
D | Typisk veg - 7m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 7,0m | - | - | C3 | [7 empty] | - | - |  | -
E | Typisk veg - 6m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 6,0m | - | - | C4 | [7 empty] | - | - |  | -
F | Typisk veg - 5m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 5,0m | - | - | C4 | [7 empty] | - | - |  | -
G | Typisk veg - 5m buet master 90° R600 (ensidig belysning) | 0,5m fra kjørebanekant | 4,0m | - | - | C5 | [7 empty] | - | - |  | -
H1 | Typisk separat G/S-veg - 5m buet master 90° R600 | 0,5m fra kant av GS-veg | 3,5m | - | - | P3 | [7 empty] | - | -
H2 | Typisk separat G/S-veg - 4m buet master 90° R600 | 0,5m fra kant av GS-veg | 3,5m | - | - | P3 | [7 empty] | - | -
I | Typisk landeveg - 12m buet master 90° R600 | 3,0m fra kjørebanekant | 7,0m | - | - | M3 | [7 empty] | - | - |  | -
J | Typisk landeveg - 10m buet master 90° R600 | 3,0m fra kjørebanekant | 6,5m | - | - | M3 | [7 empty] | - | - |  | -
K1 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m buet master 90° R600) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 8,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
K2 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m buet master 90° R600) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 7,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
K3 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m buet master 90° R600) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 6,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
K4 | Intensivbelysning av gangfelt med bredde 3,0m (to stk. 6m buet master 90° R600) | 2,0m fra kant av gangfelt og 2,5m fra kjørebanekant | 5,0m | 3,0m | 3,0m | - | - | - | [5 empty] | - | - | - | -
Veiledning:
Samtlige hvite celler i lysberegningsoppgaven skal fylles ut. Andre felt skal ikke fylles ut eller endres.
Følgende korrelerte fargetemperatur og fargegjengivelsesindeks (Ra) skal benyttes for Vei- og gatebelysning - Armaturfamilie B: 2200 K og Ra ≥ 70
Utførelse av lysberegningsoppgaven:
- Alle relevante belysningskrav i henhold til gjeldende Statens vegvesen vegnormal N100 skal oppfylles for kjørebane / GS-veg. Lysteknisk dimensjonering og dokumentasjon utføres i henhold til NEK 600:2025, basert på NS‑EN 13201‑serien
- For fortau skal oppnådde belysningsklasser føres inn i skjemaet. Belysningsstyrke på fortau skal være innenfor to belysningsnivåklasser i forhold til belysning på kjørebanen. På fortau på masteside tillates avvik.
- Beregnede blendingstall fTI[%] skal føres inn i skjemaet for alle belysningssituasjoner i henhold til NS-EN 13201-2 (Tabell 1 for M-klasser og i henhold til Annex C for C- og P-klasser)
- Intensivbelysning skal utføres med to master diagonalt plassert i henhold til NEK600:2025 (oppvipp tillates ikke)
- Maksimal oppnåelig masteavstand med alle relevante krav ivaretatt skal føres inn i skjemaet
- Armaturens innfestningspunkt skal korrespondere med masteplassering
- Armaturtype, lysfordeling/optikk,effektforbruk, lysutbytte og effekt per km vei skal føres inn i skjemaet
- Vedlikeholdsfaktor(fm) skal defineres i henhold til NEK 600, D20 - D23, med bakgrunn i armaturdata og angitt masteplassering og mastehøyde for belysningsoppgaven.
- Lysberegninger skal utføres i leverandørnøytralt beregningsprogram (Dialux eller Relux)
- Lysberegninger i form av beregningsfiler fra benyttet programvare (Dialux- eller Relux- filer), samt beregningsutskrift (PDF), skal legges ved tilbudet.