K- 193266

Rammeavtale for kjøp av Kompletterende Sanitærutstyr

Vedlegg B - Leverandørens besvarelse

Krav som skal besvares i tilbudet

Om dette vedlegget

Tekst knyttet til alle krav som skal besvares i tilbudet står i Vedlegg A - Kravspesifikasjon. 
Spørsmål [S.x] er ikke obligatoriske krav, men informasjon Oppdragsgiver ønsker å motta fra leverandøren. Alle evalueringskrav danner grunnlaget for kvalitetsvurderingen. Oppdragsgiver vil gi en score på en skala fra 1-10 per evalueringskrav.

Dette vedlegget kan brukes av leverandør for å besvare alle kravene. Dersom Leverandørene velger å svare ut kravene i eget/valgfritt vedlegg, må det fremgå tydelig hva som besvarer hvilket krav i besvarelsesboksene under og begrensingene på sider må overholdes.

Leverandøren bes om å utforme besvarelsene kortfattet og målrettet, og så langt som mulig holde seg innenfor de angitte veiledende sidebegrensningene for det enkelte krav. Sideangivelsene er ment som en praktisk ramme for å sikre sammenlignbare og oversiktlige tilbud, og utgjør ikke en absolutt eller bindende maksimalgrense. Leverandøren er likevel ansvarlig for at besvarelsen inneholder tilstrekkelig informasjon til at Oppdragsgiver kan vurdere kravet.

Informasjonskrav

Følgende krav skal svares ut av leverandøren for informasjonshensyn.

| Krav nr. | Informasjonskrav |
| --- | --- |
| [S.1] | Leverandøren bes om å gi en redegjørelse på hvordan de arbeider med utvikling/innovasjon og hva slags type alternative produkter man har i utvikling. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 1 ½ sider) |  |

Evalueringskrav

Følgende krav blir evaluert under tildelingskriteriet «kvalitet». Leverandøren må tydelig få frem hva som besvarer hvilke krav.

Generelle krav til leveransen

| Krav nr. | Evalueringskrav |
| --- | --- |
| [K.1] | Leverandøren skal beskrive hvilke miljømerkingskrav produktene som er tenkt benyttet tilfredsstiller og hvordan øvrige krav tilknyttet klimagassutslipp og sirkulærøkonomiske prinsipper skal oppfylles. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 1 side) |  |
| [K.2] | Leverandøren skal beskrive hvordan leveransen vil bli gjennomført. Beskrivelsen skal presentere organisasjonen som vil ivareta kontrakten med Oppdragsgiver, herunder kontaktperson og bestillingsrutiner for avrop. Leverandøren skal videre beskrive vareflyt og ordrekjede fra bestilling til levering, inkludert lagerhold, distribusjon, håndtering av hastebestillinger og tiltak for å sikre leveringspresisjon og kontinuitet ved driftsforstyrrelser. Leverandøren skal også beskrive sine fraktkostnader, herunder hvordan disse beregnes og eventuelt varierer mellom lokasjoner, ordrevolum og leveringstype. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 2 sider) |  |
| [K.3] | Fra bestillingsdato bør utstyr, forbruksmateriell og reservedeler kunne leveres i løpet av maksimalt 20 virkedager for standard bestillinger. Ved eventuelle hastebestillinger bes leverandøren oppgi hvilken leveringstid som kan tilbys. Det er ønskelig med samlet levering. Dersom leveringstid på enkelte produkter er lenger, må dette oppgis. Leverandøren bes bekrefte at ovenstående leveringstider kan følges. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 2 sider) |  |
| [K.4] | Leverandøren skal beskrive rutiner for en kvartalsvis samlet rapportering på avrop fra lufthavner til Oppdragsgiver. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 2 sider) |  |
| [K.5] | Leverandøren skal i tilbudet beskrive og dokumentere hvordan produktene ivaretar funksjonskravene i punkt 8.1 og 8.2 i Vedlegg A - Kravspesifikasjon. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 2 sider) |  |
| [K.6] | Leverandøren skal beskrive og/eller vise med bilder det design som tilbys. Produktdatablad skal vedlegges. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 1 ½ sider) |  |
| [K.7] | Leverandøren skal levere 1 stk. vareprøver på det forbruksmateriell og utstyr som tilbys. Alle produkter vil bli vurdert opp mot minstekravene skissert i punkt 8.1 og 8.2. I tillegg vil produktene bli evaluert utover minstekravene basert på følgende kriterier: • Design og estetisk tilpasning til lufthavnmiljøet • Hygiene • Funksjonalitet og brukervennlighet • Vedlikeholds- og servicevennlighet • Forbruksøkonomi • Robusthet og motstandsdyktighet mot slitasje og hærverk Dispensere og øvrig utstyr kan avhentes etter at konkurransen er avsluttet |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |
| [K.8] | Leverandøren bes beskrive eventuelle forslag på endringer på utstyr og forbruksmateriell i de enkelte toalettrommene innenfor rammene av denne kontrakten. Slike forslag skal være begrunnet i hensynet til funksjonalitet, brukeropplevelse, universell utforming, driftseffektivitet, hygiene og/eller miljø. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |
| [K.9] | Leverandøren skal fremlegge en teknisk beskrivelse på renholdsrutine og vedlikeholdsplan for det utstyret som tilbys. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |
| [K.10] | Leverandøren skal beskrive de garantier som tilbys på tilbudt sortiment. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. 1 side) |  |
| [K.11] | Leverandøren skal gjøre rede for innholdet i en serviceavtale på elektriske håndtørker utover garantitid. |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |

Krav til forbruksmateriell

Nedenfor oppstilles krav til hvert enkelt produkt og som Leverandøren bes beskrive

| Krav nr. | Produkt | Minimumskrav |
| --- | --- | --- |
| [K.12] | Duftfrisker | - Løsningen skal ha dokumentert effekt for å redusere eller fjerne uønsket lukt uten å skape sjenanse for brukere med allergi, astma eller parfymeoverfølsomhet - Frisk og behagelig duft |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |
| [K.13] | Luftrenser | - Løsningen skal ha dokumentert bakteriedrepende effekt for luftrensning uten å skape sjenanse for brukere med allergi, astma eller parfymeoverfølsomhet |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |
| [K.14] | Sanitetsbindposer -papir | - Materiale: papir |
| Besvarelse: (beskrivelse på maks ½ side) |  |  |  |
| [K.15] | Plastposer til sanitetsbindholder | - Materiale: Plast - Størrelse 20 liter |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |
| [K.16] | Avfallssekker til bleiebeholdere | - Størrelse: 70 liter |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |
| [K.17] | Toalettbørster eller utskiftbare børstehoder | - Materiale: Plast |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |

Krav til utstyr

| Krav nr. | Produkt |  |  | Minimumskrav |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [K.18] | Elektrisk lufttørker/håndtørker |  |  | - Overflaten skal være enkel å rengjøre, dette innebærer at unødvendige kanter og kroker skal unngås. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk - Hovedmaterialet bør være være plast - Holderen må kunne festes på alle typer underlag, også i flisfuger. - Dreneringssystemet skal ha bakterievern - Tørkeren skal ha autostopp - Tørkeren skal være berøringsfri - Tørketid skal maksimum være 15 sekunder - Tørkeren skal være støysvak Tilbyder skal levere dokumentasjon på dreneringssystem med bakterievern og frekvens for filterbytte. Elektriske håndtørkere skal være CE-merket og oppfylle kravene i gjeldende EU-/EØS-regelverk for elektrisk utstyr, herunder EMC-direktivet (2014/30/EU) og lavspenningsdirektivet (2014/35/EU), der disse kommer til anvendelse. Leverandøren skal på forespørsel fremlegge EU-samsvarserklæring og annen relevant dokumentasjon som bekrefter overholdelse av kravene. |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |
| [K.19] |  | Stellebord | - Dokumentasjon på etterlevelse av NS-EN 12221 - Bruks- og sikkerhetsmerking - Solid festeanordning for montering på vegg (alle typer veggflater inkl. flisfuger) med kontrollert opp- og nedfelling uten mulighet for klemfare - Kanter, åpninger og utforming som ikke skal medføre skade - Beskyttelse mot fall fra stellebordet - Hygieniske og rengjøringsvennlige overflater. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |
| [K.20] |  | Toalettbørste med holder, vegg | - Overflaten skal være enkel å rengjøre, dette innebærer at unødvendige kanter og kroker skal unngås. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk - Hovedmaterialet skal være plast - Holderen må kunne festes på alle typer underlag, også i flisfuger - Størrelse/utforming skal være tilpasset eksisterende toaletter |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |
| [K.21] |  | Toalettbørste med holder, gulv | - Overflaten skal være enkel å rengjøre, dette innebærer at unødvendige kanter og kroker skal unngås. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk - Hovedmaterialet skal være plast - Størrelse/utforming skal være tilpasset eksisterende toaletter |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |
| [K.22] |  | Sanitetsbindbeholder, vegg | - Skal være utformet med hensyn til universell utforming og enkel bruk. - Overflaten skal være enkel å rengjøre, dette innebærer at unødvendige kanter og kroker skal unngås. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk - Hovedmaterialet skal være plast - Holderen må kunne festes på alle typer underlag, også i flisfuger. - Skal kunne tømmes og vedlikeholdes på en enkel og hygienisk måte - Det skal være mulighet for desinfeksjonsvæske i beholderen - Beholderen skal ha et lukkesystem som begrenser innsyn og lukt |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |
| [K.23] |  | Bleiebeholder | - Skal være utformet med hensyn til universell utforming og enkel bruk - Overflaten skal være enkel å rengjøre, dette innebærer at unødvendige kanter og kroker skal unngås. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk - Hovedmaterialet skal være plast - Holderen må kunne festes på alle typer underlag, også i flisfuger. - Det skal være mulighet for desinfeksjonsvæske i beholderen - Beholderen skal ha et lukkesystem |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |
| [K.24] |  | Duftfrisker | - Overflaten skal være enkel å rengjøre, dette innebærer at unødvendige kanter og kroker skal unngås. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk - Hovedmaterialet skal være plast - Må kunne festes på alle typer underlag, også i flisfuger. - Det skal være enkelt å skifte ut forbruksmateriell |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |
| [K.25] |  | Luftrenser | - Overflaten skal være enkel å rengjøre, dette innebærer at unødvendige kanter og kroker skal unngås. - Overflaten skal være motstandsdyktig mot hærverk - Hovedmaterialet skal være plast - Må kunne festes på alle typer underlag, også i flisfuger. - Det skal være enkelt å skifte ut forbruksmateriell |  |
| Besvarelse: (beskrivelse på ca. ½ side) |  |  |  |  |  |