## Forside
Årlig kontroll og service av sikkerhetsventilasjon/avtrekkskap og sikkerhetsbenker ved St. Olavs hospital
Vedlegg 2
Kravspesifikasjon

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLELSE AV KRAVSPESIFIKASJON
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan kravspesifikasjonstabellen skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn. Kostander i forbindelse med stilte krav skal inkluderes inn i vedlegg 3- Prisskjema.
Kolonne | Kommentar
Kravnr. | Kravnummer
Beskrivelse av krav | Formulering av selve kravet
Type krav | Her vil det stå: M for alle krav tilbyder skal besvare.
Minstekrav er krav som må være oppfylt, for at tilbudet kan anses å tilfredsstille kravspesifikasjonen. Dersom et minstekrav ikke er oppfylt, vil eller kan tilbudet bli avvist iht. reglene for avvisning pga. forhold ved tilbudet. Minstekrav til aktuell vare/tjeneste er ikke knyttet til et tildelingskriterium. Tilbyders besvarelse av minstekrav vil legges til grunn for Oppdragsgivers vurdering og konklusjon. Minstekrav er merket som "M" i kolonnen for "Type krav".
Krav oppfylles: ja/nei | Her skal Tilbyder svare JA eller NEI på om kravet er oppfylt.
Tilbyders besvarelse | Dersom Tilbyder har behov for å gi mer utfyllende og/eller detaljert informasjon, kan det henvises til egne vedlegg på en tydelig og oversiktlig måte eller legge kommentarer i de feltene (tilbyders besvarelse).

## Kravspesifikasjon
|  |  |  | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
|  |  | M | Ja
|  |  | E | Nei
Ikke relevant
Krav nr. | Beskrivelse av krav | Utfyllende informasjon | Type krav | Krav oppfylles: ja/nei | Tilbyders supplerende besvarelse ved behov
Generelle krav
G.1 | Alle krav til utførelsen som beskrevet i vedlegg 2- Oppdragsbeskrivelse skal aksepteres. | Bekreft | M
G.2 | Tjenesten utføres i samsvar med gjeldede lover, forskrifter og normer. Arbeidet skal gjennomføres ihht produsentens sine krav på utstyr og forskriftens krav. | Bekreft | M
G.3 | Det er leverandørens plikt å sørge for optimal planlegging og tilrettelegging av arbeidet. Gjennomføring av kontraktsarbeidet skal tilpasses uforstyret sykehusdrift. Dette skal tas hensyn ved tilbudte priser. | Bekreft | M
G.4 | Tilbyder skal selv ta hånd om avfall relatert til den jobb som utføres, og fortløpende rydde etter eget arbeid. Avfall skal sorteres og deponeres iht. gjeldende lover og forskrifter. Normalt kan mindre mengde avfall kastes i sykehusenes egne containere, etter anvisning. | Bekreft | M
G.5 | Leverandør er ansvarlig for å utarbeide rapport etter utført årlig kontroll/service eller vedlikehold. Kopi av rapporten sendes elektronisk til kunden så snart som mulig. Rapporten skal gjelde hver enkel årlig kontroll og service per anlegg. | Bekreft | M
Krav til tilbyders ansatte
A.1 | Ansatte, som skal utføre arbeidet, må inneha nødvendig kompetanse og erfaring, samt inneha nødvendig kunnskap om sikkerhetsventilasjon. | Bekreft | M
A.2 | Utførende personell skal ha ctcb sertifisering "professional level" eller tilsvarende. Sertifiseringsdokumentasjon skal legges ved tilbudet. Dersom leverandør mener å ha tilsvarende sertifisering, beskriv dette og dokumenter sammenlignbarhet. | Bekreft og legg dokumentasjon ved tilbudet | M
A.3 | Utførende personell skal ha kjennskap og erfaring til elektro/pneumatisk styring. Beskriv erfaring og dokumenter sammenlignbarhet med disse oppdragene. | Bekreft og legg ved dokumentasjon/sertifikat | M
A.4 | Ansatte skal benytte arbeidstøy tilpasset det området arbeidet utføres inkl. rene soner. | Bekreft | M
Miljøkrav
M.1 | Leverandøren skal være tredjepartssertifisert for miljøledelse, i form av EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn. Dersom leverandøren ikke allerede er sertifisert, forplikter leverandøren seg til å starte en prosess for å bli sertifisert innen 6 måneder fra avtalens ikraftsettelse. | Bekreft og legg dokumentasjonen ved tilbudet. Dokumentasjon: lisensnummer for EMAS, ISO 14001 eller Miljøfyrtårn, utstedt av uavhengige organer eller alternativ dokumentasjon som sannsynliggjør at tilbyderen blir sertifisert senest 01.07.2027. Sertifiseringen skal være gyldig senest 6 måneder fra avtalestart og i hele kontraktsperioden. Dersom leverandør skal re-sertifiseres i løpet av kontraktsperioden, skal nytt gyldig sertifikat sendes til Sykehusinnkjøp HF så snart det er klart og uten oppfordring. Oppdragsgiver vil også godta andre tilsvarende attester utstedt av organer i andre EØS-stater. Oppdragsgiveren vil også godta annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak dersom leverandøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes leverandøren selv. Dette forutsetter at leverandøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte kvalitetssikringsstandardene eller miljøledelsessystemene eller -standardene. | M