## Generelt
FDV-DOKUMENTASJON
Krav til FDV-dokumentasjon fremgår av TEK10:
§4‐1 Dokumentasjon for driftsfasen
Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge for ansvarlig søker nødvendig dokumentasjon som grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverk, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på tilfredsstillende måte.
I tilfeller der slik dokumentasjon åpenbart er overflødig, bortfaller kravet.
§4‐2 Oppbevaring av dokumentasjon for driftsfasen
Dokumentasjon for driftsfasen skal overleveres til og oppbevares av eier av byggverket.
og i byggesaksforskriften:
§ 8-2. Overlevering av dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold
Søker skal senest ved søknad om ferdigattest påse at nødvendig dokumentasjon for driftsfasen som angitt i byggteknisk forskrift § 4-1, er fremlagt av de ansvarlige foretak innenfor sine ansvarsområder. Søker skal overlevere dokumentasjonen til byggverkets eier mot kvittering.
og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
§ 12. Dokumentasjon for fremtidige arbeider
Byggherren skal sørge for at det utarbeides dokumentasjon for bygningen eller anlegget om de forhold som kan ha betydning for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved fremtidige arbeider. Dokumentasjonen skal beskrive bygget eller anleggets konstruksjon og utforming, samt de byggeprodukter som er brukt. Beskrivelsen skal være i det omfang som er nødvendig for å ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved drift, vedlikehold, endring og riving.
Det er IKKE stilt krav til at FDV-dokumentasjonen skal dokumentere at valgte produkter tilfredsstiller krav gitt i Forskrift om dokumentasjon av byggevarer.
Slik dokumentasjon er derfor heller ikke medtatt i sjekklisten.
Ved boligprosajekter må også tilvalgsliste leveres
HVis det i prosjektet er forlangt at innebygde tekniske installasjoner skla dokumenteres ved bruk av bilder skal også disse oversendes.

## Filarkiv
GENERELL FDV - DOKUMENTASJON Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | Leveres av | Format som skal benyttes | Krav til filnavn | Lastes opp til FamacWeb/DirekteInn
Byggesak
Byggesøknad, komplett | SØK | pdf | Byggesøknad, komplett | Filarkiv > Byggesaksdokumenter
Igangsettingstillatesler | SØK | pdf | Igangsettingstillatelse n | Filarkiv > Byggesaksdokumenter
Midlertidig brukstillatelse | SØK | pdf | Midlertidig brukstillatelse n | Filarkiv > Byggesaksdokumenter
Ferdigattest | SØK | pdf | Ferdigattest | Filarkiv > Byggesaksdokumenter
Tegninger, som bygget
Arkitekt | ARK | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > ARK -Arkitekt, henholdsvis CAD og PDF
Landskapsarkitekt | LARK | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > LARK - Landskapsarkitekt, henholdsvis CAD og PDF
Interiørarkitekt | IARK | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > IARK - Interiørarkitekt, henholdsvis CAD og PDF | HUSK HUSK
Rådgivende ingeniør bygg | RIB | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > RIB - Rådgivende ingeniør Bygg, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør akustikk | RIAk | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > RIAk - Rådgivende ingeniør Akustikk, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør brann | RIBr | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > RIBr - Rådgivende ingeniør Brann, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør VVS | RIV | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > RIV - Rådgivende ingeniør VVS, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør elektro | RIE | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger > RIE - Rådgivende ingeniør Elektro, henholdsvis CAD og PDF
Eventuelt andre fag |  | dwg og pdf | I henhold til prosjektets dak-manual | Filarkiv > Tegninger
Tegningsliste, samlet for alle fag |  | pdf | Tegningsliste alle fag | Filarkiv > Tegninger
Prosjekteringsgrunnlag, konseptutredninger, statiske beregninger etc
Arkitekt | ARK | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > ARK -Arkitekt, henholdsvis CAD og PDF
Landskapsarkitekt | LARK | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > LARK - Landskapsarkitekt, henholdsvis CAD og PDF
Interiørarkitekt | IARK | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > IARK - Interiørarkitekt, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør bygg | RIB | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > RIB - Rådgivende ingeniør Bygg, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør akustikk | RIAk | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > RIAk - Rådgivende ingeniør Akustikk, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør brann | RIBr | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > RIBr - Rådgivende ingeniør Brann, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør VVS | RIV | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > RIV - Rådgivende ingeniør VVS, henholdsvis CAD og PDF
Rådgivende ingeniør elektro | RIE | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger > RIE - Rådgivende ingeniør Elektro, henholdsvis CAD og PDF
Eventuelt andre fag |  | pdf |  | Filarkiv > Rapporter og beregninger
Annet:
Samsvarserklæringer elektro | UTF | pdf |  | Filarkiv > Samsvarserklæringer elektro
Romskjema | ARK | pdf eller xlsx |  | Filarkiv > Romskjema
Samlet kontaktinformasjon for alle aktører | PL |  |  | Firmaregister
Note on A5: Hvis det er søkt
Note on A7: Alle tegninger skal leveres i henhold til prosjektets dakmanual. Tegninger som ikke er i henhold til manual anses ikke som levert.

## 2 Bygg
FDV - DOKUMENTASJON FOR 2. BYGNING Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | System/Funskjonsbeskrivelse | Brukerveiledning for system | Feilsøk og reparasjoner | Nødprosedyrer | Avsteningsguide | Måleprotokoller | Produktdatablad | Drifts- og vedlikeholdsinstruks | Brukerveiledning for komponent | Monteringsveiledning | Renholdsinstruks | HMS/Sikkerhetsdatablad | TFM skal benyttes. EVT KRAV FRA BH GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN | System/Funskjonsbeskrivelse utarbeides av PRO eller UTF og skrives fortrinnsvis direkte i Systemer i feltet Beskrivelse Brukerveiledning for system utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn brukerveiledning" Feilsøk og reparasjoner utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn feilsøk og reparasjoner" Nødprosedyrer utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn nødprosedyrer". Avsteningsguide utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn avstengingsguide". Måleprotokoller utarbeides av UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn måleprotokoll". Produktdatablad, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn". Drifts- og vedlikeholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn driftsinstruks" Brukerveiledning for komponent, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn brukerveiledning" Monteringsveiledning, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn monteringsveiledning" Renholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn renholdsinstruks " HMS/Sikkerhetsdatablad gjelder ferdig produkt. Vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn HMS". Der vareprodusent ikke har utarbeidet de forskjellige dokumenttyper anses det heller ikke påkrevd å levere slike. | Aktuelle TFM
| S | S | S | S | S | S | K | K | K | K | K | K |  | S=lastes opp på system, K=lastes opp på komponent
Kapittel 2 Bygning
21 Grunn og fundamenter
210 Grunn og fundamenter, generelt
211 Klargjøring av tomt | [13 empty] | Omfatter alle deler av tomten som berøres av byggearbeidene og inkluderer fjerning av vegetasjon, beskyttelse av vegetasjon, avtaking av vekstjord, fjerning av bygningsrester i grunnen. | A/B/C
212 Byggegrop | [13 empty] | Omfatter sprengning, graving, fylling. Inklusive grøfter for bunnledninger samt bærelag og avrettet underlag for gulv på grunn. | A/B/C
213 Grunnforsterkning | [13 empty] | Omfatter injisering, masseutskifting e.l. for bygning og dens umiddelbare nærhet. | A/B/C
214 Støttekonstruksjoner | x | [12 empty] | Omfatter spuntvegger og andre avstivninger (både permanente og midlertidige). | A/B/C
215 Pelefundamentering | x | [12 empty] | Omfatter peler og pilarer med tilhørende fundamenter. | A/B/C
216 Direkte fundamentering | x | [12 empty] | Omfatter fundamenter, for eksempel såler og banketter. | A/B/C
217 Drenering | x | [6 empty] | x | [5 empty] | Omfatter drensledninger inklusive fundament, filterlag m.m. samt drenerende lag, plater e.l. på utside av grunnmur. | A/B/C
218 Utstyr og komplettering | x | [12 empty] | Omfatter delprodukter som er en del av grunn og fundamenter, men som ikke Inngår I bygningsdelene over. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | A/B/C
219 Andre deler av grunn og fundamenter | x | [12 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå Ikke er dekkende. | A/B/C
22 Bæresystemer
220 Bæresystemer, generelt
221 Rammer | x | [13 empty] | A/B/C
222 Søyler | x | [12 empty] | Støpte pilastre inngår i 231 eller 241. | A/B/C
223 Bjelker | x | [12 empty] | Støpte T -bjelker inngår i 251. | A/B/C
224 Avstivende konstruksjoner | x | [12 empty] | Omfatter avstivning for horisontalt virkende laster. Avstivende vegger inngår i 231/232/241/242. | A/B/C
225 Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter brannisolering, påføring av brannhemmende maling m.m. | A/B/C
226 Kledning og overflate | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter ikke det som inngår i 225. Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | A/B/C
228 Utstyr og komplettering | x | [12 empty] | Omfatter delprodukter som er en del av bæresystemet, men som ikke Inngår i bygningsdelene over. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | A/B/C
229 Andre deler av bæresystem | x | [12 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | A/B/C
23 Yttervegger
230 Yttervegger, generelt
231 Bærende yttervegger | x | [12 empty] | Omfatter bærende vegger i betong, mur, bindingsverk m.v. For bærende bindingsverksvegger omfatter bygningsdelen yttervegg fra og med innvendig plate/panel til og med vindtetting (klimaskille). Utvendig kledning og overflate. se 235. Innvendig kledning og overflate, se 236. Det skal lages ett system pr veggtype. | A/B/C
232 Ikke-bærende yttervegger | x | [12 empty] | Omfatter fra og med innvendig plate/panel til og med vindtetting (klimaskille), samt påforingsvegger. Utvendig kledning og overflate, se 235. Innvendig overflate. se 236. Det skal lages ett system pr veggtype. | A/B/C
233 Glassfasader | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Separat bæresystem, se 22. | A/B/C
234 Vinduer i yttervegg | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Inkluderer blindkarm, tetting, utforinger, belistning, lås og beslag, eventuelle persienner montert mellom vindusglass, sålbenkbeslag, vannbrettbeslag og bygningsbeslag, overflatebehandling. Hver enkelt vindustype registreres som komponent. | D
234 Dører i yttervegg | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Inkluderer blindkarm, tetting, utforinger, belistning, lås og beslag, eventuelle persienner montert mellom vindusglass, sålbenkbeslag, vannbrettbeslag og bygningsbeslag, overflatebehandling. Hver enkelt dørtype registreres som komponent med angivelse av eventuell brann- og lydklasse. | D
234 Porter i yttervegg | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Inkluderer blindkarm, tetting, utforinger, belistning, lås og beslag, eventuelle persienner montert mellom vindusglass, sålbenkbeslag, vannbrettbeslag og bygningsbeslag, overflatebehandling. Hver enkelt porttype registreres som komponent med angivelse av eventuell brann- og lydklasse. | D
235 Utvendig kledning og overflate | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter også beslag som ikke inngår i 233 og 234. Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | E
236 Innvendig overflate | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | E
237 Solskjerming | x | x | x | x |  |  | x | x | x | x | x | x | x | Omfatter både inn- og utvendig solavskjerming inklusive utstyr for manuell eller elektrisk betjening. | A/B/C
238 Utstyr og komplettering | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter delprodukter som er en del av yttervegger, men som Ikke Inngår over. Omfatter delprodukter som er en del av yttervegger, men som ikke inngår over. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | A/B/C
239 Andre deler av yttervegg | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | A/B/C
24 Innervegger
240 Innervegger, generelt
241 Bærende innervegger uten brannklasse | x | [12 empty] | Kledning og overflate, se 246. Det skal lages ett system pr veggtype. | A/B/C
241 Bærende innervegger med brannklasse | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Kledning og overflate, se 246. Det skal lages ett system pr veggtype. | A/B/C
242 Ikke-bærende innervegger uten brannklasse | x | [12 empty] | Kledning og overflate, se 246. Det skal lages ett system pr veggtype. | A/B/C
242 Ikke-bærende innervegger med brannklasse | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Kledning og overflate, se 246. Det skal lages ett system pr veggtype. | A/B/C
243 Systemvegger, glassfelt | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Systemvegger med og uten glass samt innendørs glassvegger. Det skal lages ett system pr veggtype. | A/B/C
244 Vinduer i innervegger | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Inklusive utforinger, belistning, lås og beslag. Hver enkelt vindustype registreres som komponent. | D
244 Dører uten brannklasse i innervegger | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Inklusive utforinger, belistning, lås og beslag. Hver enkelt dørtype registreres som komponent. | D
244 Dører med brannklasse i innervegger | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Inklusive utforinger, belistning, lås og beslag. Hver enkelt dørtype registreres som komponent. Montering beskrives/dokumenteres med tanke på brannkrav. | D
244 Foldevegger i innervegger | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x | x | Hver enkelt foldeveggtype registreres som komponent | D
244 Branngardiner | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | Inklusive utforinger, belistning, lås og beslag. Hver enkelt gardintype registreres som komponent. Montering beskrives/dokumenteres med tanke på brannkrav. | D
245 Skjørt | x | [13 empty] | A/B/C
246 Kledning og overflate | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x |  | Belistning mot himling og gulv, se 255 og 256. Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | E
248 Utstyr og komplettering | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter delprodukter som er en del av innervegger, men som ikke inngår over. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | A/B/C
249 Andre deler av innervegg | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | A/B/C
25 Dekker
250 Dekker, generelt
251 Frittbærende dekker | x | [12 empty] | Omfatter dekker, broer og ramper inklusive integrerte bjelker. Tribuner og amfier, se 285. | A/B/C
252 Gulv på grunn | x | [12 empty] | Omfatter radonsperre, isolasjon, diffusjonssperre og betong. | A/B/C
253 Oppfôret gulv, påstøp | x | [12 empty] | Omfatter plassbygd oppforing av gulv samt påstøp. | A/B/C
254 Gulvsystemer | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | A/B/C
255 Gulvoverflate | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x |  | Omfatler nødvendig forbehandling, belegg, flis, parkett, maling og listverk. Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | E
256 Faste himlinger og overflatebehandling | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | Plassbygde himlinger utvendig og Innvendig inklusive listverk og overflatebehandling. Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | E
257 Systemhimlinger | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x |  | Systemhimlinger samt akustisk regulerende konstruksjoner. Kjølehimling, se 351/3515. Gesimser Inkluderer kledning og beslag. | E
258 Utstyr og komplettering | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter delprodukter som er en del av dekker, men som ikke inngår i bygningsdelene over. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | A/B/C
259 Andre overflater | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | A/B/C
26 Yttertak
260 Yttertak, generelt
261 Primærkonstruksjon | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | Yttertak. Inkluderer også oppforete tak. Omfatter selve hovedkonstruksjonen (med alle nødvendige detaljer) inklusive isolasjon og undertaksbelegg. (Sperrer, åser, takstoler, taktro m.m. samt isolasjon med tilhørende spikerslag). | A/B/C
262 Taktekning | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Inkluderer eventuell isolasjon på oversiden av primærkonstruksjonen samt beslag (gradrenner, skottrenner, kilrenner m.v.). | A/B/C
263 Glasstak, overlys, takluker | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | Inkluderer beslag og motordrift for luker. Separat bæresystem, se 22. | A/B/C
264 Takoppbygg | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | Omfatter arker, takløft eller lignende med komplett konstruksjon, kledning og overflatebehandling. | C
265 Gesimser, takrenner og nedløp | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Gesimser inkluderer kledning og beslag. | A/B/C
266 Himling og innvendig overflate | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x |  | Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. Kan også inngå i 256/257 | E
267 Prefabrikkerte takelementer | x | [12 empty] | Omfatter komplette elementer. | A/B/C
268 Utstyr og komplettering | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter delprodukter som er en del av yttertak, men som ikke inngår i bygningsdelene over. Inkluderer bl.a. belegg for takterrasser over membran. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | A/B/C
269 Andre deler av yttertak | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | A/B/C
27 Fast inventar
270 Fast inventar, generelt
271 Murte piper og ildsteder | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | Omfatter også piper murt av etasjehøye pipeelementer. | A/B/C
272 Monteringsferdige ildsteder | x | [5 empty] | x | x | x | x | x | x |  | Gjelder monteringsferdige enheter. Fyrkjeler og prefabrikkerte piper, se 325. | A/B/C
273 Kjøkkeninnredning | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | Skap, benker eller lignende for kjøkken samt minikjøkken inklusive innebygde hvitevarer. Storkjøkkenutstyr, se 66 og 67. | F
274 Innredning og garnityr for våtrom | x | [5 empty] | x | x |  | x | x | x |  | Baderomsinnredning, spanskvegger, m.m. Sanitærutstyr, se 315. | F
275 Skap og reoler | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x |  | Fast montert innredning for lager. oppholds- og soverom m.m. | F
276 Sittebenker, stolrader, bord | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x |  | Fast monterte møbler i f.eks. auditorier og kinoer. Innendørs vrimlearealer m m. | F
277 Skilt og tavler | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  | x |  | Opplysnings- og henvisningsskilt samt oppslags- og skrivetavler, AV-skap for møterom m.m. | F
278 Utstyr og kompletteringer | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter delprodukter som er en del av fast inventar, men som ikke inngår i bygningsdelene over. | F
279 Annet fast inventar | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | F
28 Trapper, balkonger m.m.
280 Trapper, balkonger m.m, generelt
281 Innvendige trapper | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Inkluderer repos og rekkverkshåndlist samt belegg og overflatebehandling. Fargekoder på synlige overflater skal angis, gjerne i romskjema. | A/B/C
282 Utvendige trapper | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Omfatter trapper knyttet til bygget Inkluderer repos og rekkverkshåndlist samt belegg og overflatebehandling. Trapper i terreng. se 722. | A/B/C
283 Ramper | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Omfatter ramper som ikke inngår 251 eller 252. | A/B/C
284 Balkonger og verandaer | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Inkluderer bæresystem som er spesiell for balkonger, samt belegg og rekkverk. Omfatter også svalganger. Takterrasser, se 26. | C
285 Tribuner og amfier | x | x |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  | Separat bæresystem, se 22. | A/B/C
286 Baldakiner og skjermtak | x | [5 empty] | x | [7 empty] | C
287 Andre rekkverk, håndlister og fendere | x | [5 empty] | x | [7 empty] | A/B/C
288 Utstyr og kompletteringer | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | Omfatter delprodukter som er en del av trapper, balkonger m,m., men som ikke inngår i bygningsdelene over. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | A/B/C
289 Andre trapper, balkonger m.m. | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | A/B/C
29 Andre bygningstekniske deler
290 Brann- og røyktetting av branncellebegrensende konstruksjoner | x |  |  |  |  | x | x | [6 empty] | Det skal leveres egen sjekkliste som viser alle utsparringer med tettemetode og tetteprodukt. Brannbeskyttelse av bærende konstruksjoner, se 225. Brannisolasjon av installasjon for luftbehandling, se 365. Brannisolasjon av systemer for kabelføringer, se 411. Brannisolasjon av systemer for elkraftuttak, se 414 | A/B/C
Note on N1: EVENTUELLE KRAV FRA BYGGHERRE GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN

## 3 Varme og Sanitær
FDV - DOKUMENTASJON FOR 3. VVS Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | System/Funskjonsbeskrivelse | Brukerveiledning for system | Feilsøk og reparasjoner | Nødprosedyrer | Avsteningsguide | Måleprotokoller | Produktdatablad | Drifts- og vedlikeholdsinstruks | Brukerveiledning for komponent | Monteringsveiledning | Renholdsinstruks | HMS/Sikkerhetsdatablad | TFM skal benyttes. EVT KRAV FRA BH GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN | System/Funskjonsbeskrivelse utarbeides av PRO eller UTF og skrives fortrinnsvis direkte i Systemer i feltet Beskrivelse Brukerveiledning for system utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn brukerveiledning" Feilsøk og reparasjoner utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn feilsøk og reparasjoner" Nødprosedyrer utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn nødprosedyrer". Avsteningsguide utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn avstengingsguide". Måleprotokoller utarbeides av UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn måleprotokoll". Produktdatablad, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn". Drifts- og vedlikeholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn driftsinstruks" Brukerveiledning for komponent, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn brukerveiledning" Monteringsveiledning, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn monteringsveiledning" Renholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn renholdsinstruks " HMS/Sikkerhetsdatablad gjelder ferdig produkt. Vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn HMS". Der vareprodusent ikke har utarbeidet de forskjellige dokumenttyper anses det heller ikke påkrevd å levere slike. | Aktuelle TFM
| S | S | S | S | S | S | K | K | K | K | K | K |  | S=lastes opp på system, K=lastes opp på komponent
310 Sanitæranlegg | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x
312 Ledningsnett for sanitærinstallasjoner | [13 empty] | Alle ledninger over grunnen. Ledningsnett for spillvann. Ledningsnett for overvann. Ledningsnett for forbruksvann. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 310. | K
314 Armaturer for sanitærinstallasjoner | [6 empty] | x | x | x |  |  |  |  | Ventiler og annet tilbehør som manometre, vannmålere m.v. i ledningsnett. Armaturer inkludert i utstyrsleveranse, se 315. Armaturer for spillvann. Armaturer for overvann. Armaturer for forbruksvann. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 310. | R
315 Utstyr for sanitærinstallsjoner | [6 empty] | x | x | x |  | x |  |  | Servanter, klosettskåler, bideer, badekar, benkebeslag, beredere, pumper, dusjer og sluk, inkludert blandebatterier, tappekraner og øvrig armatur i den grad dette er en normal del av leveransen. Utstyr for spillvann. Utstyr for overvann. Utstyr for forbruksvann. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 310. | I/J/K/L/M/N
316 Isolasjon av sanitærinstallasjoner | [6 empty] | x |  |  |  |  | x |  | Isolasjon av ledninger, armaturer og utstyr. Omfatter også overflatekledning av isolasjon. Ferdigisolerte ledninger og utstyr, se 311,312, 314 og 315. Isolasjon av Installasjon for spillvann. Isolasjon av Installasjon for overvann. Isolasjon av Installasjon for forbruksvann. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 310. | BI
319 Andre deler av sanitærinstallasjoner | [6 empty] | x | x |  |  |  | x |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifrel nivå ikke er dekkende. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 310. | BI/I/J/K/L/M/N
311 Bunnledninger for sanitærinstallasjoner | x |  |  |  | x | [8 empty] | Ledninger i grunnen under gulv. Bunnledninger for spillvann. Bunnledninger for overvann. Bunnledninger for forbruksvann. | K
32 Varme
320 Varmeanlegg | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x
321 Bunnledninger for varmeinstallasjoner | [13 empty] | For eksempel fjernvarmerør og interne varmerør for distribusjon i grunnen under gulv. Bunnledninger for varmesystem med lavtemperert vann. Bunnledninger for varmesystem med høytemperert vann. Bunnledninger for varmesystem med lavtemperert damp. Bunnledninger for varmesystem med høytemperert damp. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 320. | K
322 Ledningsnett for varmeinstallasjoner | [13 empty] | Alle ledninger over grunnen. Ledningsnett for varmesystem med lavtemperert vann. Ledningsnett for varmesystem med høytemperert vann. Ledningsnett for varmesystem med lavtemperert damp. Ledningsnett for varmesystem med høytemperert damp. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 320. | K
324 Armaturer for varmeinstallasjoner | [13 empty] | Ventiler og andre armaturer i ledningsnett Armaturer inkludert i utstyrsleveranse, se 325. Armaturer for varmesystem med lavtemperert vann. Armaturer for varmesystem med høytemperert vann. Armaturer for varmesystem med lavtemperert damp. Armaturer for varmesystem med høy temperert damp. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 320. | R
325 Utstyr for varmeinstallasjoner | [13 empty] | Prefabrikkerte piper, pumper, varmevekslere, kjeler, radiatorer, m.m. Utstyr for varmesystem med lavtemperert vann. Utstyr for varmesystem med høy temperert vann. Utstyr for varmesystem med lavtemperert damp. Utstyr for varmesystem med høytemperert damp. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 320. | I/J/K/L/M/N
326 Isolasjon av varmeinstallasjoner | [13 empty] | Isolering av ledninger, armaturer og utstyr. Omfatter også overflatekledning av isolasjon, Ferdigisolerte ledninger og utstyr, se 321, 322, 324 og 325. Isolasjon av varmesystem med lavtemperert vann. Isolasjon av varmesystem med høytemperert vann. Isolasjon av varmesystem med lavtemperert damp. Isolasjon av varmesystem med høytemperert damp. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 320. | BI
329 Andre deler av varmeinstallasjoner | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 320. | BI/I/J/K/L/M/N
33 Brannslokking
330 Brannslokking, generelt
331 Installasjon for manuell brannslokking med vann | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for manuell brannslokking. Ledningsnett for manuell brannslokking. Armaturer for manuell brannslokking. Utstyr for manuell brannslokking. Isolasjon for manuell brannslokking. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
332 Installasjon for brannslokking med sprinkler | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for brannslokking med sprinkler. Ledningsnett for brannslokking med sprinkler. Armaturer for brannslokking med sprinkler. Utstyr for brannslokking med sprinkler. Isolasjon for brannslokking med sprinkler. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
333 Installasjon for brannslokking med vanntåke | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for brannslokking med vanntåke. Ledningsnett for brannslokking med vanntåke. Armaturer for brannslokking med vanntåke. Utstyr for brannslokking med vanntåke. Isolasjon for brannslokking med vanntåke Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
334 Installasjon for brannslokking med pulver | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for brannslokking med pulver. Ledningsnett for brannslokking med pulver. Armaturer for brannslokking med pulver. Utstyr for brannslokking med pulver. Isolasjon for brannslokking med pulver. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
335 Installasjon for brannslokking med inertgass | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
339 Andre deler av installasjoner for brannslokking | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
34 Gass og trykkluft
340 Gass og trykkluft, generelt
341 Installasjon til gass for bygningsdrift | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for gass til bygningsdrift. Ledningsnett for gass til bygningsdrift. Armaturer for gass til bygningsdrift. Utstyr for gass til bygningsdrift. Isolasjon for gass til bygningsdrift. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
342 Installasjon til gass for virksomhet i ferdig bygg | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell Isolering, Ledninger i grunnen for gass til virksomhet. Ledningsnett for gass til virksomhet. Armaturer for gass til virksomhet. Utstyr for gass til virksomhet. Isolasjon for gass til virksomhet. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
343 Installasjon til medisinske gasser | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for medisinske gasser. Ledningsnett for medisinske gasser. Armaturer for medisinske gasser. Utstyr for medisinske gasser. Isolasjon for medisinske gasser. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
345 Installasjon til trykkluft for virksomhet i ferdig bygg | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for trykkluft til virksomhet. Ledningsnett for trykkluft til virksomhet. Armaturer for trykkluft til virksomhet. Utstyr for trykkluft til virksomhet. Isolasjon for trykkluft til virksomhet. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
346 Installasjon til medisinsk trykkluft | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for medisinsk trykkluft. Ledningsnett for medisinsk trykkluft. Armaturer for medisinsk trykkluft. Utstyr for medisinsk trykkluft. Isolasjon for medisinsk trykkluft. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
347 Vakuumsystemer | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for vakuumsystemer. Ledningsnett for vakuumsystemer. Armaturer for vakuumsystemer. Utstyr for vakuumsystemer. Isolasjon lar vakuumsystemer. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
349 Andre deler av installasjoner til gass- og trykkluft | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
35 Prosesskjøling
350 Prosesskjøling, generelt
351 Kjøleromsystemer | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Systemer for kjøling av rom for oppbevaring ved redusert temperatur over 0 °C. Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger I grunnen for kjøleromsystemer. Ledningsnett for kjøleromsystemer. Armaturer for kjøleromsystemer. Utstyr for kjøleromsystemer. Isolasjon for kjøleromsystemer. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
352 Fryseromsystemer | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Systemer for kjøling av rom for oppbevaring ved lav temperatur under 0 °C. Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger! grunnen for fryseromsystemer. Ledningsnett for fryseromsystemer. Armaturer for fryseromsystemer. Utstyr for fryseromsystemer. Isolasjon for fryseromsystemer. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
353 Kjølesystemer for virksomhet | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Systemer for kjøling av utstyr benyttet i virksomhet (f.eks. datasentraler, reguleringsutstyr for effekt (lysdempning) m.v.). Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for kjølesystemer for virksomhet. Ledningsnett for kjølesystemer for virksomhet. Armaturer for kjølesystemer for virksomhet. Utstyr for kjølesystemer for virksomhet. Isolasjon for kjølesystemer for virksomhet. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
354 Kjølesystemer for produksjon | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Kjølesystemer for produksjonsprosesser omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for kjølesystemer for produksjon. Ledningsnett for kjølesystemer for produksjon. Armaturer for kjølesystemer for produksjon. Utstyr for kjølesystemer for produksjon. Isolasjon for kjølesystemer for produksjon. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
355 Kuldesystemer for innendørs idrettsbaner | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Kuldesystemer for islegging av innendørs baner for idrett. Utendørsanlegg, se 735. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
359 Andre installasjoner for kulde- og kjølesystemer | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
37 Komfortkjøling
370 Komfortkjøling | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  | x | x
371 Ledningsnett i grunnen for komfortkjøling | [14 empty] | K
372 Ledningsnett for komfortkjøling | [13 empty] | Omfatter alle ledninger over grunnen i bygning. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 370. | K
374 Armaturer for komfortkjøling | [13 empty] | Ventiler og andre armaturer i ledningsnett. Armaturer Inkludert i utstyrsleveransen, se 375. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 370. | R
375 Utstyr for komfortkjøling | [13 empty] | Kuldemaskiner med tilhørende utstyr for direkte eller indirekte kjøling. kjølelegemer, kjølebafler, kjøletak m.v. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 370. | I/J/K/L/M/N
376 Isolasjon av installasjon for komfortkjøling | [13 empty] | Isolering av ledninger, armatur og utstyr. Omfatter også overflatekledning av isolasjonen. Ferdigisolerte ledninger og utstyr, se 371, 372, 374 og 375. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 370. | BI
379 Andre deler av komfortkjøling | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 370. | BI/I/J/K/L/M/N
38 Vannbehandling
380 Vannbehandling, generelt
381 Systemer for rensing av forbruksvann | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for rensing av forbruksvann. Ledningsnett for rensing av forbruksvann. Armaturer for rensing av forbruksvann. Utstyr for rensing av forbruksvann. Isolasjon for rensing av forbruksvann. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
382 Systemer for rensing av avløpsvann | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for rensing av avløpsvann. Ledningsnett for rensing av avløpsvann. Armaturer for rensing av avløpsvann. Utstyr for rensing av avløpsvann. Isolasjon for rensing av avløpsvann. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
383 Systemer for rensing av vann til svømmebasseng | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for vannrensing til svømmebasseng. Ledningsnett for vannrensing til svømmebasseng. Armaturer for vannrensing til svømmebasseng. Utstyr for vannrensing til svømmebasseng. Isolasjon for vannrensing til svømmebasseng. Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
386 Innendørs fontener og springvann | x | x | x | x | x |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter ledninger, armaturer, utstyr og eventuell isolering. Ledninger i grunnen for innendørs fontener og springvann. Ledningsnett for innendørs fontener og springvann. Armaturer for innendørs fontener og springvann. Utstyr for innendørs fontener og springvann, Isolasjon for innendørs fontener og springvann.Instukser, veiledninger og TFM gjelder for armaturer og utstyr | BI/I/J/K/L/M/N
389 Andre deler av vannbehandling | x | [5 empty] | x | [6 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | BI/I/J/K/L/M/N
39 Andre VVS installasjoner
[14 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | BI/I/J/K/L/M/N
BI/I/J/K/L/M/N
BI/I/J/K/L/M/N
BI/I/J/K/L/M/N

## 36 Luftbehandling
FDV - DOKUMENTASJON FOR 36 Luftbehandling Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | System/Funskjonsbeskrivelse | Brukerveiledning for system | Feilsøk og reparasjoner | Nødprosedyrer | Avsteningsguide | Måleprotokoller | Produktdatablad | Drifts- og vedlikeholdsinstruks | Brukerveiledning for komponent | Monteringsveiledning | Renholdsinstruks | HMS/Sikkerhetsdatablad | TFM skal benyttes. EVT KRAV FRA BH GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN | System/Funskjonsbeskrivelse utarbeides av PRO eller UTF og skrives fortrinnsvis direkte i Systemer i feltet Beskrivelse Brukerveiledning for system utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn brukerveiledning" Feilsøk og reparasjoner utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn feilsøk og reparasjoner" Nødprosedyrer utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn nødprosedyrer". Avsteningsguide utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn avstengingsguide". Måleprotokoller utarbeides av UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn måleprotokoll". Produktdatablad, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn". Drifts- og vedlikeholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn driftsinstruks" Brukerveiledning for komponent, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn brukerveiledning" Monteringsveiledning, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn monteringsveiledning" Renholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn renholdsinstruks " HMS/Sikkerhetsdatablad gjelder ferdig produkt. Vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn HMS". Der vareprodusent ikke har utarbeidet de forskjellige dokumenttyper anses det heller ikke påkrevd å levere slike. | Aktuelle TFM
Kapittel 36 Luftbehandling
360.nnn Luftbehandling
Kanalnett i grunnen for luftbehandling, Kanalnett for luftbehandling, Utstyr for luftfordeling, Utstyr for luftbehandling, Isolasjon av installasjon for luftbehandling, Annet utstyr for luftbehandling. NB! Hvert enkelt aggregat registreres som separate systemer, 360.001, 360.002 osv. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | Kanalnett i grunnen for balansert ventilasjon. Kanalnett i grunnen for avtrekksventilasjon. Kanalnett i grunnen for naturlig oppdriftsventilasjon. Kanalnett i grunnen for røyk- og brannventilasjon. Kanalnett i grunnen for krigsventilasjon. Alle kanaler over grunnen! bygning. Kanalnett for balansert ventilasjon. Kanalnett for ventilasjon. Kanalnett for naturlig oppdriftsventilasjon. Kanalnett for røyk- og brannventilasjon. Kanalnett for krigsventilasjon. Gitre, lufthetter, ventiler, dyser m.v. Utstyr for luftfordeling for balansert ventilasjon. Utstyr for luftfordeling for avtrekksventilasjon. Utstyr for luftfordeling for naturlig oppdriftsventilasjon. Utstyr for luftfordeling for røyk- og brannventilasjon. Utstyr for luftfordeling for krigsventilasjon. Hver enkelt del registreres som egne komponenter. Ventilasjonsaggregater og utstyr som endrer luftens tilstand i anlegget. Dette er utstyr som luftfuktere, avfuktere, støvutskillere (filtre), vifter og batterier eller aggregater og apparater som inneholder en eller flere av disse komponentene. Utstyr for luftbehandling for balansert ventilasjon. Utstyr for luftbehandling for avtrekksventilasjon. Utstyr for luftbehandling for naturlig oppdriftsventilasjon. Utstyr for luftbehandling for røyk- og brannventilasjon. Utstyr for luftbehandling for krigsventilasjon. Isolasjon av kanaler og luftbehandlingsutstyr Omfatter også overflatekledning av isolasjonen. Ferdigisolerte kanaler. se 361 og 362. Ferdig isolert luftbehandlingsutstyr. se 365. Isolasjon av installasjon for balansert ventilasjon. Isolasjon av installasjon for avtrekksventilasjon. Isolasjon av installasjon for naturlig oppdriftsventilasjon. Isolasjon av installasjon for røyk- og brannventilasjon. Isolasjon av installasjon for krigsventilasjon. | K
360.nnn.001 Filter. De forskjellige filtertyper registreres som egne komponenter | [14 empty] | K
360.nnn.002 Reimer. De forskjellige reimstørrelser registreres som egne komponenter | [14 empty] | S

## 4 Elkraft
FDV - DOKUMENTASJON FOR 4. ELKRAFT Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | System/Funskjonsbeskrivelse | Brukerveiledning for system | Feilsøk og reparasjoner | Nødprosedyrer | Avsteningsguide | Måleprotokoller | Produktdatablad | Drifts- og vedlikeholdsinstruks | Brukerveiledning for komponent | Monteringsveiledning | Renholdsinstruks | HMS/Sikkerhetsdatablad | TFM skal benyttes. EVT KRAV FRA BH GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN | System/Funskjonsbeskrivelse utarbeides av PRO eller UTF og skrives fortrinnsvis direkte i Systemer i feltet Beskrivelse Brukerveiledning for system utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn brukerveiledning" Feilsøk og reparasjoner utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn feilsøk og reparasjoner" Nødprosedyrer utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn nødprosedyrer". Avsteningsguide utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn avstengingsguide". Måleprotokoller utarbeides av UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn måleprotokoll". Produktdatablad, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn". Drifts- og vedlikeholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn driftsinstruks" Brukerveiledning for komponent, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn brukerveiledning" Monteringsveiledning, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn monteringsveiledning" Renholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn renholdsinstruks " HMS/Sikkerhetsdatablad gjelder ferdig produkt. Vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn HMS". Der vareprodusent ikke har utarbeidet de forskjellige dokumenttyper anses det heller ikke påkrevd å levere slike. | Aktuelle TFM
| S | S | S | S | S | S | K | K | K | K | K | K |  | S=lastes opp på system, K=lastes opp på komponent
Kapittel 4 Elkraft
41 Basisinstallasjoner for elkraft
410 Basisinstallasjoner for elkraft, generelt
411 Systemer for kabelføring | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Kabelstiger, kabelbrett kabelkanaler m.v. og kabelrør med en diameter større enn eller lik 30 mm. Eventuell brann- og lydisolasjon av gjennomforinger og brannisolasjon av kabler på bæresystemer inngår. Kabelstiger, kabelkanaler, kabelbrett. Installasjonskanaler med uttaksbokser. Krav om produktdatablad og TFM gjelder kun synlige kabelkanaler og installasjonskanaler | K
412 Systemer for jording | x |  |  |  |  | x | [7 empty] | Jordelektroder, jordledere, jordskinner, ekvipotensialforbindelser og utjevningsforbindelser. | K/Q/X
413 Systemer for lynvern | x | [12 empty] | Alt materiell til lynavledersystem. Grovvern og finvern mot overspenninger inngår i fordelinger, se 432 og 433. Jordelektroder, se 412. | K/Q/X
414 Systemer for elkraftuttak | x | [5 empty] | x | x |  |  |  | x | x | Installasjonskanaler med integrert installasjon og utstyr (f. eks for laboratorier og sykerom). Kan omfalte installasjoner til gass, trykkluft og vann. Eventuell brann- og lyd isolasjon av gjennomføringer inngår. Installasjonskanaler med integrerte installasjoner og utstyr. Grenstaver. Uttakspaneler. Krav om produktdatablad og TFM gjelder kun synlige kabelkanaler, installasjonskanaler, uttakspaneler etc. Skal ikke registreres som system men som komponent i annet system. | K/U/Q/X
419 Andre basisinstallasjoner for elkraft | x | [12 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | K/U/Q/X
42 Høyspent forsyning
420 Høyspent forsyning, generelt
421 Fordelingssystemer | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Omfatter kabler inklusive mekanisk beskyttelse og spesiell merking. Krav om produktdatablad gjelder der det er spesielle krav til brannbeskyttet kabling | X
422 Nettstasjoner | x | [12 empty] | Komplette prefabrikkerte nettstasjoner og høyspente anlegg i plassbygde nettstasjoner. | X
429 Andre deler av høyspent forsyning | x | [12 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | X
43 Lavspent forsyning
430 Lavspent forsyning, generelt
431 Systemer for elkraftinntak | x | [12 empty] | Skinner, inntaksledninger eller inntakskabler til bygget fra offentlige nett der dette inngår i elektroentreprisen, inklusive eventuell sikring av inntak og eventuelle skinner, hovedledninger eller hovedkabel mellom inntaket og hovedfordelingen. | K/Q/X
432 Systemer for hovedfordeling | x | [12 empty] | Omfatter hovedtavle eller hovedfordeling og stigekabel/stigekabler. Hovedfordeling. Stigekabel/Stigekabler. HUSK KURSFORTEGNELSER TIL ALLE FORDELINGER | K/OR/Q/X
433 Elkraftfordeling til alminnelig forbruk | x | [12 empty] | Krafttilførsel til lys, stikkontakter, direkte elvarme og normalt teleteknisk utstyr for aktuell bygningstype. Fordelinger til alminnelig forbruk. Kursopplegg til alminnelig forbruk. Kapslede skinner med sikrete avganger (faste eller pluggbare) betraktes som fordelinger. Hver fordeling lages som egne systemer. HUSK KURSFORTEGNELSER TIL ALLE FORDELINGER | K/OR/U/Q/X
434 Elkraftfordeling til driftstekniske installasjoner | x | [12 empty] | Krafttilførsel til VVS-installasjoner, heiser, solavskjerming, porter og bommer og andre driftstekniske installasjoner. Fordelinger for driftstekniske installasjoner. Kursopplegg for driftstekniske installasjoner. Kapslede skinner med sikrete avganger (faste eller pluggbare) betraktes som fordelinger. Hver fordeling lages som egne systemer. HUSK KURSFORTEGNELSER TIL ALLE FORDELINGER | K/OR/U/Q/X
435 Elkraftfordeling til virksomhet | x | [12 empty] | Krafttilførsel til installasjoner til virksomheten i bygget. For eksempel til uttak for produksjonsutstyr, storkjøkken, laboratorier m.m. Fordelinger for virksomhet. Kursopplegg for virksomhet. Kapslede skinner med sikrete avganger (faste eller pluggbare) betraktes som fordelinger. Fordelinger til sceneteknisk utstyr, se 64. Hver fordeling lages som egne systemer. HUSK KURSFORTEGNELSER TIL ALLE FORDELINGER | K/OR/U/Q/X
439 Andre deler av lavspent forsyning | x | [12 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | K/OR/U/Q/X
44 Lys
440 Lys, generelt
442 Belysningsutstyr | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Inklusive belysningsutstyr montert utendørs på bygg. Elektrisk belysningsutstyr. Utstyr for optisk overføring og styring av lys. Utstyr for innfanging, overføring og spredning av dagslys. Strømskinner for tilkobling med adaptere uten vern betraktes som belysningsutstyr. Sceneteknisk lysutstyr, se 64 Hver enkelt armaturtype registreres som egne komponenter. Eventuell automatisering, se 56n Automatisering | U
443 Nødlysutstyr | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Omfatter både markeringslys, orienteringslys (skimtlys), reservelys og antipanikklys. Armaturer for markeringslys. Armaturer for orienteringslys. Armaturer for reservelys. Armaturer for antipanikkbelysning. Hver enkelt armaturtype registreres som egne komponenter. Eventuell automatisering, se 56n Automatisering | U
449 Andre deler for installasjoner til lys | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | U
45 Elvarme
450 Elvarme | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  | x |  | x
452 Varmeovner | [13 empty] | Flatevarmeelementer. Varmekabler. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 450. | L
453 Varmeelementer for innebygging | [13 empty] | Skal ikke registreres som system men som komponent i system 450. | L
454 Vannvarmere og elektrokjeler | [13 empty] | Skal ikke registreres som system men som komponent i system 450. | I
459 Annen elvarme | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 450. | I/L
46 Reservekraft
460 Reservekraft, generelt
461 Elkraftaggregater | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Komplett installasjon inklusive kontrolltavle, drivstoff, eksos og kjøleanlegg. | IG
462 Avbruddsfri kraftforsyning | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Inklusive eventuelle batterier. | NB
463 Akkumulatoranlegg | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | Omfatter også utstyr for ladning. | NB
469 Andre deler for reservekraftforsyning | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
49 Andre elkraftinstallasjoner
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.

## 5 Tele- og automatisering
FDV - DOKUMENTASJON FOR 5. TELE OG AUTOMATISERING Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | System/Funskjonsbeskrivelse | Brukerveiledning for system | Feilsøk og reparasjoner | Nødprosedyrer | Avsteningsguide | Måleprotokoller | Produktdatablad | Drifts- og vedlikeholdsinstruks | Brukerveiledning for komponent | Monteringsveiledning | Renholdsinstruks | HMS/Sikkerhetsdatablad | TFM skal benyttes. EVT KRAV FRA BH GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN | System/Funskjonsbeskrivelse utarbeides av PRO eller UTF og skrives fortrinnsvis direkte i Systemer i feltet Beskrivelse Brukerveiledning for system utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn brukerveiledning" Feilsøk og reparasjoner utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn feilsøk og reparasjoner" Nødprosedyrer utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn nødprosedyrer". Avsteningsguide utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn avstengingsguide". Måleprotokoller utarbeides av UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn måleprotokoll". Produktdatablad, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn". Drifts- og vedlikeholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn driftsinstruks" Brukerveiledning for komponent, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn brukerveiledning" Monteringsveiledning, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn monteringsveiledning" Renholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn renholdsinstruks " HMS/Sikkerhetsdatablad gjelder ferdig produkt. Vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn HMS". Der vareprodusent ikke har utarbeidet de forskjellige dokumenttyper anses det heller ikke påkrevd å levere slike. | Aktuelle TFM
| S | S | S | S | S | S | K | K | K | K | K | K |  | S=lastes opp på system, K=lastes opp på komponent
Kapittel 5 Tele og automatisering
51 Basisinstallasjon for tele og automatisering
510 Basisinstallasjoner for tele og automatisering, generelt
511 Systemer for kabelføring | x | [12 empty] | Bæresystemer for tele og automatisering, som ikke inngår i 411. | K
512 Jording | x | [12 empty] | Spesiell jording for tele og automatisering, som ikke inngår i 412. Skjerming ved hjelp av bygningsmessige tiltak inngår som funksjonskrav til gulv, vegger og tak og inngår i respektive bygningsdeler under hovedsiffer 2. Prefabrikkerte skjermrom, se 614. | K/Q/X
514 Inntakskabler for teleanlegg | x | [12 empty] | Inntaks- og stigeledninger for tele og automatisering, der det er grunn til å skille dem fra andre kursopplegg. | K/Q/X
515 Telefordelinger | x | [12 empty] | Omfatter fordelinger for kobling av spredenett for tele. Fordelinger for enkeltanlegg, levert av utstyrsleverandøren, kan inngå i utstyr for det respektive anlegget. | K/OR/Q/X
519 Andre basisinstallasjoner for tele og automatisering | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. | K/OR/Q/X
52 Integrert kommunikasjon
520 Integrert kommunikasjon
521 Kabling for IKT | x | [12 empty] | Felles kabling for IKT-systemer. Omfatter alt materiell, fra fordeling til og med uttak. Telefordelinger, se 515. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 520. | K
522 Nettutstyr | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Utstyr for IKT-nettverk. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 520.
523 Sentralutstyr | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter både maskinvare og programvare. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 520.
524 Terminalutstyr | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Brukerterminaler for IKT -systemer. Terminalutstyr for telefoni, se 532. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 520.
529 Andre deler for integrert kommunikasjon | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 520.
53 Telefoni og personsøkning
530 Telefoni og personsøking, generelt
532 Systemer for telefoni | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter hustelefonsentraler Kurser for telefoni. Sentralutstyr for telefoni. Terminalutstyr for telefoni. 532 kan benyttes der det ikke er felles kabling for IKT (521). Kabling mellom inntak og telefonsentral, og mellom telefonsentral og A-side i krysskoblingsutstyr, inngår i sentralutstyret. Sentraler for porttelefoner, se 534. Sentraler for høyttalende hustelefoner, se 535. Sentraler for personsøking. se 536.
534 Systemer for porttelefon | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Kurser for porttelefoner. Sentralutstyr for porttelefoner. Terminalutstyr for porttelefoner.
535 Systemer for høyttalende hustelefoner | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Kurser for høyttalende hustelefoner. Sentralutstyr for høyttalende hustelefoner. Terminalutstyr for høyttalende hustelefoner.
536 Systemer for personsøkning | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Trådløse og trådbundne, herunder også mottakere/utstyr for GPS. Kurser for personsøking. Sentralutstyr for personsøking. Terminalutstyr for personsøking.
539 Andre deler for telefoni og personsøkning | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
54 Alarm- og signalsystemer
540 Alarm- og signalsystemer, generelt
542 Brannalarm | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. Kurser for brannalarm. Sentralutstyr for brannalarm. Detektorer, meldere, alarmorgan mv for brannalarm.
543 Adgangskontroll | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. Ringeanlegg for inngangsdører anses som enkle adgangskontrollanlegg. Kurser for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. Sentralutstyr for adgangskontroll, innbrudds­ og overfallsalarm. Detektorer, forbikoblere, alarmorgan m.v. for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.
543 Innbruddsalarm | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. Ringeanlegg for inngangsdører anses som enkle adgangskontrollanlegg. Kurser for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. Sentralutstyr for adgangskontroll, innbrudds­ og overfallsalarm. Detektorer, forbikoblere, alarmorgan m.v. for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.
543 Overfallsalarm | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Komplett, inkludert kursopplegg der dette ikke inngår i 521. Ringeanlegg for inngangsdører anses som enkle adgangskontrollanlegg. Kurser for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm. Sentralutstyr for adgangskontroll, innbrudds­ og overfallsalarm. Detektorer, forbikoblere, alarmorgan m.v. for adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.
544 Pasientsignal | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Komplett, inkludert kursopplegg der delte ikke inngår i 521. Kurser for pasientsignal. Sentralutstyr for pasientsignal. Utstyr for anrop, tilstedemarkering, anropsvisning, alarm m.v. for pasientsignal.
545 Uranlegg og tidregistrering | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Komplett. inkludert kursopplegg der dette ikke Inngår i 521 Kurser for uranlegg og tidsregistrering. Sentralutstyr for uranlegg og tidsregistrering. Biur, terminaler mv, for uranlegg og tidsregistrering.
549 Andre deler for alarm og signal | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
55 Lyd- og bildesystemer
550 Lyd- og bildesystemer, generelt
552 Fellesantenner | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter kursopplegg og utstyr. Kurser med uttak for fellesantenner. Sentralutstyr/forsterker for fellesantenner. Tilkoblingskabler for apparater.
553 Internfjernsyn | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Overvåkningsanlegg, undervisning m.v. Kurser for internfjernsyn. Sentralutstyr/forsterkere for internfjernsyn. Kameraer, monitorer velgerutstyr m.v. for internfjernsyn.
554 Lyddistribusjonsanlegg | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | For lyddistribusjon til flere rom eller områder. Kurser med uttak for lyddistribusjon. Forsterkerutstyr, lydkilder, miksebord mv for lyddistribusjon. Mikrofoner og høyttalere for lyddistribusjon.
555 Lydanlegg | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x
556 Bilde og AV-utstyr | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Benyttes for informasjons- og AV-systemer inklusive tavler og skjermer som inngår i dette. Kurser med uttak for informasjons- og AV-systemer. Sentralutstyr og styretablåer for informasjons­ og AV-systemer. Terminalutstyr for informasjons- og AV-systemer I terminalutstyr inngår bl.a. fremvisere, skjermer, monitorer, mikrofoner, høyttalere og tavler som er integrert i AV-systemer. Internfjernsyn (ITV), se 553. Separate tavler og AV-skap, se 277.
559 Andre deler for lyd- og bildesystemer | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
56 Automatisering
560 Automatisering, generelt
562 Sentral driftskontroll og automatisering | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter utstyr for automatisering av alle typer bygningsinstallasjoner Kurser for sentral driftskontroll. Sentralutstyr for sentral driftskontroll. Følere, givere. forstillingsorgan m.v. for sentral driftskontroll. Programmering og idriftsettelse inngår i 562. 562 benyttes der kursopplegg ikke inngår i 521.
563 Lokal automatisering | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter utstyr for automatisering av alle typer bygningsinstallasjoner der dette gjennomføres lokalt for hvert anlegg. Kurser for lokal automatisering. Sentralutstyr for lokal automatisering. Følere, givere. forstillingsorgan m.v. for lokal automatisering. Programmering- og idriftsettelse inngår i 563.
564 Buss-systemer | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | Omfatter utstyr for automatisering av alle typer bygningsinstallasjoner. Kurser for buss-systemer. Utstyr for buss-systemer. Programmering og idriftsettelse inngår i 56.
569 Andre deler for automatisering | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
57 Instrumentering
570 Instrumentering | x | x | x |  |  |  | x | x | x |  |  |  | x
571 Kabling for instrumentering | [13 empty] | Benyttes der kabling beskrevet under 521. 562 eller 564 ikke anvendes for instrumenteringen. Kurser for måling av mengde. Kurser for måling av trykk. Kurser for måling av temperatur. Kurser for måling av lengde. Kurser for måling av vekt. Kurser for måling av elektriske størrelser. Kurser for analyseinstrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
572 Instrumentering for måling av mengde | [13 empty] | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
573 Instrumentering for måling av trykk | [13 empty] | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
574 Instrumentering for måling av temperatur | [13 empty] | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
575 Instrumentering for måling av lengde | [13 empty] | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
576 Instrumentering for måling av vekt | [13 empty] | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
577 Instrumentering for måling av elektriske størrelser | [13 empty] | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
578 Instrumentering for måling av analyse | [13 empty] | Omfatter følere, givere, måleverdiomformere og visende eller registrerende instrumenter. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
579 Annen instrumentering | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 570.
59 Andre installasjoner for tele og automatisering
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.

## 6 Andre installasjoner
FDV - DOKUMENTASJON FOR 6. ANDRE INSTALLASJONER Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | System/Funskjonsbeskrivelse | Brukerveiledning for system | Feilsøk og reparasjoner | Nødprosedyrer | Avsteningsguide | Måleprotokoller | Produktdatablad | Drifts- og vedlikeholdsinstruks | Brukerveiledning for komponent | Monteringsveiledning | Renholdsinstruks | HMS/Sikkerhetsdatablad | TFM skal benyttes. EVT KRAV FRA BH GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN | System/Funskjonsbeskrivelse utarbeides av PRO eller UTF og skrives fortrinnsvis direkte i Systemer i feltet Beskrivelse Brukerveiledning for system utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn brukerveiledning" Feilsøk og reparasjoner utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn feilsøk og reparasjoner" Nødprosedyrer utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn nødprosedyrer". Avsteningsguide utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn avstengingsguide". Måleprotokoller utarbeides av UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn måleprotokoll". Produktdatablad, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn". Drifts- og vedlikeholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn driftsinstruks" Brukerveiledning for komponent, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn brukerveiledning" Monteringsveiledning, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn monteringsveiledning" Renholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn renholdsinstruks " HMS/Sikkerhetsdatablad gjelder ferdig produkt. Vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn HMS". Der vareprodusent ikke har utarbeidet de forskjellige dokumenttyper anses det heller ikke påkrevd å levere slike. | Aktuelle TFM
| S | S | S | S | S | S | K | K | K | K | K | K |  | S=lastes opp på system, K=lastes opp på komponent
Kapittel 6 Andre installasjoner
61 Prefabrikkerte rom
610 Prefabrikkerte rom, generelt
611 Prefabrikkerte kjølerom | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x | Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang.
612 Prefabrikkerte fryserom | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x | Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang.
613 Prefabrikkerte baderom | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x | Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang.
614 Prefabrikkerte skjermrom | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x | Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang.
615 Prefabrikkerte sjakter | x | [12 empty] | Inkluderer tekniske installasjoner i spesifisert omfang.
619 Andre prefabrikkerte rom | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
62 Person- og varetransport
620 Person- og varetransport, generelt
621 Heiser | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | Personheiser, sengeheiser og kombinerte person- og vareheiser.
622 Rulletrapper | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x
623 Rullebånd | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | For persontransport.
624 Løftebord | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | Spesielle løftebord for scener, se 64.
625 Trappeheiser | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x
626 Kraner | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | Traverskraner, elektrotaljer m.v.
627 Fasade- og takvask | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | Omfatter atkomstsystemer for renhold m.v. avfasader og glasstak, inklusive driv- og styresystemer.
629 Annen person- og varetransport | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
63 Transportanlegg for småvarer mv.
630 Transportanlegg for småvarer mv., generelt
631 Dokument- og småvaretransportører | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | Herunder rørpost, kasett-transportører, transportører med dokumentholdere/klyper m.v. Omfatter komplett system med drivverk, rør/baner, styringssystem og terminalutstyr.
632 Transportanlegg for tørr og løs masse | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | Omfatter anlegg for pneumatisk transport av mel, flis, granulat m.v. i rør. Omfatter aggregat og kanal eller rørsystem med utstyr for terminering. Ledninger i grunnen for pneumatisk transport. Ledningsnett for pneumatisk transport. Armaturer for pneumatisk transport. Utstyr for pneumatisk transport. Isolasjon av installasjoner for pneumatisk transport. Brukerutstyr for pneumatisk transport. Isolasjon av ledninger og armaturer kan beskrives både for termisk isolasjon og for akustisk dempning , Sentralstøvsuger, se 652.
639 Andre anlegg for transport av småvarer mv. | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  |  | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
64 Sceneteknisk utstyr
640 Sceneteknisk utstyr, generelt | x | x | x | x |  |  | x | x | x |  | x |  | x | Omfatter all sceneteknikk, som scenetrekk med styringssystem, løftebord, tribuner, lyskastere, styringssystem for scenelys m.v. Elektroakustiske anlegg, se 555. Tresifret nivå utarbeides ved behov
65 Avfall og støvsuging
650 Avfall og støvsuging, generelt
651 Utstyr for oppsamling og behandling av avfall | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x | For eksempel avfallkomprimatorer.
652 Sentralstøvsuger | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x | Omfatter aggregater, rørsystem og brukerutstyr Ledninger i grunnen. Ledningsnett. Armaturer. Utstyr. Isolasjon.
653 Pneumatisk søppeltransport | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x | Anlegg for transport av søppel/avfall. Vanligvis pakket i sekker eller poser, i et avsugsystem. Omfatter aggregater, kanalsystem og eventuelt brukerutstyr. Kanaler i grunnen. Kanalnett. Armaturer (innkastluker). Utstyr.
659 Andre installasjoner for avfall og støvsugning | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
66 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet
660 Fastmontert spesialutrustning for virksomhet, generelt | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x | Omfatter spesialutrustning og utstyr som krever bygningsmessig tilpasning og/eller fast tilknytning til teknisk infrastruktur, f.eks. storkjøkkenutstyr. | G/H
67 Løs spesialutrustning for virksomhet
670 Løs spesialutrustning for virksomhet, generelt | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  | x | Omfatter spesialutrustning og utstyr som verken krever bygningsmessig tilpasning eller fast tilknytning til teknisk infrastruktur. | G/H
69 Andre tekniske installasjoner
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.

## 7 Utendørs
FDV - DOKUMENTASJON FOR 7. UTENDØRS Dette skjemaet gir en oversikt over hvilke minimumskrav som stilles til FDV-dokumentasjon før overtakelse av bygget. | System/Funskjonsbeskrivelse | Brukerveiledning for system | Feilsøk og reparasjoner | Nødprosedyrer | Avsteningsguide | Måleprotokoller | Produktdatablad | Drifts- og vedlikeholdsinstruks | Brukerveiledning for komponent | Monteringsveiledning | Renholdsinstruks | HMS/Sikkerhetsdatablad | TFM skal benyttes. EVT KRAV FRA BH GJELDER FORAN DENNE SJEKKLISTEN | System/Funskjonsbeskrivelse utarbeides av PRO eller UTF og skrives fortrinnsvis direkte i Systemer i feltet Beskrivelse Brukerveiledning for system utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn brukerveiledning" Feilsøk og reparasjoner utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn feilsøk og reparasjoner" Nødprosedyrer utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn nødprosedyrer". Avsteningsguide utarbeides av PRO eller UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn avstengingsguide". Måleprotokoller utarbeides av UTF i pdf-format. Filnavn skal være "Systemnavn måleprotokoll". Produktdatablad, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn". Drifts- og vedlikeholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn driftsinstruks" Brukerveiledning for komponent, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn brukerveiledning" Monteringsveiledning, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn monteringsveiledning" Renholdsinstruks, vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn renholdsinstruks " HMS/Sikkerhetsdatablad gjelder ferdig produkt. Vareprodusentens originale pdf-dokument skal benyttes. Filnavn skal være lik "Produktnavn HMS". Der vareprodusent ikke har utarbeidet de forskjellige dokumenttyper anses det heller ikke påkrevd å levere slike. | Aktuelle TFM
| S | S | S | S | S | S | K | K | K | K | K | K |  | S=lastes opp på system, K=lastes opp på komponent
Kapittel 7 Utendørs
71 Bearbeidet terreng
710 Bearbeidet terreng, generelt
711 Grovplanert terreng | [13 empty] | Trefelling, sprengning, graving, fylling og masseflytting som bare har til hensikt å forandre terrengets form.
712 Drenering | x
713 Forsterket grunn | x | [12 empty] | Masseutskifting og ulike arbeider for stabilisering av grunnen (peling, injeksjon m.v.).
714 Grøfter og groper for tekniske installasjoner | x | [12 empty] | Omfatter graving, sprenging og gjenfylling for utendørs VVS, utendørs elkraft og utendørs tele og automatisering inklusive nødvendig skogrydding.
719 Annen terrengbehandling | x | [12 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
72 Utendørs konstruksjoner
720 Utendørs konstruksjoner, generelt
721 Støttemurer og andre murer | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Inklusive støyskjermer utført som voll/mur. Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.
722 Trapper og ramper i terreng | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Inklusive eventuelle rekkverk m.v.
723 Frittstående skjermtak, leskur mv. | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.
724 Svømmebassenger mv. | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x |  | Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling.
725 Gjerder, porter og bommer | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Inklusive støyskjermer utført som tette gjerder/vegger. Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Sikkerhetsrekkverk (guard-rail), se 764.
726 Kanaler og kulverter for tekniske installasjoner | x | [12 empty] | Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Utendørs VA. se 731. Utendørs høyspentanlegg, se 742. Utendørs lavspentanlegg. se 743.
727 Kummer og tanker for tekniske installasjoner | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Inklusive nødvendig graving, fundamenter og gjenfylling. Groper for kummer og tanker, se 714. Utendørs VA, se 731. Utendørs høyspentanlegg, se 742. Utendørs lavspentanlegg, se 743.
729 Andre utendørs konstruksjoner | x | [5 empty] | x | [6 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
73 Utendørs røranlegg
730 Utendørs røranlegg, generelt
731 Utendørs VA | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Anlegg for vannforsyning, spillvann og for bortledning av overflatevann fra taknedløp, veier og plasser inklusive nødvendige renner og sluk. Ledninger i grunnen for VA. Armaturer for VA. Utstyr for VA. Isolasjon for VA. Kanaler og kulverter, se 726. Kummer, se 727. Kravet til produktdatablad gjelder synlige komponenter (som renner og sluk etc)
732 Utendørs varme | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Omfatter vannbåren varme for fortau, gater, plasser og idrettsbaner m.v. for snøsmelting og opptørking. Ledninger i grunnen for utendørs varme. Armaturer for utendørs varme. Utstyr for utendørs varme. Isolasjon for utendørs varme.
733 Utendørs brannslokking | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Omfatter blant annet hydranter og brannkummer med anlegg for vanntilførsel. Ledninger i grunnen for brannslokking. Ledningsnett over terreng for brannslokking. Armaturer for brannslokking. Utstyr for brannslokking. Isolasjon for brannslokking.
734 Utendørs gassinstallasjoner | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Gasstanker og gassledninger med fylleanordninger og ventiler Ledninger i grunnen for utendørs gassinstallasjoner. Ledningsnett over terreng for utendørs gassinstallasjoner. Armaturer for utendørs gassinstallasjoner, Utstyr for utendørs gassinstallasjoner. Isolasjon for utendørs gassinstallasjoner.
735 Utendørs kjøling for idrettsbaner | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Systemer for nedkjøling av utendørs arealer, isbaner m.v. Omfatter også særskilte kuldemaskiner med tilhørende utstyr selv om disse er plassert innendørs. Ledninger j grunnen for kjøling for idrettsbaner. Ledningsnett over terreng for kjøling for idrettsbaner. Armaturer for kjøling for idrettsbaner. Utstyr for kjøling for idrettsbaner. Isolasjon for kjøling for idrettsbaner.
736 Utendørs luftbehandlingsanlegg | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Omfatter kanaler i grunnen, kummer for luftavkast, frittstående piper for luftinntak og/eller luftavkast m.v. Kanaler i grunnen for utendørs luftbehandlingsanlegg. Kanalnett over terreng for utendørs luftbehandlingsanlegg. Utstyr for luftfordeling for utendørs luftbehandlingsanlegg. Utstyr for luftbehandling for utendørs luftbehandlingsanlegg. Isolasjon for utendørs luftbehandlingsanlegg.
737 Utendørs forsyningsanlegg for termisk energi | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Anlegg for fjernvarme og fjernkjøling. Ledninger i grunnen for termisk energiforsyning. Armaturer for termisk energiforsyning. Utstyr for termisk energiforsyning. Isolasjon lar termisk energiforsyning. Kanaler og kulverter, se 726. Kummer, se 727.
738 Utendørs fontener og springvann | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | Omfatter også eventuelle særskilte pumper og renseanlegg med tilhørende utstyr selv om dette er plassert innendørs. Ledninger i grunnen for utendørs fontener og springvann. Armaturer for utendørs fontener og springvann. Utstyr for utendørs fontener og springvann. Isolasjon for utendørs fontener og springvann.
739 Andre utendørs røranlegg | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
74 Utendørs elkraft
740 Utendørs elkraft, generelt
742 Utendørs høyspent forsyning | x | [12 empty] | Inkluderer kurser til utstyr. Fordelingssystem for utendørs høyspent forsyning. Nettstasjoner.
743 Utendørs lavspent forsyning | x | [12 empty] | Inkluderer kurser til utstyr. Kurser inkluderer eventuelle stikkontakter/uttakssentraler. Fordelinger for utendørs lavspent forsyning. Kurser til utendørs lavspent forbruks utstyr.
744 Utendørs lys | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Omfatter belysningsutstyr. Kurser. se 743.
745 Utendørs elvarme | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Omfatter varmeutstyr, herunder varmekabler. Kurser, se 743.
746 Utendørs reservekraft | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Omfatter utendørs reservekraftanlegg.
749 Andre installasjoner for utendørs elkraft | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
75 Utendørs tele og automatisering
750 Utendørs tele og automatisering, generelt
752 Utendørs integrert kommunikasjon | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Kabling for utendørs IKT. Terminalutstyr for utendørs IKT.
753 Utendørs telefoni og personsøkning | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Utendørs telefoni. Utendørs porttelefoner. Utendørs høytalende hustelefoner.
754 Utendørs alarm og signal | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Utendørs brannalarm. Utendørs adgangskontroll, innbrudds- og overfallsalarm.
755 Utendørs lyd og bilde | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Utendørs fellesantenner. Utendørs internfjernsyn. Utendørs lyddistribusjon.
756 Utendørs automatisering | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | Utendørs sentral driftskontroll. Utendørs lokal automatisering. Utendørs buss-system.
759 Andre installasjoner for utendørs tele og automatisering | x | [5 empty] | x | x | x |  | x |  | x | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
76 Veger og plasser
760 Veger og plasser, generelt
761 Veger | x | [12 empty] | Kjøreveger, sykkel- og gangveger m.v. | V
762 Plasser | x | [12 empty] | Parkeringsplasser, lekeplasser, balløkker m.v. | V
763 Skilt | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Stolper eller annen montasjearrangement. Omfatter også skilter med integrert belysning. Eventuell elkrafttilførsel, se 743.
764 Sikkerhetsrekkverk, avvisere mv. | x | [5 empty] | x | [6 empty] | Sikkerhetsrekkverk er det norske ordet for guard-rail.
769 Andre deler for veger og plasser | x | [5 empty] | x | [6 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
77 Parker og hager
770 Parker og hager, generelt | x | [5 empty] | x
771 Gressarealer | [13 empty] | Plen, blomstereng m.v. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 770. | V
772 Beplantning | [13 empty] | Blomsterbed, busker og trær. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 770. | V
773 Utstyr | [13 empty] | Benker, lekeapparater, flaggstenger, utsmykning (Skulpturer) m.v. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 770.
779 Andre deler for parker og hager | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende. Skal ikke registreres som system men som komponent i system 770.
78 Utendørs infrastruktur
780 Utendørs infrastruktur, generelt
783 Tilknytning til eksterne nett for vannforsyning, avløp og fjernvarme | x
784 Tilknytning til eksternt elkraftnett | x
785 Tilknytning til eksternt telenett | x
789 Andre deler for utendørs infrastruktur | [13 empty] | For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.
79 Andre utendørs anlegg
For anvendelse når standardens øvrige inndeling på 3-sifret nivå ikke er dekkende.

## TFM-oversikt (hidden)
A | Bærende / Romdannende | Bærende, romdannende konstruksjonsprodukter | Bjelker, Vegger, Søyler - Stål, Tre, Betong, Tegl, Gips - Rammer og oppheng for bygningdeler
B | Innebyggende | Innebygde byggprodukter | Beskyttende, Begrensende, Isolasjon, Vindsperre, Fuktsperre, Folie, Spikerslag
C | Kompletterende / Utspringende | Kompletterende og påmonterte bygningsdeler/produkter | Balkonger, Karnapper, Takoppbygg, Rammer, Festemateriell
D | Åpnende | Innvendig og utvendig i bygningskonstruksjon og tekniske systemer | Dører, Vinduer, Porter, Luker
E | Bekledende | Overflatebekledning og overflatebehandling | Belegg, Maling, Himling
F | Innredende Veggfast | Fast inventar, fast utstyr ("veggfast"), tilknyttet bygget | Faste skap og innredninger (f.eks auditorieinnredning)
G | Møblerende / Utstyr / Inventar | Løst inventar: Utstyr, Maskiner, Brukerutstyr | Stoler, Bord, Reoler, Løse skap, Bordlamper, Gardiner, Kjøkkenmaskiner, Kjøleskap
H | Hjelpende (Mobilt) | Mobilt hjelpeutstyr tilknyttet bygningsdrift | Trucker, Lifter, Biler for drift, Verktøy, Serviceutstyr
I | Produserende | Fysisk produksjon av Gass, Varme, Kulde, Elektrisk energi | Kjeler, Generatorer, Aggregater
J | Forsterkende | Utstyr plassert mellom produserende og overførende | Vifter, Pumper, Forsterkere
K | Overførende / Transporterende | Kanaler, Rør, Kabler, Føringer | Rør, Kanaler, Kabler, Ledninger, Kabelføringer, Transportskinner, Gjennomføringer
L | Omformende / Vekslende | Alle former for varmeveksling, varmeavgivelse, overføring av energi og effekter | Varme-/Kjøleveksler, Varme-/Kjølebatterier, Frekvensomformer, Radiatorer, Varmekabler
M | Filtrerende / Rensende | Filtre (og rensende produkter) for alle medier | Filter for Vann, Luft, Elektrisk energi
N | Lagrende | Produkter for lagring og oppbevaring av alle typer masser og mengder | Tanker, Beholdere, Kondensatorer, Batterier, Magnetiske og Optiske Lagringsenheter
O | Prosesserende | Utstyr som utfører en prosess under videreformidling av informasjon og signaler | AV-Maskiner, Datamaskiner, Hub'er (Smart-Hub'er), Routere, PBX, Sentralenheter for Elektroniske systemer, Servere, Nettkontrollsenter
Q | Vernende / Dempende | Sikkerhetsutstyr, Elektrisk vern, Skjermer, Vakter | Sikkerhetsventiler, Overspenningsavledere, Lynavleder, Termostater
R | Registrerende | Utstyr som registrere verdier, størrelser, forhold eller masser. Alle former for måling av Mengder og Volum. | Detektorer (Temperatur, Fukt, Brann, Innbrudd), Mikrofoner, Videokameraer
S | Stengende / Regulerende | Regulering, struping, stenging | Strupeveniler, Reguleringsventiler, Stengeventiler, Ventiler for Ventilasjon, Reguleringsspjeld, Stengespjeld, Regulatorer
U | Uttakende | Uttaksenheter for vann, luft, gass, elektrisk energi, signaler | Kraner, Uttakspunkt for Lys, Belysningsarmaturer, Stikkontakter, Uttaksbokser, Tele- og Datakontakter, Antennekontakter
V | Utvendig | Veier, plasser, sletter
X | El. produkter | Basert på IEC-norm 750 (1983) / NEC321 (med X_ foran). Hovedsakelig for tavlekomponenter og komponenter montert i elektriske fordelinger. Noen komponenter kan merkes med X_ selv om de ikke er montert i tavle. Eks. Elektriske motorer, Brytere, Vendere. | Komponenter montert i tavler vil normalt være merket etter NEC321. Byggherren kan da bestemme at intern omnummerering i tavle ikke er nødvendig ettersom produktet har korrekt produktbetegnelse uten X_ foran.
Y | Spesielt | Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens bygningsmasse
Z | Spesielle prosessutstyr for virksomheten | Spesielle komponenter og utstyr for bedriftens prosesser.