Bilag 1 - Oppdragsgivers kravspesifikasjon

- Formål med anskaffelsen

Formålet med anskaffelsen av adgangskontrollerte sykkelparkeringsløsninger for UiT Norges arktiske universitet er å legge til rette for trygg og sikker oppbevaring av sykler for studenter, ansatte og besøkende. Dette tiltaket skal bidra til å fremme bærekraftig transport, redusere bilbruk og støtte universitetets miljø- og klimamål. Sykkelparkeringsløsningene vil også beskytte sykler mot værforhold og redusere risikoen for tyveri, noe som vil oppmuntre flere til å velge sykkel som transportmiddel.

Hovedformålet er å fortløpende anskaffe modulbaserte løsninger der en standard sykkel enkelt kan låses inn individuelt, uten behov for medbragt lås, og kun med hjelp av appbasert adgangskontroll. Hver modul skal ha fire individuelle sykkelparkeringsplasser.

I konkurransen vil tilbydere evalueres på en samlet estimert totalpris for anskaffelse av 100 sykkelparkeringsplasser med service og lisenskostnader i 4 år. Antall plasser er et estimat og ikke bindende avtalevolum, det gir likevel uttrykk for forventet volum under rammeavtalen. Oppdragsgiver forventer også å handle det største volumet i starten av avtaleperioden.

Løsningene som tilbys må tilfredsstille absolutte krav som er spesifisert i kravtabellen.

- Anskaffelsens innhold og omfang

Uit skal selv stå for:

- Tilrettelegging og planering av areal før mottak

- Mottak av klargjorte moduler som leveres med kranbil på lokasjon i Tromsø

- Snørydding, renhold, og fjerning av løv og lignende

- Belysning av areal rundt modulene

- Nødoverstyring/akutt utløsning av sykkel kan skje i samarbeid med UiTs vektertjeneste

# Leverandør forventes gjennom lisens å tilby bl.a. adgangskontroll gjennom app, digital support, årlig preventivt vedlikehold, kommunikasjon/SIM og batteribytte. Dette er nærmere spesifisert i kravtabellen.

Opsjoner:

# Oppdragsgiver kan i avtaleperioden kjøpe tilleggsprodukter og tilbehør innenfor kategorien sykkelinfrastruktur, herunder, men ikke begrenset til, følgende produkter ...

- Elsykkellading

- Knagger, gulv, innendørs lys og annet som øker brukervennlighet

- Foliering og annen profilering

- Løsninger for longtail og lastesykler

- Andre sykkelparkeringsløsninger

- Reservedeler

- Strømtilkoblede, eller hybride løsninger

- Mulighet til å begrense tilgang til UiTs egne brukere

- Frakt og levering av andre løsninger og til UiTs campuser i Alta, Narvik og Harstad

Listen er ikke uttømmende. Leverandøren kan også tilby andre produkter og løsninger innenfor produktområdet sykkelinfrastruktur.

I avtaleperioden kan leverandøren introdusere nye produktvarianter og supplementer som er naturlig beslektet med kontraktens leveranser. Slike produkter skal tilbys på tilsvarende kommersielle vilkår og prisnivå som øvrige produkter omfattet av avtalen. Prislister på opsjoner skal legges ved pristilbud, men vil ikke være gjenstand for evaluering.

- Kravtabell

Kravene i kravtabellen danner grunnlaget for Leverandørens beskrivelse i sitt løsningsforslag, jf. bilag 2. Leverandør må gi en utfyllende beskrivelse på alle krav slik at man har en felles forståelse av hva som leveres, eller som kan gi oss alternative perspektiver til de krav som er uttrykt i våre kravspesifikasjoner.

Kravtabellen består av krav med Prioritet A = Absolutte krav som må tilfredsstilles. Tilbud som ikke tilfredsstiller alle absolutte krav vil bli avvist.

Ved utfylling av tabellen skal Leverandøren sette kryss (X) i kolonne for ja, delvis eller nei under ”Leverandørens oppfyllelse”. Henvisning til relevant dokumentasjon og evt. ytterligere kommentarer skal gjøres i kolonnen ”Kommentar”. Det vises til at Leverandøren plikter å dokumentere at han oppfyller de krav som er satt. Evt. manglende dokumentasjon vil medføre at kravet anses som ikke oppfylt.

| Krav nr. | Prioritet | Beskrivelse | Leverandørens oppfyllelse |  |  | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ja | Delvis | Nei |  |
| 1 |  | Kravområde |  |  |  |  |
|  | A | Hovedkrav |  |  |  |  |
| 2 | A | Sykkelparkeringsløsningen skal sikre individuell adgangskontrollert parkering for en standard sykkel. Sykkelen skal bare være tilgjengelig for den enkelte bruker, når den er innelåst. Sykkelen skal kunne parkeres trygt uten bruk av personlig sykkellås. Sikringsnivå skal dokumenteres med test- og/eller driftsdata fra tilsvarende installasjoner. |  |  |  |  |
| 3 | A | Sykkelparkeringsløsningen skal ikke ha behov for tilrettelagt infrastruktur på lokasjon som strøm og wifi. |  |  |  |  |
| 4 | A | Sykkelparkeringsløsningen skal være modulbasert og kunne plasseres på et planert underlag av asfalt, grus, belegningsstein eller lignende, uten behov for fundamentering. Kostnader til montering ut over mottak av moduler fra kranbil eller lignende, skal prises inn i totalprisen for modulen se. Prisskjema. |  |  |  |  |
| 5 | A | Hver modul skal ha 4 individuelle rom. |  |  |  |  |
| 6 | A | Løsningen skal benyttes gjennom mobilapp med kart, sanntidsstatus over ledige skap og mulighet for å forhåndsreservere sykkelparkering. Gjennom appen skal UiT ha mulighet til å regulere bruken og ta betalt for tjenesten. Leverandøren skal dokumentere hvordan brukernes personvern ivaretas. |  |  |  |  |
| 7 | A | Løsningen skal ha trygg, enkel og tilgjengelig inn-/utlevering av sykkelen. Eventuelle terskler skal være lave og dørbredde tilstrekkelig for en standard sykkel. Løsningen skal kunne benyttes uten behov for å løfte sykkelen på plass. |  |  |  |  |
| 8 | A | Løsningen skal være merket med nødvendig brukerinfo, og ha QR-kode eller lignende for onboarding og/eller nedlasting av app. |  |  |  |  |
| 9 | A | Sykkelparkeringsløsningen skal kunne lakkeres i valgfri RAL-Farge. |  |  |  |  |
| 10 | A | Leverenadøren skal selv eller i samarbeid med en dokumentert lokal servicepartner, årlig gjennomføre preventivt vedlikehold (visuell inspeksjon, smøring, etc) i Tromsø, og ved behov gjennomføre batteribytte som en del av lisenskostnaden. |  |  |  |  |
| 11 | A | Sykkelparkeringene skal kunne åpnes fra innsiden, og nødåpnes ved behov. Nødoverstyring/akutt utløsning av sykkel kan skje i samarbeid med UiTs vektertjeneste. |  |  |  |  |
| 12 | A | Leverandøren skal selv eller gjennom lokal servicepartner fysisk kunne møte opp ved behov innen 2 arbeidsdager i Tromsø. |  |  |  |  |
| 13 | A | Leverandøren skal levere førstelinjesupport til brukere innen app og kunne gjennomføre digital feilretting ved behov. Support må være tilgjengelig minimum i tidsrommet: hverdager kl. 08-17. |  |  |  |  |
| 14 | A | Leverandøren skal dokumentere behandlingsgrunnlag og ivareta brukernes personvern. |  |  |  |  |
|  |  | Miljøkrav |  |  |  |  |
| 15 | A | Leverandøren skal dokumentere at materialer er egnet for utendørs bruk i nordnorsk kystklima. Materialene skal ha dokumentert levetid og kreve lite vedlikehold. Løsningene skal være mulig å reparere, og bytte ut komponenter ved hærverk eller lignende hendelser. |  |  |  |  |
| 16 | A | Det kreves en garantitid på fem år mot saltkorresjon. |  |  |  |  |
| 17 | A | Leverandør skal ha system for gjennvinning av batteri |  |  |  |  |
| 18 | A | Produktene skal i størst mulig grad bestå av materialer som kan ombrukes eller materialgjenvinnes etter endt levetid. |  |  |  |  |
| 19 | A | Dersom trevirke benyttes, skal dette være dokumentert lovlig og bærekraftig produsert, eksempelvis FSC- eller PEFC-sertifisert. |  |  |  |  |
| 20 | A | Emballasje skal begrenses til nødvendig nivå og bestå av resirkulerbare materialer. |  |  |  |  |