## Dørliste
| Prosjektnavn: | SolHeim barnehage | [12 empty] | Beslagos AS
| Byggherre: | Heim kommune | [12 empty] | Anne-Kath. Parowsveg 35
| Saksbehandler: | Espen Westgaard | [12 empty] | 7075 TILLER
| Arkitekt: | Selberg Arkitekter AS | [12 empty] | Telefon: |  |  | 907 49 181
| Saksbehandler: | Karen M. Romslo | [12 empty] | E-post: |  |  | js@beslagos.no
| Utarbeidet : | 2026-05-26 | [12 empty] | Saksbehandler: |  |  | Jan Spica
Revisjon:
| Kombinert dør og beslagliste | [13 empty] | Det er utarbeidet en egen mengdebeskrivelse, se eget kapittel i anbudsdokumentasjonen, som skal prises.
Noen kolonner kan være skjulte. Trykk "+" for å få frem all informasjon.
Dørleverandør leverer:
Alle låskasser skal leveres i henhold til Svensk standard 817383 der annet ikke er oppgitt.
Dører med eventuelle tilleggslås skal tilfredstille krav til universell utforming med hensyn til betjeningshøyder.
Avvik på beslag skal avklares skriftlig med prosjektets beslagrådgiver.
Denne beslaglisten er produktnøytral og skal kun benyttes i forbindelse med tilbudsgiving
[15 empty] | LK-1 = reile og falle låskasse | [8 empty] | LK-4 = to-falle låskasse med sperrefalle og ikke oppstillbar sylinderfalle
[15 empty] | LK-8 = FG godkjent reile og falle låskasse | [8 empty] | LK-10 = FG godkjent hakereile låskasse
LK-17 = en-falle låskasse for vrider m/sperrefalle
[15 empty] | LK-xB = låskasse LK-x med mikrobryter (B) som leveres av beslagleverandør | [8 empty] | LK-xB på branndør = dørleverandør leverer døren med LK-x låskasse
[15 empty] | FAB skåte = manuell skåte, skal godkjennes av byggherre før innsetting | [8 empty] | FAB låskasse, vrider eller skilt = fabrikkens standard låskasse, vrider/håndtak eller skilt
P-2= utenpåliggende panikk skåte levert av beslagleverandør
Forberedelse for øvrig beslag
Alt øvrig beslag leveres av beslagleverandør
Ved avvik mellom beslagliste og dørskjema, arkitekt avklarer.
Valgt beslagleverandør vil utarbeide en produktbeslagliste som viser konkret hvilke produkter som det skal monteres og freses etter.
Det er beslagleverandørens liste dørleverandøren skal produsere dørene etter.
Beslagleverandør / Elektro:
Ref Merknad beslag:
[15 empty] | B = Brann - elektrisk låst rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner | [8 empty] | Br = Brann – elektrisk låst ren rømningsdør som går ulåst ved utløst brannalarm eller nødåpner
[15 empty] | A = Adgangskontroll - kortleser inkl lukket / låst overvåkning | [8 empty] | a* = Adgangskontroll kortlås off-line
[15 empty] | S = Styring via adgangskontrollanlegg inkl lukket / låst overvåkning | [8 empty] | D = Dørautomatikk - automatisk døråpner, tilkobling 230 V AC
[15 empty] | Dh = dørautomatikk med holdefunksjon, dør kan stå åpen, lukker ved brannalarm, tilkobling brann og 230 V AC | [8 empty] | d = Mekanisk dørlukker
[15 empty] | d* Mekanisk dørlukker - omvendt montering, dvs skal åpne dør og forhindre at dør slår i vegg | [8 empty] | Hv = Holdemagnet på vegg, dør kan stå oppe, lukker ved brannalarm, tilkoblet brannalarm
[15 empty] | L = Lukket / låst overvåkning | [8 empty] | U = Uten dørlukker
[15 empty] | # = dør låst med nøkkel | [8 empty] | & = ulåst dør
W = ledig - opptatt signal
Alle låskasser skal beskrives i henhold til Svensk standard 817383 der annet ikke er oppgitt.
Avvik på beslag skal avklares skriftlig med prosjektets beslagrådgiver.
RIE/Elektro:
Ref Merknad beslag:
Prosjektere rør og bokser til lås og beslag utstyr tilkoblet 230 VAC og 12-24 VDC.
Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til elektrisk lås for dører tilknyttet brann- og adgangskontrollanlegg.
Prosjekterer og leverer strømforsyning, 12-24 VDC, til holdemagnet tilknyttet brannalarmanlegg.
Prosjekterer og leverer 230 VAC til dørautomatikk samt 230 VAC nødstrøm til dørautomatikk.
Forklaringer:
[15 empty] | MO-x = motor / solenoid lås SIS standard |  |  |  | V-x = dørvrider |  |  |  | H-x = håndtak
[15 empty] | L-x = langskilt |  |  |  | R-x = rundskilt |  |  |  | S-x = sylinder
[15 empty] | D-3 = mekanisk dørlukker |  |  |  | D-9 = dørautomatikk 1 fl dør |  |  |  | D-9-2 = dørautomatikk 2 fl dør
[15 empty] | E-xN = elektrisk sluttstykke normal funksjon |  |  |  | E-xO = elektrisk sluttstykke omvendt funksjon |  |  |  | E-xxNNA = elektrisk sluttstykke normal funksjon for begge lepper, tilkoblet dørautomatikk
[15 empty] | K-x = karmoverføring |  |  |  | M-x = magnetkontakt |  |  |  | E-xxNOA = elektrisk sluttstykke med lepper for omvendt og normal funksjon, tilkoblet dørautomatikk
[15 empty] | ML-x = magnetlås |  |  |  | NØ-X = nødåpningsbryter |  |  |  | IMP-x / ALB-x = impuls /albue bryter
[15 empty] | DØ-x = dørstopper |  |  |  | HM-x = holdemagnet på vegg |  |  |  | GB-n = grensesnittboks
Type | Romtilhørighet | ID | Beskrivelse | B | H | Foringsbredde | Brann | Lyd | Karm | Dørblad | Terskeltype Tabell | Anmerkninger | Sparkeplate | Veggtykkelse | Lås- kasse | Dørvrider/ Håndtak | Skilt | Syl- inder | Dørlukker/ Døraut. | Skåte/ Panikkb. | Slutt- stykke | Tilleggs- lås | Karm- overf. | Magnet- kontakt | Nød- utstyr | Dør stopper | Diverse beslag I | Diverse beslag II | Diverse beslag III | Merknad beslag
ID01 | Grovgard. | 120-2 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-17 | V-1 | L-3 | [9 empty] | HM-1 | IMP-1 | GB-1 | &+Hv
ID01 | Grovgard. | 136-2 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-17 | V-1 | L-3 | [9 empty] | HM-1 | IMP-1 | GB-1 | &+Hv
ID01 | Grovgard. | 140-2 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-17 | V-1 | L-3 | [9 empty] | HM-1 | IMP-1 | GB-1 | &+Hv
ID01 | Grovgard. | 220-2 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-17 | V-1 | L-3 | [9 empty] | HM-1 | IMP-1 | GB-1 | &+Hv
ID01 | Felles | 236-2 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-17 | V-1 | L-3 | [9 empty] | HM-1 | IMP-1 | GB-1 | &+Hv
ID01 | Grovgard. | 241-2 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-17 | V-1 | L-3 | [9 empty] | HM-1 | IMP-1 | GB-1 | &+Hv
ID02 | Gangareal | 210-2 |  |  |  |  | EI30-Sa |  | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-17 | V-1 | L-3 | [9 empty] | HM-1 | IMP-1 | GB-1 | &+Hv
ID03 | Felles | 141-1 |  |  |  |  | EI30-Sa |  | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9 |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1 | ALB-2x2 | GB-1 | &+D
ID03 | Felles | 210-1 |  |  |  |  | EI30-Sa |  | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9h |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1+IMP-2 | ALB-2x2 | GB-1 | &+Dh
ID04 | Felles | 122-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID04 | Avdeling | 132-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-3 | [12 empty] | &
ID04 | Felles | 141-5 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID04 | Felles | 224-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID04 | Avdeling | 232-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID04 | Fingard. | 245-3 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Uten terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID06 | Gang | 110-6 |  |  |  |  | E30-CSa |  | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9h |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1+IMP-2 | ALB-2x2 | GB-1 | &+Dh
ID06 | Gangareal | 201-3 |  |  |  |  | E30-CSa |  | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9h |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1+IMP-2 | ALB-2x2 | GB-1 | &+Dh
ID07 | Gang | 132-3 |  |  |  |  | EI60-CSa |  | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9 |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1 | ALB-2x2 | GB-1 | &+D
ID08 | Felles | 233-1 |  | 990 | 2090 | -9 | EI60-CSa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 111 | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9h |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1+IMP-2 | ALB-2x2 | GB-1 | &+Dh
ID09 | Vestibyle | 100-2 |  | 990 | 2090 | 54 | EI30-CSa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 174 | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9 |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1 | ALB-2x2 | GB-1 | &+D
ID09 | Vestibyle | 100-3 |  | 990 | 2090 | 54 | EI30-CSa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 174 | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9 |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1 | ALB-2x2 | GB-1 | &+D
ID09 | Vestibyle | 100-5 |  | 990 | 2090 | 54 | EI30-CSa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 174 | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9 |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1 | ALB-2x2 | GB-1 | &+D
ID09 | Bk. | 201-2 |  | 990 | 2090 | 20 | EI30-CSa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 140 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | D-3 | [6 empty] | DØ-1 |  |  |  | #+d
ID18 | Fellesareal | 212-3 |  | 990 | 2090 | 66 | EI30-Sa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 186 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID10 | Dusj | 103-1 |  | 890 | 2090 | 4 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 124 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID10 | P.gard. (herre) | 103-2 |  | 890 | 2090 | 4 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 124 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID10 | Dusj | 107-1 |  | 890 | 2090 | 4 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 124 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID10 | Wc | 107-2 |  | 890 | 2090 | 4 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 124 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID10 | Fingard. | 123-2 |  | 890 | 2090 | 5 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID10 | Fingard. | 142-2 |  | 890 | 2090 | 5 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID10 | Felles | 222-1 |  | 890 | 2090 | 5 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID10 | Felles | 243-1 |  | 890 | 2090 | 4 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 124 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID11 | Gang | 001-1 |  | 990 | 2090 | 80 | EI30-Sa | dB38 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 200 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | D-3 | [6 empty] | DØ-1 |  |  |  | #+d
ID11 | Forrom | 005-1 |  | 990 | 2090 | 80 | EI30-Sa | dB38 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 200 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID12 | Fingard. | 123-1 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [12 empty] | &
ID12 | Wc | 131-1 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [12 empty] | &
ID12 | Wc | 131-2 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID12 | Fingard. | 142-1 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [12 empty] | &
ID12 | Grovgard. | 220-3 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID12 | Felles | 222-2 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [12 empty] | &
ID12 | Felles | 222-3 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID12 | Wc | 233-2 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [12 empty] | &
ID12 | Wc | 233-3 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID12 | Wc | 236-3 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID12 | Grovgard. | 241-3 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID12 | Fingard. | 244-1 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [12 empty] | &
ID12 | Fingard. | 244-2 |  | 890 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID13 | Gang | 110-5 |  | 990 | 2090 | 46 | EI30-Sa | dB33 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 166 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID14 | Arbeidsrom | 202-1 |  |  |  |  | EI30-CSa | dB27 | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9h |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1+IMP-2 | ALB-2x2 | GB-1 | &+Dh
ID15 | Samtalerom | 110-2 | [5 empty] | dB33 | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-3 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | &
ID15 | Pauserom | 207-1 | [5 empty] | dB33 | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID16 | Gang | 201-1 |  |  |  |  | EI30-CSa |  | Tre | Tre + Glass | Skrådd hardvedterskel |  |  |  | LK-4 | V-1 | L-3 |  | D-9h |  | E-92NOA |  | K-2 |  |  | DØ-1 | SS-1+IMP-2 | ALB-2x2 | GB-1 | &+Dh
ID17 | Kontor | 204-1 |  | 990 | 2090 | 6 | - | dB33 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 126 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID17 | Kontor | 205-1 |  | 990 | 2090 | 6 | - | dB33 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 126 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID17 | Gang | 206-1 |  | 990 | 2090 | 6 | - | dB33 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 126 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID18 | Lager. | 002-1 |  | 990 | 2090 | 80 | EI30-Sa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 200 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID20 | Grupperom | 122-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Felles | 132-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Avdeling | 138-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Avdeling | 138-3 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Felles | 141-3 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Spiseplass | 157-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Grupperom | 224-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Felles | 232-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Avdeling | 239-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 154 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Avdeling | 239-3 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 154 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Felles | 245-1 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID20 | Spiseplass | 251-1 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 154 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID21 | Felles | 122-3 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID21 | Stellerom | 141-4 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 125 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID21 | Felles | 224-3 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID21 | Felles | 245-2 |  | 1300 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 176 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID22 | Felles | 122-4 |  | 1600 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 124 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID22 | Felles | 224-4 |  | 1600 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 124 |  | H-5 | [13 empty] | &
ID23 | Hc wc/dusj | 100-4 |  | 990 | 2090 | 55 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 175 | LK-10B | H-1 | R-4 |  | D-9 |  |  |  | K-2 | M-1 |  |  | SS-1 | ALB-2x2 | GB-1 | D+W | Mikrobryter i LK-10B styrer ALB-2 aktiv / passiv
ID23 | Felles | 141-2 |  | 990 | 2090 | 5 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 125 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID23 | Gangareal | 210-3 |  | 990 | 2090 | 20 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 140 | LK-10B | H-1 | R-4 |  | D-9 |  |  |  | K-2 | M-1 |  |  | SS-1 | ALB-2x2 | GB-1 | D+W | Mikrobryter i LK-10B styrer ALB-2 aktiv / passiv
ID23 | Fellesareal | 212-2 |  | 990 | 2090 | 55 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID23 | Grovgard. | 120-3 |  | 890 | 2090 | 5 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID23 | Grovgard. | 136-3 |  | 890 | 2090 | 5 | - |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  |  | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID24 | Teknisk rom | 004-1 |  | 1990 | 2090 | 80 | EI30-Sa | dB43 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 200 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | D-3 | FAB | [5 empty] | DØ-1 |  |  |  | #+d
ID25 | Gang | 110-3 |  | 1790 | 2090 | 82 | EI30-Sa | dB33 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 202 | MO-14 | V-1 | L-24 | S-7 | D-9-2 | AUTO |  | ML-1 | K-2 | M-1 |  |  | SS-3 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | S+D
ID25 | Gang | 110-4 |  | 1790 | 2090 | 82 | EI30-Sa | dB33 | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 202 | MO-14 | V-1 | L-24 | S-7 | D-9-2 | AUTO |  | ML-1 | K-2 | M-1 |  |  | SS-3 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | S+D
ID26 | P.gard. | 124-1 |  | 990 | 2090 | 104 |  |  | Hvit | Hvit | Ingen Terskel |  |  | 224 | LK-1 | V-1 | L-4 | [8 empty] | DØ-1 |  |  |  | W
ID30 | Gang | 110-7 |  | 790 | 2090 | 118 | EI30-Sa |  | Hvit | Hvit | Skrådd hardvedterskel |  |  | 238 | LK-1 | V-1 | L-1 | S-1 | [7 empty] | DØ-1 |  |  |  | #
ID31 | Arbeidsrom | 202-2 |  | 1000 | 2100 |  | - |  |  |  | Ingen Terskel |  |  | 174 |  | H-5 | [13 empty] | &
Port 01 |  | 272 |  | 1800 | 2200 |  | - | [6 empty] | 348 | FAB | [5 empty] | FAB |  |  | M-2 |  |  |  |  | GB-1 | S
Port 01 |  | 273 |  | 1800 | 2200 |  | - | [6 empty] | 348 | FAB | [5 empty] | FAB |  |  | M-2 |  |  |  |  | GB-1 | S
X01 |  | 158
X01 |  | 209
X01 |  | 239
X01 |  | 243
X02 | P.gard. | 165
X02 | Forrom | 172
YD01 |  | 100-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Flat terskel |  |  |  | MO-1 | H-1 |  | S-7 | D-9 |  |  |  | K-2 | M-1 | NØ-3 | DØ-1 | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+A+D
YD01 |  | 120-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Flat terskel |  |  |  | MO-1 | H-1 |  | S-7 | D-9 |  |  |  | K-2 | M-1 | NØ-3 | DØ-1 | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+S+D
YD01 |  | 136-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Flat terskel |  |  |  | MO-1 | H-1 |  | S-7 | D-9 |  |  |  | K-2 | M-1 | NØ-3 | DØ-1 | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+S+D
YD01 |  | 220-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Flat terskel |  |  |  | MO-1 | H-1 |  | S-7 | D-9 |  |  |  | K-2 | M-1 | NØ-3 | DØ-1 | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+S+D
YD01 | Grovgard. | 236-1 | [6 empty] | Tre | Tre + Glass | Flat terskel |  |  |  | MO-1 | H-1 |  | S-7 | D-9 |  |  |  | K-2 | M-1 | NØ-3 | DØ-1 | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+S+D
YD02 |  | 140-1 |  |  |  |  | EI30-CSa |  | Tre | Tre + Glass | Flat terskel |  |  |  | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | D-9 |  | E-48 FROA |  | K-2 | M-1 | NØ-3 |  | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+S+D
YD02 |  | 241-1 |  |  |  |  | EI30-CSa |  | Tre | Tre + Glass | Flat terskel |  |  |  | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | D-9 |  | E-48 FROA |  | K-2 | M-1 | NØ-3 |  | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+S+D
YD03 |  | 125-1 |  | 990 | 2090 | 228 | EI30-CSa |  | Hvit | Hvit | Flat terskel |  |  | 348 | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | D-9 |  | E-48 FRNA |  | K-2 | M-1 |  |  | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | S+D
YD04 | Gang | 110-1 |  | 20 | 24 |  | EI30-CSa |  |  | Aluminium | Flat terskel |  |  |  | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | D-9-2 | AUTO | E-48 FROA | ML-1 | K-2 | M-1 | NØ-3 |  | SS-3 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | Br+L+D
YD05 | Fellesareal | 212-1 |  |  |  |  | EI30-CSa |  |  | Aluminium | Flat terskel |  |  |  | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | D-9 | AUTO | E-48 FROA | ML-1 | K-2 | M-1 | NØ-3 |  | SS-1 | ALB-2+ALB-3 | GB-1 | B+A+D
YD10 |  | 138-1 |  | 990 | 2490 | 168 | - |  | Tre | Tre | Flat terskel |  |  | 348 |  |  |  |  | D-3O | P-2 |  | ML-1 |  |  | NØ-3 |  |  |  | GB-1 | Br+L+d*
YD11 |  | 157-1 |  | 990 | 2490 | 228 | - |  | Tre | Tre | Flat terskel |  |  | 348 |  |  |  |  | D-3O | P-2 |  | ML-1 |  |  | NØ-3 |  |  |  | GB-1 | Br+L+d*
YD11 |  | 239-1 |  | 990 | 2490 | 228 | - |  | Tre | Tre | Flat terskel |  |  | 348 |  |  |  |  | D-3O | P-2 |  | ML-1 |  |  | NØ-3 |  |  |  | GB-1 | Br+L+d*
YD20 | Bod | 194 |  | 1990 | 2090 | 57 |  |  | Hvit | Hvit | Flat terskel |  |  | 177 | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 |  | FAB | [9 empty] | #
YD21 | Bod | 195 |  | 990 | 2090 | 57 |  |  | Hvit | Hvit | Flat terskel |  |  | 177 | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | [11 empty] | #
YD21 | Bod | 236 |  | 990 | 2090 | 57 |  |  | Hvit | Hvit | Flat terskel |  |  | 177 | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | [11 empty] | #
YD22 | Fellesom ute | 240 |  | 990 | 2090 | 44 |  |  | Hvit | Hvit | Flat terskel |  |  | 164 | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | [11 empty] | #
YD drivhus | Drivhus | [8 empty] | Aluminium |  |  |  |  | LK-8 | V-1 | L-5 | S-7 | [11 empty] | #