## Prisskjema
| Tilbyder fyller ut ALLE grønne felt. Gult felt skal overføres til KGV. | [12 empty] | Miljø. LCA/EPD (A1–C4), uten gjenvinning (D)
VL | Elnummer | Betegnelse | Enhet | Antall | Veiledende pris | Rabatt i % | Tilbudt netto pris | Totalpris | Tilbudt el nummer | Din varebetegnelse | Link til varebeskrivelse og tilbudt produkt | Lagerført vare ja/nei | Kommentar | CO2-utslipp i kg per enhet | Sum kg CO2-utslipp
1 | 1000069 | KABEL KAT7 S/FTP 1X4P LSZH ORANGE 500M | Meter | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
2 | 1050744 | PR Easy (IFLI) 2x1,5 QR | Meter | 3000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
3 | 1050756 | PR Easy (IFLI) 2x2,5 QR | Meter | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4 | 1050731 | PN Easy (IX) Jetset 750V 3G1,5 | Meter | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
5 | 1050696 | PN Easy (IX) Jetset 750V 4G2,5 | Meter | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
6 | 1067427 | RQ HF90 1,5 sort | Meter | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
7 | 1067446 | RQ HF90 6 sort | Meter | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
8 | 1050785 | TFXI Easy 1kV 4G6 | Meter | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
9 | 1050786 | TFXI Easy 1kV 5G6 | Meter | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
10 | 1005616 | LIHCH 10x0,50 | Meter | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
11 | 1067333 | IFSI-EMC 1kV 3x2,5/2,5 | Meter | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
12 | 1056036 | KNX EIB 2X2X0,8 QADDY 1000 | Meter | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
13 | 1050725 | IFXI Easy 3G1,5 | Meter | 250 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
14 | 1050729 | IFXI Easy 4G2,5 | Meter | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
15 | 1005612 | LIHCH 4x0,50 | Meter | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
16 | 1067342 | IFSI-EMC 1KV 3X16/16 | Meter | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
17 | 1067330 | IFSI-EMC 1KV 4X10/10 | Meter | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
18 | 1085876 | ØLFLEX-CLASSIC-110 H 7G0,75 | Meter | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
19 | 1210738 | NIPPEL M16 (5-10) LYSGRÅ POLYAMID | stk | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
20 | 1210739 | NIPPEL M20 (8-13) LYSGRÅ POLYAMID | stk | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
21 | 1211101 | STIV GLATTE PLASTRØR 16MM 4M PVC GUL HVI | stk | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
22 | 1211110 | PLASTRØR KORRUGERT Ø16MM PVC HV | stk | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
23 | 1221221 | WAGO Inline skjøteklemme 4MM2 Grønn | stk | 800 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
24 | 1221202 | WAGO KOBLINGSKLEMME 2 LEDER 4MM2 Grønn | stk | 1500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
25 | 1221203 | WAGO KOBLINGSKLEMME 3 LEDER 4MM2 Grønn | stk | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
26 | 1221205 | WAGO KOBLINGSKLEMME 5 LEDER 4MM2 Grønn | stk | 600 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
27 | 1250469 | GelBox Happy 1 (2pk) | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
28 | 1238573 | KOBL.BOKS, 6 KLEMMER 76PHV | stk | 140 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
29 | 1274853 | MINIKANAL M/TAPE 20X20MM PH, L = 2 M | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
30 | 1274854 | MINIKANAL M/TAPE 20X35MM PH, L = 2 M | stk | 120 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
31 | 1277339 | VEGGKANAL TEK 123X72MM 2,5M PVC PH | stk | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
32 | 1277430 | FRONT FOR U100 F 80 PV L=2,5 | stk | 35 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
33 | 1278201 | KOBL.BOKS T40 90X90X52 GR | stk | 75 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
34 | 1291341 | CYB SLAVEUTTAK 2-VEIS STIKK | stk | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
35 | 1291342 | CYB MASTERUTTAK 3-VEIS HVIT | stk | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
36 | 1314125 | APK M/STIFT 25MM APK 23 ISH | stk | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
37 | 1317304 | LETTI-KLAMMER 8-O-16 PH | stk | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
38 | 1317308 | LETTI-KLAMMER 9-O-16 PH | stk | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
39 | 1320110 | CLIPS TC-C5M SECOR 7-10 HVIT | stk | 700 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
40 | 1320114 | CLIPS TC-C5M SECOR 10-14 HVIT | stk | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
41 | 1322174 | SKRUECLIPS TCS-C3 10-14 HVIT | stk | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
42 | 1322505 | TP-0-16 | stk | 400 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
43 | 1322525 | GIPS-KLAM CASTOR G-0-13 | stk | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
44 | 1323208 | KABEL OG RØRFESTE DKS 6-20 HVIT | stk | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
45 | 1323854 | SADEL - RUSTFRITT STÅL 16 | stk | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
46 | 1330031 | FESTESOKKEL MB4A NAT 28X28MM | stk | 200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
47 | 1341601 | STRIPSFESTE 25,4X25,4 SORT M.LIM | stk | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
48 | 1344784 | STRIPS SORT UV T30LL300X3,5MM | stk | 1000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
49 | 1345004 | STRIPS NAT T30L 200X3,5MM | stk | 600 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
50 | 1351104 | KONSOLLKLAMMER 42 FZV C4 | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
51 | 1352002 | GITTERBANE 200MM ELS L=2,5M | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
52 | 1352462 | VINKELFESTE 55X90MM MP-90.0Z | stk | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
53 | 1352487 | FESTEPLATE GITTERB HULL SENDZ | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
54 | 1353320 | VEGGKONSOLL 200MM.MP-172 Z | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
55 | 1380116 | PLASTPLUGG F.STIFT GUL TCP 1 | stk | 1600 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
56 | 1380425 | PLASTPLUGG TP1 GUL | stk | 2000 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
57 | 1380430 | PLASTPLUGG TP2 RØD | stk | 1200 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
58 | 1388736 | GRABBER SKR NR32 4,2X25MM | stk | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
59 | 1388751 | GRABBER SKR NR51 4,2X32MM | stk | 500 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
60 | 1401233 | Bryter 1 pol innfelt hvit | stk | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
61 | 1401234 | Bryter 1-pol innfelt sort | stk | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
62 | 1401298 | Impulsfjær | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
63 | 1401291 | Påveggskappe 3x hvit | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
64 | 1401290 | Påveggskappe 2x sort | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
65 | 1401082 | Ramme 3x hvit | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
66 | 1401081 | Ramme 2x sort | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
67 | 1401253 | Bryter 1-pol påvegg hvit | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
68 | 1401269 | Bryter IP55 hvit | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
69 | 1457901 | Timer hvit | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
70 | 6620031 | USB lader 2xC 60W innfelt hvit | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
71 | 1501362 | Stikk dobbel m/j innfelt IP21 Hvit | stk | 30 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
72 | 1501372 | Stikk dobbel m/j påvegg IP21 Hvit | stk | 150 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
73 | 1501374 | Stikk 4-veis m/j påvegg IP21 Hvit | stk | 40 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
74 | 1501373 | Stikk dobbel m/j IP21 Sort | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
75 | 1501380 | Stikk Dobbel påvegg IP44 Hvit | stk | 80 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
76 | 1654702 | JORDFEILAUT. 16A 2P/B A-TYPE | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
77 | 1676079 | AUT.SIKR IC60H 3P 16A/C | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
78 | 1676092 | AUT.SIKR IC60H 4P 16A/C | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
79 | 1725430 | ASD DEKSEL 10MODUL | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
80 | 2029607 | KABELSKO BLÅ 1,5-2,5MM2 Ø6.0 | stk | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
81 | 2029610 | KABELSKO GUL 4,0-6,0MM2 Ø6.0 | stk | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
82 | 2029658 | ENDEHYLSE, RØD 1,5MM2, L=8,2 | stk | 300 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
83 | 2029757 | ENDEHYLSE ELFEN 10,0 MM2, L=18 | stk | 100 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
84 | 3680491 | KOBL.SETT 230V VEILYS DOBBEL | stk | 25 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
85 | 3680494 | KOBL.SETT 400V VEILYS TRIPPEL | stk | 15 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
86 | 5411112 | NOBØ FRONT 40 CM 750W 230V | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
87 | 5411113 | NOBØ FRONT 40 CM 1000W 230V | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
88 | 5422492 | NCU 2TE | stk | 60 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
89 | 6207131 | DURACELL INDUSTRIAL AA 10-PACK | stk | 50 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
90 | 6207132 | DURACELL INDUSTRIAL AAA 10PACK | stk | 20 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
91 | 6207135 | DURACELL INDUSTRIAL 9V 10-PACK | stk | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
92 | 1400282 | Plejd DIM-01-2P | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
93 | 1400275 | Plejd REL-01-2P | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
94 | 1400264 | Plejd DAL-01 | stk | 10 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
95 | 8081503 | Fluke TL175E testledninger | stk | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
96 |  | Ekspressleveringer til Campus Ås | stk | 5 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
97 |  | Levering utenom de 2 gebyrfrie dagene per uke til Campus Ås | stk | 2 | 0 | 0% | 0 | 0 | [6 empty] | 0
98 | Øvrige produkter | ØVRIGE PRODUKTER |  |  | 1050000 | 0% |  | 1050000
[8 empty] | 1050000 | [6 empty] | 0
Kapptillegg og tillegg for brutt forpakning angis nedenfor (er ikke en del av evalueringen)
Kapptillegg
Brutt forpakning