Vedlegg 3C

Leverandørens besvarelse

Rammeavtale for kontroll og vedlikehold av elektriske anlegg og ventilasjonsanlegg – Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS (RfD)

1 Innledning

Dette dokumentet er leverandørens besvarelse av tildelingskriteriene Kvalitet (20 %) og Klima og miljø (30 %), jf. konkurransegrunnlaget punkt 5. Priskriteriet (50 %) besvares i prisskjemaet (Vedlegg 4A og 4B) og skal ikke besvares her.

Anskaffelsen er delt i to delkontrakter. Leverandøren besvarer spørsmålene for den eller de delkontraktene det gis tilbud på, i svarfeltet under hvert spørsmål. Der et spørsmål har svarfelt for begge delkontrakter, fylles bare feltet for den aktuelle delkontrakten ut.

Kulepunktene under hvert spørsmål viser hva oppdragsgiver vil legge vekt på i evalueringen. Et svar som dekker punktene, gir best uttelling. Svarene skal være konkrete og etterprøvbare og knyttet til denne avtalen. Generelle beskrivelser av virksomheten uten tilknytning til oppdraget gir lav uttelling. Hvert spørsmål er merket med hvilket E-krav i kravspesifikasjonen (Vedlegg 3A og 3B) det besvarer, slik at besvarelsen kan spores mot kravene.

Minimumskravene (Må-krav) i kravspesifikasjonene (Vedlegg 3A og 3B) skal ikke bekreftes her. Aksept av disse bekreftes i tilbudsbrevet (Vedlegg 1), jf. konkurransegrunnlaget punkt 5.1. Det som gir uttelling, er hvordan leverandøren løser oppdraget ut over minimumsnivået.

Løsningene og opplysningene som oppgis i svarfeltene, blir en del av kontrakten. Leverandøren bør derfor bare oppgi forhold som kan gjennomføres og dokumenteres. Eventuelle forbehold føres ikke her, men i tilbudsbrevet (Vedlegg 1), jf. konkurransegrunnlaget punkt 2.8.

Vedlegg som CV-er og referanseoversikter kan leveres som egne dokumenter. Svarfeltet skal da henvise til vedlegget med filnavn. Vedlegg det ikke henvises til, inngår ikke i evalueringen.

2 Kvalitet (vekt 20 %)

2.1 Vaktordning og beredskap – jf. E-krav 1.4

Spørsmål 1. Hvordan er leverandørens vaktordning og beredskap for håndtering av akutte feil på anleggene som omfattes av avtalen?

Svaret bør omfatte:

Geografisk dekning og hvilke ressurser og hvilken kompetanse som er tilgjengelig innenfor og utenfor ordinær arbeidstid.

Eskaleringsrutiner og typiske respons- og utrykningstider ved akutte feil.

Hvordan bemanningen er tilstrekkelig også utenfor ordinær arbeidstid.

Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering

Leverandørens svar:

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar:

2.2 Bemanning og kapasitet – jf. E-krav 2.3

Spørsmål 2. Hvilket personell vil betjene avtalen, og hvordan dekkes kapasitetsbehov ved fravær og arbeidstopper?

Svaret bør omfatte:

Antall ressurser, faglig kompetanse, geografisk plassering og rolle i oppdraget.

Hvordan vikar- og kapasitetsbehov dekkes ved sykdom, ferie og arbeidstopper.

Hvordan bemanningen er dimensjonert med relevant kompetanse for oppdraget.

Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering

Leverandørens svar:

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar:

2.3 Gjennomføring fra oppstart til drift – jf. E-krav 3.1

Spørsmål 3. Hvordan vil oppdraget bli gjennomført fra avtaleoppstart til løpende drift?

Svaret bør omfatte:

Oppstartsplan, årshjul for kontroll/service og koordineringsmøter.

Hvordan oppstartsbefaring og registrering av anleggsdata gjennomføres.

Hvordan rapportering gjøres tilgjengelig for oppdragsgivers internkontrollsystem Facilit.

Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering

Leverandørens svar:

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar:

2.4 Rapporterings- og dokumentasjonssystem – jf. E-krav 4.4

Spørsmål 4. Hvordan utformes, leveres og gjøres rapporter og dokumentasjon tilgjengelig for oppdragsgiver?

Svaret bør omfatte:

Rapportformat, leveringsfrekvens, elektronisk tilgang og hvilket digitalt verktøy som benyttes.

I hvilken grad løsningen kan gjøre dokumentasjon enkelt tilgjengelig i, eller importvennlig for, Facilit.

For ventilasjon også hvordan filterlister, F-gass-loggføring og avvik leveres, arkiveres og dokumenteres over tid.

Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering

Leverandørens svar:

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar:

2.5 Tilstandsbasert vedlikehold (kun delkontrakt 2) – jf. E-krav 6.2

Spørsmål 5. Hvilken metode har leverandøren for tilstandsbasert vedlikehold av ventilasjonsanleggene?

Svaret bør omfatte:

Hvordan tilstand og slitasje vurderes og klassifiseres, for eksempel ved målinger, inspeksjoner og driftsdata.

Hvordan funn prioriteres og følges opp med tiltak.

Hvordan fremtidig utskiftningsbehov forutses, og hvor konkret den langsiktige rådgivningen er.

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar:

3 Klima og miljø (vekt 30 %)

3.1 Nullutslippskjøretøy – jf. E-krav 5.1

Spørsmål 6. Hvor stor andel av kjøretøyene som benyttes på oppdraget er nullutslippskjøretøy?

Svaret bør omfatte:

Andel nullutslippskjøretøy (elektrisk, hydrogen eller biogass) oppgitt i prosent, basert på kjøretøyene leverandøren forplikter seg til å bruke på oppdraget.

Utslippsklasse (Euroklasse) for øvrige kjøretøy.

Den oppgitte andelen er forpliktende og verifiseres mot registreringsnummerlisten etter tildeling.

Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering

Leverandørens svar:

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar:

3.2 Avfallshåndtering – jf. E-krav 5.2

Spørsmål 7. Hvilket system og hvilke rutiner har leverandøren for avfallshåndtering fra oppdraget?

Svaret bør omfatte:

Kildesortering og leveringsdokumentasjon.

Målbare ambisjoner for materialgjenvinning.

Hvor systematisk og sporbar avfallshåndteringen er.

Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering

Leverandørens svar:

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar:

3.3 Energi- og tiltaksrådgivning – jf. E-krav 5.3

Spørsmål 8. Hvilken metode har leverandøren for energi- og tiltaksrådgivning ved gjennomføring av oppdraget?

Svaret bør omfatte:

Hvordan kilder til unødvendig energibruk identifiseres.

Hvordan sparepotensial beregnes, og hvordan tiltak prioriteres, foreslås, dokumenteres og følges opp.

Dokumenterte resultater fra sammenlignbare oppdrag, som bør vedlegges.

Delkontrakt 1 – El-kontroll og termografering

Leverandørens svar:

Delkontrakt 2 – Ventilasjon

Leverandørens svar: