## Ark1
Prefabrikerte Pumpestasjon, Høyder og retninger -- 19/08/2026 - rev1
Kunde: | Kinn Kommune
Anlegg: | PRO2
Anslutning |  | Dimensjon | Anslutningstype | Kotehøyde | Retning
Pumpeledning |  | DN160 PE | Flens boret PN10 | 20,52 TR | Kl.12
Innløp 1 |  | DN315 PVC | Muffe | 19,57 BR | Kl.9
Innløp 2 |  | DN200 PVC | I utv. kum | 20,00 BR | NA
Innløp 3 |  | DN250 PVC | I utv. kum | 20,00 BR | NA
Overløp |  | DN250 PVC | I utv. kum | 20,39 BR | NA
Bunn V-overløp
Mellomdekke
Terreng |  |  |  | 22.38
Topp fundament |  |  |  | 22.58
Ferskvann inn |  |  |  |  | NA
Eltilførsel inn |  |  |  |  | NA
Ventilasjon |  |  |  |  | NA
Avløp vask |  |  |  |  | NA
Andre gjennomføringer 1 |  |  |  |  | NA
Farge overbygg |  |  |  | Dør kl 12 Høyre hengsel
Spenning pumper |  | 3x | Dim automatikkskap /LxBxH)
Kommentarer | Sump min. 1600mm diameter