## Mal (hidden)
SHI Overskrift 1
SHI Overskrift 2
SHI Overskrift 3
Grunnfarge
Normal
Normal beskyttet
Normal inntasting
Alle faner skal ha hvit logo på blå bunn øverst i venstre hjørne
Blå bakgrunnsfarge er definert i stil: SHI Overskrift 1 og 2
Skrifttype: Calibri 11 (normal, overskrift 2 og 3) /12 (overskrift 1)
Felter som skal fylles ut av tilbyder bør være hvite (normal) eventuelt lys gul (normal inntasting)
Felter som ikke skal fylles ut av tilbyder bør være grå (normal beskyttet). Når dokumentet er ferdig, kan man vurdere å låse grå felter for å forhindre at tilbyder skriver inn i feil felt
Nasjonalt profilprogram for helseforetakene
Retningslinjer er hentet fra Nasjonalt profilprogram for helseforetakene https://www.regjeringen.no/contentassets/575f7de1edeb42fca6a952d3ca5f3260/4804-designmanual2011-web.pdf
Dette styrer fargevalg, skrifttype og generell lay-out

## Forside
Syketransportbiler
Prisskjema

## Veiledning
VEILEDNING FOR UTFYLLING AV PRISSKJEMA
Oppdragsgivers krav er beskrevet i de andre arkfanene i dette regnearket. Her forklares hvordan prisskjema skal forstås og fylles ut. Tilbyder skal bare skrive i felt med gul bakgrunn.
Kolonne | Kommentar
Linjenr. | Unikt nummer.
Oppdragsgivers bekrivelse (anbudslinjenavn) | Oppdragsgivers beskrivelse av varen/produktet som ønskes tilbudt.
Punkt i kravspesifikasjon | Henvisning til ref.nr i kravspesifikasjon.
Antatt mengde pr. år/Antatt andel av etterspurte biler | Det antall som oppdragsgiver legger til grunn ved evaluering av tilbudene. Oppgitt verdi er hva kunden forventer/antar vil bli kjøpt. Antatt andel av etterspurte biler er hvor stor andel av etterspurte biler som forventes å utløse aktuell opsjon. Omfanget av uløste opsjoner vil avhenge av tilbudt løsning og pris for opsjonene.
Enhet | Den enhet som antatt mengde er oppgitt i.
Tilbyders art.nr | Fylles ut av tilbyder med det artikkelnummeret som brukes på ordrebekreftelse, faktura og i EHF-katalog. Kan fylles ut med midlertidig nummer hvis tilbyder ikke har tildelt tilbudt produktet slikt nummer på tilbudstidspunktet, men tilbyder må da opplyse om dette i kommentarfeltet.
Tilbyders artikkelnavn | Artikkelnavnet, fortrinnsvis slik dette skrives på produktet.
Kort beskrivelse av og/eller kommentar til tilbudt produkt | Her kan tilbyder ved behov gi utfyllende informasjon som ikke fremkommer av artikkelteksten. Kan være blankt.
Minste salgsenhet | Minste salgsenhet for det tilbudte produktet skal være 1 stk.
Tilbudt pris pr salgsenhet | Oppgi tilbudt pris for salgsenheten oppgitt i kolonnen "Minste salgsenhet". Tilbudt pris oppgis eks. mva.
Totalsum pr. år | Automatisk beregnet felt. (Inneholder formelen: Antatt mengde * Tilbudt pris pr minste enhet). For opsjoner vil antatt andel også benyttes i formelen.
Produsent | Oppgi navn på produsent.
Produsentens art.nr | Oppgi produsentens artikkelnummer slik dette skrives på produkt og/eller dokumentasjon fra produsenten.
Produksjonsland | Oppgi hvor produktet er produsert

## Veiledning mal (hidden)
VEILEDNING FOR UTFYLLING AV PRISSKJEMA
Denne grunnmalen er tilpasset anskaffelser som er inndelt i flere delkontrakter og hvor det er hensiktsmessig at prisskjema for alle delkontraktene er samlet i en arkfane.
Det er tillatt å tilpasse grunnmalen, men grunnmalens skrifttyper, farger, stiler etc. må brukes. Se arkfanen Mal.
Arkfane Omfang: Fyll inn navn på hver delkontrakt i kolonne B under oversikt over delkontrakter. Navn på delkontraktene vil automatisk vises i arkfanen Prisskjema.
Arkfane Prisskjema: Se arkfanen Veiledning for hvordan pristabellen skal forstås.
Kolonner med blå tekst, kan slettes dersom kolonnen ikke er relevante for anskaffelsen. Velg eller slett "pr. år" i tekst for kolonne "Antatt mengde" og " Totalsum" avhengig av hva som er relevant for anskaffelsen. [instruks]: Teksten mellom klammene viser hva som skal skrives i feltet.
Tilpass antall vare-/produkt-/undergrupper per delkontrakt til det som passer for anskaffelsen.
Hvis det ikke er aktuelt å be om tilleggsortiment, slett rader for dette.
Det kan også legges til flere kolonner, da fortrinnsvis til høyre for kolonnen "Totalsum".
Alle produktlinjer bør ha unikt nummer.
Skriv inn nøytral beskrivelse/generisk navn i kolonnen Oppdragsgivers bekrivelse (anbudslinjenavn). Pass på det beskrivelsen er tydelig. Følg ev. navngivingsregler. Det må være minst en opplysning som skiller to linjer i samme vare-/produkt-/undergruppe.
Bruk kolonnen Ev.supplerende informasjon/kommentar dersom opplysningene i kolonnen Oppdragsgivers bekrivelse (anbudslinjenavn) ikke er tilstrekkelig til at tilbyder vil kunne forstå hva vi ønsker tilbudt. Feltet kan være blankt.
FØR KONKURRANSEN PUBLISERS:
Sjekk at det er samsvar mellom hva som fremgår av andre konkurransedokumenter og prisskjemaet.
Skjul arkene Mal og Veiledning Mal.

## Prisskjema
Syketransportbiler |  |  |  | Tilbyders navn: | < Navn fylles ut av tilbyder>
Kravnr. | Oppdragsgivers bekrivelse (anbudslinjenavn) | Punkt i kravspesifikasjon | Antatt mengde | Enhet | Tilbyders art.nr | Tilbyders artikkelnavn | Minste salgsenhet | Tilbudt pris pr salgsenhet | Totalsum pr. år | Produsent | Produsentens art.nr | Produksjonsland
Syketransportbiler
1 | Syketransportbiler under 3,5 tonn med drift på begge akslinger, automatgir, diesel- eller elektrisk drevet motor. | 1 | 6 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
| Opsjoner | Punkt i kravspesifikasjon | Antatt mengde | Enhet | Tilbyders art.nr | Tilbyders artikkelnavn | Minste salgsenhet | Tilbudt pris pr salgsenhet | Totalsum pr. år | Produsent | Produsentens art.nr | Produksjonsland
O-1 | Betjening av varslingsutstyr skal være plassert nærmest mulig rattet (betjeningspanel 1 - førerkupé). Intensjonen er at sjåfør ikke skal ta blikket av veien for å betjene varsellysene. Betjening skal være lett, selv i mørket. | 34 | 5 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-2 | Kjøretøyet skal kunne leveres med blålys med moderne LED teknologi som minimum oppfyller kravene i NS-EN1789:2020 + A1:2023. Alle blålys skal ha god lysstyrke og holdbar kvalitet som tåler normal bruk av bilpleieprodukter og vaskemidler. Leverandør må beskrive anbefalte vaskemidler/avfetting. - Kjøretøyet skal kunne leveres med blålys montert foran og bak, som minimum oppfyller kravene i NS-EN 1789:2020+A1:2023. - Kjøretøyet skal kunne leveres med 1 stk midtstilt eller 2 stk sidestilte LED blålys innvendig i frontrute, avhengig av plassering av sensorteknologi. Skal leveres med lystett gummilist, og det skal ikke gi problemer med ising/ fukt i frontrute. - Det skal kunne monteres LED blålys i front som lyser sideveis og peker 90 grader til venstre og høyre for å synliggjøre syketransportbilen i kryss. - Det skal kunne monteres 2 stk LED blålys montert i bakrute/ bakdører med lystett gummilist. - Det skal kunne monteres 1 stk LED blålys på hver side av kjøretøyet bak, innvendig i vindu hvis mulig. Ved plassering av blålys innvendig i vindu, skal det monteres lystett gummilist. - Kjøretøyet skal kunne leveres med sirenehøytaler integrert i kjøretøyets front. | 35 | 5 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-3 | Kjøretøyet skal kunne leveres med blålys av typen kombinert blålys og sirene med magnetfeste. Blålys skal være av moderne LED teknologi som minimum oppfyller kravene i NS-EN1789:2020 + A1:2023. Blålyset skal ha god lysstyrke og holdbar kvalitet som tåler normal bruk av bilpleieprodukter og vaskemidler. Leverandør må beskrive anbefalte vaskemidler/avfetting. | 36 | 1 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-4 | Det skal være hovedstrømbryter for varslingsutstyr, arbeidslys med mer i førerkupeen. | 73 | 5 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-5 | Det skal være montert inverter 12V til 230 V (50 hertz, pure sinus) med minimum 800 W effekt. Monteres med 4 kontakter på hensiktsmessig sted i sykekupéen etter avtale med kunden. Kontaktene skal være utstyrt med indikatorlamper. Alle 230V ledninger i påbygg skal gå i rør. | 81 | 5 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-6 | Kjøretøyet skal leveres med mulighet for montering av kamera for monitorering av pasient på båre. Kamera skal plasseres i sykekupé og må ikke være til hinder for inn- og utlasting av pasient. | 87 | 3 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-7 | I sykekupeen skal det monteres minimum 1 feste/ krok på vegg sentrert ved båre til eksempelvis infusjonsvæske. innfestingen skal motivrke slingring av poser under transport. | 102 | 5 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-8 | Stor skapløsning Det skal monteres skap/ hylleløsning ved bakluke i kjøretøyet. Skapløsningen skal minimum ha plass til førstehjelpskoffert/ bag, hjertestarter (enkel AED), sengetøy/ tepper, utstyr til bårevask og bærestol. Minst en av hyllene i skapløsningen skal ha en form for sikring, f. eks skapdør, sjalusidør, bagasjenett, sikringsstropp e.l. Maksimal bredde på skapløsning skal være lik bredde på ledsagerstol for å gi god plass til båre. Maksimal høyde opp til tak. Tilbyder bes beskrive/inngi tegning på tilbudt løsning. Endelig utforming gjøres sammen med kunden etter kontraktsinngåelse. | 106 | 5 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-9 | Forenklet skapløsning Det skal monteres skap/ hylleløsning ved bakluke i kjøretøyet. Skapløsningen skal være en boks/skap med lokk i topp og en hylle under boksen. I boksen skal det være mulig å lagre diverse utstyr, som sengetøy/ tepper, utstyr til bårevask etc. I hylle under boks skal det være mulig å lagre bærestol. Maksimal bredde på skapløsning skal være lik bredde på ledsagerstol for å gi god plass til båre. Maksimal høyde opp til båre. Tilbyder bes beskrive/inngi tegning på tilbudt løsning. Endelig utforming gjøres sammen med kunden etter kontraktsinngåelse. Kravet prises som opsjon. Se Vedlegg - Prisskjema for mer informasjon. | 107 | 1 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-10 | Ekstra skapløsning Det skal monteres et enkelt skap/ hylleløsning inntil skillevegg i forkant av ledsagersete som tar lite plass. Skapløsningen skal minimum ha plass til hanskepakker, desinfeksjonssprit, oksygenutstyr, oppkastposer, cellestoff osv. Skapløsningen skal ha en gjennomsiktig og tett dør som sikrer at utstyr holdes på plass. Tilbyder bes beskrive/inngi tegning på tilbudt løsning. Endelig utforming gjøres sammen med kunden etter kontraktsinngåelse. Kravet prises som opsjon. Se Vedlegg - Prisskjema for mer informasjon. | 108 | 3 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-11 | Det skal tilbys løsning for innfesting av enkel hjertestarter/AED på vegg i sykekupe. Beskriv tilbudt løsning som viser at kravet er oppfylt. Endelig plassering skal gjøres i samarbeid med Kunde. | 123 | 1 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-12 | Det skal tilbys løsning for innfesting av multimonitor på vegg ved båre i sykekupe. Beskriv tilbudt løsning som viser at kravet er oppfylt. Endelig plassering skal gjøres i samarbeid med Kunde. Kravet prises som opsjon. Se Vedlegg - Prisskjema for mer informasjon. | 124 | 1 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
O-13 | Kjøretøyet skal kunne leveres med justerbar stemmeforsterker for kommunikasjon mellom sjåfør og sykekupé. Stemmerforsterker skal kunne justeres fra sjåførposisjon. | 130 | 3 | Stk |  |  | 1 stk |  | 0
0