## elektro
Prisskjema for elektrikertjenester
Leverandøren tilbyr å utføre arbeidene i rammeavtalen med de enhetspriser og øvrige priselementer som framkommer av dette prisskjemaet. Det forutsettes at alle kostnader er inkludert i time- og enhetspriser, herunder: -Administrasjon, oppfølging, befaringer og estimater -Nødvendige tillegg som sosiale utgifter og tariffestede godtgjørelser -Verktøy, herunder også spesialverktøy og måleinstrumenter -Henting, bringing og mellomlagring av materiell -Transportkostnader, Reisetid og oppmøte i Oslo -Forbruks-koblings og festemateriell. -Avfallshåndtering til godkjent mottak -HMS/SHA -FDV lagt inn i Orra eller annen opplyst plass -Programmering ved trådløs styring For arbeid etter kl. 17:00 kan leverandøren legge til 50 % overtid i henhold til ordinære timesatser oppgitt i prisskjema, forutsatt at overtiden er skriftlig forhåndsgodkjent av bestiller. For arbeid etter kl. 21:00 til kl. 07:00, samt i helger og på helligdager, kan leverandøren legge til 100 % overtid i henhold til ordinære timesatser oppgitt i prisskjema, forutsatt at overtiden er skriftlig forhåndsgodkjent av bestiller. Leverandøren kan kreve et utrykningsgebyr på kr 5 000,- for oppdrag som utføres utenfor normal arbeidstid. Gebyret skal godkjennes av bestiller på forhånd. Uttrykningsgebyr på kr 5 000 inkluderer 2 timers arbeid.
Leverandøren tilbyr å utføre arbeidene som de framkommer i denne beskrivelse til faste enhetspriser som angitt nedenfor. Enhetsprisene legges også til grunn for ytelser som i det vesentlige er likeartet med ytelser det er fastsatt enhetspriser for. Enhetspriser skal alltid benyttes der det er mulig. Prosjektleder-timer kan kun kreves der leverandøren blir pålagt å koordinere andre UE eller prosjektere løsningsforslag. Dette skal avklares på forhånd skriftlig. Alle enhetspriser gjelder kun for arbeidskostnaden. Arbeidsoperasjoner som naturlig hører til angitte beskrivelser skal medtas i enhetsprisen, herunder hulltaking, branntetting, lydtetting mv.
Ved forespørsel fra oppdragsgiver om estimat eller fastpris skal prisskjema alltid benyttes. Leverandøren skal uoppfordret benytte prisskjemaet ved hver slik forespørsel. Tilbudet skal tydelig angi hvilke poster, mengder, timesatser og materialkostnader som inngår, og rundsummer uten tilhørende spesifikasjon er ikke akseptabelt. Oppdragsgiver skal på en enkel og etterprøvbar måte kunne kontrollere at pristilbud og estimat samsvarer med prisskjemaet. Gjentatte unnlatelser av å benytte prisskjemaet vil bli ansett som mislighold, og kan medføre at tilbud anses som ugyldig, samt at oppdragsgiver kan iverksette sanksjoner, benytte annen rammeavtaleleverandør eller konkurranseutsette oppdraget
Beskrivelse | Mengder for evaluering | Enhet | Pris pr. enhet | Sum
1.01 Demontering inklusiv remontering eller ny montering av detektor, manuell melder inkludert evt deksel, dørholdemagnet, brannklokke , summer , nødlys osv. | 3500 | Stk | 1 | 3500
Beskrivelse | Mengder for evaluering | Enhet | Pris pr. enhet | Sum
3.01. Demontering inklusiv remontering eller ny montering av innfelte armaturer eller tilsvarende likeartet utstyr. | 2000 | Stk | 1 | 2000
3.02. Demontering inklusiv remontering eller ny montering av utenpåliggende armaturer eller tilsvarende likeartet utstyr. | 3000 | Stk | 1 | 3000
3.03. Demontering inklusiv remontering eller ny montering av nedhengte armaturer eller tilsvarende likeartet utstyr. | 1000 | Stk | 1 | 1000
4.02 Demontering inklusiv remontering eller nymontering av lysmaster inklusiv armatur. | 1500 | Stk | 1 | 1500
4.03 Demontering inklusiv remontering eller ny montering av armaturer eller tilsvarende likeartet utstyr i lysmast | 500 | Stk | 1 | 500
5.01. Utskifting og nymontering av tavleutstyr størrelse inntil 4 moduler | 500 | Stk | 1 | 500
6.01. Nytt kursopplegg opptil 25A, inklusiv legging av kabel fra fordeling frem til 1. punkt, inntil 20m | 500 | Stk | 1 | 500
6.02. Nytt kursopplegg opptil 25A, inklusiv legging av kabel fra fordeling frem til 1. punkt, inntil 40m | 1000 | Stk | 1 | 1000
6.03. Nytt kursopplegg opptil 25A, inklusiv legging av kabel fra fordeling frem til 1. punkt, inntil 60m | 600 | Stk | 1 | 600
7.01. Montering av ny utenpåliggende dobbel stikkontakt eller tilsvarende likeartet utstyr inklusiv legging av kabel inntil 10m | 400 | Stk | 1 | 400
7.02 Tilpasning eller utskifting av tilkoblingskabel i forbindelse med armaturmontasje | 3000 | Stk | 1 | 3000
8.01. Utskifting av eksisterende bryter, dimmer , termostat, aktuator, sensor, stikkontakt etc. | 1500 | Stk | 1 | 1500
9.01. Demontering inklusiv remontering eller ny montering av panelovn | 1500 | Stk | 1 | 1500
10.01Kjerneboring inkludert branntetting for 50 mm rør- EI60 - 200 mm eller mer | 500 | Stk | 1 | 500
10.02 Kjerneboring inkludert branntetting for 110 mm rør- EI60 - 200 mm eller mer | 50 | Stk | 1 | 50
SUM |  |  |  | 21050
Timepris | Mengder for evaluering | Enhet | Pris pr time | Sum
Elektriker faglært | 100000 | Time | 1 | 100000
Lærling | 50000 | Time | 1 | 50000
KNX /Dali programmerer | 2000 | Time | 1 | 5000
Prosjektleder , prosjekteringsleder | 5000 | Time | 1 | 5000
SUM |  |  |  | 160000
INNLEID UTSTYR*** | Mengder for evaluering | Enhet | Pris pr. enhet | Sum
13.01: lift leie inntil 8 meter, inkludert forsikring | 200 | døgn | 1 | 200
13.02: lift leie inntil 8 meter, inkludert forsikring | 80 | uke | 1 | 80
13.03: lift leie inntil 12 meter, inkludert forsikring | 50 | døgn | 1 | 50
13.04: lift leie inntil 12 meter, inkludert forsikring | 20 | uke | 1 | 20
13.05: rullestillasje med arbeidshøyde inntil 4 meter, leie | 100 | døgn | 1 | 100
13.06: rullestillasje med arbeidshøyde inntil 4 meter, leie | 50 | uke | 1 | 50
13.07: rullestillasje med arbeidshøyde inntil 8 meter, leie | 100 | døgn | 1 | 100
13.08: rullestillasje med arbeidshøyde inntil 8 meter, leie | 50 | uke | 1 | 50
13.09: Transport tur-retur lift (samlet pris for begge veier). | 200 | stk | 1 | 200
13:10 stillas til trapp/tribune pr etg. (prises pr etg) | 100 | døgn | 1 | 100
13:11 stillas til trapp/tribune pr etg. (prises pr etg) | 60 | uke | 1 | 60
SUM |  |  |  | 1010
Total sum i NOK eks mva evaluering |  |  |  | 182060
Beskrivelse | Påslag i prosent (%)
Påslag på tiltransporterte ytelser | 10%
Påslag på nettopris/materiell fra grossist* For materiell og utstyr skal leverandørens netto innkjøpspris eks. mva. etter rabatter og bonuser legges til grunn for beregning av påslag. | 10%
Påslag underleverandør/ biforpliktelser/spesialiserte leveranser** | 10%
*Se krav til grossist i orientering om oppdraget med ytelsesbeskrivelse pkt. 14.
** Det gis ikke påslag for underleverandører for fag som hører inn under avtalen, ref. pkt. 3 i rammeavtalen.
*** Ukespris må brukes der den er rimeligere enn døgnprisen