Kravspesifikasjon

26-00468 Gravearbeider

- Innhold

1.	Generell Info	3

1.1	Generelle krav	3

1.2	Omfang	3

1.3	Arbeidstid	4

1.4	Beredskap	4

1.5	Fasiliteter	4

2.	Krav	5

2.1	Besvarelse fra leverandør	5

2.2	Obligatoriske krav	5

Generell Info

Kravene i dette dokumentet er utformet som obligatoriske (skal) krav og beskrivende krav.

Punkt 2.1 skal beskrives i dette dokument og vil danne grunnlag for evaluering av Kvalitet. Kravene i punkt 2.2 er obligatoriske krav og må oppfylles for at tilbyder skal være med videre i evalueringen.

Det er viktig at tilbyder leser nøye igjennom Kravspesifikasjonen, for ved å svare JA forplikter man seg til å utføre oppdraget i henhold til kravet. Tilbyder skal dokumentere og beskrive hvordan kravet vil bli oppfylt.

Eget vedlegg kan benyttes for utfyllende dokumentasjon, men da med nummerering lik kravtabellen.

Generelle krav

Leverandøren er ansvarlig for at tilbudt leveranse av både varer og tjenester tilfredsstiller alle gjeldende lover, normer og forskrifter.

Omfang

Anskaffelsen er en rammeavtale for gravearbeider ved alle oppdragsgivers anlegg og lokasjoner.

Gravearbeidene vil i hovedsak skje i forbindelse med vedlikeholds- og ombyggingsarbeider, men også nybygg. Avtalen omfatter alle typer arbeider innen fagområdet. Oppdraget vil omfatte arbeid på gjenvinningsstasjoner, deponier (også nedlagte), komposteringsanlegg, pumpestasjoner, sigevannsrenseanlegg, deponigasshus, grunnarbeider, rørlegging, kummer, mm.

Priser knyttet til transport, mottak, disponering og levering av masser inngår ikke i tilbudsevalueringen. Slike priser skal oppgis på forespørsel i forbindelse med det enkelte avrop, basert på oppdragets omfang, massetype, transportavstand og øvrige relevante forutsetninger.

Oppdragsgivers årlige (mengde) graveoppdrag varierer, samt at sesongsvingninger forekommer.

Oppdragsgiver står fritt til å sette definerte prosjekter ut på egne anbud, det være seg entrepriser eller totalentrepriser, der det er hensiktsmessig.

  - Arbeidstid

Rammeavtalens oppdrag skal normalt utføres i oppdragsgivers normalarbeidstid, men det må påregnes noe arbeid utover normalarbeidstid.

Når forholdene krever det skal oppdragsgiver og valgt leverandør bli enige om hensiktsmessige arbeidstidspunkter, dette kan for eksempel gjelde kvelds-, natt- og helgearbeid.

Inndelingen er følgende:

- Dagtid: kl. 07:00-17:00

- Kveldstid: kl. 17:00-22:00

- Natt: kl. 22:00-07:00

- Helg: fredag kl. 17:00 til mandag kl. 07:00

Oppdragsgiver aksepterer 50 % tillegg på timepris for mannskap i tidsrommet kl. 17:00-19:00 og 100 % tillegg i tidsrommet kl. 19:00-07:00 samt ved helgearbeid. Tilleggene gjelder kun mannskapsdelen av timeprisen og beregnes ut fra «Timespriser mannskap uten maskin» i tilbudsskjemaet. Øvrige priser skal være faste dersom ikke annet er avtalt for det enkelte oppdrag. Timeberegning starter ved oppmøte. Reisetid og reisekostnader dekkes ikke.

  - Beredskap

Det kreves at valgte leverandør har beredskap for oppdrag også i helger/helligdager gjennom hele året, og har et betjent telefonnummer til enhver tid (eksempelvis vakttelefon), fordi deler av oppdragsgivers drift er avhengig av at anleggene er operative kontinuerlig. Avtalt kommunikasjonskanal for beredskap skal være telefon.

  - Fasiliteter

Oppdragsgiver stiller følgende fasiliteter til disposisjon for Leverandør i oppdragsperioder:

- Toalett

- Oppstillingsplass til brakke

- Tilknytning til vann og elektrisitet

Krav

Besvarelse fra leverandør

Besvarelse gitt i punkt 2.1 vil danne grunnlag for evaluering av Kvalitet

- Kvalitet For ROAF er det viktig å få raske avklaringer på om oppdrag kan utføres, å få startet arbeidet i det tidsrommet behovet er der, og få ferdigstilt arbeidet innen rimelig tid. Leverandøren skal beskrive sine løsninger for - Responstid (tiden fra avrop er mottatt til jobben er startet) - Tiden det tar å besvare en henvendelse - Type beredskap (vakttelefon, hvor fort kan hasteoppdrag normalt utføres og annet som beskriver beredskapsleveranse) - Kapasitet til å utføre arbeid uten stans i gjennomføringen Leverandøren bør kunne oppfylle Oppdragsgivers behov for kvalifisert assistanse innen 3-5 timer for akutt oppståtte kritiske problemer / hendelser uansett tidspunkt for hendelsen.

Leverandøren gir her sin beskrivelse:

Obligatoriske krav

|  | SKAL KRAV | Ja / Nei | LEVERANDØRENS DOKUMENTASJON OG BESKRIVELSE |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | Det skal kunne tilbys masseforflytningsmaskiner med både belter og hjul. Alle maskiner som benyttes i denne anskaffelsen skal minimum være i klasse Steg V |  |  |
| 2.2.2 | Leverandør skal selv besørge transport og fremskaffe alt utstyr som er nødvendig for å utføre oppdraget |  |  |
| 2.2.3 | Det skal kun benyttes lastebiler med minimum Euroklasse 6 under det enkelte oppdrag. |  |  |
| 2.2.4 | Maskiner som benyttes til oppdrag på lokasjoner der det er asbestfare skal ha mikrofilter installert |  |  |
| 2.2.5 | Oppdrag skal utføres med faste maskinførere som har fått opplæring om Oppdragsgivers anlegg pga. krav til gjennomgått prosedyre for sikkerhetsklarering |  |  |
| 2.2.6 | Det skal overleveres komplett FDV dokumentasjon og samsvarserklæringer etter utførte oppdrag. Sluttrapport med fotodokumentasjon skal leveres etter endt oppdrag. |  |  |
| 2.2.7 | Avtalen omfatter oppmåling og inntegning. Der arbeid omfatter infrastruktur i bakken (VA, el-kabler) skal tegninger i DWG-format alltid leveres etter ferdigstillelse av utført arbeid der dette er påkrevd |  |  |
| 2.2.8 | Forskriftsmessig varsling og undersøkelser om igangsetting av arbeider der dette er påkrevd (eks. kabelpåvisning), skal utføres uten ekstra kostnader for Oppdragsgiver. |  |  |
| 2.2.9 | Arbeidet skal utføres i henhold til gjeldende norm for vei- og VA-norm i den aktuelle kommunen. |  |  |
| 2.2.10 | Leverandøren skal gi Oppdragsgiver fortrinnsrett når det er behov for hastereparasjoner |  |  |
| 2.2.11 | Leverandøren skal oppfylle akuttberedskapen ved å ha vakttelefonordning etter normalarbeidstid, og i helger og på helligdager |  |  |
| 2.2.12 | Leverandøren skal før oppstart av oppdrag gjøre seg kjent med anlegget og utarbeide en plan for oppdraget som viser: - prosedyrer for kvalitetssikring som gjelder - hvordan overensstemmelse med krav kontrolleres og verifiseres - bekrefte at leverandør kjenner de generelle og spesielle HMS-krav som gjelder og at disse er kjent for leverandørs personell - SJA skal utarbeides, med mindre annet er avtalt |  |  |
| 2.2.13 | Leverandøren skal forplikte seg til at ansatte følger retningslinjer og påbud som gjelder for Oppdragsgivers egne ansatte når de utfører arbeid på Oppdragsgivers anlegg/områder |  |  |
| 2.2.14 | Leverandør skal som et minimum holde utstyret nedenfor, og det skal være inkludert kostnadsfritt i leveransen ved behov: - Aggregat - Lensepumpe - Kappverktøy for rør - Skjæreverktøy for asfalt/asfaltsag - Vibroplater - Vibrovals - Momentverktøy - Sperremateriell - Godkjent løfteutstyr for kummer - Grøftelaser - Håndverktøy |  |  |
| 2.2.15 | Leverandør skal sørge for at alt benyttet utstyr som krever årlig sertifisering blir godkjent. Sertifikat skal kunne fremlegges på forespørsel. Utstyret skal til enhver tid holde en standard som sikrer at dette kan bli godkjent. |  |  |
| 2.2.16 | Oppdragsgiver har behov for masser av ulikt slag. Det skal så langt det er mulig tilbys ombruksmasser etter avtale med Oppdragsgiver. |  |  |
| 2.2.17 | Leverandøren skal være godkjent lærebedrift innen relevant fagområde, eller være tilknyttet en godkjent opplæringsordning for lærlinger. Det skal avtales med Oppdragsgiver når det skal benyttes lærling. |  |  |
| 2.2.18 | Oppdragsgiver benytter systemet Famac Web for oppfølging av drift og vedlikehold. Bestillinger som sendes via Famac Web skal etter ferdigstillelse kvitteres ut i dette systemet. Dokumentasjon på arbeid skal legges inn før lukking. Opplæring i systemet vil bli gitt til valgt leverandør etter kontraktsignering. |  |  |