## 1. Om oppdraget
KRAVSPESIFIKASJON
1-BYM-2026 – Rammeavtale for utendørs montering av belysning og andre elektriske installasjoner
Tall i klammer [X] er kildehenvisninger: de viser til dokumentlisten i fane «3. Referanser», der hvert nummer er oppført med fullt dokumentnavn og versjon. Henvisninger til «pkt.» og «kapittel» er interne henvisninger til denne kravspesifikasjonen.
Leverandørens rolle
Oppdragsgiver utfører forarbeid, forprosjekt, detaljprosjektering og søknader (normark 01 [3]) og sender avrop med godkjent prosjekteringsgrunnlag. Leverandøren skal ikke detaljprosjektere, såfremt ikke annet er eksplisitt angitt. Leverandørens ytelse starter ved avropet og løper til overtakelse.
Slik gjennomføres et oppdrag
Hvert oppdrag følger tre faser, se figuren under: en prosjekteringsfase hos Oppdragsgiver, en avropsfase der leverandør for oppdraget fastsettes, og en byggefase frem til prøvedrift og overtakelse.
Prosjekteringsfasen (Oppdragsgivers ansvar)
Oppdragsgiver får utført tilstandskartlegging av eksisterende anlegg (normark 03 [3]), og gjennomfører deretter forprosjekt og senere detaljprosjektering med kontroll og godkjenning (normark 02 [3]). Godkjent prosjekteringsgrunnlag settes sammen med avropsskjemaet for 1-BYM-2026, som vil benyttes som grunnlag for avropet.
Avropsfasen (leverandør fastsettes)
Oppdragsgiver sender avropet ut. Hovedløpet er direkte tildeling etter fordelingsnøkkel basert på konkurranseresultatet: Leverandøren gir avropstilbud innen 7 hverdager med bindende ferdigstillelsesdato og fremdriftsplan, og fasen avsluttes når tilbudet aksepteres. Dersom summen av udefinerte varer og tjenester i avropet overstiger NOK 1 000 000 ekskl. mva., gjennomføres i stedet minikonkurranse mellom rammeavtaleleverandørene, og vinner kåres. I begge løp ender fasen med at leverandør for oppdraget er fastsatt. Avropsmekanismen er regulert i Rammeavtalen.
Byggefasen (fra fastsatt leverandør til overtakelse)
Oppdragsgiver sender søknad til Driftsavdelingen om arbeid i tilknytningspunktet (normark 16 [3]) og bestiller armaturer og styring hos vareleverandørene på egne rammeavtaler – leveransen koordineres mellom Leverandøren og vareleverandøren (normark 19 [3]). Leverandøren utfører monteringen etter enhetsprisene og godkjent prosjekteringsgrunnlag, gjennomfører egen sluttkontroll (SAT) som markerer ferdigstillelsesdatoen, og leverer FDV-dokumentasjon innen 14 dager. Oppdragsgiver gjennomfører deretter byggherres funksjonstest og FDV-kontroll; feil og mangler rettes før ny kontroll. Etter godkjent kontroll står anlegget i 3 måneders prøvedrift før overtakelse, der Oppdragsgiver overtar driftsansvaret. Garantibefaringer gjennomføres 1 år og 3 år etter overtakelse.
Tjenestetypene i prisskjemaet
Grunntjenester: komplette poster der både arbeidet og eventuell vare er definert på forhånd (prosessbeskrivelsen Grunntjenester). Enhetsprisen dekker alt posten beskriver – f.eks. mast levert og montert, eller montering av armatur som leveres fra Oppdragsgivers varerammeavtaler.
Montering av udefinert vare – kun arbeid: poster der kun monteringsarbeidet er priset i konkurransen, fordi varen ikke er kjent før avropet (prosessbeskrivelsen Montering av udefinert vare). Enhetsprisen dekker utelukkende monteringsarbeidet. Varen spesifiseres og prises separat i avropets utstyrsliste, og Leverandøren får fast 15 % påslag på varekostnaden i henhold til kontrakten [1].
Regningsarbeid (timepriser): spesialtjenester som ikke dekkes av postene. Utføres kun etter skriftlig bestilling fra Oppdragsgiver og gjøres opp etter medgåtte timer (jf. kapittel 7 i fane 2).
Andre aktører i gjennomføringen av oppdraget
Vareleverandører: Oppdragsgiver bestiller armaturer og styringssystemer på egne rammeavtaler. Leverandøren koordinerer varemottak og mellomlagring (normark 19 [3]).
Graveentreprenør: Grunnarbeider utføres av Oppdragsgivers graveentreprenør. I avrop der graveentreprenøren er hovedentreprenør, har graveentreprenøren koordineringsansvaret og er normalt hovedbedrift i SHA-planen.
Driftsentreprenør: Oppdragsgivers driftsentreprenør er den eneste som har myndighet til å utføre arbeid på eksisterende kommunalt anlegg, herunder all til- og frakobling (normark 01 [3]).
Prosjekterende (RIE/lysdesigner): Engasjeres av Oppdragsgiver og utarbeider prosjekteringsgrunnlaget som følger avropet.
Byggeleder: Oppdragsgivers representant i gjennomføringen av avropene og kontaktpunktet mellom Leverandøren og prosjekterende (RIE). All koordinering mot byggeleder er inkludert i enhetsprisene.
Ny prosess for veilysanlegg
Sammen med denne rammeavtalen publiseres revidert veilysnorm med ny prosess for veilysanlegg (normark-serien). Detaljerte tekniske krav per post står i prosessbeskrivelsene og normark-dokumentene [3] – kravspesifikasjonen gjentar dem ikke. Normarkene kan få mindre endringer i løpet av konkurranseperioden.
Hovedregel for prising og aksept
Alle kostnader ved å oppfylle fane «2. Forutsetninger for prising» skal være inkludert i de tilbudte enhetsprisene i prosesskodene/prisskjemaet. Betaling utover enhetsprisene gis kun i tilfellene som er angitt i kapittel 7 i fane 2.
Kravspesifikasjonen skal ikke besvares eller fylles ut. Ved å levere tilbud bekrefter Leverandøren å ha satt seg inn i og akseptert samtlige forutsetninger i dette dokumentet.
Versjonstall kravspek: 2026.09.v1

## 2. Forutsetninger for prising
FORUTSETNINGER FOR PRISING
1-BYM-2026 – Rammeavtale for utendørs montering av belysning og andre elektriske installasjoner
HOVEDREGEL: Alle kostnader knyttet til oppfyllelse av kravene i dette dokumentet skal være inkludert i de tilbudte enhetsprisene i prosesskodene/prisskjemaet. Det ytes ikke særskilt betaling utover enhetsprisene, med mindre annet fremgår av kapittel 7.
Nr. | Forutsetning
1. AVROPET
1.1 | Før avropstilbud gis skal Leverandør: a) gjennomgå prosjekteringsgrunnlaget og mengdene b) varsle postvis i avropstilbudet om feil, mangler og ytelser som ikke dekkes av enhetsprisene Uten slikt varsel er avropet ved aksept fullt ut dekket av tilbudte priser. Mengdeavvik reguleres etter enhetsprisene. Egne mengdereserver eller risikopåslag skal ikke prises inn.
1.2 | Leverandør skal levere avropstilbudet innen 7 hverdager etter mottatt avrop, med bindende ferdigstillelsesdato og fremdriftsplan. Dagmulkt og regler for endring av ferdigstillelsesdatoen er regulert i kontrakten [1][2].
2. MØTER OG BEFARINGER
2.1 | Dedikert kontaktperson skal delta i byggemøte hos Oppdragsgiver hver 3. uke (fysisk eller Teams, ca. 1,5 time). Byggemøtet dekker status, avklaringer og fremdrift for alle pågående avrop.
2.2 | Leverandør skal delta i følgende møter, befaringer og kontroller, med de prosjektlederne og montørene som er aktuelle for avropet – dedikert kontaktperson deltar der Oppdragsgiver ber om det: a) avropsbefaring i felt før avropstilbud b) oppstartsmøte med SHA-gjennomgang c) inntil én byggebefaring per uke per avrop, samt Oppdragsgivers stikkprøvekontroller i anleggsperioden d) byggherres funksjonstest etter levert FDV-dokumentasjon (normark 01 [3]) e) overtagelsesbefaring f) garantibefaringer 1 år og 3 år etter overtakelse Møter utover dette bestilles skriftlig av Oppdragsgiver og honoreres etter medgått tid.
3. UTFØRELSE
3.1 | Alt arbeid skal utføres i henhold til gjeldende lover, forskrifter og normer, herunder – men ikke begrenset til – FSE [4], FEL [5], FEF [6], NEK 400 [7], Gatenormal for Oslo [12],, driftsleders instruks Elvia [17]. og BYMs normark-serie for veilysanlegg [3] Opplistingen er ikke uttømmende.
3.2 | Anlegget skal bygges etter godkjent prosjekteringsgrunnlag. Avvik skal godkjennes av Oppdragsgiver før utførelse (jf. normark 01 [3]).
3.3 | Alle tjenester skal utføres i arbeidslag på minimum 2 personer, med riktig personell for jobben.
3.4 | Alle komponenter skal merkes med BYMs driftsmerking etter normark 13 [3]: a) Oppdragsgiver leverer merkeskilt for master, veilysskap/koblingsskap, VTP og arrangementsstrømsskap (jf. normark 13 [3]). Leverandør må selv koordinere leveranse. b) Leverandør skal levere merkemateriell for kabler og øvrige komponenter
3.5 | All til- og frakobling mot eksisterende kommunalt anlegg utføres av Oppdragsgivers driftsentreprenør – se normark 01 [3]. Koordinering og tilrettelegging for driftsentreprenørens arbeid skal prises inn. Bestilling av driftsentreprenøren besørges av Oppdragsgiver.
3.6 | Rigg og drift skal utføres forskriftsmessig: ingen forurensning, fortløpende opprydding, og området skal tilbakeføres til opprinnelig stand.
3.7 | SHA og arbeidsvarsling: a) Leverandør skal gjennomføre SHA-møte med Oppdragsgiver før oppstart av hvert oppdrag og innarbeide risikomomenter fra SHA-planen i egen internkontroll [8] b) skilting og arbeidsvarsling skal utføres etter N300 [9], N301 [10] og Veileder for arbeidsvarsling i Oslo [11] c) grensen mellom enkel og søknadspliktig varsling: se pkt. 7.2 d) der flere virksomheter arbeider samtidig på samme arbeidsplass, angir Oppdragsgiver i avropets SHA-plan hvilken virksomhet som er hovedbedrift med samordningsansvar (arbeidsmiljøloven § 2-2); i avrop med graveentreprenør som hovedentreprenør er graveentreprenøren normalt hovedbedrift
3.8 | Fellesarbeider med graveentreprenør: I avrop der graveentreprenør er hovedentreprenør, er Leverandøren ansvarlig for å koordinere fellesarbeidene (kabeltrekking, fundamenter, jording o.l.) med graveentreprenøren, og koordineringen er inkludert i enhetsprisene. Leverandøren er som elektroinstallatør ansvarlig for den samlede elektriske installasjonen, herunder jordingsanlegget, og avgir samsvarserklæring for denne. Instruksjon og kontroll av graveentreprenørens utførelse av jording og fundamentsetting gjøres opp etter egne poster i prisskjemaet (Grunntjenester). Oppgjør når andres fremdrift svikter (venting, forsering, bomturer): se pkt. 7.4.
3.9 | Roller i avropene: a) Dedikert kontaktperson er Leverandørens overordnede kontaktpunkt på rammeavtalenivå (jf. Rammeavtalens krav til nøkkelpersonell): har totaloversikt over alle pågående avrop, deltar i byggemøtene etter pkt. 2.1 og er eskaleringspunkt over prosjektlederne. Rollen dekkes av én av de tilbudte prosjektlederne eller av en egen tredje person. b) Prosjektleder er Leverandørens styringsressurs for det enkelte avrop: mottar avrop, utarbeider avropstilbud med fremdriftsplan, er ansvarlig for bemanning, fremdrift, kvalitet og varsling, stiller i møter og befaringer etter kapittel 2, og er eskaleringspunktet for tekniske og kontraktuelle avklaringer i avropet. Prosjektleder skal være tilgjengelig for Oppdragsgiver hverdager kl. 08:00–16:00 og svare på henvendelser uten ugrunnet opphold. c) Montører er utførende personell i felt og arbeider i arbeidslag etter pkt. 3.3. På regningsarbeid gjøres laget opp etter pkt. 7.1. I hvert arbeidslag skal én montør være arbeidsledende (bas) og på anleggsstedet: fordele oppgaver og lede det daglige arbeidet for laget, sørge for fremdrift og flyt i produksjonen, følge opp HMS på arbeidsplassen, løse praktiske og tekniske spørsmål som oppstår underveis, og være bindeledd mot prosjektleder. Arbeidsledelse på lagsnivå er inkludert i montørsatsen og prises ikke særskilt (jf. prisskjemaet). d) Lovpålagte sikkerhetsroller etter FSE [4] – herunder ansvarlig for arbeidet og leder for sikkerhet – skal ivaretas av kvalifisert personell som er til stede på arbeidsstedet, og er inkludert i enhetsprisene. Prosjektlederrollen kan ikke reduseres til eller erstattes av en slik funksjon: at prosjektleder er utpekt som ansvarlig for arbeidet, fritar ikke fra pliktene i bokstav b. e) Samme person kan inneha flere roller når kompetansekravene er oppfylt, men bemanningen skal alltid være tilstrekkelig til at pliktene i a)–d) oppfylles samtidig.
4. KONTROLL OG OVERTAKELSE
4.1 | Leverandør skal gjennomføre funksjonskontroll/SAT for alle anlegg, varsle Oppdragsgiver minimum 5 virkedager før kontroll, og dokumentere testene i egen rapport.
4.2 | Prøvedrift og overtagelse gjennomføres i henhold til Normark 1 [3]. Leverandør skal kostnadsfritt rette feil ved egne leveranser og eget arbeid i prøvedriftsperioden.
5. SLUTTDOKUMENTASJON
5.1 | Leverandør skal levere komplett sluttdokumentasjon som beskrevet i normark 14 [3] til teknisk.infrastruktur@bym.oslo.kommune.no innen 14 dager fra ferdigstillelsesdato. All koordinering mot Oppdragsgivers byggeleder og prosjekterende (RIE), og alt arbeid med å utarbeide beskrevet sluttdokumentasjon, f.eks. registrering av ID-er i tagliste og bilder av skap/master, er inkludert i enhetsprisene. Konsekvenser ved mangler eller forsinkelse er regulert i kontrakten [1][2].
6. LAGER OG LOGISTIKK
6.1 | Leverandør skal ha innendørs lager i Oslo-området med kapasitet for inntil 3 måneders mellomlagring av minimum 25 master (opptil 10 m), 250 standardarmaturer og 250 styrenoder (Zhaga).
6.2 | Leverandør skal koordinere varemottak og mellomlagring med Oppdragsgivers vareleverandører (normark 19 [3]).
6.3 | Leverandør skal ved kontraktsslutt flytte gjenværende utstyr til nytt lager i Oslo-området anvist av Oppdragsgiver.
7. OPPGJØR – DE ENESTE UNNTAKENE NÅR MAN IKKE BENYTTER ENHETSPRIS
Nr. | Tema | Regel
7.1 | Udefinert oppgjør (Timespriser, varepåslag eller tjenestepåslag) | Det som ikke er dekket av en enhetspriser, er udefinert og gjøres opp i avropsskjemaet på én av tre måter: a) Regningsarbeid: Leverandørens eget arbeid etter time- og maskintimeprisene. Et arbeidslag gjøres opp som 1 Montør + 1 Sjåfør, uansett kompetansen til den som kjører. b) Udefinert vare: Varer Leverandøren kjøper inn til anlegget til dokumentert nettopris med påslag etter kontraktsformularet [1]. c) Innhentet tjeneste: Tjenester Leverandøren ikke kan utføre selv og henter inn fra andre (f.eks. arbeidsvarsling), faktureres etter dokumentert nettopris med påslag etter kontraktsformularet [1]. Udefinert legges bare inn når Oppdragsgiver har bestilt dette skriftlig i avropet, eller Leverandør varsler om mangler i avropstilbudet ref. pkt 1.1. Men: Mekanismene i a)–c) kan ikke brukes til å omgå enhetsprisene, heller ikke når Leverandøren bruker innleid personell, kjøretøy eller underleverandør til enhetspriset arbeid. Arbeid utover avropets omfang håndteres som endring etter Standard kontraktsvilkår [2] og skal ikke påbegynnes før pris er godkjent.
7.2 | Søknadspliktig arbeidsvarsling | Søknadspliktig arbeidsvarsling gjøres opp særskilt ved at eget arbeid faktureres etter medgått tid og innhentede tjenester og sperremateriell faktureres med påslag angitt i kontraktsformularet [1]. Men: Enkel varsling og sikring av eget arbeidssted er inkludert i enhetsprisene – alt som dekkes av Leverandørens forhåndsgodkjente generelle arbeidsvarslingsplaner, inkludert etablering og fornyelse av planene.
7.3 | Arbeidstid utenfor hverdager og nattarbeid | Arbeid utenfor hverdager kl. 06:00–21:00 avtales i avropet når Oppdragsgiver eller offentlig vedtak krever det (nattarbeid kl. 21:00–06:00, jf. aml. § 10-11), og gjøres opp ved regningsarbeid om natten (jf. pkt. 7.1): natt-/helgetimesatsene direkte. Unntaket er armaturmonteringsposter fra Grunntjenestene gjennomført som nattarbeid. Disse gjøres opp etter enhetspris aramturmontering pluss enhetspris i prosess 76.368/76.369 (tillegg for natt). Men: Alle tjenester utført på hverdager kl. 06:00–21:00 gjøres opp etter enhetsprisene, uten tillegg.
7.4 | Fakturering av tredjeparter og forsinkelse som følge av andres fremdrift | Eget oppgjør gjelder bare: – Rene tilleggstjenester fra tredjepart (f.eks. Sporveien/Elvia): viderefaktureres uten påslag. – Forsering eller overtid for å innhente andres forsinkelse: Håndteres etter Standard kontraktsvilkår [2] – Oppmøter utover det postene inkluderer når foregående arbeider ikke er klare iht. omforent fremdriftsplan, faktureres etter medgått tid etter time- og maskintimepriser. Dette forutsetter at Leverandøren har avklart status med utførende entreprenør før oppmøte og varsler Oppdragsgiver uten ugrunnet opphold. Men: Koordinering i felt med graveentreprenør, driftsentreprenør, vareleverandører, netteier og andre tredjeparter – og løpende tilpasning av egen fremdrift – er inkludert i enhetsprisene. I avrop med graveentreprenør som hovedentreprenør har graveentreprenøren koordineringsansvaret.
7.5 | Mangelfull prosjektering | Omprosjektering, utredninger og alternativvurderinger gjøres opp som timearbeid, kun etter skriftlig bestilling. Feil i godkjent prosjekteringsgrunnlag, eller forhold hos tredjepart som stanser eller legger om igangsatt arbeid, håndteres som endring etter Standard kontraktsvilkår [2]. Men: Avklaringer mot Oppdragsgiver, prosjekterende (RIE/lysdesigner), netteier og tredjeparter innenfor møtestrukturen i kapittel 2 er inkludert i enhetsprisene. Avvik fra godkjent prosjektering skal alltid varsles og godkjennes etter normark 01 [3] før utførelse.
7.6 | Store utfordringer i eksisterende anlegg | Kun svært problematiske utfordringer gjøres opp som timearbeid, etter skriftlig bestilling fra Oppdragsgiver (jf. 7.1). Normale utfordringer som kan forventes i et eldre anlegg i tett by – f.eks. spredte avrop, fuglereir i master, fastrustede skruer, krevende områdesperringer og flytting av utstyr underveis – er inkludert i enhetsprisene.
7.7 | Sesongarbeid – tremaster utenfor barmarkssesong | Utførelse av tremastprosessene utenfor barmarkssesongen avtales i avropet og gjøres opp som regningsarbeid etter 7.1 a) med timeestimat godkjent av Oppdragsgiver. Men: I barmarkssesongen gjelder enhetsprisene uendret – enhetsprisene forutsetter utførelse i denne perioden (jf. prosessbeskrivelsen Grunntjenester).

## 3. Referanser
REFERANSER
ID | Hva | Kilde | Lenke
1 | Kontraktsformular med bilag | Oslo kommune Bymiljøetaten | Vedlagt i konkurransen
2 | Standard kontraktsvilkår for Oslo kommunes kjøp av håndverkertjenester | Oslo kommune | Vedlagt i konkurransen
3 | Normark 01 – Normark 19, BYMs normark-serie for veilysanlegg, versjon 2026.09.v1 | Oslo kommune Bymiljøetaten | Vedlagt i konkurransen
4 | FSE – Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg | Justis- og beredskapsdepartementet | https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2006-04-28-458
5 | FEL – Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg | Justis- og beredskapsdepartementet | https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1998-11-06-1060
6 | FEF – Forskrift om elektriske forsyningsanlegg | Justis- og beredskapsdepartementet | https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-12-20-1626
7 | NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner | NEK Norsk Elektroteknisk Komité | https://www.nek.no/produkter/nek-400/
8 | Byggherreforskriften | Arbeids- og inkluderingsdepartementet | https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-08-03-1028
9 | Vegnormal N300 – Trafikkskilt | Statens vegvesen | https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/vegnormalene/n300/
10 | Vegnormal N301 – Arbeid på og ved veg | Statens vegvesen | https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/vegnormalene/n301/
11 | Veileder for arbeidsvarsling i Oslo for sykkel og gangveier | Oslo kommune | Sykkelveiledere - Sykkelplaner, undersøkelser og veiledere - Oslo kommune
12 | Gatenormal for Oslo | Oslo kommune | https://www.oslo.kommune.no/gate-transport-og-parkering/veiarbeid-og-vedlikehold/gatenormal-og-normark/
13 | BYM Norm for arrangementsstrøm (2026.09.v1) | Oslo kommune Bymiljøetaten | Vedlagt i konkurransen
14 | Prosessbeskrivelse Grunntjenester (D1) – 1-BYM-2026 | Oslo kommune Bymiljøetaten | Vedlagt i konkurransen
15 | Prosessbeskrivelse Montering av udefinert vare – kun arbeid (D1) – 1-BYM-2026 | Oslo kommune Bymiljøetaten | Vedlagt i konkurransen
16 | Prisskjema 1-BYM-2026 | Oslo kommune Bymiljøetaten | Vedlagt i konkurransen
17 | Driftsleders instruks Elvia | Elvia | Driftsleders instrukser Elvia 2026