## Prisskjema
PRISSKJEMA 1-BYM-2026
Rammeavtale for utendørs montering av belysning og andre elektriske installasjoner
Grønne celler i kolonne F fylles ut av tilbyder – alle celler skal være fylt inn. Alle priser oppgis i NOK eks. mva. og skal inkludere alle kostnader forbundet med tjenesten. Radoppsettet må ikke endres (rader/kolonner skal ikke legges til eller slettes). Sum-kolonnen og oppsummeringsfanen beregnes automatisk.
1. GRUNNTJENESTER (prosessbeskrivelse Grunntjenester)
Prosess | Prosessnavn | Delprosess | Beskrivelse | Enhet | Enhetspris (NOK eks. mva) | Vurderings-volum* | Sum (volum × pris)
15.9 | Utstyr i tilknytning belysningsanlegg | 15.91 | Armatur montert på mast | stk |  | 1500
|  | 15.92 | Armatur montert på wire | stk |  | 400
|  | 15.93 | Pullert | stk |  | 15
|  | 15.94 | Mast (alle typer 3-12 m) | stk |  | 200
|  | 15.95 | Veitennpunkt | stk |  | 10
|  | 15.96 | Koblingsskap for veilys | stk |  | 200
|  | 15.97 | Kabel i jord (kun frakobling og terminering) | stk |  | 100
|  | 15.98 | Tremast | stk |  | 100
|  | 15.99 | EX-ledning | m |  | 3000
44.22 | Lavspenningskabler | 44.221 | Standard veilyskabel - 5G25mm2 Al | m |  | 5000
|  | 44.222 | Mindre veilyskabel - PFXP 3G4mm2 Cu | m |  | 500
|  | 44.223 | EX-hengeledning 4x25 mm2 Al | m |  | 800
44.25 | Jordingssystem | 44.251 | Jordingsleder 25 mm2 | m |  | 3000
|  | 44.252 | Jordingsleder 50mm2 | m |  | 500
|  | 44.253 | Isolert jordingsleder 25 mm2 gul/grønn | stk |  | 500
|  | 44.254 | Jordelektrode (ringjord) | stk |  | 10
|  | 44.255 | Jordspyd | stk |  | 5
|  | 44.259 | Instruksjon og kontroll av jording utført av graveentreprenør | stk |  | 100
76.332 | Styreutstyr bestilt på 129-BYM-2025-DK3 | 76.3321 | N001 (Zhaga-node) | stk |  | 1500
|  | 76.3322 | N002 (Maste-node) | stk |  | 100
|  | 76.3323 | SK001 (Segmentkontroller) | stk |  | 15
|  | 76.3324 | SK002 (Segmentkontroller arrangementsstrøm) | stk |  | 10
76.3411 | Lysmaster av tre | 76.34111 | Tremast fundamentert i jordsmonn | stk |  | 100
|  | 76.34112 | Tremast fundamentert på fjell | stk |  | 10
76.34211 | Koniske master | 76.342111 | Mast 5m, konisk, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk |  | 50
|  | 76.342112 | Mast 6m, konisk, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk |  | 200
|  | 76.342113 | Mast 8m, konisk, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk |  | 200
|  | 76.342114 | Mast 9m, konisk, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk |  | 50
76.34212 | Avtrappede master | 76.342121 | Mast 5m, avtrappet, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk |  | 50
|  | 76.342122 | Mast 6m, avtrappet, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk |  | 200
|  | 76.342123 | Mast 8m, avtrappet, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk |  | 200
|  | 76.342124 | Mast 9m, avtrappet, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk |  | 50
76.34213 | Idrettsmaster | 76.342131 | Mast 12m C/C=300mm for idrettsbaner inkl. dampsperre | stk |  | 30
|  | 76.342132 | Mast 16m C/C=480mm for idrettsbaner inkl. dampsperre | stk |  | 30
|  | 76.342133 | Mast 18m C/C=480mm for idrettsbaner inkl. dampsperre | stk |  | 30
76.3463 | Stålfundament | 76.34631 | Leveranse av fundament C/C 160mm (h=1000mm) | stk |  | 250
|  | 76.34632 | Leveranse av fundament C/C 200mm (h=1250mm) | stk |  | 200
|  | 76.34633 | Leveranse av fundament C/C 240mm (h=1500mm) | stk |  | 60
|  | 76.34639 | Instruksjon og kontroll av stålfundament satt av graveentreprenør | stk |  | 500
76.3469 | Forankringsramme | 76.34691 | Forankringsramme C/C=160mm (h=400mm) | stk |  | 5
|  | 76.34692 | Forankringsramme C/C=200mm (h=400mm) | stk |  | 5
|  | 76.34693 | Forankringsramme C/C=240mm (h=600mm) | stk |  | 5
|  | 76.34694 | Forankringsramme C/C=300mm (for 76.342131) | stk |  | 10
|  | 76.34695 | Forankringsramme C/C=480mm (for 76.342132/133) | stk |  | 12
76.351 | Hovedfordelinger | 76.3511 | Veitennpunkt (inkl. fundament) | stk |  | 15
76.352 | Underfordelinger | 76.3521 | Veilysskap | stk |  | 200
76.353 | Arrangementsstrømsfordelinger | 76.3531 | Arrangementsstrømskap 125A (1x63A + 4x32A) | stk |  | 5
|  | 76.3532 | Arrangementsstrømskap 250A (2x63A + 8x32A) | stk |  | 5
76.363 | Armaturer bestilt på 129-BYM-2025-DK1 Standardarmaturer | 76.3631 | Standardarmatur - Mast | stk |  | 1500
|  | 76.3632 | Standardarmatur - Wire | stk |  | 1000
|  | 76.3633 | Standardarmatur - Tremast inkl. armaturfeste | stk |  | 110
76.364 | Armaturer bestilt på 129-BYM-2025-DK2 Spesialarmaturer | 76.3641 | Spesialarmatur - Spot | stk |  | 300
|  | 76.3642 | Spesialarmatur - Liten plassarmatur (mast<=10m) | stk |  | 100
|  | 76.3643 | Spesialarmatur - Stor plassarmatur (mast>10m) | stk |  | 100
76.366 | Internt vern | 76.366 | Vern, koblingsklemmer og oppføringskabel i mast | stk |  | 1000
76.368 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering | 76.368 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering | stk |  | 200
76.369 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering ved trikketrasséer | 76.369 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering ved trikketrasséer | stk |  | 200
76.39 | Wirestrekk | 76.391 | Veggfeste for nye wirestrekk | stk |  | 80
|  | 76.392 | Wirestrekk mellom master | stk |  | 30
|  | 76.393 | Wirestrekk mellom fasader | stk |  | 50
|  | 76.394 | Vern, koblingsklemmer og oppføringskabel fom. koblingsskap til wirestrekk | stk |  | 80
2. MONTERING AV UDEFINERT VARE - KUN ARBEID (varen angis og prises i avropets utstyrsliste)
Prosess | Prosessnavn | Delprosess | Beskrivelse | Enhet | Enhetspris (NOK eks. mva) | Vurderings-volum* | Sum (volum × pris)
44.22 | Lavspenningskabler | 44.221 | Liten kabel i trekkerør (tom. 25mm2) | m |  | 2000
|  | 44.222 | Stor kabel i trekkerør (35mm2-150mm2) | m |  | 500
76.342 | Lysmast av stål | 76.3424 | Liten lysmast (tom. 10m) | stk |  | 200
|  | 76.3425 | Stor lysmast (11-20m) | stk |  | 50
|  | 76.349 | Utligger på lysmast | stk |  | 40
76.351 | Hovedfordelinger | 76.3511 | Liten spesialfordeling (In=<125A) | stk |  | 20
|  | 76.3512 | Stor spesialfordeling (125A<=In<=500A) | stk |  | 5
76.369 | Armaturer bestilt utenom rammeavtaler | 76.3691 | Veilysarmatur - Mast (tom. 10m) | stk |  | 50
|  | 76.3692 | Veilysarmatur - Wire | stk |  | 50
|  | 76.3693 | Parkarmatur - Spot (mast tom. 10m) | stk |  | 40
|  | 76.3694 | Parkarmatur - Mast (tom. 6m) | stk |  | 50
|  | 76.3695 | Parkarmatur - Pullert (opptil 2m) | stk |  | 30
3. REGNINGSARBEID (TIMEPRISER)
|  |  | Kategori | Enhet | Timepris (NOK eks. mva) | Vurderings-volum* | Sum (volum × pris)
|  |  | Prosjektleder - 06:00-21:00 | timer |  | 500
|  |  | Prosjektleder - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer |  | 40
|  |  | Montør - 06:00-21:00 | timer |  | 2000
|  |  | Montør - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer |  | 200
|  |  | Lærling - 06:00-21:00 | timer |  | 1100
|  |  | Lærling - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer |  | 50
|  |  | Sjåfør - 06:00-21:00 | timer |  | 1500
|  |  | Sjåfør - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer |  | 150
|  |  | Servicebil/montasjebil (varebil t.o.m. 3,5 t, med verktøy og småmateriell) | timer |  | 600
|  |  | Liftbil (arbeidshøyde min. 16 m) | timer |  | 500
|  |  | Kranbil (kran min. 12 tm) | timer |  | 250
Kjøretøyene skal oppfylle miljøkravene i kontraktsformularet kap. 13. Maskintimeprisene er ekskl. fører. Et arbeidslag på regningsarbeid faktureres som 1 Montør + 1 Sjåfør. Sjåføren fører kjøretøyet og bistår montøren.
*Vurderingsvolum benyttes kun til evaluering av tilbud og er ikke bindende mengder.
Versjon: 2026.09.v1

## Oppsummering
OPPSUMMERING - PRISSKJEMA 1-BYM-2026
Fylles ut automatisk fra fanen «Prisskjema». Totalsummen benyttes ved evaluering av pris.
| 1. Grunntjenester | 0
| 2. Montering av udefinert vare (kun arbeid) | 0
| 3. Regningsarbeid (timepriser) | 0
| TOTALSUM TIL EVALUERING (NOK eks. mva) | 0
Vurderingsvolumene er hentet fra prosessbeskrivelsene (D1) og er ikke bindende mengder – de benyttes kun til evaluering.