## Avropsinfo
AVROPSSKJEMA 1-BYM-2026
-
Fylles ut av Oppdragsgiver:
1. Oppdragsgiver
Avdeling/seksjon
Kontaktperson
Mobil og Mail
2. Avrop
Avropsnummer:
Innkjøpsordrenummer:
Prosjektnavn/prosjektnr. Internt BYM
Avropsversjon | 1
3. Tidslinje
Ønsket ferdigstillelsedato
4. Prosjekteringsgrunnlag
IN-tegninger
Eksisterende anlegg (IN01-IN09)
Riveplan (IN10-IN19)
Nytt prosjektert anlegg (Inxx + navn(sted)
Snitttegninger rørgrøft (IN50 -->)
Detaljtegninger (IN90 -->)
N-tegninger
Koblingsskjema/kabling (Nxx)
Belysningstabell (Nxx)
Andre tegninger
Signaltegninger (Mxx)
Gateprofiltegninger (Fxx)
VA-tegninger (GHxx)
Konflikt-tegninger (Qxx)
Andre tegninger/dokumenter
Andre dokumenter
5. Ordrebekreftelse
Oppdragsgiver bekrefter med dette bestilling i henhold til Ordreliste-faner.
Beskrivelse av celler:
Oransje celler skal fylles inn av Oppdraggiver
Grønne celler skal fylles inn av Leverandør
Versjonnummer Avropsskjema: 2026.09.v1

## Tilbakemelding
TILBAKEMELDING FRA LEVERANDØR
-
Fylles ut av Leverandør:
1. Leverandørinfo
Firma
Prosjektleder
Mobil og Mail
Intern fagkontroll - Navn/Dato
2. Tidslinje |  |  | AVROPSSKJEMAET ER UGYLDIG - TILBUDT FERDIGSTILLELSESDATO MANGLER (jf. kontraktsformularet)
Ønsket ferdigstillelsesdato fra oppdragsgiver (fra Info-fanen) | 0
Tilbudt ferdigstillelsesdato
Vedlegg | Leverandør skal vedlegge fremdriftplan for avrop som viser at dette kan gjennomføres innenfor tilbudt ferdigstillelsesdato.
Gjeldende ferdigstillelsesdato (inkl. godkjente endringer)
3. Pristilbud (fylles ut automatisk ved å fylle inn de grønne cellene i fane 1 (Definert)og 2 (Udefinert) |  |  | Trykk + over rad P dersom delfakturering | DELFAKTURERING AV PRISTILBUD
|  |  |  | A-NOTA 1 |  | A-NOTA 2 |  | A-NOTA 3 |  | SLUTTNOTA
|  |  |  | Dato: |  | Dato: |  | Dato: |  | Dato:
Arkfane | SUM (eks. MVA) | SUM (inkl. MVA) |  | SUM (eks. MVA) | SUM (inkl. MVA) | SUM (eks. MVA) | SUM (inkl. MVA) | SUM (eks. MVA) | SUM (inkl. MVA) | SUM (eks. MVA) | SUM (inkl. MVA)
1. Definert (grunntjenester og montering) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. Udefinert (varer m/påslag og regningsarbeid) | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SUM | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sum udefinert (B20) er grunnlag for vurdering av minikonkurranse (terskel NOK 1 000 000).
4. Kjøretøy
Type | Registeringsnummer | Skal benyttes i avrop | Erstatningskjøretøy*
Innmåling/Befaring
Varebil
Lift m/hybridteknologi
Lift m/elektrisk drift
*Ved bruk av erstatningskjøretøy skal bilnummer oppgis (utvid kolonne D). Erstatningskjøretøy skal være minst like klima/miljøvennlig som kjøretøyet det erstatter, se kontraktsformular pkt. 18.2.
5. Dagsmulkt
Informasjon | Dagmulkt løper fra og med første dag etter utløpt ferdigstillelsesdato. Ved forsinket ferdigstillelse er dagmulkt 1,5 o/oo av den totale kontraktssummen pr. avrop, eksklusive merverdiavgift, minimum kr. 1500 pr. hverdag inntil ferdigstillelse finner sted.
Dagmulkt pr/dag (eks. mva) | 1500
6. Sluttleveranser (jf. kravspesifikasjonen kap. 5 og kontrakten)
Frist for FDV iht. normark 14 (gjeldende ferdigstillelsesdato + 14 dager)
FDV levert dato (fylles inn av Leverandør)
FDV godkjent av Oppdragsgiver (dato)
Overtagelsesbefaring gjennomført (dato)
NB: Sluttnota kan ikke faktureres før FDV-dokumentasjonen (normark 14) er levert og godkjent (jf. kontrakten). Ved oversittet frist løper dagmulkt.
Fra kontraktsformularet pkt. 18.2 Kjøretøy og drivstoff
Leverandøren forplikter seg til å benytte de kjøretøyteknologier og/eller drivstofftyper som oppgis i tilbudsbesvarelsen. Nye kjøretøy eller drivstofftyper som introduseres i løpet av kontraktsforholdet skal være minst like klima- og miljøvennlige som opprinnelig avtalt. Antall kjøretøy som benyttes på kontrakten kan økes eller reduseres, så fremt den totale miljøbelastningen ikke påvirkes negativt. Leverandøren kan ikke introdusere kjøretøy eller gjøre andre endringer som ville ført til en lavere poengsum for tildelingskriteriet. Oppdragsgiver skal varsles på forhånd ved endringer av kjøretøy eller ved overgang til andre drivstofftyper. Alle kjøretøy som benyttes på denne kontrakten skal minimum oppfylle euroklasse 6/VI. Leverandøren skal til enhver tid kunne redegjøre for hvilke kjøretøy som benyttes og skal oversende kopi av vognkort på forespørsel fra Oppdragsgiver.
Fra kontraktsformularet pkt. 18.10 Mislighold av miljøbestemmelser
Hvis Leverandøren ikke oppfyller ett eller flere av miljøkravene eller ikke leverer i henhold til tilbudsbeskrivelse, kan Oppdragsgiver ilegge en dagmulkt for den tiden misligholdet foregår. Dagmulktsats for mindre brudd på miljøbestemmelser utgjør kr. 3 000 ekskl. mva. pr. virkedag. Dagmulktsats for større brudd på miljøbestemmelser, slik som avvik for avtalte kjøretøy- eller drivstoffteknologier, utgjør kr. 6 000 ekskl. mva. pr. virkedag. Ved gjentatte eller grove brudd på miljøbestemmelsene kan Oppdragsgiver heve kontrakten.
Note on B44: Dagmulkt: 1,5 promille av kontraktssum (B21, eks. mva), minimum kr 1 500 pr. hverdag - jf. tekst i B43.

## 1. Ordre Definert
1. ORDRELISTE FOR GRUNNTJENESTER | [9 empty] | Trykk + over rad U dersom delfakturering
ETTERSPURTE TJENSTER (FYLLES INN AV OPPDRAGSGIVER) | [10 empty] | DELFAKTURERING
[11 empty] | A-NOTA 1 |  | A-NOTA 2 |  | A-NOTA 3 |  | SLUTTNOTA (gjenstående)
Prosess |  |  |  | Beskrivelse | Enhet | Pris/volum (1-BYM-2026) | Merknad | Volum | Kostnad |  | Delvolum | Delkostnad | Delvolum | Delkostnad | Delvolum | Delkostnad | Delvolum | Delkostnad
1 Forberedende tiltak og generelle kostnader
15.9 | Utstyr i tilknytning belysningsanlegg | 15.91 | Armatur montert på mast | Demontering, bortkjøring og deponering inkl. lokal frakobling av komponenter (frakobling fra forsyningen utføres av driftsentreprenør) | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.92 | Armatur montert på wire |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.93 | Pullert |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.94 | Mast (alle typer 3-12 m) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.95 | Veitennpunkt |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.96 | Koblingsskap for veilys |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.97 | Kabel i jord (kun frakobling og terminering) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.98 | Tremast |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 15.99 | EX-ledning |  | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44 Kabler og ledninger
44.22 | Lavspenningskabler | 44.221 | Standard veilyskabel - 5G25mm2 Al | Levering, montering og tilkobling inkl. kabelskritt og merking (jf. 44.22) | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.222 | Mindre veilyskabel - PFXP 3G4mm2 Cu |  | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.223 | EX-hengeledning 4x25 mm2 Al | Levering og alle arbeider for ferdig strukket og tilkoblet EX-ledning | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
44.25 | Jordingssystem | 44.251 | Jordingsleder 25 mm2 | Levering (også til graveentreprenør), montering, tilkobling og kontinuitetsmåling | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.252 | Jordingsleder 50mm2 |  | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.253 | Isolert jordingsleder 25 mm2 gul/grønn | Komplett avgrening m/dobbel C-press (per avgreningspunkt) | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.254 | Jordelektrode (ringjord) | Etablering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.255 | Jordspyd | Etablering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.259 | Instruksjon og kontroll av jording utført av graveentreprenør | Instruksjon før utførelse | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.33 Styreenhet for veglys
76.332 | Styreutstyr bestilt på 129-BYM-2025-DK3 | 76.3321 | N001 (Zhaga-node) | Koordinering, montering og tilkobling | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3322 | N002 (Maste-node) | Koordinering, montering og tilkobling inkl. brakett | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3323 | SK001 (Segmentkontroller) | Koordinering og levering til tavleleverandør | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3324 | SK002 (Segmentkontroller arrangementsstrøm) | Koordinering og levering til tavleleverandør | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.34 Lysmaster og fundamenter
76.3411 | Lysmaster av tre | 76.34111 | Tremast fundamentert i jordsmonn | Komplett oppsatt tremast: | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34112 | Tremast fundamentert på fjell |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.34211 | Koniske master | 76.342111 | Mast 5m, konisk, C/C=160mm inkl. dampsperre | Levering, montering og tilkobling | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342112 | Mast 6m, konisk, C/C=160mm inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342113 | Mast 8m, konisk, C/C=200mm inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342114 | Mast 9m, konisk, C/C=200mm inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.34212 | Avtrappede master | 76.342121 | Mast 5m, avtrappet, C/C=160mm inkl. dampsperre | Levering, montering og tilkobling | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342122 | Mast 6m, avtrappet, C/C=160mm inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342123 | Mast 8m, avtrappet, C/C=200mm inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342124 | Mast 9m, avtrappet, C/C=200mm inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.34213 | Idrettsmaster | 76.342131 | Mast 12m C/C=300mm for idrettsbaner inkl. dampsperre | Levering, montering og tilkobling inkl. kran/spesialutstyr og beskyttelse av banedekke | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342132 | Mast 16m C/C=480mm for idrettsbaner inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.342133 | Mast 18m C/C=480mm for idrettsbaner inkl. dampsperre |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.3463 | Stålfundament | 76.34631 | Leveranse av fundament C/C 160mm (h=1000mm) | Kun levering av fundament til graveentreprenør | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34632 | Leveranse av fundament C/C 200mm (h=1250mm) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34633 | Leveranse av fundament C/C 240mm (h=1500mm) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34639 | Instruksjon og kontroll av stålfundament satt av graveentreprenør | Instruksjon | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.3469 | Forankringsramme | 76.34691 | Forankringsramme C/C=160mm (h=400mm) | Levering m/boremal til graveentreprenør, boring og gysing i herdet fundament (inntil 2 oppmøter per fundament) | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34692 | Forankringsramme C/C=200mm (h=400mm) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34693 | Forankringsramme C/C=240mm (h=600mm) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34694 | Forankringsramme C/C=300mm (for 76.342131) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.34695 | Forankringsramme C/C=480mm (for 76.342132/133) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.35 Fordelinger
76.351 | Hovedfordelinger | 76.3511 | Veitennpunkt (inkl. fundament) | Levering, montering, tilkopling, merking og idriftssettelse inkl. fundament, og koordinering mot nettselskap | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.352 | Underfordelinger | 76.3521 | Veilysskap | Levering, montering, tilkopling og merking | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.353 | Arrangementsstrømsfordelinger | 76.3531 | Arrangementsstrømskap 125A (1x63A + 4x32A) | Levering, montering, tilkopling, merking og idriftssettelse; inkl. levering av fundament til graveentreprenør og koordinering mot nettselskap | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3532 | Arrangementsstrømskap 250A (2x63A + 8x32A) |  | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.36 Lysarmaturer og nattillegg
76.363 | Armaturer bestilt på 129-BYM-2025-DK1 Standardarmaturer | 76.3631 | Standardarmatur - Mast | Koordinering, montering og tilkobling | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3632 | Standardarmatur - Wire | Koordinering, montering og tilkobling | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3633 | Standardarmatur - Tremast inkl. armaturfeste | Koordinering, montering og tilkobling inkl. levering og montering av armaturfeste | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.364 | Armaturer bestilt på 129-BYM-2025-DK2 Spesialarmaturer | 76.3641 | Spesialarmatur - Spot | Koordinering, montering, tilkopling og innjustering (inntil 30 min per armatur) | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3642 | Spesialarmatur - Liten plassarmatur (mast<=10m) | Koordinering, montering, tilkopling og innjustering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3643 | Spesialarmatur - Stor plassarmatur (mast>10m) | Koordinering, montering, tilkopling og innjustering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.366 | Internt vern | 76.366 | Vern, koblingsklemmer og oppføringskabel i mast | Levering og montering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.368 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering | 76.368 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering | Gjennomføring inkl. nattarbeid (21:00-06:00) | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.369 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering ved trikketrasséer | 76.369 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering ved trikketrasséer | Gjennomføring inkl. nattarbeid iht. Teknisk avklaring BYM/SPV | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.39 Wirestrekk
76.39 | Wirestrekk | 76.391 | Veggfeste for nye wirestrekk | Levering og montering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.392 | Wirestrekk mellom master | Levering, dimensjonering og montering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.393 | Wirestrekk mellom fasader | Levering, dimensjonering og montering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.394 | Vern, koblingsklemmer og oppføringskabel fom. koblingsskap til wirestrekk | Levering, montering og tilkobling (kabelskap inntil 15 m fra wirefeste) | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MONTERING AV UDEFINERT VARE - KUN ARBEID. Varen angis og prises i fane «2. Ordre Udefinert» (bestilles med volum her)
44.22 | Lavspenningskabler | 44.221 | Liten kabel i trekkerør (tom. 25mm2) | Levering, forlegning og tilkobling | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 44.222 | Stor kabel i trekkerør (35mm2-150mm2) |  | m | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.342 | Lysmast av stål | 76.3424 | Liten lysmast (tom. 10m) | Montering og merking | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3425 | Stor lysmast (11-20m) | Montering og merking | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.349 | Utligger på lysmast | Montering | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.351 | Hovedfordelinger | 76.3511 | Liten spesialfordeling (In=<125A) | Montering, tilkopling og idriftssetting | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3512 | Stor spesialfordeling (125A<=In<=500A) | Montering, tilkopling og idriftssetting | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
76.369 | Armaturer bestilt utenom rammeavtaler | 76.3691 | Veilysarmatur - Mast (tom. 10m) | Montering, tilkopling og idriftssetting | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3692 | Veilysarmatur - Wire | Montering, tilkopling og idriftssetting | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3693 | Parkarmatur - Spot (mast tom. 10m) | Montering, tilkopling, innstilling | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3694 | Parkarmatur - Mast (tom. 6m) | Montering, tilkopling, innstilling | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | 76.3695 | Parkarmatur - Pullert (opptil 2m) | Montering på stålfundament, merking | stk | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0

## 2. Ordre Udefinert
2. ORDRELISTE - UDEFINERTE VARER OG REGNINGSARBEID | [8 empty] | Trykk + over rad X dersom delfakturering
DELFAKTURERING
[11 empty] | A-NOTA 1 |  | A-NOTA 2 |  | A-NOTA 3 |  | SLUTTNOTA (gjenstående)
UTSTYRSLISTE - UDEFINERTE VARER (med påslag)
ETTERSPURTE UDEFINERTE VARER (FYLLES INN AV OPPDRAGSGIVER) | [6 empty] | TILBUD (FYLLES INN AV LEVERANDØR)
44 Kabler og ledninger | [10 empty] | A-nota 1 |  | A-nota 2 |  | A-nota 3 |  | Sluttnota (gjenstående)
ID | Vare |  | URL til produkt | Merknad | Enhet | Volum | Pris/enhet | Henvisning til fakturareferanse | Merknad | Kostnad (inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag)
44.221 Liten kabel i trekkerør (tom. 25mm2)
KW101 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW102 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW103 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW104 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW105 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
44.222 Stor kabel i trekkerør (35mm2 - 150mm2)
KW201 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW202 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW203 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW204 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KW205 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.34 Lysmaster og fundamenter | [10 empty] | A-nota 1 |  | A-nota 2 |  | A-nota 3 |  | Sluttnota (gjenstående)
ID | Vare |  | URL til produkt | Merknad | Enhet | Volum | Pris/enhet | Henvisning til fakturareferanse | Merknad | Kostnad (inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag)
76.3424 Liten lysmast (tom. 10m)
KM101 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM102 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM103 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM104 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM105 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.3425 Stor lysmast (11-20m)
KM201 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM202 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM203 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM204 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KM205 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.349 Utligger på lysmast (0,5-2m)
UL101 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UL102 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UL103 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UL104 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UL105 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.351 Spesialfordelinger - NB! Fordeling skal leveres med tilpasset fundament | [10 empty] | A-nota 1 |  | A-nota 2 |  | A-nota 3 |  | Sluttnota (gjenstående)
Prosess | Type |  | Henvisning til enlinjeskjema | Merknad | Enhet | Volum | Pris/enhet | Henvisning til fakturareferanse | Merknad | Kostnad (inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag)
76.3511 Liten spesialfordeling (In =< 125A)
F101 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F102 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F103 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F104 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F105 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.3512 Stor spesialfordeling (125A <= In <= 500A)
F201 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F202 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F203 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F204 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
F205 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.369 Armaturer bestilt utenom rammeavtaler | [10 empty] | A-nota 1 |  | A-nota 2 |  | A-nota 3 |  | Sluttnota (gjenstående)
ID | Type |  | URL til produkt | Merknad | Enhet | Volum | Pris/enhet | Henvisning til fakturareferanse | Merknad | Kostnad (inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag)
76.3691 Veilysarmatur - Mast (tom. 10m)
UP501 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP502 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP503 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP504 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP505 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.3692 Veilysarmatur - Wire
UP601 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP602 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP603 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP604 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP605 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.3693 Parkarmatur - Spot (mast tom. 10m)
UP701 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP702 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP703 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP704 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP705 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.3694 Parkarmatur - Mast (tom. 6m)
UP801 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP802 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP803 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP804 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP805 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
76.3695 Parkarmatur - Pullert (opptil 2m)
UP901 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP902 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP903 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP904 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
UP905 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
Øvrige varer ikke knyttet til prosess med påslag (kun varer som inngår permanent i anlegget - ikke kjøretøy, utstyr eller forbruksmateriell, jf. kravspesifikasjonen pkt. 9.9) | [10 empty] | A-nota 1 |  | A-nota 2 |  | A-nota 3 |  | Sluttnota (gjenstående)
ID | Type |  | URL til produkt | Merknad | Enhet | Volum | Pris/enhet | Henvisning til fakturareferanse | Merknad | Kostnad (inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag)
PV1 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV2 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV3 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV5 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV6 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV7 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV8 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV9 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV10 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV11 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV12 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV13 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV14 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV15 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV16 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV17 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV18 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV19 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV20 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
PÅSLAG (TIL INFORMASJON)
FASTSATT PÅSLAG (iht. kontraktsformularet)
Hva |  | Påslag (%)
Prosentvis påslag for koordinering og leveranse av varer (fast verdi iht. kontraktsformularet). |  | 15
Prosentvis påslag for innhenting av tjenester (fast verdi iht. kontraktsformularet). |  | 15
Innhentede tjenester med påslag (tjenester Leverandør henter inn etter avtale med Oppdragsgiver, f.eks. varslings- og sperretjenester - jf. kravspesifikasjonen kap. 7) | [10 empty] | A-nota 1 |  | A-nota 2 |  | A-nota 3 |  | Sluttnota (gjenstående)
ID | Type |  | URL til produkt | Merknad | Enhet | Volum | Pris/enhet | Henvisning til fakturareferanse | Merknad | Kostnad (inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag) | Delvolum | Delkostnad inkl. påslag)
IT1 |  |  |  |  | stk |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT2 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT3 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT4 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT5 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT6 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT7 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT8 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT9 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT10 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT11 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT12 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT13 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT14 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT15 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT16 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT17 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT18 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT19 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
IT20 | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
REGNINGSARBEID (TIMEPRISER)
ETTERSPURT REGNINGSARBEID (FYLLES INN AV OPPDRAGSGIVER) |  |  |  |  | TILBUD (FYLLES INN AV LEVERANDØR) | [5 empty] | A-nota 1 |  | A-nota 2 |  | A-nota 3 |  | Sluttnota (gjenstående)
ID | Tjeneste/Beskrivelse |  | Utfyllende beskrivelse | Type (Medgått/Fastpris) | Kategori | Timepris (1-BYM-2026) | Timer | Henvisning til fakturareferanse | Merknad | Kostnad | Delvolum (timer) | Delkostnad | Delvolum (timer) | Delkostnad | Delvolum (timer) | Delkostnad | Delvolum (timer) | Delkostnad
T1 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T2 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T3 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T4 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T5 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T6 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T7 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T8 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T9 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T10 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T11 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T12 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T13 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T14 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T15 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T16 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T17 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T18 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T19 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
T20 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD |  |  | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0 | Tot delkost. | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD UDEFINERTE VARER |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD REGNINGSARBEID (TIMER) |  |  | 0
[7 empty] | TOTAL KOSTNAD FANE 2 (VARER + REGNINGSARBEID) |  |  | 0 | Tot kost. | 0 | Tot kost. | 0 | Tot kost. | 0 | Tot kost. | 0

## Avropsversjon
Avropsversjon
Versjon | Type | Endringer i skjema siden forrige versjon | Kommentar | Hvem har endret | Dato | Ny ferdigstillelsesdato | Begrunnelse for endring | Godkjent av Oppdragsgiver (navn/dato)
1 | Forespørsel | OPPRINNELIG AVROP
Endring av ferdigstillelsesdato får først virkning når godkjennelse fra Oppdragsgiver er logget.

## Priser (hidden)
PRISER 1-BYM-2026
Lim inn priser fra returnert prisskjema i kolonne F: kopier prisskjemaets kolonne F (rad 6–65, 69–80 og 84–94) og lim inn i samme rader her – radoppsettet er identisk. Prisregulering settes i kolonne H–I. Denne fanen skjules når avropsskjemaet er i bruk.
1. GRUNNTJENESTER (prosessbeskrivelse Grunntjenester)
Prosess | Prosessnavn | Delprosess | Beskrivelse | Enhet | Enhetspris (NOK eks. mva) | PRISREGULERING
15.9 | Utstyr i tilknytning belysningsanlegg | 15.91 | Armatur montert på mast | stk | 1000 | 1. år | 1
|  | 15.92 | Armatur montert på wire | stk | 1000 | 2. år | 1
|  | 15.93 | Pullert | stk | 1000 | 3. år | 1
|  | 15.94 | Mast (alle typer 3-12 m) | stk | 1000 | 4. år | 1
|  | 15.95 | Veitennpunkt | stk | 1000 | Effektiv faktor | 1
|  | 15.96 | Koblingsskap for veilys | stk | 1000
|  | 15.97 | Kabel i jord (kun frakobling og terminering) | stk | 1000 | Fylles ut av Oppdragsgiver. Eks.: 1,068 = 6,8 % regulering. Alle priser i bestillingsfanene = pris × effektiv faktor.
|  | 15.98 | Tremast | stk | 1000
|  | 15.99 | EX-ledning | m | 1000
44.22 | Lavspenningskabler | 44.221 | Standard veilyskabel - 5G25mm2 Al | m | 1000
|  | 44.222 | Mindre veilyskabel - PFXP 3G4mm2 Cu | m | 1000
|  | 44.223 | EX-hengeledning 4x25 mm2 Al | m | 1000
44.25 | Jordingssystem | 44.251 | Jordingsleder 25 mm2 | m | 1000
|  | 44.252 | Jordingsleder 50mm2 | m | 1000
|  | 44.253 | Isolert jordingsleder 25 mm2 gul/grønn | stk | 1000
|  | 44.254 | Jordelektrode (ringjord) | stk | 1000
|  | 44.255 | Jordspyd | stk | 1000
|  | 44.259 | Instruksjon og kontroll av jording utført av graveentreprenør | stk | 1000
76.332 | Styreutstyr bestilt på 129-BYM-2025-DK3 | 76.3321 | N001 (Zhaga-node) | stk | 1000
|  | 76.3322 | N002 (Maste-node) | stk | 1000
|  | 76.3323 | SK001 (Segmentkontroller) | stk | 1000
|  | 76.3324 | SK002 (Segmentkontroller arrangementsstrøm) | stk | 1000
76.3411 | Lysmaster av tre | 76.34111 | Tremast fundamentert i jordsmonn | stk | 1000
|  | 76.34112 | Tremast fundamentert på fjell | stk | 1000
76.34211 | Koniske master | 76.342111 | Mast 5m, konisk, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342112 | Mast 6m, konisk, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342113 | Mast 8m, konisk, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342114 | Mast 9m, konisk, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk | 1000
76.34212 | Avtrappede master | 76.342121 | Mast 5m, avtrappet, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342122 | Mast 6m, avtrappet, C/C=160mm inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342123 | Mast 8m, avtrappet, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342124 | Mast 9m, avtrappet, C/C=200mm inkl. dampsperre | stk | 1000
76.34213 | Idrettsmaster | 76.342131 | Mast 12m C/C=300mm for idrettsbaner inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342132 | Mast 16m C/C=480mm for idrettsbaner inkl. dampsperre | stk | 1000
|  | 76.342133 | Mast 18m C/C=480mm for idrettsbaner inkl. dampsperre | stk | 1000
76.3463 | Stålfundament | 76.34631 | Leveranse av fundament C/C 160mm (h=1000mm) | stk | 1000
|  | 76.34632 | Leveranse av fundament C/C 200mm (h=1250mm) | stk | 1000
|  | 76.34633 | Leveranse av fundament C/C 240mm (h=1500mm) | stk | 1000
|  | 76.34639 | Instruksjon og kontroll av stålfundament satt av graveentreprenør | stk | 1000
76.3469 | Forankringsramme | 76.34691 | Forankringsramme C/C=160mm (h=400mm) | stk | 1000
|  | 76.34692 | Forankringsramme C/C=200mm (h=400mm) | stk | 1000
|  | 76.34693 | Forankringsramme C/C=240mm (h=600mm) | stk | 1000
|  | 76.34694 | Forankringsramme C/C=300mm (for 76.342131) | stk | 1000
|  | 76.34695 | Forankringsramme C/C=480mm (for 76.342132/133) | stk | 1000
76.351 | Hovedfordelinger | 76.3511 | Veitennpunkt (inkl. fundament) | stk | 1000
76.352 | Underfordelinger | 76.3521 | Veilysskap | stk | 1000
76.353 | Arrangementsstrømsfordelinger | 76.3531 | Arrangementsstrømskap 125A (1x63A + 4x32A) | stk | 1000
|  | 76.3532 | Arrangementsstrømskap 250A (2x63A + 8x32A) | stk | 1000
76.363 | Armaturer bestilt på 129-BYM-2025-DK1 Standardarmaturer | 76.3631 | Standardarmatur - Mast | stk | 1000
|  | 76.3632 | Standardarmatur - Wire | stk | 1000
|  | 76.3633 | Standardarmatur - Tremast inkl. armaturfeste | stk | 1000
76.364 | Armaturer bestilt på 129-BYM-2025-DK2 Spesialarmaturer | 76.3641 | Spesialarmatur - Spot | stk | 1000
|  | 76.3642 | Spesialarmatur - Liten plassarmatur (mast<=10m) | stk | 1000
|  | 76.3643 | Spesialarmatur - Stor plassarmatur (mast>10m) | stk | 1000
76.366 | Internt vern | 76.366 | Vern, koblingsklemmer og oppføringskabel i mast | stk | 1000
76.368 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering | 76.368 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering | stk | 1000
76.369 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering ved trikketrasséer | 76.369 | Nattarbeid - Tillegg for armaturmontering ved trikketrasséer | stk | 1000
76.39 | Wirestrekk | 76.391 | Veggfeste for nye wirestrekk | stk | 1000
|  | 76.392 | Wirestrekk mellom master | stk | 1000
|  | 76.393 | Wirestrekk mellom fasader | stk | 1000
|  | 76.394 | Vern, koblingsklemmer og oppføringskabel fom. koblingsskap til wirestrekk | stk | 1000
2. MONTERING AV UDEFINERT VARE - KUN ARBEID (varen angis og prises i avropets udefinert-del)
Prosess | Prosessnavn | Delprosess | Beskrivelse | Enhet | Enhetspris (NOK eks. mva)
44.22 | Lavspenningskabler | 44.221 | Liten kabel i trekkerør (tom. 25mm2) | m | 1000
|  | 44.222 | Stor kabel i trekkerør (35mm2-150mm2) | m | 1000
76.342 | Lysmast av stål | 76.3424 | Liten lysmast (tom. 10m) | stk | 1000
|  | 76.3425 | Stor lysmast (11-20m) | stk | 1000
|  | 76.349 | Utligger på lysmast | stk | 1000
76.351 | Hovedfordelinger | 76.3511 | Liten spesialfordeling (In=<125A) | stk | 1000
|  | 76.3512 | Stor spesialfordeling (125A<=In<=500A) | stk | 1000
76.369 | Armaturer bestilt utenom rammeavtaler | 76.3691 | Veilysarmatur - Mast (tom. 10m) | stk | 1000
|  | 76.3692 | Veilysarmatur - Wire | stk | 1000
|  | 76.3693 | Parkarmatur - Spot (mast tom. 10m) | stk | 1000
|  | 76.3694 | Parkarmatur - Mast (tom. 6m) | stk | 1000
|  | 76.3695 | Parkarmatur - Pullert (opptil 2m) | stk | 1000
3. REGNINGSARBEID (TIMEPRISER)
Prosess | Prosessnavn | Delprosess | Kategori | Enhet | Timepris (NOK eks. mva)
|  |  | Prosjektleder - 06:00-21:00 | timer | 1000
|  |  | Prosjektleder - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer | 1000
|  |  | Montør - 06:00-21:00 | timer | 1000
|  |  | Montør - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer | 1000
|  |  | Lærling - 06:00-21:00 | timer | 1000
|  |  | Lærling - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer | 1000
|  |  | Sjåfør - 06:00-21:00 | timer | 1000
|  |  | Sjåfør - 21:00-06:00, Lør/Søn | timer | 1000
|  |  | Servicebil/montasjebil (t.o.m. 3,5 t, m/verktøy og standard forbruksmateriell) | timer | 1000
|  |  | Lift/liftbil (arbeidshøyde min. 17 m, egnet for gatebruk) | timer | 1000
|  |  | Kranbil (kran min. 20 tm) | timer | 1000
Arbeidsledelse på lagsnivå (bas) er inkludert i montørsatsen og prises ikke som egen kategori. Timer for Prosjektleder kan kun faktureres når slik ledelse er skriftlig bestilt av Oppdragsgiver i avropet. Maskintimepriser er ekskl. fører – fører prises etter kategorien Sjåfør.

## kontroll (hidden)
KONTROLL
Vis priser | JA

## data (hidden)
Galvanisert (ubehandlet) | Galvanisert (ubehandlet) | Bestilling | JA | JA | Type: | Avropstype:
RAL6012 | RAL6012 | Avropsforespørsel | NEI | NEI | Medgått | Forespørsel
RAL9005 | RAL9005 |  | ERSTATNINGSKJØRETØY* |  | Fastpris | Tilbud
Aksept
Endring
Tilbakemelding
Påslag (fast 15 % iht. kontraktsformularet)
1.15
1.15
Logikk
0
Avropsskjema-data
[5 empty] | Dagmulkt løper fra og med første dag etter utløp for oppstartsdato. Ved forsinket oppstart er dagmulkt 1,5 o/oo av den totale kontraktssummen pr. avrop, eksklusive merverdiavgift, minimum kr. 1500 pr. hverdag inntil oppstart finner sted. | Entreprenør bekrefter med dette at ordre er mottatt og bekrefter at utstyr og personell skal være tilgjengelig fra definert oppstartsdato. Leverandør bekrefter at de selv er ansvarlige for å ta kontakt med oppgitt kontaktperson hos elektroentreprenør og koordinere detaljer rundt leveringen. | Dersom ordrebekreftelse ikke returneres innen 3 virkedager, anses ordren og betingelsene som godtatt. | Entreprenør skal fylle inn alle grønne celler i fane 2 og 3. Ferdig utfylt avropsskjema returneres kontatksperson hos oppdragsgiver | Dersom entreprenør ser at det mangler tjenester i henhold til prosjekteringsteringsgrunnlag eller gjennomføring bes det??
Type | Pris
Prosjektleder - 06:00-21:00 | 1000
Prosjektleder - 21:00-06:00, Lør/Søn | 1000
Montør - 06:00-21:00 | 1000
Montør - 21:00-06:00, Lør/Søn | 1000
Lærling - 06:00-21:00 | 1000
Lærling - 21:00-06:00, Lør/Søn | 1000
Sjåfør - 06:00-21:00 | 1000
Sjåfør - 21:00-06:00, Lør/Søn | 1000
Servicebil/montasjebil | 1000
Lift/liftbil | 1000
Kranbil | 1000