## Kravspek
Nr | Funksjonalitet beskrivelse | Kan krav innfris Ja/Nei | Kommentar
Generelt
1 | Tilbyder skal ha et elektronisk web basert verktøy for administrasjon av bygningsmassen
2 | Tilbyder skal ha en testversjon med alle funksjoner tilgjengelig under tilbudsevaluering. Tilstrekkelig mange målepunkter skal være innlagt slik at alle funksjoner skal kunne testes.
3 | Web portalen skal kunne betjenes via standard nettleser og ikke være avhengig av 3 parts programvare.
4 | Leverandørskal lage et system som plukker opp data fra Famac via API en gang i døgnet, natt. Famac oppretter api nøkler, leverandør henter ut data fra endepunkter.
5 | Det bør tilbys sikker innlogging med nivå "Høyt" etter krav i elDAS-regelverket.
6 | Alle data som lagres om kommunens energiforbruk, er kommunens eiendom og vederlagsfritt kunne overføres til ny leverandør ved opphør av avtale.
7 | Ved endring/oppdatering av programvare skal eventuelle tap av funksjonalitet erstattes av leverandør, kostnadsfritt for kommunen.
8 | Det skal ikke være begrensninger på antall målepunkter som kan legges inn i tilbudt programvare.
9 | Det skal ikke være begrensninger på antall brukere av programvaren (inntil 150 brukere)
10 | Programvaren må være mobilvennlig, da mye av registrering skjer på mobil.
11 | Alle forespurte rapporter skal kunne genereres til excel.
12 | Programmet skal automatisk fylle ut alle definerte opplysninger fra et definert grensesnitt, ref vedlegg 1
13 | Web portalen må være brukervennlig og det skal være få tastestrykk mellom funksjoner. Bruker skal ikke måtte logge inn og ut av flere sider.
Funksjoner i systemet
14 | Det er laget et registreringsskjema der alle registreringspunktene vi ønsker er synliggjort og forklart (Vedlegg 1). Kan tilbyder bekrefte at disse er tilgjengelige på mobil løsning?
15 | Tilbudt programvare skal fra brukers side være på Norsk.Beskrivende tekst til registreringsskjema skal være tilgjengelig i tilbudt program, ref vedlegg 1.
16 | Det skal være mulig å søke opp alle anlegg på adresse, målerpunkt,målepunktID og bygningsnummer. Er det flere målere på samme adresse skal det komme opp valg mellom disse.
17 | Registreringssystemet skal ikke godkjenne ny kontrakt dersom ikke alle markerte punkter i registreringsskjema er registrert, ref vedlegg 1
18 | Programvaren skal ha minst 2 brukernivåer, Administrator og kundebehandler.
19 | Systemet må kunne deles inn i grupper og undergrupper uten begrensning, der definerte brukere kun har tilgang til sin gruppe og/eller undergruppe. Alle skal ikke kunne se alt.
20 | Administrator skal kunne se forbruk per dag, måned og år i egenvalgt tidsperiode per målepunkt i den gruppen/undergruppen de til enhver tid ønsker. Visning gjelder kun Sandnes kommune sitt forbruk, ikke leietager.
21 | Administratorer skal kunne ta ut forbruksrapport i egne definerte tidsperiode per målepunkt, undergruppe, gruppe og totale portefølje. Forbruket skal vises i kWh. Rapportene skal illustreres på en enkel og tydelig måte på skjerm og de skal kunne eksporteres til excel. Tomme tidsperioder = kundeforhold leietager.
22 | Administratorer skal kunne ta ut økonomirapporter per målepunkt, undergruppe, gruppe og totale portefølje. Tidsintervall per måned. . Rapporten skal vise MålepunktID, Målernummer, bygningsnummer, forbruk i kWh, nettleie og andre faste kostnader, mva og totalsum.Rapportene skal illustreres på en enkel og tydelig måte på skjerm og de skal kunne eksporteres til excel. Tomme tidsperioder = kundeforhold leietager.
23 | Oppsigelser av Målepunkt (ved f.eks salg eller oppsigelse av leiekontrakt) skal tilbys i samme programvare.
24 | Det skal kunne tas ut en rapport over oppsagte målepunkt i egendefinert tidsperiode innenfor de 3 siste år. Rapporten skal inneholde MålepunktID, Målernummer, Adresse,bygningsnummer, leilighet, Kundebehandler. Rapport skal kunne overføres til excel.
25 | Programmet skal logge alle registreringer, endringer , hvem som har gjort endringene og når. Det skal kunne tas ut rapporter i excel på dette.
26 | Administrator skal kunne ta ut en rapport som viser alle anlegg, med målepunktID, målernummer, bygningsnummer og adresse, der det også viser om det er leietager eller Sandnes kommune som er kunde. Det må komme frem hvor leietager har valgt annen kraftleverandør. Listen må kunne konverteres til excel.
Administrering av systemet
27 | Styring av tilganger og rettigheter skal fullt ut kunne gjøres av administrator. Dette gjelder per bygg, undergruppe og gruppe.
28 | Tilbyder skal ved oppstart etablere grupperinger av målere i systemet. Administrator skal i etterkant av den etablerte strukturen kunne etablere og fjerne grupper og undergrupper, samt flytte målepunkt fra en gruppe til en annen.
29 | Tilbyder skal kostnadsfritt tilby brukersupport i kontraktsperioden.
30 | Registrering av nye målepunkt skal kunne utføres av både administrator og kundebehandler.
31 | Oppsigelse av målepunkt skal kunne utføres av både administrator og kundebehandler.
32 | Løsningen bør støtte gruppe- og rollebasert tilgangsstyring hvor rettigheter kan tildeles og fjernes automatisk basert på grupper, roller eller attributter fra oppdragsgiver.
Fakturering
33 | Faktureringsformat skal defineres av kunde der det er denne som inngår kontrakt. Dette skal skje i registreringsskjema.
34 | Når Sandnes kommune er kunde, skal fakturering alltid være ved e-faktura. Og med 30 dagers betalingsfrist fra utstedelsesdato.
35 | Fakturareferanse skal være det SK-nummer som er oppgitt i registreringsskjema.
36 | Faktura skal også merkes med bygningsnummer.
37 | Faktura skal også ha oppsett på: Navn Adresse + event leilighetsnummer Postnummer og postadresse Målernummer MålepunktID Forbruk i kWh effekt i kW Strømpris + påslag Spesifisering av alle andre faste kostnader i abonnementet