|  | EFI-NOR-006-2026- Kunstgress - Slettebakken Retningslinjer for FDV-dokumentasjon Dato: 22.08.2026. |
| --- | --- |

Kunstgress Slettebakken

II.4 Retningslinjer for FDVU-dokumentasjon

1Generelt

Entreprenøren skal levere komplett dokumentasjon på elementer og tekniske installasjoner som grunnlag for brukerens forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU). Alle varer og tjenester som er tilført anlegget skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal være fortrinnsvis på norsk, men engelsk eller skandinavisk kan også godtas.

All dokumentasjon skal leveres elektronisk i søkbart html- eller PDF-format. Strukturen i det digitale formatet må følge en logisk og tabellarisk oppbygging. FDV- dokumentasjon skal omfatte alt utstyr/ materiell som er etablert på anlegget.

Utkast til FDV-dokumentasjon skal være levert byggherren til gjennomgang 2 uker før frist for overtakelse.

Dersom påpekte feil eller mangler ved FDV-dokumentasjonen ikke er utbedret før overtakelse, regnes dette som en vesentlig mangel i henhold til kontrakten. Byggherren kan nekte overtakelse dersom FDV- dokumentasjon ikke er komplett og innlevert på riktig tidspunkt.

Sluttoppgjør utbetales ikke før FDV- dokumentasjon er komplett. FDV- dokumentasjon skal gjennomgås/ benyttes i opplæring av driftspersonalet/ bruker.

Entreprenøren skal også levere «som bygde»-tegninger i dwg- og PDF-format sammen med FDV-dokumentasjon.

- Kortfattet beskrivelse av oppsett

Det skal leveres en innholdsfortegnelse, samt oversikt over hvilke dokumenter som er vedlagt. I tillegg skal det være en tekstlig beskrivelse av hvordan anlegget og elementene skal vedlikeholdes. Det skal også legges ved produktdatablad for alle fastmontert elementer og utstyr.

Leverandørregister: Inneholder relevante opplysninger om produsent, leverandør og entreprenør (adresse, telefon mv.)

Utstyrsregister (anleggsdeler/komponenter): Inneholder bl.a. opplysninger og spesifikasjoner for alle bygningsdeler, systemer, komponenter og utstyr mv. Skal utfylles med ID i henhold til merkesystem for prosjekt.

Vedlikeholdsregister: Skal gi en systematisk og kortfattet beskrivelse av forebyggende vedlikeholdsrutiner og arbeidsrutiner med tilhørende arbeidsoperasjoner.

Reservedelsregister: Skal inneholde nødvendige opplysninger om reservedeler som er aktuelle å ha på lager, eller som normalt vil være naturlig å bestille i forbindelse med vedlikeholdsprosedyrer.