## 1. Generell informasjon
Generelle prosjektopplysninger | Beskrivelse / krav
Kravspesifikasjonen inneholder informasjon om hvilke krav som stilles til kvalitet og utførelse for hver av komponent
Kontraktspartner | VLFK sin kontraktspartner skal inneha nødvendig kompetanse for teikning, prosjektering og planlegging av dentalinnredning for tannklinikker.
FDV | All relevant FDV skal leveres til prosjektansvarlig fra Eigedom innen ferdig montasje. Vedlikeholdsinstrukser skal fremkomme på en oversiktlig måte.
Garantiperiode | Garantitid skal settes til 5 år.
Prosjektering | Tilbyder har ansvar for hele leveransen av dentalinnredningen inklusiv prosjektering, kontroll måling, levering og montering. Montering inkluderer transport inn på montasjested, av-emballering, oppstilling i posisjoner, samt fjerning av emallasje/paller til container på byggeplass.

## 2 Ytelser som leveres av andre
Ytelse | Spesifikasjon
Spikerslag | Utføres av tømrer etter anvisning fra tilbyder.
Glassplate | Leveres av tømrer
Dispensere for såpe, sprit og papir | Leveres av VLFK.
Lys under overskap | Leveres av elektriker
Blandebatteri | Leveres av rørlegger
Behandlingsstol | Leveres gjennom annen rammeavtale
Kompressor, filter og annen mekanisk bestykning | Leveres av rørlegger/VLFK.

## 3 Kravspesifikasjon
KRAVSPESIFIKASJON DENTALINNREDNING | [6 empty] | Side 1 av 2
Dentalinnredning | Krav | Type krav | Krav nr | Nærmere beskrivelse av evalueringskrav | Tilbyders besvarelse
Behandlingsrom
Benkeplatefront | Avrundet | A | 1
Benkeplate material | Høytrykkslaminat, alternativt helstøpt plate med vask. | E | 2 | Skal tåle daglig renhold, ikke ta farge fra metallbrett og kjemikalier.
Benkeplate farge | Hvit. | A | 3 |  |  | Informasjon til tilbyderne
Benkeplate bakkant | Skal ha aluminiums oppkant mot bakvegg. | E | 4 |  |  | Kravspesifikasjonen inneholder Oppdragsgivers krav og ønsker for varmepumpene. Kravspesifikasjonen inneholder tre ulike typer krav, A, B og E krav. A-krav: A-krav er absolutte krav til anlegget. Manglende oppfyllelse av A-kravene vil medføre avvisning fra konkurransen. A-kravene er ikke en del av evalueringen. B-Krav: B-krav er i likhet med A-krav krav som inneholder et absolutt krav til anlegget, men hvor meroppfyllelse utover minstekravet evalueres. E-krav: E-krav inneholder ingen absolutte krav til anlegget, og inngår som en del av evalueringen av tilbudt anlegg. Beskrivelsen gitt i kolonnen "Krav" på linjer merket som E-krav, er forslag fra oppdraggsiver til hva som kan være en mulig god løsning. Tilbyderne står fritt til å avvike fra dette. Ved evalueringen vil det blir foretatt en objektiv evaluering av tilbudte løsninger. Krav nr: Kolonnen "Krav nr" inneholder nummeret på kravene. Linjer som er merket med samme nummer, evalueres som ett krav under evalueringen. Disse kravene vil naturligvis bli vektet høyere ved evalueringen enn krav som kun omfatter en linje. Beskrivelse av evalueringskrav: Oppdragsgiver angir i denne kolonnen hva som vil bli vektlagt ved evalueringen av det enkelte krav. Tilbyders besvarelse: Tilbyder skal her beskrive tilbudt anlegg på det enkelte punkt. Alle krav skal fylles ut. For A og B-krav er det tilstrekkelig at tilbyderen skriver JA evt NEI. For B og E-krav skal tilbyder gi en tydelig og grundig beskrivelse av tilbudt løsning på det enkelte krav.
Vask | Skal være underlimt, uten overløp og være i stål, porselen eller helstøpt i benkeplate. | E | 5
Dentalbenk dybde | 50 cm | A | 6
Avfallskorg | Åpnes med fotpedal. Plassert under vask. | A | 7
Sokkel | Hvit utførelse i Høytrykkslaminat, med aluminiumslister på hjørner. | A | 8
Festemateriell | Skal være inkludert i prisen. | A | 9 | Festemateriell, labanker og annet skal være med.
Arbeidshøyde | 87 til 92 cm fra gulv til topp benkeplate. | A | 10
Skuffefronter/skapdører | Skal leveres i Høytrykkslaminat | A | 11
Skuffeinnredning | Løs innredning, beregnet til dental bruk. Innsatsene skal tåle vask i desinfektor. | E | 12
Skuffer | Skinner av stål, med plasthjul og selvlukkende med demping. | E | 13 | ingen motordrift.
Skuff med røreklaff | Røreklaff må være stabil og godt festet i skuff slik at klaffen tåler belastning. | E | 14 | Det skal leveres 1 slik skuff pr dentalbenk.
Skrog | Hvit, tåle daglig rengjøring og beregnet for tannklinikk. | A | 15
Håndtak | Alle seksjoner skal ha håndtak i form av metallbøyle. | E | 16 | Evalueres på design og type metall.
Overskap/takforing | Alle overskap skal ha foring til tak, eller skråkant for å hindre støvansamling. | A | 17
Tiltak mot kontaminering fra aerosoler | Beskriv eventuelle tiltak som er gjort for å forhindre kontaminering fra aerosoler ved behandling, inn i skufferskap. | E | 18 | Eventuelle godkjenninger vil telle positivt. Evalueringen legger vekt på hvilke godkjenning tilbyder har og hva som gjøres for å forhindre kontaminering i innredning.
Garanti | Garantivilkår. | E | 19 | Lengden på tilbydt garanti for samtlige produkter skal være 5 år.
Steril
Benkeplatefront | Avrundet. | A | 20
Benkeplate material | Høytrykkslaminat. | E | 21 | Skal tåle daglig renhold, ikke ta farge fra metallbrett og kjemikalier.
Benkeplate farge | Hvit. | A | 22
Benkeplate bakkant | Skal ha aluminiums oppkant mot bakvegg. | E | 23
Vask | Skal være underlimt og være i stål. | A | 24
Dentalbenk dybde | Benkeplate 70 cm dybde, (Skrog standard dybde 60 cm) | A | 25 | Dette for å gi plass til rørføringer bak innredningen.
Farge skrog | Hvit | A | 26
Avfallskap | Åpnes med fot. Plassert under vask | E | 27
Sokkel | Hvit utførelse, med aluminiumslister på hjørner. | A | 28
Festemateriell | Skal være priset. | A | 29 | Foringer, festemateriell, labanker og annet skal være med.
Arbeidshøyde | 87 til 92 cm fra gulv til topp benkeplate. | A | 30 | Merk: Med unntak av rett arbeidshøyde for Dac. Minus 15 cm.
Skuffefronter/skapdører | Skal leveres i høytrykkslaminat. | A | 31
Skuffeinnredning | Løs innredning, beregnet dental bruk. Innsatsene skal tåle vask i desinfektor. | E | 32
Skuffer | Skinner av stål, med plasthjul og selvlukkende med demping. | E | 33 | ingen motordrift
Skrog | Hvit, skal tåle daglig rengjøring og beregnet for tannklinikk. | E | 34 |  |  |  | Side 2 av 2
Håndtak | Alle seksjoner skal ha håndtak utformet som metallbøyle. | A | 35
Tiltak mot kontaminering fra aerosoler | Beskriv eventuelle tiltak som er gjort for å forhindre kontaminering fra aerosoler ved behandling inn i skufferskap. | E | 36 | Eventuelle godkjenninger vil telle positivt. Evalueringen legger vekt på hvilke godkjenning tilbyder har og hva som gjøres for å forhindre kontaminering i innredning.
Garanti | Garantivilkår. | E | 37 | Lengden på tilbydt garanti for samtlige produkter skal være 5 år.
Amalgamfilter | Det skal leveres oppsamlingssystem for amalgam til vask i skitten sone. | A | 38 | Brukermanual må følge med.
Trillebord | Trillebord med tette skuffer for utstyr til avtrykk, rotfylling, m.m. | E | 39
Note on A10: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Avfallskurv, festet på innside dør