## Laksevågneset 12
E.4.1 001 Prisskjema – Laksevågneset 12 – Havforskningsinstituttet
Leverandør skal KUN fylle inn de lysegule feltene i tabell 001, 002 og 003.
Alle andre felt er låst og skal ikke endres.
NB: Timepriser i tabell 002 og påslagsprosenter i tabell 003 som overskrider maksimumssatsene vil føre til avvisning av tilbudet, jf. konkurransegrunnlagets pkt.1.8
Post | Beskrivelse | Fastpris ekskl. mva (kr) | Sum ekskl. mva (kr)
Post 1 | Rigg og drift – komplett rigg, sikring, stillas/lift, tildekking, avfallshåndtering, rydding og avslutning av rigg |  | 0
Post 2 | Demontering og fjerning – demontering av eksisterende vindusfelt, kledning og isolasjon; avfallssortering og bortkjøring |  | 0
Post 3 | Etterisolering nedre betongvegg – 100 mm EPS eller XPS med puss, alternativt fasadeplater på utside, inkl. beslag og avslutninger |  | 0
Post 4 | Ny utvendig fasadekledning øvre del – 200 mm sandwichelement (Lindab eller tilsvarende), farge som eksisterende fasade, inkl. underkonstruksjon, beslag, hjørner og avslutninger, Posten inkluderer også utførelse av vegg mot nabohall med nødvendig brann- og lydskille mot tilstøtende bygningskropp, jf. konkurransegrunnlagets del 3 pkt. 3.3.2. |  | 0
Post 5 | Nye vindusfelt – levering og montering av nye vindusfelt i fasaden der det ikke er vinduer fra før; modulmål 22x12 (fast–åpning–fast) og/eller 11x12 (fast), isolerglass Uv ≤ 0,9 W/m²K, inkl. karm, beslag og tetting |  | 0
Post 6 | Utskifting av eksisterende vindusfelt – demontering av eksisterende og levering/montering av nye vindusfelt i 1. etasje; modulmål 22x12 (fast–åpning–fast) og 11x12 (fast), isolerglass Uv ≤ 0,9 W/m²K, tilnærmet likt utseende som eksisterende; inkl. kontrollmål på plass før bestilling og produksjon |  | 0
Post 7 | Etablering av nye vindusåpninger i fasaden – hull, linterbjelke og tilpasning for montering av nye vindusfelt iht. tegning |  | 0
Post 8 | Prosjektering og dokumentasjon – prosjekteringsledelse, arbeidstegninger, kontrollmål på byggeplass før bestilling, FDV-dokumentasjon og sluttdokumentasjon. Posten inkluderer også trykktesting av lufttetthet på representative flater og/eller tilhørende produktdokumentasjon, jf. konkurransegrunnlagets del 3 pkt. 3.3.3. |  | 0
Sum tabell 001 ekskl. mva |  |  | 0
Kategori | Maks tillatt sats ekskl. mva | Tilbudt timepris ekskl. mva (kr) | Merknad
Fagarbeider | Maks kr 750 per time |  | Overskridelse medfører avvisning
Hjelpearbeider | Maks kr 580 per time |  | Overskridelse medfører avvisning
Bas/arbeidsleder | Maks kr 850 per time |  | Overskridelse medfører avvisning
Kategori | Maks tillatt påslag | Tilbudt påslagsprosent (%) | Merknad
Materiell og utstyr, alle fag | Maks 15 % |  | Overskridelse medfører avvisning
Underleveranse/underentreprise | Maks 10 % |  | Overskridelse medfører avvisning
Sum tabell 001 |  |  | 0
Mva (25 %) |  |  | 0
Totalsum inkl. mva |  |  | 0